## ГАСТ
Объем свободной мощности для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ, принадлежащим ОАО "ВВЭК" " (на 01.07.2015 года)
№ п/п | Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район | Диспетчерское наименование РП/ТП 6(10)/0,4кВ | Класс напряжения | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Пропускная способность с учетом критерия (п-1), кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей , кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8
Объем свободной мощности по РП
1 | Кстовский район | п. Селекция |  | "Времена года" | 10 | 10000 | 10000 | 4000 | 4000
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Советский | 221 | 10 | 10000 | 10000 | 4650.18 | 2400.18
Объем свободной мощности по ТП
1 | Кстовский район | Промплощадка ГП НО НПЭК |  | "Мега" | 10/0,4 | 2х10000 | 10000 | 0 | 0
2 | Кстовский район | Промплощадка ГП НО НПЭК |  | 1 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 0 | 0
3 | Кстовский район | Промплощадка ГП НО НПЭК |  | 2 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 950 | 950
4 | Кстовский район | Промплощадка ГП НО НПЭК |  | 3 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 230 | 230
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Советский | 4916 | 10/0,4 | 2х1250 | 1250 | 0 | 0
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Советский | 4917 | 10.04 | 2х1250 | 1250 | 0 | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Советский | 4918 | 10/0,4 | 2х1600 | 1600 | 200 | 200