**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Открытое Акционерное Общество «Верхне-Волжская энергетическая компания»»**

**Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора**

**учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета,**

**а так же метрологических характеристик прибора учета.**

**Круг заявителей:** физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**: не взимается.

**Условия оказания услуги (процесса)**: поступление обращения заявителя, при наличии технологического присоединения к сетям ОАО «ВВЭК» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с энергосбытовой организацией.

**Результат оказания услуги (процесса):** согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета, а так же метрологических характеристик прибора учета.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** 15 (пятнадцать) рабочих дня.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Подача письменного запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения измерительного комплекса, а так же согласование метрологических характеристик прибора учета или измерительного комплекса. | Условие - наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку.  Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), метрологические характеристики прибора учета и измерительного комплекса, однолинейную схему или проект электроснабжения, акта разграничения балансовой принадлежности | Направляется по почте, лично либо через доверителя | Не регламентирован | п. 148. Постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 2. | Согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик на однолинейной схеме или проекте электроснабжения | Условие - наличие комплектности документов  Содержание: согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик на однолинейной схеме или проекте электроснабжения потребителя. | Направляется по почте, лично либо через доверителя | В течение 15рабочих дней с даты получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п. 148. Постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

**Контактная информация для направления обращений размещена на сайте** - <http://vvek.su/>**.**