## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графиках временного отключения, расстановки АЧР и ЧАПВ за замерный день 19.12.2012 г.
Наименование (потребитель/ТСО): |  |  |  |  | № договора(Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО- договор оказания услуг) :
1. График временного отключения потребления электрической энергии
Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  |  |  | Номера отключаемых линии |  | Нагрузка линий в кВт
[6 empty] | 3 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч.
ТП зд.2 |  |  |  | Ф1.2 |  | 40 | 120 | 140 | 140 | 100 | 100 | 40
ТП №2 |  |  |  | ф1,2,3 |  | 15 | 40 | 60 | 55 | 50 | 15 | 15
ТП-3А |  |  |  | ф.1 |  | ТП находятся в хол. резерве
ТП-4А |  |  |  | ф.1 |  | ТП находятся в хол. резерве
ТП-4 |  |  |  | ф.1 |  | 5 | 5 | 8 | 15 | 9 | 5 | 5
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ
Уставка АЧР |  | Уставка ЧАПВ |  | Место установки | Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов |  |  | Нагрузка линий, МВт
част. Гц | время, сек | част. Гц | время, сек |  |  |  |  | 4ч | 10ч | 21ч
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## Сводная таблица + ведомость
Формы бланков
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 19.12.2012г. |  |  |  | Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [6 empty] | Дата: 19.12.2012г.
Наименование (потребитель/ТСО): ОАО "Верхне-волжская энергетическая компания" ПС 110/6кВ "ГАСТ" | [10 empty] | Наименование (потребитель/ТСО): ОАО "Верхне-волжская энергетическая компания" ПС 110/6кВ "ГАСТ"
№ договора( Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг): 12-ЮР | [10 empty] | № договора( Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг): 12-ЮР
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потреби-тели , МВт |  | Часы | Субабоненты , МВт |  |  |  | Cторонние потребители, МВт
[12 empty] | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого субабоненты, МВт | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого сторонние, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные (СТЦ-Мега) | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | 245 |  |  | 2303 | 7 |  | 2555 | 421 |  |  | 0-1
1-2 | 250 |  |  | 2166 | 7 |  | 2423 | 371 |  |  | 1-2
2-3 | 252 |  |  | 2107 | 20 |  | 2379 | 365 |  |  | 2-3
3-4 | 252 |  |  | 2051 | 23 |  | 2326 | 355 |  |  | 3-4
4-5 | 251 |  |  | 2065 | 24 |  | 2340 | 365 |  |  | 4-5
5-6 | 253 |  |  | 2177 | 23 |  | 2453 | 360 |  |  | 5-6
6-7 | 251 |  |  | 2891 | 21 |  | 3163 | 414 |  |  | 6-7
7-8 | 273 |  |  | 3454 | 14 |  | 3741 | 490 |  |  | 7-8
8-9 | 396 |  |  | 4720 | 9 |  | 5125 | 658 |  |  | 8-9
9-10 | 504 |  |  | 4889 | 18 |  | 5411 | 778 |  |  | 9-10
10-11 | 516 |  |  | 4977 | 21 |  | 5514 | 778 |  |  | 10-11
11-12 | 419 |  |  | 5083 | 17 |  | 5519 | 738 |  |  | 11-12
12-13 | 438 |  |  | 5039 | 14 |  | 5491 | 673 |  |  | 12-13
13-14 | 507 |  |  | 5123 | 12 |  | 5642 | 745 |  |  | 13-14
14-15 | 485 |  |  | 5139 | 10 |  | 5634 | 757 |  |  | 14-15
15-16 | 496 |  |  | 5169 | 15 |  | 5680 | 737 |  |  | 15-16
16-17 | 449 |  |  | 5194 | 15 |  | 5658 | 707 |  |  | 16-17
17-18 | 333 |  |  | 5193 | 13 |  | 5539 | 639 |  |  | 17-18
18-19 | 322 |  |  | 5197 | 24 |  | 5543 | 658 |  |  | 18-19
19-20 | 338 |  |  | 5108 | 12 |  | 5458 | 626 |  |  | 19-20
20-21 | 252 |  |  | 4901 | 12 |  | 5165 | 549 |  |  | 20-21
21-22 | 253 |  |  | 3668 | 15 |  | 3936 | 467 |  |  | 21-22
22-23 | 252 |  |  | 2636 | 18 |  | 2906 | 430 |  |  | 22-23
23-24 | 248 |  |  | 2470 | 9 |  | 2727 | 415 |  |  | 23-24
Всего за сутки | 8235 |  |  | 93720 | 373 |  | 102328 | 13496 |  |  | Всего за сутки
Электро потребление за месяц | 247050 |  |  | 2624220 | 10948 |  | 2882218 | 400883 |  |  | Электропотребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________ | [10 empty] | Технический руководитель_________________ тел.________
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: | [10 empty] | Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)
Дата:19.12.2012г. |  | Наименование (потребитель/ТСО):ОАО "Верхне-волжская энергетическая компания" ПС 110/6кВ "ГАСТ" | [8 empty] | № договора(Сбыт-договор энергоснабжения/ ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР
Часы | пс фид. № ГП НО НПЭК | пс фид. №ОАО "ВВЭК" (технологический расход) | пс фид. № ПЧ-60 | пс фид. №ЗАО "РООМ" | пс фид. № ОАО "Энергоспецмонтаж" | пс фид. № ООО "Теле 2" | пс фид. № ОАО "МТС" | пс фид. № ОАО "Вымпелком" | пс фид. №ОАО "Мегафон" | пс фид. № СТЦ Мега | пс фид. № | 1: итого; 4: Итого, с учетом сторонних; 5: Сторонние; 6: Всего по договору без сторонних потребителей
[12 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(13+14+15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0-1 | 40 | 162 | 7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2303 |  | 1: 2303; 3: 252; 4: 2555
1-2 | 45 | 162 | 7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2166 |  | 1: 2166; 3: 257; 4: 2423
2-3 | 46 | 162 | 20 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2107 |  | 1: 2107; 3: 272; 4: 2379
3-4 | 46 | 162 | 23 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2051 |  | 1: 2051; 3: 275; 4: 2326
4-5 | 46 | 162 | 24 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2065 |  | 1: 2065; 3: 275; 4: 2340
5-6 | 48 | 162 | 23 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2177 |  | 1: 2177; 3: 276; 4: 2453
6-7 | 45 | 162 | 21 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2891 |  | 1: 2891; 3: 272; 4: 3163
7-8 | 49 | 162 | 14 | 35 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3454 |  | 1: 3454; 3: 287; 4: 3741
8-9 | 94 | 162 | 9 | 110 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4720 |  | 1: 4720; 3: 405; 4: 5125
9-10 | 193 | 162 | 18 | 120 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4889 |  | 1: 4889; 3: 522; 4: 5411
10-11 | 201 | 162 | 21 | 120 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4977 |  | 1: 4977; 3: 537; 4: 5514
11-12 | 110 | 162 | 17 | 120 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5083 |  | 1: 5083; 3: 436; 4: 5519
12-13 | 190 | 162 | 14 | 60 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5039 |  | 1: 5039; 3: 452; 4: 5491
13-14 | 198 | 162 | 12 | 120 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5123 |  | 1: 5123; 3: 519; 4: 5642
14-15 | 178 | 162 | 10 | 120 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5139 |  | 1: 5139; 3: 495; 4: 5634
15-16 | 188 | 162 | 15 | 120 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5169 |  | 1: 5169; 3: 511; 4: 5680
16-17 | 164 | 162 | 15 | 110 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5194 |  | 1: 5194; 3: 464; 4: 5658
17-18 | 67 | 162 | 13 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5193 |  | 1: 5193; 3: 346; 4: 5539
18-19 | 56 | 162 | 24 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5197 |  | 1: 5197; 3: 346; 4: 5543
19-20 | 67 | 162 | 12 | 90 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5108 |  | 1: 5108; 3: 350; 4: 5458
20-21 | 47 | 162 | 12 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4901 |  | 1: 4901; 3: 264; 4: 5165
21-22 | 48 | 162 | 15 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3668 |  | 1: 3668; 3: 268; 4: 3936
22-23 | 45 | 162 | 18 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2636 |  | 1: 2636; 3: 270; 4: 2906
23-24 | 42 | 162 | 9 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2470 |  | 1: 2470; 3: 257; 4: 2727
Всего | 2253 | 3888 | 373 | 1635 | 214 | 69 | 48 | 72 | 56 | 93720 |  | 1: 93720; 3: 8608; 4: 102328
Технический руководитель________________ тел._________
Образец

## загрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110, 35 КВ за замерный день 20.06.2012г.
Наименование (потребитель/ТСО): | [7 empty] | № договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг) :
Наименование, класс напряжения ПС | Наименование, класс напряжения трансформатора 35-220 кВ, линии 35-220 кВ | Номинальная мощность тр-а, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Наименование присоед. тр-ра или ЛЭП 35-220 кВ | 4 часа | [5 empty] | 10 часов | [5 empty] | 21 час
[5 empty] | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПС 110/6 | Т-1 ТДН-16/110/6 | 16 |  | Тр-р 1 от ВЛ №1ВА с.ш 1 | 6 | 117 | 1170 | 182 | 1184.0709 | 0.15556 | 6 | 270 | 2705 | 389 | 2732.8275 | 0.14381 | 6 | 261 | 1968 | 233 | 1981.7449 | 0.11839
|  |  |  | Тр-р 1 от ВЛ №1ВА с.ш 3 | 6 | 8.5 | 164 | 25 | 165.8945 | 0.15244 | 6 | 37 | 378 | 55 | 381.9804 | 0.1455 | 6 | 15 | 275 | 32 | 276.8556 | 0.11636
| Т-2 ТДН-16/110/6 | 16 |  | Тр-р 1 от ВЛ №1ВА с.ш 2 | 6 | 93 | 936 | 146 | 947.3183 | 0.15598 | 6 | 216 | 2164 | 311 | 2186.2335 | 0.14372 | 6 | 240 | 1574 | 186 | 1584.9517 | 0.11817
|  |  |  | Тр-р 1 от ВЛ №1ВА с.ш 4 | 6 | 7 | 70 | 10 | 70.7107 | 0.14286 | 6 | 16 | 162 | 23 | 163.6246 | 0.14198 | 6 | 5 | 118 | 14 | 118.8276 | 0.11864