Таблица нагрузок линий, участвующих в графиках временного отключения, расстановки  АЧР  и ЧАПВ за замерный день 19.12.2012 г.

# Потребитель   ОАО  «Гидроагрегат»			Сбыт. договор №1513000

- График временного отключения электрической энергии

| Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение | Номера отключаемых линий | Нагрузка линий в кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |
| ## ГПП –110/6 кВ «Новая» | ф.611,612 | 1332 | 1332 | 1296 |  | 1296 |  | 1872 | 720 | 1980 | 3492 | 2736 | 2844 | 2844 | 2124 | 2880 | 2772 | 2772 | 2772 | 2052 | 1368 | 1944 | 1908 | 1296 | 1368 | 1368 | 1368 |  |  |  |
| РП-4 РУ-6кв | все ячейки, кроме 3,4,8,9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ – 6 кВ компрессорной №1 | все ячейки, кроме 1,2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ – 6 кВ компрессорной №2 | все ячейки, кроме 4,6,8 | 40 | 40 | 40 |  | 48 |  | 48 | 102 | 110 | 485 | 565 | 565 | 475 | 25 | 533 | 540 | 508 | 264 | 32 | 29 | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 19 |  |  |  |
| ТП-1 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-2 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 2,3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-3 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-5 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-7 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-8 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-9,10,14,18 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 2,3,4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-11 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-12 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-19 РУ-0,4 кВ | все ячейки, кроме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Расстановка автоматов частотной разгрузки  АЧР и ЧАПВ

| Установка по |  | Место установки | Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов | Нагрузка линий в кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| част.Гц | время,сек |  |  | 4 | 10 | 21 |
| 49,2 | 0,5 | ТП-5 «Гидроагрегат» ГПП «Новая» | 508-511 | 955 | 4018 | 3550 |

Технический руководитель