## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)
| Дата | 19.12.2012г. |  |  |  | потребитель: |  | ОАО "Гидроагрегат" | [5 empty] | Сбыт, догвор № 15130000
Часы | Нагрузка по расчетным приборам учета, КВт
| пс | пс | пс | пс | пс | пс | пс | пс | пс |  |  |  |  | пс | пс | итого
| фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | Итого по | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Итого
| 605А | 606А | 610А | 611А | 612А | 614А | "Гидроагрегат" | 605 | 606 | 610 | 611 | 612 | 614
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0-1 | 288 | 864 | 1152 | 1152 | 180 | 0 | 3636 | 504 | 288 | 576 | 576 | 180 | 0 | 2124
1.-2. | 216 | 936 | 1152 | 1152 | 180 | 0 | 3636 | 432 | 360 | 864 | 864 | 216 | 0 | 2736
2.-3. | 288 | 936 | 1152 | 1152 | 144 | 0 | 3672 | 504 | 360 | 864 | 864 | 180 | 0 | 2772
3.-4 | 288 | 936 | 1152 | 1152 | 144 | 0 | 3672 | 432 | 360 | 144 | 792 | 144 | 0 | 1872
4.-5 | 288 | 936 | 1440 | 1728 | 144 | 0 | 4536 | 504 | 360 | 1296 | 648 | 180 | 0 | 2988
5.-6 | 144 | 720 | 1152 | 576 | 144 | 0 | 2736 | 360 | 216 | 576 | 576 | 144 | 0 | 1872
6.-7 | 432 | 936 | 1728 | 1728 | 252 | 0 | 5076 | 576 | 360 | 1152 | 864 | 216 | 0 | 3168
7.-8 | 1368 | 1008 | 2592 | 2880 | 612 | 576 | 9036 | 1440 | 360 | 1728 | 1728 | 504 | 36 | 5796
8.-9 | 936 | 720 | 2304 | 2304 | 432 | 576 | 7272 | 1008 | 216 | 1440 | 1440 | 360 | 72 | 4536
9.-10 | 1296 | 1008 | 2304 | 2304 | 540 | 576 | 8028 | 1368 | 360 | 1440 | 1728 | 432 | 36 | 5364
10.-11 | 1080 | 864 | 2304 | 2304 | 504 | 432 | 7488 | 1224 | 288 | 1440 | 1152 | 360 | 108 | 4572
11.-12 | 792 | 864 | 1728 | 1728 | 396 | 0 | 5508 | 792 | 360 | 1152 | 1152 | 360 | 144 | 3960
12.-13 | 1368 | 1080 | 2592 | 2304 | 576 | 720 | 8640 | 1656 | 360 | 2016 | 2016 | 504 | 36 | 6588
13.-14 | 1080 | 792 | 2304 | 2304 | 468 | 432 | 7380 | 1296 | 360 | 1728 | 1440 | 432 | 36 | 5292
14.-15 | 1080 | 936 | 2304 | 2304 | 468 | 576 | 7668 | 1512 | 288 | 1440 | 1728 | 432 | 108 | 5508
15.-16 | 1008 | 864 | 2016 | 2304 | 468 | 0 | 6660 | 1152 | 360 | 1440 | 1440 | 432 | 0 | 4824
16.-17 | 576 | 936 | 2016 | 1728 | 324 | 0 | 5580 | 864 | 288 | 1152 | 1152 | 360 | 0 | 3816
17.-18 | 504 | 864 | 1440 | 1152 | 216 | 0 | 4176 | 504 | 288 | 864 | 864 | 216 | 0 | 2736
18.-19 | 504 | 1008 | 1728 | 1728 | 216 | 0 | 5184 | 936 | 432 | 1440 | 1152 | 288 | 0 | 4248
19.-20 | 432 | 864 | 1440 | 1728 | 180 | 0 | 4644 | 648 | 288 | 864 | 864 | 216 | 0 | 2880
20.-21 | 432 | 792 | 1152 | 1152 | 144 | 0 | 3672 | 648 | 288 | 864 | 864 | 216 | 0 | 2880
21.-22 | 504 | 1080 | 1728 | 1152 | 216 | 0 | 4680 | 792 | 432 | 1152 | 1152 | 252 | 0 | 3780
22.-23 | 360 | 720 | 864 | 1152 | 144 | 0 | 3240 | 504 | 288 | 576 | 576 | 180 | 0 | 2124
23.-24 | 360 | 792 | 1152 | 1152 | 144 | 0 | 3600 | 576 | 288 | 864 | 864 | 216 | 0 | 2808
| 15624 | 21456 | 40896 | 40320 | 7236 | 3888 | 129420 | 20232 | 7848 | 27072 | 26496 | 7020 | 576 | 89244
Технический руководитель _________________________________