## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности) ПС ДОЗ-2
Дата: 20.12.2012 г.
Время, час. | ПС ДОЗ-2, № фидера
| ТП-1163 ф.602 |  | ТП-1164 ф.602 |  | ТП-1170 ф.602 |  | ф.603 |  | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | S полная, кВА
| Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар
00-01 | 47.8 | 15.96 | 24.02 | 11.06 | 32.25 | 16.41 | 66.72 | 47.04 | 170.79 | 90.47 | 193.2719
01-02 | 37.12 | 14.6 | 21.18 | 11 | 31.05 | 17.67 | 59.04 | 49.44 | 148.39 | 92.71 | 174.9707
02-03 | 29.56 | 13.6 | 20.72 | 11.3 | 30.45 | 17.49 | 55.68 | 49.44 | 136.41 | 91.83 | 164.4398
03-04 | 26.84 | 12.72 | 19.96 | 11.22 | 27.42 | 17.61 | 54.72 | 50.88 | 128.94 | 92.43 | 158.6469
04-05 | 24.96 | 12.08 | 19.98 | 11.04 | 24.36 | 15.51 | 52.32 | 50.4 | 121.62 | 89.03 | 150.7241
05-06 | 25.28 | 12.76 | 10.44 | 6.02 | 27.21 | 18.06 | 50.4 | 51.36 | 113.33 | 88.2 | 143.6069
06-07 | 40.04 | 11.76 | 7.02 | 3.62 | 30.03 | 16.68 | 60.72 | 48 | 137.81 | 80.06 | 159.3775
07-08 | 56.44 | 12.32 | 9.76 | 3.74 | 30.42 | 18.3 | 69.6 | 50.64 | 166.22 | 85 | 186.6925
08-09 | 51.12 | 12.84 | 9.48 | 4.08 | 32.07 | 18.81 | 93.6 | 60 | 186.27 | 95.73 | 209.4296
09-10 | 46.76 | 12.32 | 9.44 | 4 | 43.23 | 23.16 | 133.68 | 83.52 | 233.11 | 123 | 263.5702
10-11 | 53.48 | 12.84 | 9.14 | 3.84 | 47.19 | 23.28 | 144 | 82.32 | 253.81 | 122.28 | 281.7302
11-12 | 54 | 12.92 | 9.74 | 4.24 | 46.68 | 24.39 | 156.72 | 95.52 | 267.14 | 137.07 | 300.2532
12-13 | 48.2 | 13.48 | 10.68 | 4.82 | 46.35 | 24.57 | 153.84 | 96.24 | 259.07 | 139.11 | 294.0559
13-14 | 48.2 | 14.36 | 11.26 | 5.42 | 50.37 | 26.22 | 143.52 | 78 | 253.35 | 124 | 282.0678
14-15 | 51.16 | 14.36 | 10.12 | 4.42 | 48.39 | 25.89 | 156.48 | 102 | 266.15 | 146.67 | 303.888
15-16 | 47.2 | 14.72 | 10.9 | 4.5 | 48.96 | 25.02 | 151.44 | 99.12 | 258.5 | 143.36 | 295.5915
16-17 | 38.84 | 14.76 | 11.1 | 5 | 46.29 | 23.46 | 141.36 | 98.4 | 237.59 | 141.62 | 276.5958
17-18 | 38.12 | 14.32 | 10.28 | 5.1 | 48.78 | 24.54 | 130.56 | 80.4 | 227.74 | 124.36 | 259.482
18-19 | 43.36 | 16.04 | 13.18 | 5.52 | 53.43 | 25.71 | 133.92 | 74.88 | 243.89 | 122.15 | 272.769
19-20 | 45.12 | 16.68 | 11.5 | 4.58 | 48.69 | 25.59 | 109.2 | 68.64 | 214.51 | 115.49 | 243.6236
20-21 | 44.4 | 17.76 | 13.3 | 5.2 | 48.12 | 26.04 | 95.76 | 66.48 | 201.58 | 115.48 | 232.3147
21-22 | 45.96 | 18.68 | 13.28 | 5.4 | 47.85 | 24.45 | 103.68 | 60.24 | 210.77 | 108.77 | 237.1812
22-23 | 47.96 | 18 | 20.76 | 8.16 | 44.88 | 21.24 | 91.68 | 45.36 | 205.28 | 92.76 | 225.2649
23-24 | 48.76 | 16.64 | 28.18 | 11.38 | 42.12 | 19.77 | 92.64 | 49.92 | 211.7 | 97.71 | 233.1612
Всего | 1040.68 | 346.52 | 335.42 | 154.66 | 976.59 | 519.87 | 2501.28 | 1638.24 | 4853.97 | 2659.29 | 5542.7091
Технический руководитель____________А. Хардин тел. (83145) 7-99-91 эл. адрес_______________
Рср | 43.3617 | 14.4383 | 13.9758 | 6.4442 | 40.6912 | 21.6612 | 104.22 | 68.26 | 202.2488 | 110.8037
Рмакс | 56.44 |  | 28.18 |  | 53.43 |  | 156.72 |  | 267.14
Кз | 0.76828 |  | 0.49595 |  | 0.76158 |  | 0.66501 |  | 0.75709
| 1.1005 |  | 1.3388 |  | 1.1044 |  | 1.1679 |  | 1.1069
| 0.94879 |  | 0.90811 |  | 0.88272 |  | 0.83654 |  | 0.87701

## Лист2
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности) ПС Кстовская
Дата: 19.12.2012 г. ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Время, час. | ПС Кстовская № фидера |  |  |  |  | итого |  |  | Итого с учетом сторонних | сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
| ф.602 | ф.605 | ф.1 | ф.2 | ф.601 | по напряжению ВН | по напряжению СНI | по напряжению СНII
| ТП-1177 | ТП-1177 |  |  | ТП-1161
| СНI |  |  |  | СНII
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
00-01 | 95.568 | 57.6 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 154.288 | 0 | 154.288 | 0 | 154.288
01-02 | 90.624 | 51.744 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 143.504 | 0 | 143.504 | 0 | 143.504
02-03 | 83.376 | 45.696 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 130.192 | 0 | 130.192 | 0 | 130.192
03-04 | 81.744 | 47.232 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 130.096 | 0 | 130.096 | 0 | 130.096
04-05 | 81.744 | 49.728 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 132.656 | 0 | 132.656 | 0 | 132.656
05-06 | 86.4 | 61.728 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 149.616 | 0 | 149.616 | 0 | 149.616
06-07 | 92.88 | 85.056 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 179.072 | 0 | 179.072 | 0 | 179.072
07-08 | 96.096 | 96.432 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 193.664 | 0 | 193.664 | 0 | 193.664
08-09 | 95.904 | 92.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 190.016 | 0 | 190.016 | 0 | 190.016
09-10 | 81.504 | 80.88 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 163.472 | 0 | 163.472 | 0 | 163.472
10-11 | 80.64 | 76.56 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 158.368 | 0 | 158.368 | 0 | 158.368
11-12 | 97.44 | 79.872 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 178.384 | 0 | 178.384 | 0 | 178.384
12-13 | 99.408 | 78.384 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 179.568 | 0 | 179.568 | 0 | 179.568
13-14 | 96.768 | 68.64 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 166.976 | 0 | 166.976 | 0 | 166.976
14-15 | 99.216 | 65.088 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 165.504 | 0 | 165.504 | 0 | 165.504
15-16 | 102.912 | 76.08 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 180.048 | 0 | 180.048 | 0 | 180.048
16-17 | 109.488 | 78.48 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 189.152 | 0 | 189.152 | 0 | 189.152
17-18 | 122.928 | 98.832 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 222.992 | 0 | 222.992 | 0 | 222.992
18-19 | 127.056 | 98.688 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 227.552 | 0 | 227.552 | 0 | 227.552
19-20 | 127.008 | 106.464 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 234.8 | 0 | 234.8
20-21 | 134.64 | 105.072 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 240.896 | 0 | 240.896 | 0 | 240.896
21-22 | 126.48 | 94.176 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 221.776 | 0 | 221.776 | 0 | 221.776
22-23 | 115.968 | 82.128 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 200.784 | 0 | 200.784 | 0 | 200.784
23-24 | 105.072 | 67.152 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 173.536 | 0 | 173.536 | 0 | 173.536
Всего | 2430.864 | 1844.64 | 31.408 | 0 | 0 | 0 | 4306.912 | 0 | 4306.912 | 0 | 4306.912
Технический руководитель___________ тел. _____________

## профиль
Профиль с 18.12.12 по 20.12.12 | [8 empty] | Профиль с 18.12.12 по 20.12.12
Счетчик № 80506739 | [8 empty] | Счетчик № 08050903
Сохранен 09:08:06 | [8 empty] | Сохранен 09:08:48
2012-12-19 | 0:00 | 0.7992 | 0 | 0.3744 | 0 | 95.904 | 44.928 | 95.568 | 2012-12-19 | 0:00 | 0.4928 | 0 | 0.1936 | 0 | 59.136 | 23.232 | 57.6
| 0:30 | 0.7936 | 0 | 0.3832 | 0 | 95.232 | 45.984 | 90.624 |  | 0:30 | 0.4672 | 0 | 0.1864 | 0 | 56.064 | 22.368 | 51.744
2012-12-19 | 1:00 | 0.7768 | 0 | 0.3832 | 0 | 93.216 | 45.984 | 83.376 | 2012-12-19 | 1:00 | 0.456 | 0 | 0.1968 | 0 | 54.72 | 23.616 | 45.696
| 1:30 | 0.7336 | 0 | 0.3608 | 0 | 88.032 | 43.296 | 81.744 |  | 1:30 | 0.4064 | 0 | 0.1912 | 0 | 48.768 | 22.944 | 47.232
2012-12-19 | 2:00 | 0.6936 | 0 | 0.3736 | 0 | 83.232 | 44.832 | 81.744 | 2012-12-19 | 2:00 | 0.3784 | 0 | 0.18 | 0 | 45.408 | 21.6 | 49.728
| 2:30 | 0.696 | 0 | 0.3744 | 0 | 83.52 | 44.928 | 86.4 |  | 2:30 | 0.3832 | 0 | 0.1856 | 0 | 45.984 | 22.272 | 61.728
2012-12-19 | 3:00 | 0.6816 | 0 | 0.372 | 0 | 81.792 | 44.64 | 92.88 | 2012-12-19 | 3:00 | 0.3856 | 0 | 0.1944 | 0 | 46.272 | 23.328 | 85.056
| 3:30 | 0.6808 | 0 | 0.3696 | 0 | 81.696 | 44.352 | 96.096 |  | 3:30 | 0.4016 | 0 | 0.1768 | 0 | 48.192 | 21.216 | 96.432
2012-12-19 | 4:00 | 0.6688 | 0 | 0.3656 | 0 | 80.256 | 43.872 | 95.904 | 2012-12-19 | 4:00 | 0.4176 | 0 | 0.1912 | 0 | 50.112 | 22.944 | 92.928
| 4:30 | 0.6936 | 0 | 0.364 | 0 | 83.232 | 43.68 | 81.504 |  | 4:30 | 0.4112 | 0 | 0.1736 | 0 | 49.344 | 20.832 | 80.88
2012-12-19 | 5:00 | 0.696 | 0 | 0.3664 | 0 | 83.52 | 43.968 | 80.64 | 2012-12-19 | 5:00 | 0.4784 | 0 | 0.1744 | 0 | 57.408 | 20.928 | 76.56
| 5:30 | 0.744 | 0 | 0.3736 | 0 | 89.28 | 44.832 | 97.44 |  | 5:30 | 0.5504 | 0 | 0.1704 | 0 | 66.048 | 20.448 | 79.872
2012-12-19 | 6:00 | 0.7768 | 0 | 0.352 | 0 | 93.216 | 42.24 | 99.408 | 2012-12-19 | 6:00 | 0.6456 | 0 | 0.1808 | 0 | 77.472 | 21.696 | 78.384
| 6:30 | 0.7712 | 0 | 0.34 | 0 | 92.544 | 40.8 | 96.768 |  | 6:30 | 0.772 | 0 | 0.1736 | 0 | 92.64 | 20.832 | 68.64
2012-12-19 | 7:00 | 0.7888 | 0 | 0.3472 | 0 | 94.656 | 41.664 | 99.216 | 2012-12-19 | 7:00 | 0.8336 | 0 | 0.1848 | 0 | 100.032 | 22.176 | 65.088
| 7:30 | 0.8128 | 0 | 0.348 | 0 | 97.536 | 41.76 | 102.912 |  | 7:30 | 0.7736 | 0 | 0.1856 | 0 | 92.832 | 22.272 | 76.08
2012-12-19 | 8:00 | 0.8024 | 0 | 0.3224 | 0 | 96.288 | 38.688 | 109.488 | 2012-12-19 | 8:00 | 0.7792 | 0 | 0.18 | 0 | 93.504 | 21.6 | 78.48
| 8:30 | 0.796 | 0 | 0.3168 | 0 | 95.52 | 38.016 | 122.928 |  | 8:30 | 0.7696 | 0 | 0.1672 | 0 | 92.352 | 20.064 | 98.832
2012-12-19 | 9:00 | 0.8048 | 0 | 0.3416 | 0 | 96.576 | 40.992 | 127.056 | 2012-12-19 | 9:00 | 0.6848 | 0 | 0.1616 | 0 | 82.176 | 19.392 | 98.688
| 9:30 | 0.5536 | 0 | 0.2592 | 0 | 66.432 | 31.104 | 127.008 |  | 9:30 | 0.6632 | 0 | 0.156 | 0 | 79.584 | 18.72 | 106.464
2012-12-19 | 10:00 | 0.5592 | 0 | 0.2528 | 0 | 67.104 | 30.336 | 134.64 | 2012-12-19 | 10:00 | 0.636 | 0 | 0.1336 | 0 | 76.32 | 16.032 | 105.072
| 10:30 | 0.7848 | 0 | 0.3568 | 0 | 94.176 | 42.816 | 126.48 |  | 10:30 | 0.64 | 0 | 0.1456 | 0 | 76.8 | 17.472 | 94.176
2012-12-19 | 11:00 | 0.8072 | 0 | 0.3584 | 0 | 96.864 | 43.008 | 115.968 | 2012-12-19 | 11:00 | 0.616 | 0 | 0.1464 | 0 | 73.92 | 17.568 | 82.128
| 11:30 | 0.8168 | 0 | 0.3632 | 0 | 98.016 | 43.584 | 105.072 |  | 11:30 | 0.7152 | 0 | 0.144 | 0 | 85.824 | 17.28 | 67.152
2012-12-19 | 12:00 | 0.8352 | 0 | 0.3744 | 0 | 100.224 | 44.928 |  | 2012-12-19 | 12:00 | 0.7024 | 0 | 0.1464 | 0 | 84.288 | 17.568
| 12:30 | 0.8216 | 0 | 0.3808 | 0 | 98.592 | 45.696 |  |  | 12:30 | 0.604 | 0 | 0.16 | 0 | 72.48 | 19.2
2012-12-19 | 13:00 | 0.8472 | 0 | 0.3744 | 0 | 101.664 | 44.928 |  | 2012-12-19 | 13:00 | 0.5912 | 0 | 0.1488 | 0 | 70.944 | 17.856
| 13:30 | 0.7656 | 0 | 0.3632 | 0 | 91.872 | 43.584 |  |  | 13:30 | 0.5528 | 0 | 0.1512 | 0 | 66.336 | 18.144
2012-12-19 | 14:00 | 0.7688 | 0 | 0.3728 | 0 | 92.256 | 44.736 |  | 2012-12-19 | 14:00 | 0.5184 | 0 | 0.1416 | 0 | 62.208 | 16.992
| 14:30 | 0.8848 | 0 | 0.3712 | 0 | 106.176 | 44.544 |  |  | 14:30 | 0.5664 | 0 | 0.1568 | 0 | 67.968 | 18.816
2012-12-19 | 15:00 | 0.88 | 0 | 0.3808 | 0 | 105.6 | 45.696 |  | 2012-12-19 | 15:00 | 0.6408 | 0 | 0.1664 | 0 | 76.896 | 19.968
| 15:30 | 0.8352 | 0 | 0.3768 | 0 | 100.224 | 45.216 |  |  | 15:30 | 0.6272 | 0 | 0.1656 | 0 | 75.264 | 19.872
2012-12-19 | 16:00 | 0.8688 | 0 | 0.376 | 0 | 104.256 | 45.12 |  | 2012-12-19 | 16:00 | 0.6272 | 0 | 0.1536 | 0 | 75.264 | 18.432
| 16:30 | 0.956 | 0 | 0.3808 | 0 | 114.72 | 45.696 |  |  | 16:30 | 0.6808 | 0 | 0.1656 | 0 | 81.696 | 19.872
2012-12-19 | 17:00 | 0.9952 | 0 | 0.384 | 0 | 119.424 | 46.08 |  | 2012-12-19 | 17:00 | 0.808 | 0 | 0.1736 | 0 | 96.96 | 20.832
| 17:30 | 1.0536 | 0 | 0.3808 | 0 | 126.432 | 45.696 |  |  | 17:30 | 0.8392 | 0 | 0.1912 | 0 | 100.704 | 22.944
2012-12-19 | 18:00 | 1.0376 | 0 | 0.3808 | 0 | 124.512 | 45.696 |  | 2012-12-19 | 18:00 | 0.8256 | 0 | 0.1856 | 0 | 99.072 | 22.272
| 18:30 | 1.08 | 0 | 0.3752 | 0 | 129.6 | 45.024 |  |  | 18:30 | 0.8192 | 0 | 0.1952 | 0 | 98.304 | 23.424
2012-12-19 | 19:00 | 1.0408 | 0 | 0.3744 | 0 | 124.896 | 44.928 |  | 2012-12-19 | 19:00 | 0.8952 | 0 | 0.2032 | 0 | 107.424 | 24.384
| 19:30 | 1.076 | 0 | 0.3704 | 0 | 129.12 | 44.448 |  |  | 19:30 | 0.8792 | 0 | 0.2008 | 0 | 105.504 | 24.096
2012-12-19 | 20:00 | 1.1144 | 0 | 0.3664 | 0 | 133.728 | 43.968 |  | 2012-12-19 | 20:00 | 0.8904 | 0 | 0.2056 | 0 | 106.848 | 24.672
| 20:30 | 1.1296 | 0 | 0.376 | 0 | 135.552 | 45.12 |  |  | 20:30 | 0.8608 | 0 | 0.2136 | 0 | 103.296 | 25.632
2012-12-19 | 21:00 | 1.0984 | 0 | 0.3688 | 0 | 131.808 | 44.256 |  | 2012-12-19 | 21:00 | 0.808 | 0 | 0.2096 | 0 | 96.96 | 25.152
| 21:30 | 1.0096 | 0 | 0.3728 | 0 | 121.152 | 44.736 |  |  | 21:30 | 0.7616 | 0 | 0.2016 | 0 | 91.392 | 24.192
2012-12-19 | 22:00 | 0.9688 | 0 | 0.3696 | 0 | 116.256 | 44.352 |  | 2012-12-19 | 22:00 | 0.7208 | 0 | 0.192 | 0 | 86.496 | 23.04
| 22:30 | 0.964 | 0 | 0.3672 | 0 | 115.68 | 44.064 |  |  | 22:30 | 0.648 | 0 | 0.1944 | 0 | 77.76 | 23.328
2012-12-19 | 23:00 | 0.908 | 0 | 0.3624 | 0 | 108.96 | 43.488 |  | 2012-12-19 | 23:00 | 0.588 | 0 | 0.196 | 0 | 70.56 | 23.52
| 23:30 | 0.8432 | 0 | 0.368 | 0 | 101.184 | 44.16 |  |  | 23:30 | 0.5312 | 0 | 0.192 | 0 | 63.744 | 23.04
Профиль с 18.12.12 по 20.12.12
Счетчик № 08050479
Сохранен 09:20:07
2012-12-18 | 0:00 | 0.028 | 0 | 0.0064 | 0
| 0:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 1:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 1:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 2:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 2:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 3:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 3:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 4:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 4:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 5:00 | 0.0352 | 0 | 0.0088 | 0
| 5:30 | 0.0376 | 0 | 0.0096 | 0
2012-12-18 | 6:00 | 0.0296 | 0 | 0.0056 | 0
| 6:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 7:00 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
| 7:30 | 0.0256 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 8:00 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
| 8:30 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 9:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 9:30 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 10:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 10:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 11:00 | 0.0248 | 0 | 0.0048 | 0
| 11:30 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 12:00 | 0.0248 | 0 | 0.0056 | 0
| 12:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 13:00 | 0.0376 | 0 | 0.0048 | 0
| 13:30 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 14:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 14:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 15:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 15:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 16:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 16:30 | 0.0272 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-18 | 17:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 17:30 | 0.028 | 0 | 0.0064 | 0
2012-12-18 | 18:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 18:30 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 19:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 19:30 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 20:00 | 0.112 | 0 | 0.008 | 0
| 20:30 | 0.1216 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 21:00 | 0.0344 | 0 | 0.0056 | 0
| 21:30 | 0.0328 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 22:00 | 0.0488 | 0 | 0.0048 | 0
| 22:30 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-18 | 23:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 23:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-19 | 0:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.12
| 0:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.136
2012-12-19 | 1:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.12
| 1:30 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.152 | 0.224 | 1.12
2012-12-19 | 2:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.184
| 2:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.488
2012-12-19 | 3:00 | 0.028 | 0 | 0.0064 | 0 | 1.12 | 0.256 | 1.136
| 3:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.136
2012-12-19 | 4:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.184
| 4:30 | 0.0312 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.248 | 0.224 | 1.088
2012-12-19 | 5:00 | 0.032 | 0 | 0.0064 | 0 | 1.28 | 0.256 | 1.168
| 5:30 | 0.0424 | 0 | 0.0112 | 0 | 1.696 | 0.448 | 1.072
2012-12-19 | 6:00 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.152 | 0.224 | 1.776
| 6:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.568
2012-12-19 | 7:00 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.056 | 0.192 | 1.2
| 7:30 | 0.0304 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.216 | 0.224 | 1.056
2012-12-19 | 8:00 | 0.0272 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.088 | 0.192 | 1.184
| 8:30 | 0.032 | 0 | 0.0072 | 0 | 1.28 | 0.288 | 1.232
2012-12-19 | 9:00 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.056 | 0.192 | 1.808
| 9:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224 | 1.328
2012-12-19 | 10:00 | 0.032 | 0 | 0.0072 | 0 | 1.28 | 0.288 | 1.184
| 10:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.056 | 0.192 | 1.12
2012-12-19 | 11:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.056 | 0.224 | 2.688
| 11:30 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.088 | 0.224 | 1.312
2012-12-19 | 12:00 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.056 | 0.192
| 12:30 | 0.0624 | 0 | 0.0056 | 0 | 2.496 | 0.224
2012-12-19 | 13:00 | 0.0296 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.184 | 0.192
| 13:30 | 0.0488 | 0 | 0.0104 | 0 | 1.952 | 0.416
2012-12-19 | 14:00 | 0.032 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.28 | 0.192
| 14:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224
2012-12-19 | 15:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.056 | 0.224
| 15:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.056 | 0.192
2012-12-19 | 16:00 | 0.0304 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.216 | 0.224
| 16:30 | 0.0288 | 0 | 0.0072 | 0 | 1.152 | 0.288
2012-12-19 | 17:00 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.152 | 0.224
| 17:30 | 0.0328 | 0 | 0.0104 | 0 | 1.312 | 0.416
2012-12-19 | 18:00 | 0.0392 | 0 | 0.012 | 0 | 1.568 | 0.48
| 18:30 | 0.0512 | 0 | 0.0168 | 0 | 2.048 | 0.672
2012-12-19 | 19:00 | 0.0384 | 0 | 0.0128 | 0 | 1.536 | 0.512
| 19:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224
2012-12-19 | 20:00 | 0.0272 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.088 | 0.192
| 20:30 | 0.032 | 0 | 0.0072 | 0 | 1.28 | 0.288
2012-12-19 | 21:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224
| 21:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224
2012-12-19 | 22:00 | 0.0488 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.952 | 0.192
| 22:30 | 0.0856 | 0 | 0.0056 | 0 | 3.424 | 0.224
2012-12-19 | 23:00 | 0.0376 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.504 | 0.224
| 23:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.12 | 0.224
2012-12-20 | 0:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 0:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 1:00 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0
| 1:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 2:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 2:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 3:00 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0
| 3:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 4:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 4:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 5:00 | 0.04 | 0 | 0.0096 | 0
| 5:30 | 0.0352 | 0 | 0.0088 | 0
2012-12-20 | 6:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 6:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 7:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 7:30 | 0.0272 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 8:00 | 0.0288 | 0 | 0.0056 | 0
| 8:30 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 9:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 9:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 10:00 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
| 10:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 11:00 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
| 11:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 12:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 12:30 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 13:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 13:30 | 0.0264 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 14:00 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
| 14:30 | 0.0328 | 0 | 0.0104 | 0
2012-12-20 | 15:00 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
| 15:30 | 0.0256 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 16:00 | 0.0272 | 0 | 0.0048 | 0
| 16:30 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 17:00 | 0.0344 | 0 | 0.008 | 0
| 17:30 | 0.032 | 0 | 0.0064 | 0
2012-12-20 | 18:00 | 0.0272 | 0 | 0.0064 | 0
| 18:30 | 0.0264 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 19:00 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
| 19:30 | 0.0288 | 0 | 0.0048 | 0
2012-12-20 | 20:00 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
| 20:30 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 21:00 | 0.0272 | 0 | 0.0056 | 0
| 21:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 22:00 | 0.0304 | 0 | 0.0064 | 0
| 22:30 | 0.0728 | 0 | 0.0056 | 0
2012-12-20 | 23:00 | 0.0712 | 0 | 0.0048 | 0
| 23:30 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0