## ПС Вост.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности) ПС Восточная .
20.06.2012 г.
Время, час. | ПС Восточная, № фидера | [9 empty] | ТП-588 (1188) |  | ТП-589 (1209) |  | ТП-560 |  | ТП-569 |  | ТП-1168
| 603 |  | 604 |  | 605 |  | 606 |  | 608 |  | 612 |  |  |  | 609 | [5 empty] | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | S полная, кВт
| Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар | Р актив, кВт | Q реакт, кВар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
00-01 | 262.56 | 143.04 | 798.84 | 424.8 | 410.4 | 209.76 | 118.56 | 45.12 | 736.2 | 367.2 | 18.78 | 6.2 | 22.46 | 5.06 | 14.46 | 9.6 | 17.8 | 10.56 | 6.98 | 0.76 | 2407.04 | 1222.1 | 2699.5129 | 2326.56 | 1189.92
01-02 | 224.16 | 137.52 | 683.64 | 415.44 | 352.08 | 200.64 | 96.48 | 42.96 | 633.24 | 362.88 | 19.2 | 6.44 | 17.64 | 4.14 | 14.46 | 10.26 | 12.4 | 7.76 | 6.78 | 1.02 | 2060.08 | 1189.06 | 2378.6116 | 1989.6 | 1159.44
02-03 | 210.48 | 137.28 | 637.2 | 410.04 | 330 | 200.16 | 91.68 | 42.24 | 587.88 | 360.72 | 20.28 | 6.7 | 12.48 | 3.66 | 14.22 | 10.26 | 9.48 | 3.92 | 7.04 | 1.18 | 1920.74 | 1176.16 | 2252.2421 | 1857.24 | 1150.44
03-04 | 208.56 | 138.24 | 642.6 | 407.88 | 321.36 | 196.56 | 87.84 | 42.48 | 561.96 | 355.68 | 21.9 | 7.34 | 10.42 | 3.48 | 14.46 | 10.35 | 9.92 | 3.8 | 7.56 | 1.28 | 1886.58 | 1167.09 | 2218.3965 | 1822.32 | 1140.84
04-05 | 198.48 | 137.28 | 630.36 | 399.6 | 314.4 | 195.36 | 78.24 | 37.44 | 542.52 | 346.68 | 27.22 | 8.46 | 9.98 | 3.64 | 14.58 | 10.17 | 9.4 | 3.76 | 6.7 | 1.82 | 1831.88 | 1144.21 | 2159.8613 | 1764 | 1116.36
05-06 | 211.2 | 133.44 | 702 | 394.92 | 336 | 177.12 | 78.48 | 36.24 | 601.2 | 349.2 | 26.04 | 9.34 | 9.82 | 3.64 | 7.71 | 3.9 | 8.8 | 3.52 | 5.98 | 1.04 | 1987.23 | 1112.36 | 2277.373 | 1928.88 | 1090.92
06-07 | 275.28 | 130.56 | 782.28 | 396 | 402 | 175.44 | 87.36 | 33.84 | 737.64 | 351.36 | 26.06 | 8.56 | 10.64 | 3.68 | 6.75 | 2.94 | 5.64 | 2.44 | 8.06 | 0.32 | 2341.71 | 1105.14 | 2589.3899 | 2284.56 | 1087.2
07-08 | 282.72 | 131.76 | 804.6 | 399.96 | 456 | 177.36 | 127.68 | 34.08 | 843.48 | 363.6 | 29.26 | 8.44 | 12.32 | 3.66 | 8.01 | 3.06 | 6.16 | 2.92 | 8.44 | 0.1 | 2578.67 | 1124.94 | 2813.3661 | 2514.48 | 1106.76
08-09 | 280.56 | 128.16 | 875.16 | 403.2 | 467.76 | 189.12 | 129.36 | 31.92 | 931.32 | 373.32 | 30.88 | 8.72 | 12.1 | 3.7 | 11.43 | 3.6 | 6 | 3.16 | 18.82 | 3.96 | 2763.39 | 1148.86 | 2992.6917 | 2684.16 | 1125.72
09-10 | 303.84 | 136.32 | 943.2 | 420.84 | 500.4 | 190.08 | 138.48 | 34.56 | 983.16 | 374.76 | 25.78 | 8.18 | 10.94 | 3.5 | 24.9 | 11.07 | 17.2 | 9.92 | 19.88 | 4.8 | 2967.78 | 1194.03 | 3198.9726 | 2869.08 | 1156.56
10-11 | 324.24 | 141.84 | 966.24 | 431.28 | 493.92 | 194.88 | 148.8 | 36 | 969.12 | 389.88 | 20.08 | 10.42 | 11.46 | 3.82 | 26.31 | 12.36 | 32.24 | 13.56 | 19.9 | 6.76 | 3012.31 | 1240.8 | 3257.8515 | 2902.32 | 1193.88
11-12 | 333.12 | 145.92 | 986.4 | 448.56 | 526.32 | 198.72 | 138.24 | 38.4 | 997.56 | 406.44 | 17.54 | 9.94 | 16 | 4.46 | 27.33 | 13.35 | 40.68 | 15.56 | 19.7 | 6.82 | 3102.89 | 1288.17 | 3359.659 | 2981.64 | 1238.04
12-13 | 317.52 | 149.52 | 1004.04 | 448.56 | 522.48 | 206.4 | 124.8 | 35.28 | 1066.32 | 443.52 | 17.42 | 10.52 | 14.78 | 4.64 | 29.31 | 14.34 | 36.12 | 12.88 | 18.68 | 5.46 | 3151.47 | 1331.12 | 3421.0588 | 3035.16 | 1283.28
13-14 | 319.2 | 150.72 | 981.72 | 447.48 | 482.16 | 199.68 | 126.48 | 37.2 | 1004.04 | 434.52 | 16.18 | 9.6 | 13.58 | 4.8 | 26.7 | 12.27 | 38.32 | 14.16 | 17.2 | 6.2 | 3025.58 | 1316.63 | 3299.6438 | 2913.6 | 1269.6
14-15 | 314.16 | 154.08 | 982.44 | 454.32 | 477.36 | 203.04 | 137.52 | 37.68 | 1023.12 | 442.08 | 13.74 | 6.52 | 13.12 | 4.46 | 26.85 | 14.01 | 40.88 | 18.12 | 19.4 | 6.34 | 3048.59 | 1340.65 | 3330.3518 | 2934.6 | 1291.2
15-16 | 308.64 | 153.84 | 1000.08 | 462.96 | 467.28 | 206.88 | 130.08 | 39.12 | 1037.52 | 449.28 | 16.62 | 6.54 | 14.06 | 5.14 | 30.09 | 14.25 | 51.92 | 23.72 | 19.94 | 6.4 | 3076.23 | 1368.13 | 3366.7448 | 2943.6 | 1312.08
16-17 | 315.12 | 153.36 | 1014.48 | 459 | 469.68 | 212.16 | 128.16 | 38.16 | 1042.56 | 447.12 | 21.02 | 6.68 | 16.36 | 5.5 | 29.1 | 14.07 | 75.52 | 21.36 | 21 | 6.56 | 3133 | 1363.97 | 3417.0313 | 2970 | 1309.8
17-18 | 354 | 153.84 | 1116 | 454.68 | 509.04 | 209.28 | 127.68 | 40.08 | 1075.32 | 432.72 | 18.88 | 6.34 | 14.3 | 4.84 | 28.65 | 13.56 | 46.2 | 22.96 | 15.92 | 1.32 | 3305.99 | 1339.62 | 3567.0929 | 3182.04 | 1290.6
18-19 | 367.2 | 161.76 | 1147.32 | 464.76 | 505.92 | 203.76 | 134.16 | 40.8 | 1065.6 | 430.2 | 17.72 | 6.32 | 15.9 | 5.02 | 14.28 | 7.77 | 40.24 | 16.64 | 12.26 | 0.86 | 3320.6 | 1337.89 | 3579.9908 | 3220.2 | 1301.28
19-20 | 359.04 | 159.6 | 1127.88 | 478.8 | 524.64 | 207.6 | 137.52 | 41.52 | 1042.2 | 426.96 | 16.38 | 6.08 | 16.56 | 5.84 | 11.88 | 5.97 | 49.48 | 11.8 | 10.38 | 1.02 | 3295.96 | 1345.19 | 3559.9001 | 3191.28 | 1314.48
20-21 | 371.76 | 165.84 | 1145.52 | 481.32 | 538.08 | 214.56 | 145.44 | 42 | 1036.8 | 421.56 | 19.2 | 7.2 | 18.28 | 6.26 | 11.55 | 5.13 | 29.72 | 10.52 | 9.66 | 0.26 | 3326.01 | 1354.65 | 3591.2977 | 3237.6 | 1325.28
21-22 | 391.68 | 169.2 | 1204.92 | 479.88 | 561.12 | 216.96 | 144 | 40.32 | 1057.68 | 423.72 | 20.02 | 6.68 | 17.26 | 6.1 | 10.14 | 4.47 | 18.12 | 8.44 | 8.62 | 1.72 | 3433.56 | 1357.49 | 3692.1692 | 3359.4 | 1330.08
22-23 | 377.52 | 159.36 | 1158.12 | 463.68 | 566.16 | 231.84 | 158.16 | 47.28 | 1026.72 | 414 | 20.44 | 6.62 | 19.08 | 6 | 9 | 4.14 | 24.04 | 12.44 | 8.28 | 1.7 | 3367.52 | 1347.06 | 3626.9494 | 3286.68 | 1316.16
23-24 | 314.16 | 155.52 | 997.56 | 463.32 | 491.04 | 222.96 | 138.72 | 46.32 | 904.68 | 407.52 | 20.12 | 6.34 | 19.58 | 5.52 | 12.72 | 7.71 | 48.36 | 12.56 | 9.7 | 1.3 | 2956.64 | 1329.07 | 3241.6272 | 2846.16 | 1295.64
Всего | 7225.2 | 3528 | 22332.6 | 10511.28 | 11025.6 | 4840.32 | 2953.92 | 941.04 | 21507.84 | 9574.92 | 500.76 | 184.18 | 349.12 | 110.56 | 424.89 | 218.61 | 674.64 | 266.48 | 306.88 | 69 | 67301.45 | 30244.39 | 73891.7861 | 3359.4
Технический руководитель____________________А. Хардин тел. (83145) 7-99-91 эл. адрес_______________
Рср | 301.05 | 147 | 930.525 | 437.97 | 459.4 | 201.68 | 123.08 | 39.21 | 896.16 | 398.955 | 20.865 | 7.6742 | 14.5467 | 4.6067 | 17.7037 | 9.1088 | 28.11 | 11.1033 | 12.7867 | 2.875
Рмакс | 391.68 |  | 1204.92 |  | 566.16 |  | 158.16 |  | 1075.32 |  | 30.88 |  | 22.46 |  | 30.09 |  | 75.52 |  | 21
Кз | 0.76861 |  | 0.77227 |  | 0.81143 |  | 0.7782 |  | 0.83339 |  | 0.67568 |  | 0.64767 |  | 0.58836 |  | 0.37222 |  | 0.60889
К з | 1.1003 |  | 1.0983 |  | 1.0775 |  | 1.095 |  | 1.0666 |  | 1.16 |  | 1.1813 |  | 1.2332 |  | 1.5622 |  | 1.2141
Кф | 0.8986 |  | 0.90479 |  | 0.91565 |  | 0.95282 |  | 0.91356 |  | 0.93853 |  | 0.95334 |  | 0.88921 |  | 0.93007 |  | 0.97564

## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности) ПС Восточная
Дата: 19.12.2012 г. ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Время, час. | ПС Восточная (№ фидера), кВт | [9 empty] | итого |  |  | Итого с учетом сторонних | сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
| 603 | 604 | 605 | 606 | 608 | 609 |  |  |  |  | по напряже-нию ВН | по напряже-нию СНI | по напряже-нию СНII
[6 empty] | ТП-1168 | ТП-569 | ТП-560 | ТП-569 | ТП-560
| СН-1 |  |  |  |  | СН-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
00-01 | 779.52 | 522.36 | 263.76 | 313.92 | 1090.44 | 41.38 |  |  | 27.36 | 14.1 | 0 | 2970 | 41.38 | 3011.38 | 0 | 3011.38
01-02 | 718.32 | 470.88 | 233.28 | 290.88 | 1002.24 | 41.64 |  |  | 27.27 | 13.52 | 0 | 2715.6 | 41.64 | 2757.24 | 0 | 2757.24
02-03 | 701.28 | 456.12 | 227.52 | 278.64 | 961.56 | 41.36 |  |  | 27.42 | 12.38 | 0 | 2625.12 | 41.36 | 2666.48 | 0 | 2666.48
03-04 | 700.8 | 471.24 | 225.36 | 269.76 | 941.04 | 40.8 |  |  | 26.37 | 15.4 | 0 | 2608.2 | 40.8 | 2649 | 0 | 2649
04-05 | 729.84 | 523.8 | 255.6 | 278.4 | 975.6 | 42.7 |  |  | 26.43 | 16.82 | 0 | 2763.24 | 42.7 | 2805.94 | 0 | 2805.94
05-06 | 924.24 | 636.84 | 330.72 | 311.52 | 1196.28 | 43.52 |  |  | 26.01 | 16 | 0 | 3399.6 | 43.52 | 3443.12 | 0 | 3443.12
06-07 | 1135.92 | 732.96 | 422.16 | 377.76 | 1514.52 | 47.72 |  |  | 28.2 | 14.52 | 0 | 4183.32 | 47.72 | 4231.04 | 0 | 4231.04
07-08 | 1219.92 | 751.32 | 487.68 | 425.04 | 1603.08 | 66.68 |  |  | 35.52 | 15.1 | 0 | 4487.04 | 66.68 | 4553.72 | 0 | 4553.72
08-09 | 1295.28 | 845.64 | 537.36 | 434.64 | 1685.88 | 72.96 |  |  | 52.17 | 20.06 | 0 | 4798.8 | 72.96 | 4871.76 | 0 | 4871.76
09-10 | 1253.52 | 828.72 | 526.32 | 438.72 | 1686.24 | 63.7 |  |  | 55.29 | 34.06 | 0 | 4733.52 | 63.7 | 4797.22 | 0 | 4797.22
10-11 | 1266.72 | 808.56 | 491.04 | 422.4 | 1611.36 | 63.68 |  |  | 47.67 | 32.26 | 0 | 4600.08 | 63.68 | 4663.76 | 0 | 4663.76
11-12 | 1231.44 | 783.72 | 464.16 | 408.48 | 1566 | 57.72 |  |  | 46.11 | 37.18 | 0 | 4453.8 | 57.72 | 4511.52 | 0 | 4511.52
12-13 | 1249.92 | 732.96 | 453.12 | 390.48 | 1548 | 63.52 |  |  | 41.79 | 45.54 | 0 | 4374.48 | 63.52 | 4438 | 0 | 4438
13-14 | 1200.72 | 710.64 | 427.44 | 385.2 | 1529.28 | 61.74 |  |  | 42.27 | 45.52 | 0 | 4253.28 | 61.74 | 4315.02 | 0 | 4315.02
14-15 | 1206 | 733.32 | 403.92 | 390 | 1541.16 | 64.54 |  |  | 45.09 | 42.92 | 0 | 4274.4 | 64.54 | 4338.94 | 0 | 4338.94
15-16 | 1253.28 | 798.84 | 408.24 | 388.32 | 1588.32 | 64.48 |  |  | 45.6 | 37.06 | 0 | 4437 | 64.48 | 4501.48 | 0 | 4501.48
16-17 | 1383.36 | 923.4 | 442.08 | 444.72 | 1808.64 | 51.82 |  |  | 45.33 | 47.3 | 0 | 5002.2 | 51.82 | 5054.02 | 0 | 5054.02
17-18 | 1462.08 | 1004.4 | 510 | 488.88 | 2032.2 | 46.9 |  |  | 38.04 | 42.18 | 0 | 5497.56 | 46.9 | 5544.46 | 0 | 5544.46
18-19 | 1465.68 | 1011.6 | 498.96 | 512.16 | 2094.84 | 42.34 |  |  | 36.9 | 39.14 | 0 | 5583.24 | 42.34 | 5625.58 | 0 | 5625.58
19-20 | 1427.28 | 1000.08 | 490.56 | 519.84 | 2090.52 | 41.6 |  |  | 37.8 | 37.76 | 0 | 5528.28 | 41.6 | 5569.88 | 0 | 5569.88
20-21 | 1372.08 | 957.24 | 470.64 | 518.88 | 2060.64 | 41.98 |  |  | 35.34 | 33.48 | 0 | 5379.48 | 41.98 | 5421.46 | 0 | 5421.46
21-22 | 1221.84 | 834.84 | 429.84 | 470.16 | 1868.4 | 40.78 |  |  | 31.38 | 30.02 | 0 | 4825.08 | 40.78 | 4865.86 | 0 | 4865.86
22-23 | 1051.92 | 703.08 | 351.12 | 413.52 | 1556.28 | 34.74 |  |  | 33.09 | 27.94 | 0 | 4075.92 | 34.74 | 4110.66 | 0 | 4110.66
23-24 | 895.44 | 590.4 | 288 | 351.36 | 1298.16 | 33.38 |  |  | 30.3 | 20.96 | 0 | 3423.36 | 33.38 | 3456.74 | 0 | 3456.74
Всего | 27146.4 | 17832.96 | 9638.88 | 9523.68 | 36850.68 | 1211.68 | 0 | 0 | 888.75 | 691.22 | 0 | 100992.6 | 1211.68 | 102204.28 | 0 | 102204.28
Технический руководитель___________ тел. _____________

## Лист2
Профиль с 18.12.12 по 20.12.12
Счетчик № 08050698
Сохранен 11:11:26
2012-12-19 | 0:00 | 0.8392 | 0 | 0.0392 | 0 | 41.38
| 0:30 | 0.816 | 0 | 0.0296 | 0 | 41.64
2012-12-19 | 1:00 | 0.8408 | 0 | 0.0272 | 0 | 41.36
| 1:30 | 0.8248 | 0 | 0.0208 | 0 | 40.8
2012-12-19 | 2:00 | 0.8168 | 0 | 0.0232 | 0 | 42.7
| 2:30 | 0.8376 | 0 | 0.0336 | 0 | 43.52
2012-12-19 | 3:00 | 0.8128 | 0 | 0.0208 | 0 | 47.72
| 3:30 | 0.8192 | 0 | 0.032 | 0 | 66.68
2012-12-19 | 4:00 | 0.8632 | 0 | 0.0272 | 0 | 72.96
| 4:30 | 0.8448 | 0 | 0.0248 | 0 | 63.7
2012-12-19 | 5:00 | 0.8616 | 0 | 0.008 | 0.0088 | 63.68
| 5:30 | 0.8792 | 0 | 0.0168 | 0.0056 | 57.72
2012-12-19 | 6:00 | 0.896 | 0 | 0.0392 | 0 | 63.52
| 6:30 | 1.0128 | 0 | 0.0272 | 0.0056 | 61.74
2012-12-19 | 7:00 | 1.2496 | 0 | 0.064 | 0.0152 | 64.54
| 7:30 | 1.4176 | 0 | 0.1632 | 0 | 64.48
2012-12-19 | 8:00 | 1.4432 | 0 | 0.1552 | 0 | 51.82
| 8:30 | 1.4752 | 0 | 0.1744 | 0 | 46.9
2012-12-19 | 9:00 | 1.272 | 0 | 0.1704 | 0 | 42.34
| 9:30 | 1.276 | 0 | 0.2008 | 0 | 41.6
2012-12-19 | 10:00 | 1.2544 | 0 | 0.2056 | 0 | 41.98
| 10:30 | 1.2928 | 0 | 0.2056 | 0 | 40.78
2012-12-19 | 11:00 | 1.1768 | 0 | 0.0688 | 0.0048 | 34.74
| 11:30 | 1.132 | 0 | 0.0456 | 0.0176 | 33.38
2012-12-19 | 12:00 | 1.2624 | 0 | 0.1648 | 0.0024
| 12:30 | 1.2784 | 0 | 0.196 | 0
2012-12-19 | 13:00 | 1.2296 | 0 | 0.2016 | 0
| 13:30 | 1.24 | 0 | 0.2072 | 0
2012-12-19 | 14:00 | 1.264 | 0 | 0.1856 | 0
| 14:30 | 1.3176 | 0 | 0.204 | 0
2012-12-19 | 15:00 | 1.332 | 0 | 0.2016 | 0
| 15:30 | 1.2472 | 0 | 0.1992 | 0
2012-12-19 | 16:00 | 1.0344 | 0 | 0.1704 | 0
| 16:30 | 1.0384 | 0 | 0.2152 | 0
2012-12-19 | 17:00 | 0.9896 | 0 | 0.2376 | 0
| 17:30 | 0.8864 | 0 | 0.232 | 0
2012-12-19 | 18:00 | 0.8464 | 0 | 0.0784 | 0
| 18:30 | 0.8472 | 0 | 0.0552 | 0
2012-12-19 | 19:00 | 0.8728 | 0 | 0.052 | 0
| 19:30 | 0.7912 | 0 | 0.0112 | 0
2012-12-19 | 20:00 | 0.8632 | 0 | 0.0456 | 0
| 20:30 | 0.816 | 0 | 0.0184 | 0
2012-12-19 | 21:00 | 0.8376 | 0 | 0.0184 | 0
| 21:30 | 0.7936 | 0 | 0.0168 | 0
2012-12-19 | 22:00 | 0.7192 | 0 | 0.024 | 0
| 22:30 | 0.6704 | 0 | 0.0344 | 0
2012-12-19 | 23:00 | 0.6576 | 0 | 0.0248 | 0
| 23:30 | 0.6776 | 0 | 0.0392 | 0