| Таблица нагрузок линий, участвующих в графиках временного отключения, расстановки АЧР и ЧАПВ за замерный день 19.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № договора оказания услуг: № 12-ЮР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. График временного отключения потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| График временного отключения потребления электрической энергии на период 2012-2013 гг. | Нагрузка линий, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование питающего центра энергосистемы | Номер отключаемой линии | Номер очереди |  | 1 ч. |  | 2 ч. |  | 3 ч. |  | 4 ч. |  | 5 ч. |  |  | 6 ч. |  | 7 ч. |  | 8 ч. |  | 9 ч. |  | 10 ч. |  |  | 11 ч. |  | 12 ч. |  | 13 ч. |  | 14 ч. |  | 15 ч. |  | 16 ч. |  | 17 ч. |  | 18 ч |  | 19 ч. |  | 20 ч. |  | 21 ч. |  | 22 ч. |  | 23 ч. | 24 ч. |  |
| ПС "Западная" | фидер 608 | VIII |  | 0,0005 |  | 0,0005 |  | 0,0005 |  | 0,0005 |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 |  | 0,0034 |  | 0,0545 |  | 0,0593 |  |  | 0,0543 |  | 0,0814 |  | 0,0695 |  | 0,0976 |  | 0,0889 |  | 0,091 |  | 0,0927 |  | 0,0944 |  | 0,0919 |  | 0,0586 |  | 0,0003 |  | 0,0005 |  | 0,0004 | 0,0004 |  |
| ПС "Восточная" | фидер 603 | V |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0097 |  | 0,0096 |  | 0,0113 |  |  | 0,0119 |  | 0,0101 |  | 0,0107 |  | 0,0115 |  | 0,0117 |  | 0,0118 |  | 0,0118 |  | 0,0115 |  | 0,0101 |  | 0,0114 |  | 0,0022 |  | 0,0021 |  | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  | фидер 603 | III |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0044 |  | 0,0112 |  | 0,0124 |  |  | 0,0139 |  | 0,0135 |  | 0,0139 |  | 0,0161 |  | 0,0187 |  | 0,0181 |  | 0,0188 |  | 0,0185 |  | 0,0161 |  | 0,0176 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,0002 |  |
|  | фидер 604 | III |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0006 |  |  | 0,0004 |  | 0,0029 |  | 0,0021 |  | 0,0023 |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  | 0,0023 |  | 0,0026 |  | 0,0028 |  | 0,0022 |  | 0,0029 |  | 0,0024 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0006 |  | 0,0004 | 0 |  |
|  | фидер 609 | III |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0046 |  | 0,0109 |  | 0,0083 |  |  | 0,0079 |  | 0,0123 |  | 0,0128 |  | 0,0088 |  | 0,0088 |  | 0,0085 |  | 0,0089 |  | 0,0074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Технический руководитель___________ А.В. Иванков тел. _____________ эл. адрес ivankov007@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |