|  |
| --- |
| **Таблица нагрузок линий, участвующих в графиках временного отключения, расстановки АЧР и ЧАПВ за замерный день 19.12.2012** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"** | **№ договора оказания услуг:** **№ 12-ЮР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. График временного отключения потребления электрической энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| График временного отключения потребления электрической энергии на период 2012-2013 гг. | Нагрузка линий, МВт |
| Наименование питающего центра энергосистемы | Номер отключаемой линии | Номер очереди | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч. |
| ПС "Западная" | фидер 608  | VIII | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0034 | 0,0545 | 0,0593 | 0,0543 | 0,0814 | 0,0695 | 0,0976 | 0,0889 | 0,091 | 0,0927 | 0,0944 | 0,0919 | 0,0586 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 |
| ПС "Восточная" | фидер 603 | V | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0097 | 0,0096 | 0,0113 | 0,0119 | 0,0101 | 0,0107 | 0,0115 | 0,0117 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0115 | 0,0101 | 0,0114 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 |
| фидер 603 | III | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0112 | 0,0124 | 0,0139 | 0,0135 | 0,0139 | 0,0161 | 0,0187 | 0,0181 | 0,0188 | 0,0185 | 0,0161 | 0,0176 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| фидер 604 | III | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0029 | 0,0021 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0022 | 0,0029 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0004 | 0 |
| фидер 609 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0046 | 0,0109 | 0,0083 | 0,0079 | 0,0123 | 0,0128 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0085 | 0,0089 | 0,0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Иванков тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ эл. адрес ivankov007@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |