|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица нагрузок линий, участвующих в графиках временного отключения, расстановки АЧР и ЧАПВ за замерный день 19.12.2012** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
| **ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"** | | | | | | | | | | | **№ договора оказания услуг:** **№ 12-ЮР** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
| **1. График временного отключения потребления электрической энергии** | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
| График временного отключения потребления электрической энергии на период 2012-2013 гг. | Нагрузка линий, МВт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование питающего центра энергосистемы | Номер  отключаемой линии | Номер  очереди | | 1 ч. | | 2 ч. | | 3 ч. | | 4 ч. | | 5 ч. | | | 6 ч. | | 7 ч. | | 8 ч. | | 9 ч. | | 10 ч. | | | 11 ч. | | 12 ч. | | 13 ч. | | 14 ч. | | 15 ч. | | 16 ч. | | 17 ч. | | 18 ч | | 19 ч. | | 20 ч. | | 21 ч. | | 22 ч. | | 23 ч. | 24 ч. | |
| ПС "Западная" | фидер 608 | VIII | | 0,0005 | | 0,0005 | | 0,0005 | | 0,0005 | | 0,0005 | | | 0,0005 | | 0,0005 | | 0,0034 | | 0,0545 | | 0,0593 | | | 0,0543 | | 0,0814 | | 0,0695 | | 0,0976 | | 0,0889 | | 0,091 | | 0,0927 | | 0,0944 | | 0,0919 | | 0,0586 | | 0,0003 | | 0,0005 | | 0,0004 | 0,0004 | |
| ПС "Восточная" | фидер 603 | V | | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0001 | | | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0097 | | 0,0096 | | 0,0113 | | | 0,0119 | | 0,0101 | | 0,0107 | | 0,0115 | | 0,0117 | | 0,0118 | | 0,0118 | | 0,0115 | | 0,0101 | | 0,0114 | | 0,0022 | | 0,0021 | | 0,0001 | 0,0001 | |
| фидер 603 | III | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0002 | | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0044 | | 0,0112 | | 0,0124 | | | 0,0139 | | 0,0135 | | 0,0139 | | 0,0161 | | 0,0187 | | 0,0181 | | 0,0188 | | 0,0185 | | 0,0161 | | 0,0176 | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0002 | 0,0002 | |
| фидер 604 | III | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0006 | | | 0,0004 | | 0,0029 | | 0,0021 | | 0,0023 | | 0,0025 | | | 0,0025 | | 0,0023 | | 0,0026 | | 0,0028 | | 0,0022 | | 0,0029 | | 0,0024 | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0006 | | 0,0004 | 0 | |
| фидер 609 | III | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,0046 | | 0,0109 | | 0,0083 | | | 0,0079 | | 0,0123 | | 0,0128 | | 0,0088 | | 0,0088 | | 0,0085 | | 0,0089 | | 0,0074 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Технический руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Иванков тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ эл. адрес ivankov007@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |