## АЧР+гр временного
Таблица нагрузок линий, участвующих в графиках временного отключения, расстановки АЧР и ЧАПВ за замерный день 21.12.2011 г.
Наименование (потребитель/ТСО): |  |  |  |  | № договора(Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО- договор оказания услуг) :
1. График временного отключения потребления электрической энергии
Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  |  |  | Номера отключаемых линии |  | Нагрузка линий, МВт
[6 empty] | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | … | 23ч. | 24ч.
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ
Уставка АЧР |  | Уставка ЧАПВ |  | Место установки | Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов |  |  | Нагрузка линий, МВт
част. Гц | время, сек | част. Гц | время, сек |  |  |  |  | 3ч | 9ч | 18ч
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## Сводная таблица + ведомость
Формы бланков
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 21.12.2011г. |  |  |  | Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [6 empty] | Дата: 21.12.2011г.
Наименование (потребитель/ТСО): | [10 empty] | Наименование (потребитель/ТСО):
№ договора( Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг): | [10 empty] | № договора( Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг):
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потреби-тели , МВт |  | Часы | Субабоненты , МВт |  |  |  | Cторонние потребители, МВт
[12 empty] | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого субабоненты, МВт | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого сторонние, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | [10 empty] | 0-1
1-2 | [10 empty] | 1-2
2-3 | [10 empty] | 2-3
3-4 | [10 empty] | 3-4
4-5 | [10 empty] | 4-5
5-6 | [10 empty] | 5-6
6-7 | [10 empty] | 6-7
7-8 | [10 empty] | 7-8
8-9 | [10 empty] | 8-9
9-10 | [10 empty] | 9-10
10-11 | [10 empty] | 10-11
11-12 | [10 empty] | 11-12
12-13 | [10 empty] | 12-13
13-14 | [10 empty] | 13-14
14-15 | [10 empty] | 14-15
15-16 | [10 empty] | 15-16
16-17 | [10 empty] | 16-17
17-18 | [10 empty] | 17-18
18-19 | [10 empty] | 18-19
19-20 | [10 empty] | 19-20
20-21 | [10 empty] | 20-21
21-22 | [10 empty] | 21-22
22-23 | [10 empty] | 22-23
23-24 | [10 empty] | 23-24
Всего за сутки | [10 empty] | Всего за сутки
Электро потребление за месяц | [10 empty] | Электропотребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________ | [10 empty] | Технический руководитель_________________ тел.________
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: | [10 empty] | Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)
Дата:21.12.2011г. |  | Наименование (потребитель/ТСО): | [8 empty] | № договора(Сбыт-договор энергоснабжения/ ТСО- договор оказания услуг) :
Часы | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | пс фид. № | 1: итого; 4: Итого, с учетом сторонних; 5: Сторонние; 6: Всего по договору без сторонних потребителей
[12 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(13+14+15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Всего
Технический руководитель________________ тел._________
Образец

## ПС образец
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110, 35 КВ за замерный день 21.12.2011г.
Наименование (потребитель/ТСО): | [7 empty] | № договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг) :
Наименование подстанции,класс напряжения | Наименование,класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоед. тр-ра или ЛЭП | 3 ч. | [5 empty] | 9 ч. | [5 empty] | 18 ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Гранит 110/35/10 | Т1 ТДТН-31500 110/35/10 | 31.5 | 162.3 | 3 | ввод 110 кВ | 45 | 114 | 7552.6075 | 4709.2729 | 8.9005 | 0.62353 | 75 | 114 | 12587.6792 | 7848.7882 | 14.8342 | 0.62353 | 70 | 114 | 11748.5006 | 7325.5357 | 13.8452 | 0.62353
|  |  | 472 |  | ввод 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2755 |  | ввод 6 кВ | 800 | 6.2 | 7200 | 2520 | 7.6283 | 0.35 | 1300 | 6.2 | 12600 | 4320 | 13.32 | 0.34286 | 1300 | 6.1 | 13320 | 4320 | 14.003 | 0.32432
| Т2 ТДТН-31500 110/35/10 | 31.5 | 158.2 | 5 | ввод 110 кВ | 20 | 114 | 3356.7145 | 2093.0102 | 3.9558 | 0.62353 | 38 | 114 | 6377.7575 | 3976.7194 | 7.516 | 0.62353 | 40 | 114 | 6713.4289 | 4186.0204 | 7.9116 | 0.62353
|  |  | 472 |  | ввод 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2752 |  | ввод 6 кВ | 450 | 6.3 | 4320 | 1440 | 4.5537 | 0.33333 | 800 | 6.2 | 7920 | 2160 | 8.2093 | 0.27273 | 850 | 6.2 | 9360 | 3240 | 9.9049 | 0.34615
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## ПС к заполнению
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110, 35 КВ за замерный день19.12.2012г.
Наименование (потребитель/ТСО): | [7 empty] | № договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг) :
Наименование подстанции,класс напряжения | Наименование,класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоед. тр-ра или ЛЭП | 3ч | [5 empty] | 9ч. | [5 empty] | 18ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ГПП Новая | 110/6
[5 empty] | Т1 | 500 | 6.4 | 4711 | 2823 | 5492 | 0.6 | 840 | 5.9 | 7288 | 4372 | 8498 | 0.6 | 700 | 6.2 | 6389 | 3890 | 7480 | 0.6
[5 empty] | Т2 | 510 | 6.3 | 4730 | 2835 | 5514 | 0.6 | 1010 | 5.8 | 8624 | 5250 | 10096 | 0.6 | 700 | 6.2 | 6389 | 3890 | 7480 | 0.6
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________