## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)
| Дата | 19.12.2012 г. |  |  |  | потребитель: |  | ГПП " Новая" | [5 empty] | Сбыт, договор №
Часы | Нагрузка по расчетным приборам учета, КВт
| пс | пс | пс | пс | пс | пс | пс | пс | пс | ОАО | ОАО | ООО | Итого (ВН) | пс | пс | итого
| фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | фид. № | МТС | Билайн | "Альянс |  | фид. № | фид. № | по напр.
| 601 | 602 | 603 | 604 | 607 | 608 | 609 | 609Б | 613 |  |  | ф.616 | потребители | Т1-ввод | Т2-ввод | ВН (Т1+Т2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0-1 | 1080 | 432 | 504 | 0 |  | 468 | 900 | 1440 | 816 |  |  | 36 | 5676 | 5040 | 5040 | 10080
1.-2. | 1044 | 396 | 504 | 0 |  | 432 | 972 | 1656 | 816 |  |  | 72 | 5892 | 4860 | 4860 | 9720
2.-3. | 1008 | 360 | 504 | 0 |  | 360 | 900 | 1548 | 768 |  |  | 36 | 5484 | 4680 | 4860 | 9540
3.-4 | 972 | 396 | 432 | 0 |  | 288 | 828 | 1368 | 720 |  |  | 72 | 5076 | 4140 | 4500 | 8640
4.-5 | 1008 | 396 | 504 | 0 |  | 324 | 972 | 1584 | 816 |  |  | 36 | 5640 | 4860 | 4140 | 9000
5.-6 | 756 | 252 | 360 | 0 |  | 216 | 720 | 1296 | 576 |  |  | 0 | 4176 | 3600 | 3780 | 7380
6.-7 | 1080 | 468 | 648 | 0 |  | 504 | 1224 | 2124 | 912 |  |  | 36 | 6996 | 5580 | 7200 | 12780
7.-8 | 1188 | 1296 | 720 | 0 |  | 756 | 1332 | 2664 | 912 |  |  | 108 | 8976 | 8280 | 9900 | 18180
8.-9 | 828 | 1404 | 720 | 0 |  | 576 | 1008 | 1908 | 720 |  |  | 72 | 7236 | 6480 | 7920 | 14400
9.-10 | 1044 | 1800 | 720 | 0 |  | 720 | 1188 | 2520 | 768 |  |  | 144 | 8904 | 8460 | 8460 | 16920
10.-11 | 972 | 1764 | 792 | 0 |  | 684 | 1188 | 2268 | 768 |  |  | 108 | 8544 | 7740 | 8100 | 15840
11.-12 | 936 | 1476 | 792 | 0 |  | 612 | 1152 | 2124 | 768 |  |  | 72 | 7932 | 7020 | 6840 | 13860
12.-13 | 1188 | 1116 | 936 | 0 |  | 576 | 1332 | 2700 | 912 |  |  | 108 | 8868 | 8280 | 9540 | 17820
13.-14 | 900 | 1944 | 792 | 0 |  | 612 | 1044 | 1980 | 672 |  |  | 108 | 8052 | 7020 | 7740 | 14760
14.-15 | 972 | 1260 | 792 | 0 |  | 648 | 1080 | 2268 | 816 |  |  | 108 | 7944 | 7740 | 8100 | 15840
15.-16 | 1008 | 1656 | 792 | 0 |  | 684 | 1116 | 2232 | 912 |  |  | 108 | 8508 | 7740 | 7920 | 15660
16.-17 | 1008 | 1080 | 792 | 0 |  | 684 | 1260 | 2556 | 912 |  |  | 72 | 8364 | 7020 | 7020 | 14040
17.-18 | 864 | 864 | 648 | 0 |  | 576 | 1260 | 2484 | 1008 |  |  | 72 | 7776 | 6300 | 6120 | 12420
18.-19 | 1080 | 1008 | 720 | 0 |  | 684 | 1692 | 3060 | 1344 |  |  | 72 | 9660 | 7200 | 7020 | 14220
19.-20 | 936 | 792 | 648 | 0 |  | 540 | 1404 | 2520 | 1104 |  |  | 36 | 7980 | 6480 | 6660 | 13140
20.-21 | 828 | 684 | 576 | 0 |  | 504 | 1332 | 2700 | 1008 |  |  | 36 | 7668 | 5760 | 5400 | 11160
21.-22 | 1152 | 720 | 720 | 0 |  | 684 | 1620 | 3060 | 1296 |  |  | 72 | 9324 | 7560 | 7020 | 14580
22.-23 | 792 | 864 | 432 | 0 |  | 468 | 936 | 1836 | 768 |  |  | 72 | 6168 | 4680 | 4320 | 9000
23.-24 | 900 | 648 | 504 | 0 |  | 504 | 972 | 1872 | 816 |  |  | 36 | 6252 | 5040 | 4680 | 9720
| 23544 | 23076 | 15552 | 0 |  | 13104 | 27432 | 51768 | 20928 |  |  | 1692 | 177096 | 151560 | 157140 | 308700
Технический руководитель _________________________________