## ведомость
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности, кВт)
Дата: 19.12.2012 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" | [10 empty] | договор № 12-ЮР
| Эл. сети Кстовского района | [35 empty] | ПС 110/6 кВ "ГАСТ" | [9 empty] | ГПП "НОВАЯ"
часы | ПС Западная фид. № 608 | ПС Западная фид. № 610 | ПС Западная фид. № 612 | ПС Западная фид. № 614 | ПС Западная фид. № 615 | ПС Западная фид. № 616 | ПС Западная фид. № 618 | ПС Западная фид. № 623 | ПС Западная фид. № 625 | ПС Западная фид. № 626 | ПС Западная фид. № 627 | ПС Западная фид. № 628 | ПС Рубин фид. № 604 | ПС Рубин фид. № 607 | ПС Рубин фид. № 605 | ПС Рубин фид. № 606 | ПС Рубин РП-26 (дома) | ПС Восточная фид. № 603 | ПС Восточная фид. № 604 | ПС Восточная фид. № 605 | ПС Восточная фид. № 606 | ПС Восточная фид. № 608 | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-1168) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-569) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-560) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-569) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-560) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1164) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1170) | ПС ДОЗ-2 фид. № 603 | ПС Кстовская фид. № 602 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 605 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 1 | ПС Кстовская фид. № 2 | ПС Кстовская фид. № 601 (ТП-1161) | пс фид. № ГП НО НПЭК | пс фид. №ОАО "ВВЭК" (технологический расход) | пс фид. № ПЧ-60 | пс фид. №ЗАО "РООМ" | пс фид. №ОАО "Энергоспецмонтаж" | пс фид. №ООО "Теле 2" | пс фид. №ОАО "МТС" | пс фид. №ОАО "Вымпелком" | пс фид. №ОАО "Мегафон" | пс фид. СТЦ Мега | пс фид. № 601 | пс фид. № 602 | пс фид. № 603 | пс фид. № 608 | пс фид. № 609 | пс фид. № 609Б | пс фид. № 613 | ООО "Альянс" фид. № 616 | итого |  |  | Итого с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
[55 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН-1 | по напряжению СН-2
| СН-1 | [11 empty] | СН-2 |  |  |  |  | СН-1 |  |  |  |  | СН-2 |  |  |  |  | СН-2 |  |  | СН-1 | СН-1 |  |  |  | СН-2 | СН2 | [8 empty] | ВН | СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | [8 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
00-01 | 874.44 | 0 | 0 | 444.48 | 456.96 | 201.96 | 571.2 | 612.96 | 318 | 509.28 | 319.68 | 404.64 | 141.84 | 682.2 | 132.6 | 0 | 183.03 | 779.52 | 522.36 | 263.76 | 313.92 | 1090.44 | 41.38 |  |  | 27.36 | 14.1 | 43.92 | 15.14 | 41.94 | 110.16 | 95.568 | 57.6 | 1.12 | 0 | 0 | 40 | 162 | 7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2303 | 1080 | 432 | 504 | 468 | 900 | 1440 | 816 | 36 | 2303 | 7948.048 | 7210.05 | 17461.098 | 0 | 17461.098
01-02 | 816.3 | 0 | 0 | 436.32 | 432 | 179.1 | 518.4 | 556.8 | 297.36 | 492.96 | 288.24 | 372.96 | 135.36 | 678.6 | 129.72 | 0.12 | 175.625 | 718.32 | 470.88 | 233.28 | 290.88 | 1002.24 | 41.64 |  |  | 27.27 | 13.52 | 39.68 | 14.56 | 39.27 | 107.52 | 90.624 | 51.744 | 1.136 | 0 | 0 | 45 | 162 | 7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2166 | 1044 | 396 | 504 | 432 | 972 | 1656 | 816 | 72 | 2166 | 7357.064 | 7403.575 | 16926.639 | 0 | 16926.639
02-03 | 798.84 | 0 | 0 | 427.2 | 423.84 | 186.66 | 492.96 | 532.8 | 284.16 | 492.96 | 276.96 | 360.96 | 133.92 | 679.68 | 126.72 | 0.12 | 169.325 | 701.28 | 456.12 | 227.52 | 278.64 | 961.56 | 41.36 |  |  | 27.42 | 12.38 | 38.04 | 13.96 | 36.21 | 108.24 | 83.376 | 45.696 | 1.12 | 0 | 0 | 46 | 162 | 20 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2107 | 1008 | 360 | 504 | 360 | 900 | 1548 | 768 | 36 | 2107 | 7140.892 | 6995.335 | 16243.227 | 0 | 16243.227
03-04 | 795.6 | 0 | 0 | 433.92 | 419.52 | 181.62 | 491.04 | 516.48 | 283.92 | 495.84 | 275.76 | 360 | 134.88 | 693 | 128.28 | 0 | 173.45 | 700.8 | 471.24 | 225.36 | 269.76 | 941.04 | 40.8 |  |  | 26.37 | 15.4 | 36.44 | 13.1 | 34.41 | 114 | 81.744 | 47.232 | 1.12 | 0 | 0 | 46 | 162 | 23 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2051 | 972 | 396 | 432 | 288 | 828 | 1368 | 720 | 72 | 2051 | 7105.996 | 6605.36 | 15762.356 | 0 | 15762.356
04-05 | 847.08 | 0 | 0 | 449.28 | 436.8 | 170.64 | 505.92 | 541.44 | 304.32 | 528.48 | 283.68 | 373.92 | 150 | 783.72 | 146.4 | 0.12 | 212.33 | 729.84 | 523.8 | 255.6 | 278.4 | 975.6 | 42.7 |  |  | 26.43 | 16.82 | 47.28 | 13.74 | 36 | 132.96 | 81.744 | 49.728 | 1.184 | 0 | 0 | 46 | 162 | 24 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2065 | 1008 | 396 | 504 | 324 | 972 | 1584 | 816 | 36 | 2065 | 7470.416 | 7347.29 | 16882.706 | 0 | 16882.706
05-06 | 1058.04 | 0 | 0 | 491.52 | 515.04 | 174.06 | 591.36 | 642.24 | 361.2 | 715.2 | 344.88 | 426.72 | 188.88 | 907.56 | 180.24 | 0.12 | 270.195 | 924.24 | 636.84 | 330.72 | 311.52 | 1196.28 | 43.52 |  |  | 26.01 | 16 | 73.6 | 15.52 | 39.27 | 142.32 | 86.4 | 61.728 | 1.488 | 0 | 0 | 48 | 162 | 23 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2177 | 756 | 252 | 360 | 216 | 720 | 1296 | 576 | 0 | 2177 | 9011.796 | 6170.905 | 17359.701 | 0 | 17359.701
06-07 | 1287.54 | 0 | 0 | 546.72 | 600.48 | 169.38 | 736.32 | 831.36 | 456.72 | 849.12 | 457.44 | 512.16 | 216.96 | 941.04 | 182.76 | 0.12 | 260.76 | 1135.92 | 732.96 | 422.16 | 377.76 | 1514.52 | 47.72 |  |  | 28.2 | 14.52 | 87.52 | 17.18 | 46.44 | 172.56 | 92.88 | 85.056 | 1.136 | 0 | 0 | 45 | 162 | 21 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2891 | 1080 | 468 | 648 | 504 | 1224 | 2124 | 912 | 36 | 2891 | 10982.192 | 9068.5 | 22941.692 | 0 | 22941.692
07-08 | 1434.78 | 0 | 0 | 573.12 | 719.52 | 215.28 | 712.8 | 828 | 602.88 | 1097.28 | 403.92 | 608.64 | 230.64 | 955.8 | 200.76 | 0.12 | 255.645 | 1219.92 | 751.32 | 487.68 | 425.04 | 1603.08 | 66.68 |  |  | 35.52 | 15.1 | 82.4 | 20.72 | 46.23 | 231.36 | 96.096 | 96.432 | 1.136 | 0 | 0 | 49 | 162 | 14 | 35 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3454 | 1188 | 1296 | 720 | 756 | 1332 | 2664 | 912 | 108 | 3454 | 12108.284 | 11121.995 | 26684.279 | 0 | 26684.279
08-09 | 1695.42 | 0 | 0 | 580.8 | 836.16 | 245.16 | 779.04 | 834.24 | 736.56 | 1242.24 | 389.52 | 707.52 | 242.88 | 926.64 | 213.48 | 0.12 | 250.145 | 1295.28 | 845.64 | 537.36 | 434.64 | 1685.88 | 72.96 |  |  | 52.17 | 20.06 | 81.72 | 16.74 | 49.5 | 243.36 | 95.904 | 92.928 | 1.184 | 0 | 0 | 94 | 162 | 9 | 110 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4720 | 828 | 1404 | 720 | 576 | 1008 | 1908 | 720 | 72 | 4720 | 13278.836 | 9495.185 | 27494.021 | 0 | 27494.021
09-10 | 1766.7 | 0 | 0 | 561.6 | 841.92 | 249.48 | 775.2 | 835.68 | 808.32 | 1289.76 | 400.32 | 729.6 | 230.16 | 907.2 | 207.96 | 0.12 | 230.52 | 1253.52 | 828.72 | 526.32 | 438.72 | 1686.24 | 63.7 |  |  | 55.29 | 34.06 | 87.88 | 11.18 | 49.41 | 246.24 | 81.504 | 80.88 | 1.088 | 0 | 0 | 193 | 162 | 18 | 120 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4889 | 1044 | 1800 | 720 | 720 | 1188 | 2520 | 768 | 144 | 4889 | 13401.812 | 11214.13 | 29504.942 | 0 | 29504.942
10-11 | 1737.54 | 0 | 0 | 561.6 | 827.04 | 260.82 | 757.92 | 844.32 | 813.12 | 1253.28 | 397.44 | 724.8 | 236.88 | 921.24 | 209.4 | 0.12 | 234.05 | 1266.72 | 808.56 | 491.04 | 422.4 | 1611.36 | 63.68 |  |  | 47.67 | 32.26 | 75.68 | 11.06 | 45 | 224.4 | 80.64 | 76.56 | 1.168 | 0 | 0 | 201 | 162 | 21 | 120 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4977 | 972 | 1764 | 792 | 684 | 1188 | 2268 | 768 | 108 | 4977 | 13160.728 | 10878.11 | 29015.838 | 0 | 29015.838
11-12 | 1688.94 | 0 | 0 | 564 | 815.04 | 288.72 | 761.76 | 866.88 | 784.08 | 1276.8 | 408 | 689.28 | 217.68 | 896.04 | 191.04 | 0.12 | 223.395 | 1231.44 | 783.72 | 464.16 | 408.48 | 1566 | 57.72 |  |  | 46.11 | 37.18 | 64 | 10.84 | 43.14 | 204.96 | 97.44 | 79.872 | 1.072 | 0 | 0 | 110 | 162 | 17 | 120 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5083 | 936 | 1476 | 792 | 612 | 1152 | 2124 | 768 | 72 | 5083 | 12980.644 | 10071.975 | 28135.619 | 0 | 28135.619
12-13 | 1664.1 | 0 | 0 | 560.64 | 813.6 | 268.38 | 771.36 | 855.84 | 782.88 | 1136.16 | 408.96 | 690.24 | 223.2 | 909 | 189.96 | 0.12 | 231.445 | 1249.92 | 732.96 | 453.12 | 390.48 | 1548 | 63.52 |  |  | 41.79 | 45.54 | 69.12 | 10.18 | 39.9 | 258.24 | 99.408 | 78.384 | 1.776 | 0 | 0 | 190 | 162 | 14 | 60 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5039 | 1188 | 1116 | 936 | 576 | 1332 | 2700 | 912 | 108 | 5039 | 12764.448 | 11056.445 | 28859.893 | 0 | 28859.893
13-14 | 1586.88 | 0 | 0 | 558.72 | 851.04 | 257.4 | 741.6 | 816 | 774.72 | 1048.8 | 414.48 | 691.2 | 233.28 | 903.24 | 195.12 | 0.12 | 239.57 | 1200.72 | 710.64 | 427.44 | 385.2 | 1529.28 | 61.74 |  |  | 42.27 | 45.52 | 69.4 | 10.18 | 42.06 | 236.4 | 96.768 | 68.64 | 1.568 | 0 | 0 | 198 | 162 | 12 | 120 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5123 | 900 | 1944 | 792 | 612 | 1044 | 1980 | 672 | 108 | 5123 | 12397.496 | 10325.71 | 27846.206 | 0 | 27846.206
14-15 | 1604.88 | 0 | 0 | 561.6 | 845.28 | 280.98 | 744 | 806.4 | 759.84 | 955.68 | 413.76 | 684.48 | 250.56 | 938.16 | 197.88 | 0.12 | 259.85 | 1206 | 733.32 | 403.92 | 390 | 1541.16 | 64.54 |  |  | 45.09 | 42.92 | 60.4 | 11.52 | 42.99 | 234.72 | 99.216 | 65.088 | 1.2 | 0 | 0 | 178 | 162 | 10 | 120 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5139 | 972 | 1260 | 792 | 648 | 1080 | 2268 | 816 | 108 | 5139 | 12331.524 | 10265.02 | 27735.544 | 0 | 27735.544
15-16 | 1607.4 | 0 | 0 | 568.32 | 924 | 277.74 | 766.08 | 836.16 | 758.64 | 929.28 | 460.8 | 693.12 | 272.16 | 1005.12 | 227.64 | 0.12 | 320.825 | 1253.28 | 798.84 | 408.24 | 388.32 | 1588.32 | 64.48 |  |  | 45.6 | 37.06 | 58.32 | 14 | 41.01 | 205.2 | 102.912 | 76.08 | 1.056 | 0 | 0 | 188 | 162 | 15 | 120 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5169 | 1008 | 1656 | 792 | 684 | 1116 | 2232 | 912 | 108 | 5169 | 12643.788 | 11022.675 | 28835.463 | 0 | 28835.463
16-17 | 1738.8 | 0 | 0 | 616.32 | 981.6 | 260.46 | 878.4 | 985.92 | 775.44 | 951.36 | 544.08 | 764.16 | 279.6 | 1108.08 | 265.2 | 0.12 | 374.735 | 1383.36 | 923.4 | 442.08 | 444.72 | 1808.64 | 51.82 |  |  | 45.33 | 47.3 | 72.92 | 15.2 | 49.98 | 174 | 109.488 | 78.48 | 1.184 | 0 | 0 | 164 | 162 | 15 | 110 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5194 | 1008 | 1080 | 792 | 684 | 1260 | 2556 | 912 | 72 | 5194 | 13861.892 | 11045.655 | 30101.547 | 0 | 30101.547
17-18 | 1832.04 | 0 | 0 | 681.6 | 1012.32 | 256.5 | 1007.52 | 1111.68 | 746.88 | 926.88 | 621.6 | 818.88 | 289.92 | 1175.04 | 281.16 | 0.12 | 408.605 | 1462.08 | 1004.4 | 510 | 488.88 | 2032.2 | 46.9 |  |  | 38.04 | 42.18 | 85.84 | 23.4 | 59.82 | 154.56 | 122.928 | 98.832 | 1.232 | 0 | 0 | 67 | 162 | 13 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5193 | 864 | 864 | 648 | 576 | 1260 | 2484 | 1008 | 72 | 5193 | 14891.012 | 10492.805 | 30576.817 | 0 | 30576.817
18-19 | 1817.64 | 0 | 0 | 635.52 | 987.36 | 257.04 | 1067.52 | 1169.28 | 703.68 | 910.08 | 680.16 | 815.04 | 297.6 | 1220.76 | 277.32 | 0.12 | 432.66 | 1465.68 | 1011.6 | 498.96 | 512.16 | 2094.84 | 42.34 |  |  | 36.9 | 39.14 | 88.52 | 24.44 | 67.02 | 137.04 | 127.056 | 98.688 | 1.808 | 0 | 0 | 56 | 162 | 24 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5197 | 1080 | 1008 | 720 | 684 | 1692 | 3060 | 1344 | 72 | 5197 | 14991.152 | 12456.78 | 32644.932 | 0 | 32644.932
19-20 | 1682.28 | 0 | 0 | 627.36 | 963.84 | 234.36 | 1116.48 | 1178.4 | 644.16 | 902.4 | 711.12 | 788.16 | 297.84 | 1233.72 | 271.44 | 0.12 | 424.315 | 1427.28 | 1000.08 | 490.56 | 519.84 | 2090.52 | 41.6 |  |  | 37.8 | 37.76 | 90.4 | 26 | 68.58 | 122.4 | 127.008 | 106.464 | 1.328 | 0 | 0 | 67 | 162 | 12 | 90 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5108 | 936 | 792 | 648 | 540 | 1404 | 2520 | 1104 | 36 | 5108 | 14734.04 | 10784.015 | 30626.055 | 0 | 30626.055
20-21 | 1576.98 | 0 | 0 | 609.6 | 901.92 | 215.82 | 1112.16 | 1156.8 | 594.96 | 855.36 | 722.64 | 762.72 | 266.4 | 1140.48 | 248.52 | 0.12 | 398.81 | 1372.08 | 957.24 | 470.64 | 518.88 | 2060.64 | 41.98 |  |  | 35.34 | 33.48 | 89.8 | 25.22 | 68.19 | 112.56 | 134.64 | 105.072 | 1.184 | 0 | 0 | 47 | 162 | 12 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4901 | 828 | 684 | 576 | 504 | 1332 | 2700 | 1008 | 36 | 4901 | 14241.896 | 10211.52 | 29354.416 | 0 | 29354.416
21-22 | 1393.02 | 0 | 0 | 571.68 | 768.96 | 218.52 | 982.56 | 1032.96 | 519.12 | 762.24 | 641.52 | 663.36 | 211.44 | 993.6 | 213.36 | 0.12 | 318.97 | 1221.84 | 834.84 | 429.84 | 470.16 | 1868.4 | 40.78 |  |  | 31.38 | 30.02 | 76.84 | 23.86 | 61.38 | 109.2 | 126.48 | 94.176 | 1.12 | 0 | 0 | 48 | 162 | 15 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3668 | 1152 | 720 | 720 | 684 | 1620 | 3060 | 1296 | 72 | 3668 | 12709.996 | 11532.35 | 27910.346 | 0 | 27910.346
22-23 | 1202.76 | 0 | 0 | 539.52 | 624 | 211.68 | 827.52 | 864 | 426.72 | 652.8 | 503.28 | 548.64 | 184.8 | 869.4 | 178.68 | 0.12 | 248.175 | 1051.92 | 703.08 | 351.12 | 413.52 | 1556.28 | 34.74 |  |  | 33.09 | 27.94 | 65.28 | 20.64 | 53.46 | 107.04 | 115.968 | 82.128 | 2.688 | 0 | 0 | 45 | 162 | 18 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2636 | 792 | 864 | 432 | 468 | 936 | 1836 | 768 | 72 | 2636 | 10784.664 | 8093.295 | 21513.959 | 0 | 21513.959
23-24 | 1028.88 | 0 | 0 | 471.84 | 534.72 | 216.72 | 684 | 709.44 | 371.28 | 571.68 | 397.68 | 461.76 | 156.48 | 775.08 | 149.76 | 0.12 | 197.325 | 895.44 | 590.4 | 288 | 351.36 | 1298.16 | 33.38 |  |  | 30.3 | 20.96 | 53.52 | 16.28 | 43.47 | 109.92 | 105.072 | 67.152 | 1.312 | 0 | 0 | 42 | 162 | 9 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2470 | 900 | 648 | 504 | 504 | 972 | 1872 | 816 | 36 | 2470 | 9154.816 | 7934.415 | 19559.231 | 0 | 19559.231
Всего | 33536.88 | 0 | 0 | 13073.28 | 17532.96 | 5478.48 | 18393.12 | 19966.08 | 13908.96 | 20845.92 | 10765.92 | 14652.96 | 5223.36 | 22244.4 | 4745.4 | 2.64 | 6493.755 | 27146.4 | 17832.96 | 9638.88 | 9523.68 | 36850.68 | 1211.68 | 0 | 0 | 888.75 | 691.22 | 1638.52 | 394.66 | 1144.68 | 3999.36 | 2430.864 | 1844.64 | 31.408 | 0 | 0 | 2253 | 3888 | 373 | 1635 | 214 | 69 | 48 | 72 | 56 | 93720 | 23544 | 23076 | 15552 | 13104 | 27432 | 51768 | 20928 | 1692 | 93720 | 277453.432 | 228803.095 | 599976.527 | 0 | 599976.527
Главный инженер ОАО "ВВЭК" ____________________/Л.Б. Иванов/
| 4713.6 | 1139.67 | 3052.84 | 101 | 154.288
| 4390.44 | 1119.425 | 2798.03 | 93.51 | 143.504
| 4277.34 | 1109.765 | 2706.28 | 88.21 | 130.192
| 4253.7 | 1129.61 | 2690.77 | 83.95 | 130.096
| 4441.56 | 1292.57 | 2849.19 | 97.02 | 132.656
| 5320.26 | 1546.995 | 3485.13 | 128.39 | 149.616
| 6447.24 | 1601.64 | 4273.76 | 151.14 | 179.072
| 7196.22 | 1642.965 | 4604.34 | 149.35 | 193.664
| 8046.66 | 1633.265 | 4943.99 | 147.96 | 190.016
| 8258.58 | 1575.96 | 4886.57 | 148.47 | 163.472
| 8177.88 | 1601.69 | 4743.69 | 131.74 | 158.368
| 8143.5 | 1528.275 | 4594.81 | 117.98 | 178.384
| 7952.16 | 1553.725 | 4525.33 | 119.2 | 179.568
| 7740.84 | 1571.33 | 4402.81 | 121.64 | 166.976
| 7656.9 | 1646.57 | 4426.95 | 114.91 | 165.504
| 7821.54 | 1825.865 | 4584.14 | 113.33 | 180.048
| 8496.54 | 2027.735 | 5146.65 | 138.1 | 189.152
| 9015.9 | 2154.845 | 5624.68 | 169.06 | 222.992
| 9043.32 | 2228.46 | 5701.62 | 179.98 | 227.552
| 8848.56 | 2227.435 | 5645.44 | 184.98 | 234.8
| 8508.96 | 2054.33 | 5490.28 | 183.21 | 240.896
| 7553.94 | 1737.49 | 4927.26 | 162.08 | 221.776
| 6400.92 | 1481.175 | 4171.69 | 139.38 | 200.784
| 5448 | 1278.765 | 3508 | 113.27 | 173.536

## Лист2
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности)
Дата: 20.06.2012 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" | [10 empty] | договор № 12-ЮР
часы | ПС Западная фид. № 608 | ПС Западная фид. № 610 | ПС Западная фид. № 612 | ПС Западная фид. № 614 | ПС Западная фид. № 615 | ПС Западная фид. № 616 | ПС Западная фид. № 618 | ПС Западная фид. № 623 | ПС Западная фид. № 625 | ПС Западная фид. № 626 | ПС Западная фид. № 627 | ПС Западная фид. № 628 | ПС Рубин фид. № 604 | часы | ПС Рубин фид. № 610 | ПС Рубин фид. № 612 | ПС Рубин фид. № 614 | ПС Восточная фид. № 603 | ПС Восточная фид. № 604 | ПС Восточная фид. № 605 | ПС Восточная фид. № 606 | ПС Восточная фид. № 608 | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-1168) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-569) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-560) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1164) | часы | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) | ПС ДОЗ-2 фид. № 603 | ПС Кстовская фид. № 602 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 605 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 1 | ПС Кстовская фид. № 2 | ПС Кстовская фид. № 601 (ТП-1161) | итого |  |  | Итого с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
[36 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН-1 | по напряжению СН-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
00-01 | 691.4252 | 0 | 198.4042 | 250.5641 | 567.1061 | 61.4201 | 632.6629 | 654.2078 | 252.0091 | 473.7272 | 171.2371 | 506.5003 | 497.9503 | 00-01 | 632.7535 | 162.8786 | 0 | 298.9953 | 904.7654 | 460.8985 | 126.8554 | 822.6945 | 7.0213 | 10.3484 | 17.3566 | 822.6945 | 7.0213 | 00-01 | 10.3484 | 17.3566 | 47.1244 | 41 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | 8015.033 | 1345.6652 | 9360.6982 | 0 | 9360.6982
01-02 | 605.6116 | 0 | 160.1757 | 235.9775 | 507.3527 | 54.1668 | 531.6002 | 562.6779 | 236.4303 | 441.6837 | 144.5982 | 452.8235 | 452.8445 | 01-02 | 560.7272 | 142.0148 | 0.06 | 262.9819 | 799.9713 | 405.2366 | 105.6123 | 729.8457 | 6.8563 | 7.314 | 17.7302 | 729.8457 | 6.8563 | 01-02 | 7.314 | 17.7302 | 40.0147 | 31.15 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | 7065.2979 | 1205.2771 | 8270.5751 | 0 | 8270.5751
02-03 | 576.4332 | 0 | 150.2043 | 230.2404 | 480.1229 | 54.4666 | 493.3917 | 506.7823 | 217.2021 | 414.2069 | 131.62 | 411.5526 | 421.6852 | 02-03 | 524.6984 | 128.9863 | 0 | 251.2919 | 757.7312 | 385.9586 | 100.9428 | 689.7259 | 7.1382 | 5.1292 | 17.535 | 689.7259 | 7.1382 | 02-03 | 5.1292 | 17.535 | 36.1112 | 29.56 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 6633.2831 | 1122.7073 | 7755.9904 | 0 | 7755.9904
03-04 | 565.9407 | 0 | 145.4089 | 212.6487 | 464.1607 | 50.1257 | 471.9455 | 493.5021 | 213.2952 | 411.4023 | 128.5013 | 399.3891 | 405.3816 | 03-04 | 499.1393 | 125.1931 | 0.06 | 250.215 | 761.1182 | 376.7069 | 97.5726 | 665.0619 | 7.6676 | 5.3115 | 17.7824 | 665.0619 | 7.6676 | 03-04 | 5.3115 | 17.7824 | 33.9881 | 29.47 | 14.2714 | 0 | 0 | 0 | 6462.7654 | 1078.3179 | 7541.0833 | 0 | 7541.0833
04-05 | 553.1599 | 0 | 139.0021 | 178.8488 | 420.9808 | 39.6891 | 449.1451 | 462.3885 | 210.6146 | 416.481 | 124.0094 | 369.3147 | 402.2417 | 04-05 | 477.1793 | 121.1787 | 0 | 241.3299 | 746.347 | 370.1525 | 86.7367 | 643.8284 | 6.9428 | 5.0621 | 17.7765 | 643.8284 | 6.9428 | 04-05 | 5.0621 | 17.7765 | 33.921 | 30.19 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | 6185.344 | 1048.1576 | 7233.5016 | 0 | 7233.5016
05-06 | 624.9191 | 0 | 150.7186 | 182.4916 | 438.7998 | 33.6484 | 486.6009 | 492.0457 | 251.0756 | 482.0161 | 129.5575 | 398.9542 | 389.1413 | 05-06 | 475.2232 | 117.9737 | 0.06 | 249.8233 | 805.46 | 379.8256 | 86.4433 | 695.2568 | 6.0698 | 4.7389 | 8.6403 | 695.2568 | 6.0698 | 05-06 | 4.7389 | 8.6403 | 39.0458 | 40.58 | 14.6538 | 0 | 0 | 0 | 6687.9817 | 1010.4875 | 7698.4692 | 0 | 7698.4692
06-07 | 721.862 | 0 | 186.2349 | 216.7502 | 502.3103 | 35.4125 | 584.4754 | 618.1807 | 261.5152 | 600.5521 | 150.7964 | 467.2659 | 424.236 | 06-07 | 499.8373 | 127.5218 | 0 | 304.6719 | 876.7999 | 438.6151 | 93.6852 | 817.0475 | 8.0663 | 3.0726 | 7.3625 | 817.0475 | 8.0663 | 06-07 | 3.0726 | 7.3625 | 41.6451 | 48.98 | 23.7685 | 0 | 0 | 0 | 7818.7553 | 1077.459 | 8896.2142 | 0 | 8896.2142
07-08 | 813.2264 | 0 | 190.7631 | 239.964 | 574.5135 | 55.0282 | 635.1256 | 699.3244 | 317.0461 | 700.7035 | 165.8971 | 519.4844 | 504.0597 | 07-08 | 565.7667 | 145.3438 | 0.06 | 311.9155 | 898.5261 | 489.2776 | 132.15 | 918.5116 | 8.4406 | 3.4085 | 8.5746 | 918.5116 | 8.4406 | 07-08 | 3.4085 | 8.5746 | 42.658 | 62.52 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 8710.7409 | 1244.2285 | 9954.9694 | 0 | 9954.9694
08-09 | 914.5108 | 0 | 188.7314 | 274.1069 | 670.1202 | 102.8563 | 675.085 | 680.2211 | 405.8079 | 896.273 | 153.8087 | 658.454 | 589.4782 | 08-09 | 621.273 | 156.9674 | 0 | 308.4459 | 963.5742 | 504.5451 | 133.24 | 1003.3567 | 19.2321 | 3.3906 | 11.9835 | 1003.3567 | 19.2321 | 08-09 | 3.3906 | 11.9835 | 44.6354 | 70.05 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 9686.2823 | 1414.3084 | 11100.5906 | 0 | 11100.5906
09-10 | 1016.2515 | 0 | 206.1347 | 276.2482 | 722.5746 | 117.9581 | 722.0387 | 727.217 | 451.6803 | 925.1972 | 158.5327 | 726.6923 | 663.4689 | 09-10 | 646.9128 | 165.304 | 0.06 | 333.0194 | 1032.8275 | 535.2855 | 142.7274 | 1052.1638 | 20.4513 | 9.9278 | 27.2499 | 1052.1638 | 20.4513 | 09-10 | 9.9278 | 27.2499 | 51.5325 | 56.18 | 13.0574 | 0 | 0 | 0 | 10349.8615 | 1560.6245 | 11910.486 | 0 | 11910.486
10-11 | 1054.4999 | 0 | 223.973 | 279.395 | 766.3869 | 106.2692 | 735.9717 | 750.2374 | 469.0163 | 933.2969 | 169.3837 | 729.6305 | 719.8287 | 10-11 | 697.3482 | 165.6766 | 0 | 353.907 | 1058.122 | 530.9757 | 153.0929 | 1044.6052 | 21.0168 | 17.4878 | 29.0686 | 1044.6052 | 21.0168 | 10-11 | 17.4878 | 29.0686 | 52.5673 | 54.93 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 10561.8505 | 1679.4954 | 12241.3459 | 0 | 12241.3459
11-12 | 1068.4072 | 0 | 220.5496 | 270.7345 | 776.6182 | 111.0046 | 742.0348 | 747.6103 | 470.479 | 852.8769 | 180.9931 | 758.535 | 719.222 | 11-12 | 703.2421 | 171.7834 | 0.06 | 363.6779 | 1083.601 | 562.5854 | 143.4742 | 1077.1812 | 20.8471 | 21.7771 | 30.4163 | 1077.1812 | 20.8471 | 11-12 | 21.7771 | 30.4163 | 53.1585 | 55.74 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | 10672.4381 | 1697.7644 | 12370.2025 | 0 | 12370.2025
12-13 | 1071.6466 | 0 | 231.3723 | 292.2416 | 720.4814 | 115.8311 | 748.6401 | 758.9982 | 475.4032 | 760.6003 | 187.6151 | 700.1214 | 751.0591 | 12-13 | 693.3694 | 172.1866 | 0 | 350.9632 | 1099.6829 | 561.7707 | 129.6909 | 1154.8802 | 19.4616 | 19.1739 | 32.6299 | 1154.8802 | 19.4616 | 12-13 | 19.1739 | 32.6299 | 57.5492 | 62.8 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 10686.284 | 1720.5105 | 12406.7944 | 0 | 12406.7944
13-14 | 1057.0039 | 0 | 234.0543 | 291.5782 | 736.6738 | 99.5231 | 752.1968 | 730.9232 | 495.3326 | 683.8713 | 190.088 | 731.6365 | 727.4523 | 13-14 | 714.264 | 175.6509 | 0.06 | 352.9946 | 1078.8941 | 521.872 | 131.8371 | 1094.0311 | 18.2833 | 20.4263 | 29.3844 | 1094.0311 | 18.2833 | 13-14 | 20.4263 | 29.3844 | 53.5897 | 54.1 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | 10436.3121 | 1714.9056 | 12151.2178 | 0 | 12151.2178
14-15 | 1026.5134 | 0 | 225.8876 | 289.6612 | 763.7011 | 100.0918 | 714.5446 | 726.9203 | 476.0137 | 627.3161 | 179.0297 | 742.5066 | 736.0237 | 14-15 | 752.9661 | 175.931 | 0 | 349.9102 | 1082.4024 | 518.7464 | 142.5887 | 1114.5444 | 20.4097 | 22.3579 | 30.2854 | 1114.5444 | 20.4097 | 14-15 | 22.3579 | 30.2854 | 53.6041 | 52.4 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | 10357.0657 | 1768.2592 | 12125.3249 | 0 | 12125.3249
15-16 | 1019.5387 | 0 | 230.2326 | 283.1439 | 758.8826 | 100.7334 | 727.0519 | 733.9402 | 466.0034 | 694.7353 | 178.3215 | 733.0032 | 757.0852 | 15-16 | 743.1743 | 183.3742 | 0.06 | 344.8556 | 1102.0399 | 511.0283 | 135.8351 | 1130.6194 | 20.9419 | 28.5409 | 33.2937 | 1130.6194 | 20.9419 | 15-16 | 28.5409 | 33.2937 | 56.3315 | 55.11 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 10455.2539 | 1799.7639 | 12255.0178 | 0 | 12255.0178
16-17 | 989.0366 | 0 | 239.2284 | 291.0281 | 726.3783 | 98.4615 | 738.2856 | 741.2358 | 453.6161 | 626.1574 | 184.9329 | 713.8175 | 753.8238 | 16-17 | 762.9552 | 182.3609 | 0 | 350.4567 | 1113.4858 | 515.3748 | 133.7205 | 1134.3931 | 22.0008 | 39.2413 | 32.323 | 1134.3931 | 22.0008 | 16-17 | 39.2413 | 32.323 | 57.4867 | 51.16 | 15.4795 | 0 | 0 | 0 | 10369.3703 | 1825.0279 | 12194.3982 | 0 | 12194.3982
17-18 | 1030.7097 | 0 | 276.49 | 300.893 | 757.095 | 84.29 | 789.565 | 814.6454 | 437.2866 | 612.1521 | 205.3409 | 731.1451 | 750.9875 | 17-18 | 768.4895 | 186.0386 | 0.06 | 385.9828 | 1205.0684 | 550.3815 | 133.823 | 1159.1202 | 15.9746 | 25.7954 | 31.6969 | 1159.1202 | 15.9746 | 17-18 | 25.7954 | 31.6969 | 67.4051 | 68.74 | 17.6233 | 0 | 0 | 0 | 10828.6472 | 1810.7394 | 12639.3866 | 0 | 12639.3866
18-19 | 1035.3546 | 0 | 285.7514 | 283.8745 | 764.8766 | 78.9923 | 808.4779 | 843.6801 | 426.1538 | 591.102 | 209.7995 | 725.572 | 717.702 | 18-19 | 742.3371 | 193.5851 | 0.06 | 401.2507 | 1237.8793 | 545.411 | 140.2268 | 1149.1629 | 12.2901 | 21.7724 | 16.257 | 1149.1629 | 12.2901 | 18-19 | 21.7724 | 16.257 | 63.8555 | 65.72 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 10854.1116 | 1720.2608 | 12574.3724 | 0 | 12574.3724
19-20 | 988.8916 | 0 | 287.2078 | 254.894 | 757.0537 | 71.0031 | 831.965 | 857.0845 | 383.4858 | 581.7857 | 213.9339 | 679.4077 | 685.6721 | 19-20 | 741.8671 | 203.1085 | 0 | 392.9146 | 1225.3011 | 564.2206 | 143.6512 | 1126.2663 | 10.43 | 25.4338 | 13.2957 | 1126.2663 | 10.43 | 19-20 | 25.4338 | 13.2957 | 63.5041 | 63.04 | 34.6798 | 0 | 0 | 0 | 10682.4206 | 1693.1029 | 12375.5235 | 0 | 12375.5235
20-21 | 942.6425 | 0 | 300.7422 | 255.0878 | 709.9257 | 79.0618 | 869.6139 | 890.5325 | 353.3377 | 571.633 | 223.1987 | 695.1414 | 662.1294 | 20-21 | 765.1965 | 198.6435 | 0.06 | 407.073 | 1242.5317 | 579.2807 | 151.3829 | 1119.2261 | 9.6635 | 15.7635 | 12.638 | 1119.2261 | 9.6635 | 20-21 | 15.7635 | 12.638 | 67.0699 | 65.64 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 10680.2547 | 1676.7324 | 12356.987 | 0 | 12356.987
21-22 | 957.0352 | 0 | 318.7703 | 261.7123 | 717.21 | 61.677 | 911.7991 | 949.5016 | 364.7173 | 577.5391 | 238.6339 | 692.453 | 630.7876 | 21-22 | 775.2164 | 199.8964 | 0 | 426.6636 | 1296.9645 | 601.6039 | 149.5383 | 1139.397 | 8.7899 | 9.9946 | 11.0815 | 1139.397 | 8.7899 | 21-22 | 9.9946 | 11.0815 | 67.7602 | 73.53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10988.6881 | 1646.848 | 12635.5362 | 0 | 12635.5362
22-23 | 937.1705 | 0 | 308.5705 | 291.6603 | 707.6069 | 57.1709 | 903.8237 | 942.5425 | 347.7537 | 552.7941 | 237.3678 | 686.8089 | 629.1109 | 22-23 | 783.7811 | 204.1488 | 0.06 | 409.7767 | 1247.4939 | 611.7899 | 165.0757 | 1107.0456 | 8.4527 | 13.534 | 9.9065 | 1107.0456 | 8.4527 | 22-23 | 13.534 | 9.9065 | 65.7196 | 77.9 | 15.4795 | 0 | 0 | 0 | 10802.5832 | 1658.9006 | 12461.4837 | 0 | 12461.4837
23-24 | 799.3199 | 0 | 252.6093 | 275.6241 | 628.2259 | 71.6124 | 770.8555 | 785.32 | 287.4431 | 515.8446 | 196.9902 | 594.872 | 622.8755 | 23-24 | 745.7376 | 202.8909 | 0 | 350.5467 | 1099.9052 | 539.2879 | 146.249 | 992.229 | 9.7867 | 24.9822 | 14.8742 | 992.229 | 9.7867 | 23-24 | 24.9822 | 14.8742 | 57.1349 | 57.77 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 9462.5829 | 1636.0214 | 11098.6042 | 0 | 11098.6042
Всего | 21061.1108 | 0 | 5351.217 | 6219.3688 | 15639.1579 | 1840.494 | 16726.8966 | 17169.7197 | 8722.7186 | 14943.9479 | 4254.1873 | 14825.082 | 14614.2471 | Всего | 15893.4554 | 4008.6376 | 0.72 | 8053.6634 | 24720.4929 | 12060.8309 | 3106.1519 | 23580.1946 | 316.2351 | 363.9846 | 479.1427 | 23580.1946 | 316.2351 | Всего | 363.9846 | 479.1427 | 1247.4127 | 1298.26 | 371.8863 | 0 | 0 | 0 | 225453.2078 | 36155.5653 | 261608.7731 | 0 | 261608.7731
Технический руководитель____________________ тел. эл. адрес______________