## ведомость
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности, кВт)
Дата: 17.12.2014 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" | [10 empty] | договор № 12-юр от 22.01.2008
часы | ПС Западная фид. № 608 |  | ПС Западная фид. № 610 |  | ПС Западная фид. № 612 |  | ПС Западная фид. № 614 |  | ПС Западная фид. № 615 |  | ПС Западная фид. № 616 |  | ПС Западная фид. № 618 |  | ПС Западная фид. № 623 |  | ПС Западная фид. № 625 |  | ПС Западная фид. № 626 |  | ПС Западная фид. № 627 |  | ПС Западная фид. № 628 |  | ПС Рубин фид. № 604 |  | ПС Рубин фид. № 607 |  | ПС Рубин фид. № 605 |  | ПС Рубин фид. № 606 |  | Суммарно жилые дома |  | ПС Восточная фид. № 603 |  | ПС Восточная фид. № 604 |  | ПС Восточная фид. № 605 |  | ПС Восточная фид. № 606 |  | ПС Восточная фид. № 608 |  | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-1168) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1164) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1170) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 603 |  | ПС Кстовская фид. № 602 (ТП-1177) |  | ПС Кстовская фид. № 605 (ТП-1177) |  | ПС Кстовская фид. № 1 |  | ПС Кстовская фид. № 2 |  | РП-47 фид. №612 ПС Кстовская |  | РП-47 фид. №601 ПС Рубин |  | ПС Кстовская фид. № 601 (ТП-1161) |  | итого |  |  |  | итого |  | Итого с учетом сторонних |  | Сторонние |  | Всего по договору без сторонних потребителей
[69 empty] | по напряжению ВН |  | по напряжению СН-1 |  | по напряжению СН-2
| СН-1 | [13 empty] | СН-1 | [9 empty] | СН-2 |  |  |  | СН-2 | [5 empty] | СН-1 | [9 empty] | СН-2 | [7 empty] | СН-1 | [5 empty] | СН-1 |  |  |  | СН-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
АЭ\РЭ | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар
00-01 | 790.02 | 344.34 | 306.24 | 91.2 | 203.76 | 41.76 | 365.28 | 138.24 | 606.24 | 252 | 133.92 | 31.86 | 489.12 | 189.6 | 325.44 | 110.4 | 201.36 | 70.08 | 385.92 | 258.24 | 201.12 | 59.04 | 518.88 | 226.08 | 87.3792 | 38.4768 | 168.6096 | 82.8144 | 31.32 | 15.72 | 80.496 | 27.072 | 176.9 | 55.25 | 454.56 | 244.32 | 645.12 | 297.36 | 488.88 | 225.84 | 543.12 | 184.32 | 561.96 | 209.16 | 58.925 | 3.275 | 39.72 | 10.32 | 42.12 | 24.51 | 30.51 | 16.44 | 84.96 | 68.16 | 63.525 | 20.475 | 76.575 | 35.85 | 0.128 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7361.168 | 2872.405 | 715.9798 | 257.4382 | 8077.1478 | 3129.8432 | 0 | 0 | 8077.1478 | 3129.8432
01-02 | 703.8 | 349.2 | 281.28 | 90.72 | 174.78 | 38.88 | 341.28 | 131.52 | 564.48 | 261.6 | 130.32 | 30.24 | 426.72 | 191.04 | 286.08 | 110.4 | 189.36 | 69.84 | 360.96 | 255.84 | 175.92 | 58.08 | 476.16 | 230.4 | 40.0896 | 18.72 | 75.0384 | 38.88 | 58.08 | 30 | 77.04 | 27.36 | 149.1 | 49.04 | 414.96 | 242.16 | 579.6 | 298.08 | 436.08 | 223.44 | 489.84 | 182.4 | 502.92 | 205.56 | 57.95 | 3.35 | 34.92 | 8.64 | 39.42 | 24.93 | 28.68 | 16.65 | 84.24 | 71.28 | 54.9 | 19.05 | 70.875 | 36.825 | 0.112 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660.427 | 2866.315 | 560.318 | 200.92 | 7220.745 | 3067.235 | 0 | 0 | 7220.745 | 3067.235
02-03 | 667.98 | 345.24 | 273.12 | 92.16 | 166.14 | 40.32 | 322.56 | 125.76 | 545.28 | 255.84 | 129.96 | 32.94 | 396.96 | 187.68 | 267.84 | 109.92 | 181.92 | 69.6 | 362.88 | 256.32 | 167.28 | 58.08 | 452.64 | 224.16 | 78.7392 | 38.1312 | 146.3189 | 76.3344 | 27.96 | 15.72 | 64.512 | 27.216 | 144.57 | 48.42 | 395.28 | 241.92 | 557.64 | 292.68 | 415.44 | 219.84 | 458.88 | 177.36 | 486 | 208.8 | 47.75 | 3.3 | 34.62 | 9.24 | 18.69 | 12.33 | 29.28 | 16.47 | 87.36 | 73.44 | 50.925 | 18.525 | 67.875 | 36.15 | 0.128 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6366.728 | 2842.751 | 592.4401 | 230.6916 | 6959.1681 | 3073.4426 | 0 | 0 | 6959.1681 | 3073.4426
03-04 | 652.5 | 339.12 | 265.44 | 87.36 | 160.92 | 37.8 | 314.4 | 123.84 | 540 | 255.84 | 115.92 | 26.64 | 387.36 | 185.76 | 257.76 | 105.12 | 179.52 | 67.44 | 369.12 | 252.96 | 159.6 | 55.44 | 444 | 225.12 | 77.0688 | 36.6912 | 71.5392 | 36.1584 | 26.88 | 15 | 63.504 | 26.928 | 137.38 | 47.03 | 379.44 | 232.56 | 543.24 | 283.32 | 409.92 | 216.24 | 443.52 | 175.68 | 459.36 | 198.72 | 41 | 3.025 | 33.12 | 7.5 | 36.87 | 24.69 | 25.95 | 16.71 | 90.48 | 75.12 | 49.725 | 18.3 | 66.75 | 34.875 | 0.128 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198.623 | 2772.295 | 513.312 | 197.0226 | 6711.935 | 2969.3176 | 0 | 0 | 6711.935 | 2969.3176
04-05 | 675.36 | 335.16 | 261.6 | 85.44 | 161.64 | 38.16 | 313.44 | 122.4 | 534.72 | 249.6 | 123.12 | 26.28 | 385.44 | 183.84 | 256.8 | 102.24 | 182.64 | 67.92 | 375.84 | 252.96 | 159.6 | 55.44 | 440.16 | 207.36 | 77.0688 | 36.2304 | 140.7456 | 70.1136 | 55.08 | 29.88 | 64.368 | 27.072 | 138.32 | 44.79 | 387.12 | 228.24 | 570.24 | 281.52 | 412.08 | 212.16 | 447.6 | 170.64 | 466.56 | 194.76 | 42.925 | 3.4 | 34.68 | 8.22 | 37.32 | 24.81 | 25.59 | 15.99 | 90.96 | 74.4 | 50.25 | 18.9 | 68.175 | 35.775 | 0.112 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272.497 | 2735.995 | 616.0974 | 244.516 | 6888.5944 | 2980.511 | 0 | 0 | 6888.5944 | 2980.511
05-06 | 795.78 | 329.22 | 276.96 | 84.48 | 183.42 | 37.98 | 329.28 | 123.84 | 559.68 | 240 | 118.98 | 25.56 | 432.96 | 180.48 | 287.52 | 104.64 | 229.92 | 65.76 | 489.6 | 252.96 | 178.08 | 53.52 | 469.44 | 198.72 | 84.4416 | 36.0576 | 146.0592 | 64.5408 | 63.84 | 29.88 | 69.84 | 25.92 | 160.72 | 47.41 | 450.96 | 228 | 651.6 | 276.48 | 519.36 | 212.16 | 513.36 | 166.08 | 518.4 | 188.64 | 51.25 | 3.425 | 63.66 | 7.68 | 39.18 | 23.76 | 25.14 | 15.27 | 90.48 | 69.36 | 64.8 | 17.325 | 70.65 | 33.525 | 0.128 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140.878 | 2690.186 | 704.1308 | 238.6734 | 7845.0088 | 2928.8594 | 0 | 0 | 7845.0088 | 2928.8594
06-07 | 1057.86 | 337.68 | 317.76 | 93.12 | 245.7 | 44.82 | 360 | 123.36 | 695.52 | 252.96 | 121.14 | 25.56 | 563.52 | 187.2 | 405.6 | 116.16 | 312.72 | 70.8 | 561.6 | 264.48 | 231.84 | 54.96 | 564 | 208.8 | 104.0832 | 38.4192 | 177.552 | 65.448 | 39.6 | 15.84 | 89.568 | 25.632 | 215.58 | 52.9 | 538.32 | 225.6 | 808.2 | 289.8 | 669.6 | 216.48 | 642 | 162.48 | 677.16 | 194.04 | 62.5 | 3.95 | 75.42 | 13.5 | 44.01 | 23.16 | 32.19 | 13.11 | 105.84 | 70.08 | 83.475 | 18.15 | 88.125 | 33.15 | 0.112 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8944.252 | 2781.024 | 840.5032 | 238.8492 | 9784.7552 | 3019.8732 | 0 | 0 | 9784.7552 | 3019.8732
07-08 | 1266.66 | 358.74 | 374.4 | 111.36 | 257.76 | 52.2 | 388.32 | 120 | 829.44 | 256.32 | 131.94 | 26.64 | 629.28 | 206.88 | 430.08 | 129.12 | 369.6 | 83.76 | 727.68 | 299.04 | 276.24 | 66.24 | 631.2 | 239.04 | 115.9488 | 42.2784 | 207.8784 | 82.0368 | 78.96 | 31.2 | 101.376 | 27.504 | 231.8 | 61.86 | 599.52 | 224.64 | 865.44 | 293.76 | 727.2 | 231.6 | 799.44 | 185.04 | 755.64 | 209.52 | 61.9 | 5.475 | 68.16 | 20.16 | 44.97 | 22.08 | 40.62 | 16.35 | 166.56 | 83.28 | 84.525 | 16.2 | 90.9 | 33.15 | 0.144 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10235.409 | 2987.666 | 951.6132 | 292.5942 | 11187.0222 | 3280.2602 | 0 | 0 | 11187.0222 | 3280.2602
08-09 | 1448.28 | 459.9 | 402.24 | 129.12 | 224.64 | 41.76 | 391.2 | 125.28 | 1033.92 | 311.52 | 176.94 | 42.12 | 611.52 | 198.72 | 384.96 | 117.12 | 419.76 | 93.36 | 991.68 | 350.4 | 275.76 | 69.36 | 713.28 | 271.2 | 134.6112 | 44.1216 | 229.392 | 83.592 | 82.32 | 27 | 134.496 | 33.552 | 209.15 | 56.05 | 591.12 | 219.12 | 855.72 | 281.16 | 735.12 | 248.64 | 864.96 | 201.36 | 742.68 | 235.8 | 60.5 | 8.25 | 71.64 | 19.02 | 34.5 | 16.38 | 41.31 | 17.76 | 217.92 | 119.04 | 88.725 | 17.7 | 83.55 | 30.675 | 0.128 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11036.183 | 3292.331 | 997.9192 | 287.9656 | 12034.1022 | 3580.2966 | 0 | 0 | 12034.1022 | 3580.2966
09-10 | 1503.54 | 465.3 | 405.12 | 133.92 | 230.22 | 41.76 | 419.04 | 132.48 | 1093.44 | 327.84 | 209.34 | 53.46 | 640.32 | 197.28 | 376.8 | 116.64 | 430.8 | 96.96 | 938.88 | 346.56 | 290.88 | 71.04 | 770.4 | 289.92 | 136.3392 | 43.7184 | 118.9728 | 43.2864 | 83.1 | 25.76 | 138.96 | 31.248 | 189.99 | 53.62 | 573.36 | 215.76 | 848.88 | 270 | 734.16 | 241.2 | 892.32 | 191.04 | 723.24 | 239.76 | 57.35 | 9.325 | 83.4 | 17.94 | 24.54 | 6.69 | 42.45 | 18.15 | 228.24 | 137.52 | 103.5 | 26.775 | 62.325 | 20.1 | 0.112 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.677 | 3325.539 | 875.102 | 231.5878 | 12121.779 | 3557.1268 | 0 | 0 | 12121.779 | 3557.1268
10-11 | 1535.22 | 465.12 | 401.28 | 136.8 | 239.22 | 45.54 | 396 | 131.52 | 1096.8 | 314.4 | 215.46 | 47.34 | 645.6 | 196.8 | 390.72 | 121.92 | 421.92 | 99.6 | 901.44 | 331.68 | 284.28 | 67.68 | 801.6 | 294.24 | 133.632 | 43.4304 | 238.2048 | 87.0912 | 77.28 | 28.08 | 130.608 | 29.808 | 193.19 | 55.82 | 584.64 | 220.56 | 857.88 | 272.52 | 726.48 | 0.2034 | 901.44 | 194.88 | 707.4 | 238.32 | 59.725 | 9.05 | 76.26 | 15.9 | 27.48 | 7.68 | 44.1 | 18.63 | 221.76 | 138.72 | 102.75 | 25.725 | 67.05 | 21.9 | 0.128 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.308 | 3071.3884 | 980.4798 | 276.8596 | 12257.7878 | 3348.248 | 0 | 0 | 12257.7878 | 3348.248
11-12 | 1556.1 | 456.48 | 394.08 | 126.72 | 242.28 | 48.24 | 403.2 | 140.64 | 1083.84 | 341.76 | 220.68 | 55.98 | 655.68 | 202.56 | 391.2 | 126.72 | 400.56 | 99.12 | 908.16 | 326.4 | 293.04 | 66.96 | 794.88 | 291.84 | 133.7472 | 43.0272 | 238.0752 | 87.2208 | 38.4 | 13.44 | 129.312 | 29.664 | 208 | 64.55 | 554.4 | 219.36 | 848.52 | 263.16 | 734.64 | 241.92 | 888 | 196.56 | 697.68 | 233.64 | 63.425 | 9 | 70.2 | 14.28 | 24.54 | 7.47 | 49.23 | 19.77 | 225.6 | 132.72 | 99.45 | 25.95 | 65.7 | 22.05 | 0.096 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11232.186 | 3327.084 | 954.9294 | 268.652 | 12187.1154 | 3595.736 | 0 | 0 | 12187.1154 | 3595.736
12-13 | 1555.2 | 472.86 | 415.68 | 131.52 | 254.34 | 52.02 | 411.36 | 138.24 | 1052.16 | 332.64 | 222.12 | 50.94 | 697.92 | 206.88 | 412.8 | 138.72 | 401.04 | 98.4 | 884.16 | 326.88 | 293.28 | 68.64 | 770.4 | 267.36 | 127.3536 | 41.2992 | 235.6128 | 85.9248 | 35.16 | 14.28 | 134.496 | 28.368 | 222.56 | 68.42 | 565.2 | 213.6 | 844.56 | 261 | 753.6 | 232.08 | 903.84 | 194.64 | 717.84 | 211.68 | 55.125 | 7.175 | 69.84 | 12.66 | 28.02 | 7.2 | 45.18 | 18.36 | 181.92 | 85.92 | 97.5 | 25.5 | 64.65 | 18.825 | 0.128 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11317.778 | 3261.145 | 953.3474 | 265.327 | 12271.1254 | 3526.472 | 0 | 0 | 12271.1254 | 3526.472
13-14 | 1499.94 | 454.86 | 415.2 | 133.44 | 259.92 | 51.84 | 424.32 | 144 | 1062.72 | 326.4 | 227.34 | 60.48 | 678.72 | 206.4 | 416.16 | 134.88 | 396.96 | 94.56 | 782.4 | 314.88 | 280.08 | 69.12 | 788.16 | 286.56 | 126.3744 | 38.88 | 235.0944 | 81.648 | 76.2 | 26.4 | 123.84 | 29.088 | 229.44 | 68.97 | 563.52 | 198.48 | 826.2 | 243 | 719.52 | 213.6 | 888.24 | 181.2 | 686.52 | 206.64 | 59.425 | 8.025 | 61.68 | 11.88 | 24.75 | 7.47 | 44.61 | 16.86 | 214.08 | 112.56 | 91.35 | 24.225 | 69.15 | 19.05 | 0.128 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11076.548 | 3189.759 | 981.4138 | 272.361 | 12057.9618 | 3462.12 | 0 | 0 | 12057.9618 | 3462.12
14-15 | 1515.24 | 445.5 | 414.72 | 134.88 | 263.52 | 50.94 | 418.08 | 141.6 | 1132.32 | 347.04 | 224.46 | 60.48 | 693.12 | 204.48 | 406.08 | 126.72 | 370.8 | 95.76 | 706.56 | 311.04 | 293.52 | 72.24 | 829.44 | 305.76 | 120.1536 | 36.7488 | 240.408 | 76.2048 | 78.6 | 26.52 | 125.568 | 32.832 | 241.88 | 67.26 | 569.04 | 197.04 | 848.52 | 237.96 | 746.88 | 215.28 | 882.24 | 173.76 | 686.52 | 206.64 | 60.05 | 8.35 | 59.88 | 13.14 | 27.72 | 7.23 | 42.12 | 15.42 | 214.56 | 107.28 | 93.3 | 24.15 | 68.925 | 18.75 | 0.096 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11163.381 | 3171.684 | 996.3796 | 268.2856 | 12159.7606 | 3439.9696 | 0 | 0 | 12159.7606 | 3439.9696
15-16 | 1511.64 | 440.46 | 440.16 | 139.2 | 287.82 | 47.88 | 432.96 | 138.24 | 1217.28 | 354.24 | 221.22 | 52.02 | 750.24 | 218.4 | 460.32 | 130.56 | 406.08 | 106.08 | 708.48 | 316.8 | 318.72 | 76.8 | 862.08 | 302.4 | 124.7616 | 37.0368 | 256.8672 | 79.3152 | 92.28 | 26.76 | 138.672 | 30.24 | 267.36 | 66.27 | 661.44 | 212.16 | 975.24 | 260.64 | 797.52 | 225.12 | 939.6 | 186.72 | 754.2 | 212.76 | 56.225 | 8.3 | 74.88 | 18.48 | 33.84 | 11.67 | 45.42 | 14.34 | 221.28 | 108.96 | 101.475 | 26.025 | 75.825 | 18.45 | 0.128 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11922.428 | 3271.659 | 1090.3058 | 278.072 | 13012.7338 | 3549.731 | 0 | 0 | 13012.7338 | 3549.731
16-17 | 1639.8 | 482.04 | 463.68 | 148.8 | 310.32 | 51.12 | 493.92 | 157.92 | 1347.36 | 398.88 | 259.02 | 68.76 | 839.52 | 236.16 | 507.36 | 138.24 | 441.36 | 119.28 | 693.12 | 327.36 | 346.08 | 81.84 | 930.24 | 307.68 | 125.7984 | 40.2048 | 264.9024 | 83.8512 | 108.6 | 31.32 | 155.808 | 30.384 | 326.14 | 77.52 | 760.08 | 241.44 | 1091.16 | 299.16 | 852 | 246.96 | 975.6 | 203.04 | 815.04 | 225.72 | 68.125 | 7.975 | 83.1 | 19.2 | 52.44 | 21.3 | 48.9 | 15.27 | 228.96 | 119.04 | 107.325 | 25.875 | 85.65 | 21.075 | 0.096 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12958.731 | 3592.854 | 1233.8138 | 311.755 | 14192.5448 | 3904.609 | 0 | 0 | 14192.5448 | 3904.609
17-18 | 1655.82 | 463.68 | 472.32 | 146.88 | 352.8 | 64.08 | 486.72 | 147.36 | 1373.28 | 403.2 | 249.84 | 61.74 | 903.84 | 247.68 | 559.68 | 150.72 | 430.32 | 113.28 | 627.36 | 310.08 | 354.72 | 83.52 | 912.48 | 295.2 | 123.3792 | 41.7024 | 259.9776 | 83.4624 | 111.6 | 32.52 | 150.48 | 34.128 | 328.95 | 79.54 | 770.88 | 250.32 | 1150.2 | 308.52 | 878.64 | 252.96 | 1005.12 | 202.56 | 857.16 | 208.8 | 68.525 | 5.825 | 78.36 | 17.82 | 56.19 | 21.42 | 50.28 | 14.79 | 234 | 133.68 | 115.65 | 28.125 | 92.1 | 21.75 | 0.128 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13249.058 | 3599.095 | 1227.7418 | 316.4178 | 14476.7998 | 3915.5128 | 0 | 0 | 14476.7998 | 3915.5128
18-19 | 1675.26 | 425.34 | 472.8 | 133.92 | 389.88 | 63 | 482.88 | 137.76 | 1317.6 | 387.84 | 226.98 | 54.9 | 956.16 | 240.48 | 594.72 | 149.76 | 401.52 | 95.52 | 618.72 | 295.2 | 374.4 | 81.6 | 936 | 277.44 | 126.4896 | 41.5296 | 263.4768 | 79.9632 | 125.16 | 34.08 | 73.296 | 15.84 | 370.84 | 87.92 | 806.64 | 248.64 | 1202.4 | 304.92 | 906.48 | 248.64 | 1002.24 | 205.2 | 902.52 | 213.12 | 71.1 | 5.275 | 73.68 | 14.7 | 61.86 | 22.68 | 51.21 | 15.06 | 202.56 | 119.76 | 122.925 | 28.5 | 100.05 | 22.8 | 0.128 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13490.303 | 3457.044 | 1217.1124 | 301.9878 | 14707.4154 | 3759.0318 | 0 | 0 | 14707.4154 | 3759.0318
19-20 | 1586.34 | 410.04 | 477.6 | 119.04 | 410.04 | 67.14 | 477.12 | 164.16 | 1295.04 | 392.16 | 194.94 | 49.14 | 988.8 | 252.96 | 615.84 | 143.52 | 381.36 | 96.48 | 595.2 | 297.6 | 382.56 | 84.72 | 929.76 | 287.04 | 121.248 | 41.0112 | 268.5312 | 89.0352 | 62.04 | 15.6 | 73.584 | 16.848 | 390.6 | 93.09 | 799.92 | 248.16 | 1215.72 | 310.68 | 939.84 | 259.92 | 986.16 | 216.24 | 955.08 | 220.68 | 69.125 | 4.7 | 76.86 | 15.24 | 61.86 | 23.34 | 51.21 | 16.77 | 173.52 | 106.56 | 124.275 | 29.925 | 94.95 | 20.775 | 0.128 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13450.673 | 3490.044 | 1175.0582 | 298.8644 | 14625.7312 | 3788.9084 | 0 | 0 | 14625.7312 | 3788.9084
20-21 | 1483.02 | 395.1 | 467.04 | 110.4 | 417.06 | 66.42 | 441.6 | 140.16 | 1173.12 | 378.72 | 177.66 | 40.86 | 983.52 | 242.4 | 634.08 | 142.08 | 349.68 | 92.64 | 584.64 | 295.2 | 392.88 | 81.84 | 904.8 | 285.12 | 113.9328 | 39.8592 | 271.7712 | 87.8688 | 122.16 | 31.68 | 151.776 | 33.696 | 396.59 | 93.57 | 798.72 | 252.48 | 1198.8 | 310.32 | 903.36 | 260.64 | 966 | 217.92 | 941.04 | 226.44 | 64.45 | 4.3 | 77.46 | 15.72 | 61.95 | 23.88 | 51 | 17.4 | 120.96 | 81.84 | 129.15 | 31.95 | 93.9 | 21.15 | 0.128 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13040.198 | 3388.736 | 1311.09 | 330.574 | 14351.288 | 3719.31 | 0 | 0 | 14351.288 | 3719.31
21-22 | 1331.82 | 379.8 | 448.8 | 108 | 390.24 | 61.02 | 430.08 | 136.8 | 1045.92 | 329.76 | 170.1 | 34.92 | 904.8 | 232.32 | 596.64 | 134.4 | 318.48 | 88.08 | 551.52 | 289.44 | 370.8 | 80.64 | 853.44 | 274.56 | 110.1312 | 40.5504 | 255.0528 | 90.2016 | 120.24 | 34.2 | 141.984 | 30.528 | 351.35 | 85.24 | 744.96 | 259.5 | 1106.64 | 313.56 | 828 | 256.08 | 907.92 | 216 | 888.84 | 216 | 62.5 | 4.225 | 74.88 | 16.26 | 65.04 | 26.49 | 48.48 | 19.26 | 120.72 | 103.2 | 132.825 | 33.675 | 90.975 | 23.1 | 0.112 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12112.912 | 3296.455 | 1229.658 | 327.695 | 13342.57 | 3624.15 | 0 | 0 | 13342.57 | 3624.15
22-23 | 1125.18 | 355.14 | 400.32 | 97.44 | 319.32 | 53.64 | 410.4 | 136.8 | 873.6 | 292.8 | 139.32 | 30.24 | 759.84 | 206.88 | 504.96 | 122.88 | 278.64 | 80.88 | 482.4 | 265.92 | 313.2 | 70.56 | 732 | 248.16 | 96.2496 | 37.6704 | 107.8272 | 40.3056 | 96.48 | 31.08 | 121.968 | 28.944 | 292.91 | 78.51 | 631.2 | 257.52 | 930.24 | 303.12 | 686.16 | 243.12 | 784.08 | 205.44 | 795.6 | 219.24 | 60.775 | 3.825 | 61.38 | 15.36 | 57.6 | 26.58 | 42.69 | 18.81 | 117.84 | 107.28 | 114.9 | 34.5 | 78 | 23.625 | 0.144 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359.504 | 3107.201 | 937.8798 | 262.275 | 11297.3838 | 3369.476 | 0 | 0 | 11297.3838 | 3369.476
23-24 | 955.8 | 347.04 | 346.08 | 92.16 | 250.02 | 44.64 | 376.8 | 127.68 | 743.04 | 279.84 | 131.04 | 29.52 | 608.16 | 197.28 | 415.2 | 113.76 | 237.36 | 76.56 | 429.6 | 253.44 | 255.12 | 60.48 | 615.36 | 237.6 | 86.8032 | 37.3824 | 191.808 | 82.944 | 83.16 | 31.68 | 104.832 | 28.8 | 242.93 | 68.54 | 532.8 | 249.12 | 788.4 | 302.04 | 565.68 | 235.68 | 672 | 205.92 | 687.24 | 220.68 | 55.575 | 3.625 | 49.74 | 12.6 | 49.71 | 26.7 | 35.97 | 20.31 | 116.64 | 110.64 | 105.675 | 33.525 | 68.325 | 23.775 | 0.144 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783.844 | 3003.972 | 900.5282 | 292.2714 | 9684.3722 | 3296.2434 | 0 | 0 | 9684.3722 | 3296.2434
Всего | 30188.16 | 9657.36 | 9193.92 | 2758.08 | 6395.76 | 1182.96 | 9630.24 | 3249.6 | 22816.8 | 7543.2 | 4271.76 | 1018.62 | 16029.12 | 5000.16 | 10184.64 | 2996.64 | 7933.68 | 2111.76 | 15037.92 | 7051.68 | 6669 | 1647.84 | 17140.8 | 6281.76 | 2605.824 | 933.1776 | 4809.7157 | 1778.2416 | 1774.5 | 613.64 | 2640.384 | 678.672 | 5816.25 | 1571.59 | 14128.08 | 5570.7 | 20810.16 | 6854.76 | 16586.64 | 5379.8034 | 18797.52 | 4596.48 | 16986.6 | 5145.12 | 1416.2 | 136.425 | 1527.54 | 335.46 | 994.62 | 444.45 | 972.12 | 403.95 | 3841.44 | 2409.84 | 2232.9 | 589.05 | 1861.05 | 627.15 | 2.944 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246897.694 | 75394.6274 | 22557.1537 | 6491.6562 | 269454.8477 | 81886.2836 | 0 | 0 | 269454.8477 | 81886.2836