## ведомость
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности, кВт)
Дата: 18.12.2013 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" | [10 empty] | договор № 12-ЮР
часы | ПС Западная фид. № 608 | ПС Западная фид. № 610 | ПС Западная фид. № 612 | ПС Западная фид. № 614 | ПС Западная фид. № 615 | ПС Западная фид. № 616 | ПС Западная фид. № 618 | ПС Западная фид. № 623 | ПС Западная фид. № 625 | ПС Западная фид. № 626 | ПС Западная фид. № 627 | ПС Западная фид. № 628 | ПС Рубин фид. № 604 | ПС Рубин фид. № 607 | ПС Рубин фид. № 605 | ПС Рубин фид. № 606 | ПС Рубин РП-26 (дома) | ПС Восточная фид. № 603 | ПС Восточная фид. № 604 | ПС Восточная фид. № 605 | ПС Восточная фид. № 606 | ПС Восточная фид. № 608 | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-1168) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-569) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-560) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1164) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1170) | ПС ДОЗ-2 фид. № 603 | ПС Кстовская фид. № 602 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 605 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 1 | ПС Кстовская фид. № 2 | ПС Кстовская фид. № 601 (ТП-1161) | ПС Кстовская фид. № 601 (РП-47) | итого |  |  | Итого с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
[36 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН-1 | по напряжению СН-2
| СН-1 | [11 empty] | СН-2 |  |  |  |  | СН-1 |  |  |  |  | СН-2 |  |  | СН-2 |  |  | СН-1 | СН-1 |  |  |  | СН-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
00-01 | 869.4 | 0 | 248.76 | 351.36 | 159.84 | 126.9 | 569.28 | 529.44 | 173.04 | 445.44 | 54.24 | 459.84 | 108.72 | 554.4 | 123.36 | 0.12 | 183.975 | 723.6 | 558.72 | 321.36 | 332.88 | 979.92 | 52.34 | 18.28 | 20.7 | 49.68 | 47.79 | 37.65 | 99.6 | 76.32 | 50.784 | 0.08 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 7130.804 | 1441.815 | 8572.619 | 0 | 8572.619
01-02 | 801.72 | 0 | 222.12 | 335.52 | 148.8 | 114.84 | 523.2 | 491.52 | 162 | 423.84 | 49.92 | 420.48 | 104.88 | 539.64 | 120.6 | 0.12 | 170.77 | 672.96 | 504 | 286.8 | 305.04 | 902.16 | 48.16 | 21.48 | 20.13 | 43.64 | 44.97 | 35.28 | 99.36 | 70.032 | 47.664 | 0.08 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 6582.056 | 1381.87 | 7963.926 | 0 | 7963.926
02-03 | 768.6 | 0 | 214.56 | 333.12 | 142.08 | 118.62 | 503.04 | 473.28 | 157.44 | 421.92 | 48.24 | 408 | 102.48 | 530.28 | 117.48 | 0.12 | 167.62 | 656.88 | 478.08 | 276.24 | 289.68 | 864.72 | 38.2 | 18.78 | 20.46 | 41.6 | 46.14 | 31.8 | 98.4 | 68.208 | 47.184 | 0.08 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 6368.372 | 1342.66 | 7711.032 | 0 | 7711.032
03-04 | 765.9 | 0 | 212.58 | 328.32 | 138.72 | 110.88 | 493.92 | 463.2 | 154.08 | 427.68 | 47.28 | 398.88 | 103.68 | 537.12 | 120 | 0.12 | 178.535 | 642.96 | 483.48 | 272.88 | 280.32 | 860.76 | 36.18 | 17.66 | 20.43 | 39.4 | 48.9 | 31.38 | 98.4 | 69.984 | 48.192 | 0.096 | 0 | 226.35 | 0 | 0 | 6298.512 | 1359.755 | 7658.267 | 0 | 7658.267
04-05 | 851.58 | 0 | 222.48 | 344.64 | 145.44 | 110.34 | 504.96 | 475.68 | 172.08 | 460.32 | 47.04 | 411.36 | 110.88 | 606.96 | 137.04 | 0.12 | 217.375 | 670.56 | 522.72 | 299.28 | 297.6 | 883.44 | 63.42 | 17.82 | 20.91 | 38.68 | 50.37 | 31.68 | 97.92 | 68.736 | 52.56 | 0.736 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 6639.472 | 1518.455 | 8157.927 | 0 | 8157.927
05-06 | 1058.22 | 0 | 281.16 | 369.6 | 186.24 | 110.88 | 616.32 | 584.64 | 216.96 | 636.96 | 56.64 | 492.48 | 130.8 | 771.84 | 171.96 | 0.12 | 274.76 | 825.84 | 684.36 | 373.92 | 359.28 | 1066.32 | 61.34 | 17.94 | 21.24 | 60.28 | 50.52 | 33.03 | 133.2 | 73.488 | 75.6 | 0.256 | 0 | 247.5 | 0 | 0 | 8202.364 | 1841.33 | 10043.694 | 0 | 10043.694
06-07 | 1307.34 | 0 | 362.88 | 404.16 | 218.88 | 118.26 | 764.64 | 742.08 | 280.08 | 742.56 | 74.64 | 579.36 | 156.96 | 836.28 | 167.04 | 0 | 252.96 | 967.2 | 802.08 | 502.56 | 440.16 | 1317.6 | 66.66 | 17.96 | 21.78 | 75.88 | 52.56 | 41.46 | 184.32 | 85.2 | 86.4 | 0.08 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 9980.48 | 1955.94 | 11936.42 | 0 | 11936.42
07-08 | 1460.34 | 0 | 316.26 | 422.4 | 225.6 | 139.32 | 744 | 735.84 | 384.72 | 978.72 | 71.28 | 637.44 | 193.2 | 941.76 | 180 | 0.12 | 252.355 | 1019.04 | 776.88 | 568.8 | 487.68 | 1457.64 | 83.34 | 17.18 | 26.43 | 80.68 | 50.67 | 38.01 | 247.92 | 85.728 | 80.88 | 0.064 | 0 | 283.95 | 0 | 0 | 10840.552 | 2147.695 | 12988.247 | 0 | 12988.247
08-09 | 1654.92 | 0 | 306.36 | 471.84 | 234.24 | 165.06 | 777.12 | 744.48 | 482.88 | 1126.56 | 66 | 740.16 | 191.04 | 944.64 | 175.8 | 0 | 247.96 | 1060.8 | 846.72 | 625.68 | 522.72 | 1660.32 | 62.94 | 28.72 | 46.35 | 72.44 | 49.98 | 46.38 | 236.64 | 85.488 | 73.728 | 0.096 | 0 | 279.45 | 0 | 0 | 11881.812 | 2145.7 | 14027.512 | 0 | 14027.512
09-10 | 1684.62 | 0 | 322.56 | 444.96 | 239.04 | 183.42 | 774.72 | 756 | 518.4 | 1144.8 | 56.4 | 758.88 | 188.16 | 942.12 | 173.04 | 0.12 | 229.57 | 1060.8 | 845.64 | 630.24 | 529.92 | 1659.24 | 58.58 | 49.24 | 51.39 | 79.76 | 51.78 | 51.33 | 256.56 | 87.216 | 75.552 | 0.096 | 0 | 274.95 | 0 | 0 | 12029.064 | 2150.04 | 14179.104 | 0 | 14179.104
10-11 | 1717.92 | 0 | 343.26 | 437.76 | 241.92 | 189.9 | 770.88 | 754.08 | 501.12 | 1144.8 | 54.96 | 805.44 | 182.88 | 918.36 | 172.68 | 0 | 227.285 | 1038 | 839.52 | 654 | 523.44 | 1673.64 | 86.64 | 40 | 46.23 | 78.88 | 30.96 | 48.33 | 226.8 | 86.112 | 73.92 | 0.112 | 0 | 277.65 | 0 | 0 | 12077.584 | 2109.895 | 14187.479 | 0 | 14187.479
11-12 | 1678.5 | 0 | 344.16 | 433.44 | 242.88 | 185.4 | 807.36 | 771.36 | 482.4 | 1113.6 | 54.96 | 744.48 | 182.64 | 869.4 | 180 | 0.12 | 222.345 | 1024.08 | 848.52 | 647.76 | 520.56 | 1665.72 | 55.94 | 58.28 | 44.04 | 67.4 | 13.23 | 46.26 | 219.6 | 87.264 | 76.464 | 0.144 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 11948.652 | 2010.555 | 13959.207 | 0 | 13959.207
12-13 | 1637.46 | 0 | 330.84 | 434.88 | 244.8 | 194.4 | 827.04 | 773.28 | 474.48 | 920.16 | 56.64 | 670.56 | 184.32 | 861.84 | 180.84 | 0 | 220.285 | 1009.2 | 791.64 | 622.32 | 496.56 | 1607.04 | 69.84 | 48.68 | 40.11 | 71.24 | 11.82 | 49.02 | 248.64 | 93.792 | 75.264 | 0.128 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 11509.124 | 2011.595 | 13520.719 | 0 | 13520.719
13-14 | 1625.04 | 0 | 313.2 | 432.48 | 248.16 | 181.98 | 815.52 | 770.4 | 474.24 | 828.96 | 55.2 | 679.2 | 192 | 856.08 | 178.92 | 0.12 | 234.545 | 1009.44 | 793.8 | 591.6 | 479.52 | 1576.08 | 94.94 | 45.42 | 47.52 | 69.08 | 15.9 | 45.99 | 236.16 | 88.224 | 67.056 | 0.752 | 0 | 253.8 | 0 | 0 | 11267.012 | 2034.315 | 13301.327 | 0 | 13301.327
14-15 | 1574.82 | 0 | 326.16 | 445.92 | 248.16 | 182.52 | 815.52 | 747.84 | 462.96 | 810.72 | 58.56 | 708 | 200.88 | 852.12 | 180.72 | 0 | 248.195 | 1017.12 | 808.92 | 564.48 | 489.12 | 1613.16 | 66 | 52.44 | 50.55 | 63.72 | 21.15 | 46.35 | 242.16 | 93.456 | 68.592 | 0.256 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 11278.444 | 2041.325 | 13319.769 | 0 | 13319.769
15-16 | 1620.54 | 0 | 370.08 | 440.16 | 269.28 | 166.32 | 864 | 798.24 | 473.76 | 815.04 | 62.16 | 789.12 | 204.48 | 900 | 207 | 0.12 | 293.83 | 1072.8 | 870.84 | 551.28 | 482.16 | 1653.48 | 84.98 | 57.52 | 48.42 | 69.32 | 27.21 | 44.58 | 218.16 | 98.736 | 83.376 | 0.304 | 0 | 265.95 | 0 | 0 | 11699.836 | 2203.41 | 13903.246 | 0 | 13903.246
16-17 | 1762.92 | 0 | 431.28 | 513.6 | 304.32 | 165.06 | 991.2 | 873.6 | 463.92 | 817.92 | 71.04 | 758.4 | 202.56 | 953.28 | 236.88 | 0 | 364.27 | 1207.92 | 990 | 604.32 | 531.36 | 1731.6 | 73.24 | 66.12 | 45.39 | 80.2 | 44.85 | 52.29 | 199.68 | 105.792 | 90.24 | 0.256 | 0 | 294.3 | 0 | 0 | 12614.428 | 2413.38 | 15027.808 | 0 | 15027.808
17-18 | 1809.72 | 0 | 492.12 | 534.24 | 354.72 | 176.4 | 1119.84 | 1016.64 | 414.48 | 793.44 | 83.76 | 849.6 | 210 | 948.6 | 252.6 | 0.12 | 403.635 | 1355.52 | 1105.92 | 642.96 | 578.16 | 1913.04 | 72.5 | 54.82 | 33.18 | 89.24 | 58.29 | 62.64 | 197.52 | 116.304 | 94.128 | 1.328 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 13649.84 | 2493.425 | 16143.265 | 0 | 16143.265
18-19 | 1814.94 | 0 | 541.08 | 542.88 | 382.56 | 180 | 1198.08 | 1069.44 | 377.52 | 772.32 | 89.76 | 863.04 | 203.28 | 945.72 | 256.08 | 0 | 419.885 | 1416.48 | 1153.08 | 655.92 | 604.08 | 1944.36 | 107.96 | 42.88 | 28.62 | 86.96 | 59.22 | 60.6 | 165.12 | 121.728 | 91.92 | 0.176 | 0 | 323.55 | 0 | 0 | 13984.484 | 2534.755 | 16519.239 | 0 | 16519.239
19-20 | 1714.68 | 0 | 584.1 | 501.12 | 378.72 | 158.04 | 1225.92 | 1114.56 | 355.68 | 776.64 | 96.72 | 842.88 | 193.92 | 920.88 | 258.12 | 0.12 | 415.64 | 1422.24 | 1174.68 | 641.52 | 612.72 | 1900.08 | 106.34 | 37.84 | 27.57 | 83.24 | 61.11 | 60.54 | 127.68 | 121.536 | 99.936 | 0.272 | 0 | 309.15 | 0 | 0 | 13849.724 | 2474.47 | 16324.194 | 0 | 16324.194
20-21 | 1584.72 | 0 | 570.42 | 478.56 | 356.16 | 153.9 | 1185.12 | 1086.24 | 326.16 | 741.6 | 98.16 | 831.84 | 176.4 | 848.88 | 229.8 | 0 | 372.895 | 1374.24 | 1134.36 | 617.28 | 584.16 | 1811.52 | 102.8 | 45.76 | 24 | 87.36 | 61.86 | 59.52 | 100.32 | 116.976 | 101.184 | 0.08 | 0 | 314.55 | 0 | 0 | 13253 | 2323.825 | 15576.825 | 0 | 15576.825
21-22 | 1388.88 | 0 | 502.2 | 434.4 | 308.16 | 145.26 | 1049.76 | 967.2 | 283.2 | 654.24 | 93.84 | 751.68 | 147.84 | 749.16 | 194.28 | 0.12 | 312.385 | 1194.72 | 990.72 | 542.64 | 523.44 | 1607.4 | 99.38 | 35.78 | 20.88 | 80.56 | 57.84 | 54.51 | 94.32 | 106.8 | 87.12 | 0.08 | 0 | 293.85 | 0 | 0 | 11726.06 | 2046.585 | 13772.645 | 0 | 13772.645
22-23 | 1164.42 | 0 | 390.24 | 410.88 | 245.76 | 136.08 | 852.96 | 806.88 | 241.68 | 566.4 | 76.08 | 624.48 | 127.44 | 644.4 | 153.84 | 0 | 238.715 | 982.32 | 821.52 | 443.76 | 445.92 | 1361.52 | 75.24 | 29.32 | 20.46 | 68.72 | 53.67 | 45.6 | 95.52 | 95.328 | 75.312 | 0.144 | 0 | 263.7 | 0 | 0 | 9837.204 | 1721.105 | 11558.309 | 0 | 11558.309
23-24 | 979.92 | 0 | 304.56 | 367.2 | 181.44 | 127.08 | 683.52 | 636 | 213.36 | 496.8 | 61.2 | 516.48 | 110.88 | 575.28 | 131.16 | 0.12 | 195.045 | 824.88 | 664.2 | 372.24 | 373.68 | 1149.84 | 37.7 | 22.36 | 20.19 | 56.92 | 48.18 | 37.74 | 102.24 | 82.704 | 59.472 | 0.08 | 0 | 251.1 | 0 | 0 | 8196.896 | 1486.675 | 9683.571 | 0 | 9683.571
Всего | 33297.12 | 0 | 8553.42 | 10213.44 | 5845.92 | 3640.86 | 19477.92 | 18181.92 | 8246.64 | 18061.44 | 1584.72 | 15742.08 | 3910.32 | 19049.04 | 4299.24 | 1.8 | 6344.835 | 24249.6 | 19490.4 | 12309.84 | 11090.16 | 34860.6 | 1704.66 | 862.28 | 766.98 | 1634.88 | 1058.97 | 1091.97 | 4026.24 | 2185.152 | 1782.528 | 5.776 | 0 | 6465.6 |  | 0 | 252845.776 | 47190.575 | 300036.351 | 0 | 300036.351