## ведомость
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности, кВт)
Дата: 19.06.2013 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" | [10 empty] | договор № 12-ЮР
часы | ПС Западная фид. № 608 | ПС Западная фид. № 610 | ПС Западная фид. № 612 | ПС Западная фид. № 614 | ПС Западная фид. № 615 | ПС Западная фид. № 616 | ПС Западная фид. № 618 | ПС Западная фид. № 623 | ПС Западная фид. № 625 | ПС Западная фид. № 626 | ПС Западная фид. № 627 | ПС Западная фид. № 628 | ПС Рубин фид. № 604 | ПС Рубин фид. № 607 | ПС Рубин фид. № 605 | ПС Рубин фид. № 606 | ПС Рубин РП-26 (дома) | ПС Восточная фид. № 603 | ПС Восточная фид. № 604 | ПС Восточная фид. № 605 | ПС Восточная фид. № 606 | ПС Восточная фид. № 608 | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-1168) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-569) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-560) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-569) | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-560) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1164) | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1170) | ПС ДОЗ-2 фид. № 603 | ПС Кстовская фид. № 602 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 605 (ТП-1177) | ПС Кстовская фид. № 1 | ПС Кстовская фид. № 2 | ПС Кстовская фид. № 601 (ТП-1161) | ПС Кстовская фид. № 601 (РП-47) | итого |  |  | Итого с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
[38 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН-1 | по напряжению СН-2
| СН-1 | [11 empty] | СН-2 |  |  |  |  | СН-1 |  |  |  |  | СН-2 |  |  |  |  | СН-2 |  |  | СН-1 | СН-1 |  |  |  | СН-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
00-01 | 820.62 | 0 | 162 | 277.44 | 395.04 | 49.86 | 469.92 | 548.64 | 271.68 | 360 | 146.4 | 505.44 | 144.7 | 661.32 | 131.3 | 0 | 213.84 | 702.24 | 604.44 | 210.96 | 224.4 | 599.76 | 19.68 |  |  | 1.1 | 17.8 | 32.48 | 14.04 | 29.79 | 110.16 | 44.3 | 33.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.1 | 1247.15 | 7784.25 | 0 | 7784.25
01-02 | 738.72 | 0 | 140.04 | 258.72 | 353.28 | 46.26 | 395.52 | 473.28 | 245.28 | 319.68 | 128.88 | 441.6 | 125.3 | 581.76 | 107.9 | 0 | 175.68 | 619.68 | 548.28 | 184.08 | 194.16 | 531 | 16.78 |  |  | 1.1 | 17.7 | 27.92 | 19.6 | 43.38 | 107.52 | 34.7 | 27.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.88 | 1098.32 | 6886.2 | 0 | 6886.2
02-03 | 704.88 | 0 | 129.06 | 251.52 | 352.8 | 47.7 | 369.6 | 449.76 | 234 | 300 | 118.56 | 414.24 | 112.6 | 529.56 | 96.1 | 0 | 154.92 | 582.24 | 513 | 170.4 | 180.24 | 511.2 | 20.54 |  |  | 1.1 | 17.7 | 25.04 | 18.46 | 43.29 | 108.24 | 30.3 | 25.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493.34 | 1000.51 | 6493.85 | 0 | 6493.85
03-04 | 679.5 | 0 | 124.92 | 241.44 | 342.24 | 46.62 | 355.2 | 429.6 | 227.76 | 296.64 | 114 | 397.92 | 108 | 517.32 | 92.8 | 0 | 145.44 | 576.96 | 511.56 | 167.28 | 176.64 | 487.8 | 17.56 |  |  | 1.7 | 18.6 | 24.52 | 18.4 | 38.07 | 114 | 29.5 | 23.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.48 | 962.11 | 6305.59 | 0 | 6305.59
04-05 | 668.88 | 0 | 124.38 | 196.8 | 314.4 | 34.2 | 346.56 | 418.08 | 229.92 | 301.44 | 114 | 369.12 | 105.6 | 515.52 | 92.2 | 0 | 138.28 | 559.2 | 495 | 173.28 | 169.68 | 481.68 | 20.38 |  |  | 8.2 | 12.6 | 28.64 | 16.74 | 39.57 | 132.96 | 29.8 | 23.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183.28 | 956.93 | 6140.21 | 0 | 6140.21
05-06 | 731.16 | 0 | 135.36 | 203.04 | 326.4 | 31.32 | 368.64 | 460.8 | 258.96 | 414.72 | 115.2 | 406.56 | 98.2 | 492.84 | 90.2 | 0 | 135.86 | 610.56 | 537.84 | 210 | 165.12 | 511.2 | 49.28 |  |  | 5.1 | 13.3 | 48.84 | 13.12 | 43.02 | 142.32 | 32.8 | 37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.1 | 971.36 | 6670.46 | 0 | 6670.46
06-07 | 848.7 | 0 | 167.04 | 243.36 | 368.64 | 34.2 | 459.36 | 579.36 | 267.36 | 511.2 | 137.04 | 477.12 | 101 | 542.88 | 102 | 0 | 154.23 | 709.2 | 609.84 | 250.56 | 188.16 | 648 | 33.32 |  |  | 0.8 | 13.4 | 50.48 | 13.28 | 50.85 | 172.56 | 37.8 | 55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6764.7 | 1048.04 | 7812.74 | 0 | 7812.74
07-08 | 958.5 | 0 | 174.06 | 290.88 | 392.64 | 42.84 | 491.04 | 617.76 | 341.28 | 610.56 | 144 | 528.48 | 117.1 | 633.96 | 119.3 | 0 | 188.71 | 738.48 | 610.56 | 291.36 | 230.4 | 741.6 | 28.02 |  |  | 0.9 | 19 | 46.36 | 14.52 | 43.23 | 231.36 | 41.2 | 52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7529.1 | 1191.2 | 8720.3 | 0 | 8720.3
08-09 | 1105.92 | 0 | 174.96 | 383.04 | 499.2 | 79.2 | 507.84 | 617.28 | 452.16 | 788.16 | 136.08 | 702.24 | 138 | 767.88 | 125.6 | 0 | 189.94 | 805.2 | 658.44 | 296.4 | 242.16 | 806.76 | 35.88 |  |  | 1.7 | 33.7 | 54.4 | 13.5 | 54.39 | 243.36 | 45.1 | 54.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8597.9 | 1379.59 | 9977.49 | 0 | 9977.49
09-10 | 1243.98 | 0 | 186.84 | 385.92 | 571.2 | 105.48 | 543.84 | 483.36 | 498.24 | 851.52 | 143.52 | 790.56 | 169.4 | 853.56 | 135.4 | 0 | 192.05 | 853.2 | 741.6 | 312 | 252 | 843.12 | 35.96 |  |  | 4.5 | 40.7 | 53.56 | 12.34 | 61.8 | 246.24 | 37.7 | 52.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9143.12 | 1514.07 | 10657.19 | 0 | 10657.19
10-11 | 1323.18 | 0 | 199.44 | 390.72 | 572.64 | 103.5 | 580.8 | 468.48 | 547.68 | 827.52 | 140.4 | 771.36 | 179 | 897.84 | 141 | 0 | 198.85 | 877.2 | 766.44 | 306.48 | 268.32 | 867.6 | 35.2 |  |  | 4.5 | 53.4 | 46.6 | 12.96 | 62.31 | 224.4 | 34.3 | 42.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312.96 | 1573.76 | 10886.72 | 0 | 10886.72
11-12 | 1336.32 | 0 | 203.04 | 397.44 | 565.44 | 106.02 | 550.56 | 480.96 | 528 | 793.44 | 145.92 | 767.52 | 183.8 | 891.72 | 137.5 | 0 | 199.92 | 877.68 | 758.88 | 288.96 | 260.16 | 843.12 | 35.1 |  |  | 6.6 | 37.7 | 40.16 | 13.26 | 60.87 | 204.96 | 35.7 | 43.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9188.32 | 1562.33 | 10750.65 | 0 | 10750.65
12-13 | 1346.04 | 0 | 206.28 | 376.32 | 533.76 | 91.8 | 563.04 | 666.72 | 543.36 | 733.44 | 161.52 | 742.08 | 180.5 | 892.44 | 140.8 | 0 | 201.16 | 895.68 | 750.96 | 296.4 | 250.08 | 858.6 | 54.62 |  |  | 4.6 | 31.8 | 36.28 | 14.02 | 61.89 | 258.24 | 37.6 | 38.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350.22 | 1581.71 | 10931.93 | 0 | 10931.93
13-14 | 1290.24 | 0 | 200.52 | 413.76 | 546.24 | 93.78 | 554.88 | 619.68 | 562.08 | 660.48 | 157.44 | 760.8 | 175.2 | 900.72 | 144.1 | 0 | 203.6 | 890.88 | 771.12 | 269.52 | 264.96 | 856.8 | 34.7 |  |  | 4.6 | 34.4 | 35.92 | 13.86 | 63.9 | 236.4 | 39.5 | 37.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9226.38 | 1572 | 10798.38 | 0 | 10798.38
14-15 | 1265.22 | 0 | 202.68 | 420.96 | 545.28 | 124.38 | 552.48 | 616.8 | 546.72 | 612.48 | 155.28 | 766.08 | 183.1 | 903.96 | 146.6 | 0 | 207.12 | 854.16 | 736.2 | 241.92 | 251.76 | 825.48 | 34.78 |  |  | 3.7 | 36.3 | 31.8 | 13.74 | 59.52 | 234.72 | 36.7 | 36.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9025.9 | 1580.62 | 10606.52 | 0 | 10606.52
15-16 | 1254.96 | 0 | 199.08 | 413.28 | 533.76 | 99.9 | 560.64 | 609.12 | 537.12 | 578.88 | 152.16 | 723.36 | 187.7 | 886.68 | 148.8 | 0 | 209.93 | 854.64 | 731.88 | 254.64 | 236.4 | 828 | 40.64 |  |  | 10.2 | 35.9 | 30.32 | 14.18 | 58.11 | 205.2 | 39.2 | 37.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8850.22 | 1576.36 | 10426.58 | 0 | 10426.58
16-17 | 1231.56 | 0 | 209.7 | 398.88 | 529.44 | 113.4 | 567.36 | 604.8 | 514.32 | 516 | 150.96 | 684 | 182.6 | 873.72 | 146.5 | 0 | 216.15 | 860.16 | 740.16 | 235.2 | 238.8 | 825.12 | 44.44 |  |  | 10.8 | 35.3 | 29.76 | 13.6 | 59.58 | 174 | 41.4 | 40.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8676.26 | 1566.35 | 10242.61 | 0 | 10242.61
17-18 | 1214.82 | 0 | 216.54 | 383.04 | 541.44 | 104.04 | 592.32 | 642.24 | 462.48 | 500.64 | 159.12 | 643.2 | 185.5 | 857.52 | 147.6 | 0 | 216.11 | 878.88 | 756.72 | 237.36 | 243.84 | 827.28 | 51.5 |  |  | 3.8 | 20.3 | 34.44 | 15.6 | 61.71 | 154.56 | 49.3 | 58.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.82 | 1569.98 | 10236.8 | 0 | 10236.8
18-19 | 1228.5 | 0 | 233.46 | 398.4 | 554.88 | 88.02 | 639.84 | 670.08 | 446.88 | 475.2 | 170.4 | 649.92 | 188.2 | 833.4 | 151 | 0 | 224.33 | 919.44 | 811.44 | 257.76 | 257.04 | 841.32 | 35.8 |  |  | 3.1 | 15.8 | 43.28 | 21.7 | 66.78 | 137.04 | 52.1 | 57.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8889.32 | 1564.49 | 10453.81 | 0 | 10453.81
19-20 | 1180.08 | 0 | 255.42 | 389.76 | 526.08 | 93.42 | 656.16 | 728.16 | 415.2 | 492 | 180.24 | 661.44 | 187.9 | 790.56 | 154.8 | 0 | 238.44 | 932.4 | 831.96 | 278.16 | 263.28 | 835.56 | 55.7 |  |  | 2.8 | 12.4 | 42.92 | 23.06 | 68.22 | 122.4 | 47.5 | 61.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950.92 | 1561.6 | 10512.52 | 0 | 10512.52
20-21 | 1106.1 | 0 | 267.12 | 321.12 | 514.08 | 81.54 | 681.6 | 751.68 | 394.8 | 485.76 | 198.24 | 692.64 | 192.2 | 767.52 | 156.5 | 0 | 265.34 | 952.08 | 851.4 | 277.44 | 276.24 | 846.72 | 41.42 |  |  | 7.3 | 12.2 | 43.56 | 26.18 | 69 | 112.56 | 51.1 | 68.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8931.42 | 1561.72 | 10493.14 | 0 | 10493.14
21-22 | 1115.46 | 0 | 279.54 | 336 | 526.08 | 74.52 | 726.24 | 804.48 | 389.76 | 474.24 | 209.28 | 705.12 | 197.8 | 752.04 | 161 | 0.12 | 280.94 | 975.12 | 874.44 | 288.72 | 295.2 | 874.44 | 43.28 |  |  | 3.9 | 14 | 52.76 | 26.06 | 64.56 | 109.2 | 57 | 67.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9182.64 | 1578.56 | 10761.2 | 0 | 10761.2
22-23 | 1099.08 | 0 | 280.62 | 374.4 | 531.36 | 69.12 | 713.76 | 822.72 | 377.76 | 468 | 223.2 | 712.8 | 208.1 | 761.76 | 176.8 | 0 | 305.11 | 972 | 877.68 | 295.92 | 312.48 | 881.64 | 82.76 |  |  | 1.6 | 18.5 | 48.84 | 31.04 | 59.85 | 107.04 | 63.7 | 59.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242.88 | 1674.26 | 10917.14 | 0 | 10917.14
23-24 | 986.04 | 0 | 228.24 | 348 | 462.24 | 60.84 | 605.28 | 704.16 | 325.92 | 422.88 | 184.08 | 628.8 | 184.8 | 750.24 | 168.4 | 0.12 | 282.38 | 854.64 | 751.32 | 249.84 | 277.68 | 759.24 | 75.74 |  |  | 1.4 | 17.4 | 39.64 | 28.52 | 51.42 | 109.92 | 59.9 | 48.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.72 | 1581.26 | 9648.98 | 0 | 9648.98
Всего | 25478.46 | 0 | 4700.34 | 8094.24 | 11398.56 | 1821.96 | 12852.48 | 14268 | 9618.72 | 12794.88 | 3685.92 | 14942.4 | 3836.3 | 17856.72 | 3214.2 | 0.24 | 4938.33 | 19351.92 | 16841.16 | 6044.64 | 5719.2 | 17933.04 | 943.08 | 0 | 0 | 95.1 | 579.9 | 948.52 | 421.78 | 1315.11 | 3999.36 | 1008.2 | 1081.8 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 | 191640.98 | 33474.28 | 225115.26 | 0 | 225115.26