## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности) Богородского района
Дата: 17.12.2015 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Обслуживающая организация: ООО "Нижегородский производственно-энергетический комплекс"
Часы | ТП-1131А |  | ТП-1880А |  | ТП-1875 А |  | ТП-1874А |  | ТП-1852А |  | ТП-1855А |  | ТП-1897А |  | ТП-1414А |  | ТП-1448 А |  | ТП-1435 А |  | ТП-1445 А |  | ТП-1466А |  |  |  |  | ТП-1477А |  |  |  |  | ТП-1482 А |  | ТП РП-14А Т-1 |  | ТП РП-14 А Т-2 |  | ТП-1483 А |  | ТП-1484 А |  | ТП-1485 А |  | ТП-1486 А |  | ТП-1487 А |  | ТП-1157 А |  | ТП-1159А |  | ТП-1308 А |  | ТП-1305 А |  | ТП-1611А |  | ТП-1480А Т-1 |  | ТП-1480А Т-2 |  | ТП-1648 А |  | ТП-1641 А |  | ТП-1653 А |  | ТП-1649 А
| P | Q | Р | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | А | В | С | P | Q | А | В | С | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
0-1 | 35.8938 | 17.3842 | 64.4681 | 31.2233 | 25.6183 | 12.4075 | 17.3135 | 8.3853 | 92.6201 | 44.858 | 35.3308 | 17.1115 | 59.4007 | 28.7691 | 74.462 | 36.0636 | 9.5717 | 4.6358 | 90.7902 | 43.9717 | 54.8964 | 26.5875 | 163.2 | 136 | 163.2 | 95.7168 | 46.3578 | 14.96 | 31.28 | 21.76 | 14.076 | 6.8173 | 98.1097 | 47.5167 | 48.5622 | 23.5197 | 76.7142 | 37.1544 | 109.7928 | 53.1751 | 57.0078 | 27.6101 | 102.1918 | 49.4937 | 80.2332 | 38.8587 | 64.7496 | 31.3597 | 20.2694 | 9.8169 | 22.5216 | 10.9077 | 1.4076 | 0.68173 | 10.1347 | 4.9085 | 116.69 | 56.5156 | 30.9672 | 14.9981 | 54.8964 | 26.5875 | 13.2314 | 6.4083 | 4.6451 | 2.2497 | 11.9646 | 5.7947 | 7.3195 | 3.545
1-2 | 36.4216 | 17.6398 | 65.4161 | 31.6825 | 25.9951 | 12.59 | 17.5681 | 8.5086 | 93.9821 | 45.5176 | 35.8503 | 17.3631 | 60.2743 | 29.1922 | 75.5571 | 36.594 | 9.7124 | 4.7039 | 92.1253 | 44.6183 | 55.7037 | 26.9785 | 165.6 | 138 | 165.6 | 97.1244 | 47.0395 | 15.18 | 31.74 | 22.08 | 14.283 | 6.9176 | 99.5525 | 48.2155 | 49.2764 | 23.8656 | 77.8423 | 37.7008 | 111.4074 | 53.9571 | 57.8462 | 28.0162 | 103.6946 | 50.2216 | 81.4131 | 39.4302 | 65.7018 | 31.8208 | 20.5675 | 9.9613 | 22.8528 | 11.0681 | 1.4283 | 0.69176 | 10.2838 | 4.9807 | 118.4061 | 57.3467 | 31.4226 | 15.2187 | 55.7037 | 26.9785 | 13.426 | 6.5025 | 4.7134 | 2.2828 | 12.1405 | 5.8799 | 7.4272 | 3.5971
2-3 | 36.9495 | 17.8955 | 66.3642 | 32.1416 | 26.3718 | 12.7724 | 17.8227 | 8.6319 | 95.3442 | 46.1773 | 36.3699 | 17.6147 | 61.1478 | 29.6152 | 76.6521 | 37.1243 | 9.8532 | 4.7721 | 93.4605 | 45.265 | 56.511 | 27.3695 | 168 | 140 | 168 | 98.532 | 47.7212 | 15.4 | 32.2 | 22.4 | 14.49 | 7.0178 | 100.9953 | 48.9143 | 49.9905 | 24.2115 | 78.9705 | 38.2472 | 113.022 | 54.7391 | 58.6845 | 28.4222 | 105.1974 | 50.9494 | 82.593 | 40.0016 | 66.654 | 32.282 | 20.8656 | 10.1057 | 23.184 | 11.2285 | 1.449 | 0.70178 | 10.4328 | 5.0528 | 120.1221 | 58.1778 | 31.878 | 15.4392 | 56.511 | 27.3695 | 13.6206 | 6.5968 | 4.7817 | 2.3159 | 12.3165 | 5.9652 | 7.5348 | 3.6493
3-4 | 39.5887 | 19.1737 | 71.1045 | 34.4375 | 28.2555 | 13.6848 | 19.0957 | 9.2485 | 102.1545 | 49.4757 | 38.9678 | 18.8729 | 65.5155 | 31.7306 | 82.1273 | 39.776 | 10.557 | 5.113 | 100.1363 | 48.4982 | 60.5475 | 29.3245 | 180 | 150 | 180 | 105.57 | 51.1299 | 16.5 | 34.5 | 24 | 15.525 | 7.5191 | 108.2092 | 52.4081 | 53.5613 | 25.9409 | 84.6112 | 40.9791 | 121.095 | 58.649 | 62.8762 | 30.4524 | 112.7115 | 54.5887 | 88.4925 | 42.8589 | 71.415 | 34.5879 | 22.356 | 10.8275 | 24.84 | 12.0306 | 1.5525 | 0.75191 | 11.178 | 5.4138 | 128.7022 | 62.3333 | 34.155 | 16.542 | 60.5475 | 29.3245 | 14.5935 | 7.068 | 5.1232 | 2.4813 | 13.1962 | 6.3912 | 8.073 | 3.9099
4-5 | 42.228 | 20.452 | 75.8448 | 36.7333 | 30.1392 | 14.5971 | 20.3688 | 9.8651 | 108.9648 | 52.7741 | 41.5656 | 20.1311 | 69.8832 | 33.846 | 87.6024 | 42.4278 | 11.2608 | 5.4539 | 106.812 | 51.7314 | 64.584 | 31.2795 | 192 | 160 | 192 | 112.608 | 54.5385 | 17.6 | 36.8 | 25.6 | 16.56 | 8.0204 | 115.4232 | 55.902 | 57.132 | 27.6703 | 90.252 | 43.711 | 129.168 | 62.5589 | 67.068 | 32.4825 | 120.2256 | 58.2279 | 94.392 | 45.7161 | 76.176 | 36.8937 | 23.8464 | 11.5493 | 26.496 | 12.8326 | 1.656 | 0.80204 | 11.9232 | 5.7747 | 137.2824 | 66.4889 | 36.432 | 17.6448 | 64.584 | 31.2795 | 15.5664 | 7.5392 | 5.4648 | 2.6467 | 14.076 | 6.8173 | 8.6112 | 4.1706
5-6 | 47.5065 | 23.0084 | 85.3254 | 41.325 | 33.9066 | 16.4217 | 22.9149 | 11.0982 | 122.5854 | 59.3708 | 46.7613 | 22.6475 | 78.6186 | 38.0767 | 98.5527 | 47.7313 | 12.6684 | 6.1356 | 120.1635 | 58.1978 | 72.657 | 35.1894 | 216 | 180 | 216 | 126.684 | 61.3559 | 19.8 | 41.4 | 28.8 | 18.63 | 9.0229 | 129.8511 | 62.8898 | 64.2735 | 31.1291 | 101.5335 | 49.1749 | 145.314 | 70.3788 | 75.4515 | 36.5428 | 135.2538 | 65.5064 | 106.191 | 51.4306 | 85.698 | 41.5054 | 26.8272 | 12.993 | 29.808 | 14.4367 | 1.863 | 0.90229 | 13.4136 | 6.4965 | 154.4427 | 74.8 | 40.986 | 19.8504 | 72.657 | 35.1894 | 17.5122 | 8.4815 | 6.1479 | 2.9776 | 15.8355 | 7.6695 | 9.6876 | 4.6919
6-7 | 52.785 | 25.5649 | 94.806 | 45.9166 | 37.674 | 18.2464 | 25.461 | 12.3313 | 136.206 | 65.9676 | 51.957 | 25.1639 | 87.354 | 42.3075 | 109.503 | 53.0347 | 14.076 | 6.8173 | 133.515 | 64.6643 | 80.73 | 39.0993 | 240 | 200 | 240 | 140.76 | 68.1732 | 22 | 46 | 32 | 20.7 | 10.0255 | 144.279 | 69.8775 | 71.415 | 34.5879 | 112.815 | 54.6388 | 161.46 | 78.1986 | 83.835 | 40.6031 | 150.282 | 72.7849 | 117.99 | 57.1452 | 95.22 | 46.1172 | 29.808 | 14.4367 | 33.12 | 16.0407 | 2.07 | 1.0025 | 14.904 | 7.2183 | 171.603 | 83.1111 | 45.54 | 22.056 | 80.73 | 39.0993 | 19.458 | 9.4239 | 6.831 | 3.3084 | 17.595 | 8.5216 | 10.764 | 5.2132
7-8 | 53.3128 | 25.8206 | 95.7541 | 46.3758 | 38.0507 | 18.4288 | 25.7156 | 12.4546 | 137.5681 | 66.6273 | 52.4766 | 25.4156 | 88.2275 | 42.7305 | 110.598 | 53.5651 | 14.2168 | 6.8855 | 134.8502 | 65.3109 | 81.5373 | 39.4903 | 242.4 | 202 | 242.4 | 142.1676 | 68.8549 | 22.22 | 46.46 | 32.32 | 20.907 | 10.1257 | 145.7218 | 70.5763 | 72.1291 | 34.9337 | 113.9432 | 55.1852 | 163.0746 | 78.9806 | 84.6733 | 41.0092 | 151.7848 | 73.5127 | 119.1699 | 57.7166 | 96.1722 | 46.5783 | 30.1061 | 14.581 | 33.4512 | 16.2012 | 2.0907 | 1.0126 | 15.053 | 7.2905 | 173.319 | 83.9422 | 45.9954 | 22.2766 | 81.5373 | 39.4903 | 19.6526 | 9.5182 | 6.8993 | 3.3415 | 17.7709 | 8.6069 | 10.8716 | 5.2654
8-9 | 52.785 | 25.5649 | 94.806 | 45.9166 | 37.674 | 18.2464 | 25.461 | 12.3313 | 136.206 | 65.9676 | 51.957 | 25.1639 | 87.354 | 42.3075 | 109.503 | 53.0347 | 14.076 | 6.8173 | 133.515 | 64.6643 | 80.73 | 39.0993 | 240 | 200 | 240 | 140.76 | 68.1732 | 22 | 46 | 32 | 20.7 | 10.0255 | 144.279 | 69.8775 | 71.415 | 34.5879 | 112.815 | 54.6388 | 161.46 | 78.1986 | 83.835 | 40.6031 | 150.282 | 72.7849 | 117.99 | 57.1452 | 95.22 | 46.1172 | 29.808 | 14.4367 | 33.12 | 16.0407 | 2.07 | 1.0025 | 14.904 | 7.2183 | 171.603 | 83.1111 | 45.54 | 22.056 | 80.73 | 39.0993 | 19.458 | 9.4239 | 6.831 | 3.3084 | 17.595 | 8.5216 | 10.764 | 5.2132
9-10 | 47.5065 | 23.0084 | 85.3254 | 41.325 | 33.9066 | 16.4217 | 22.9149 | 11.0982 | 122.5854 | 59.3708 | 46.7613 | 22.6475 | 78.6186 | 38.0767 | 98.5527 | 47.7313 | 12.6684 | 6.1356 | 120.1635 | 58.1978 | 72.657 | 35.1894 | 216 | 180 | 216 | 126.684 | 61.3559 | 19.8 | 41.4 | 28.8 | 18.63 | 9.0229 | 129.8511 | 62.8898 | 64.2735 | 31.1291 | 101.5335 | 49.1749 | 145.314 | 70.3788 | 75.4515 | 36.5428 | 135.2538 | 65.5064 | 106.191 | 51.4306 | 85.698 | 41.5054 | 26.8272 | 12.993 | 29.808 | 14.4367 | 1.863 | 0.90229 | 13.4136 | 6.4965 | 154.4427 | 74.8 | 40.986 | 19.8504 | 72.657 | 35.1894 | 17.5122 | 8.4815 | 6.1479 | 2.9776 | 15.8355 | 7.6695 | 9.6876 | 4.6919
10-11 | 65.619 | 31.7807 | 110.538 | 53.536 | 37.881 | 18.3466 | 32.085 | 15.5395 | 133.308 | 64.564 | 51.957 | 25.1639 | 118.818 | 57.5462 | 117.576 | 56.9447 | 20.7 | 10.0255 | 91.08 | 44.1121 | 55.89 | 27.0688 | 270 | 255 | 280 | 166.635 | 80.705 | 195 | 230 | 210 | 131.445 | 63.6617 | 106.605 | 51.6312 | 64.17 | 31.0789 | 93.15 | 45.1146 | 130.41 | 63.1604 | 75.762 | 36.6932 | 126.27 | 61.1554 | 111.987 | 54.2378 | 124.2 | 60.1528 | 31.05 | 15.0382 | 28.566 | 13.8351 | 0.828 | 0.40102 | 7.245 | 3.5089 | 167.67 | 81.2063 | 49.68 | 24.0611 | 63.963 | 30.9787 | 16.56 | 8.0204 | 3.726 | 1.8046 | 16.767 | 8.1206 | 10.143 | 4.9125
11-12 | 66.9314 | 32.4163 | 112.7488 | 54.6067 | 38.6386 | 18.7135 | 32.7267 | 15.8503 | 135.9742 | 65.8553 | 52.9961 | 25.6672 | 121.1944 | 58.6971 | 119.9275 | 58.0835 | 21.114 | 10.226 | 92.9016 | 44.9943 | 57.0078 | 27.6101 | 275.4 | 260.1 | 285.6 | 169.9677 | 82.3191 | 198.9 | 234.6 | 214.2 | 134.0739 | 64.935 | 108.7371 | 52.6638 | 65.4534 | 31.7005 | 95.013 | 46.0169 | 133.0182 | 64.4237 | 77.2772 | 37.4271 | 128.7954 | 62.3785 | 114.2267 | 55.3225 | 126.684 | 61.3559 | 31.671 | 15.339 | 29.1373 | 14.1118 | 0.84456 | 0.40904 | 7.3899 | 3.5791 | 171.0234 | 82.8304 | 50.6736 | 24.5423 | 65.2423 | 31.5983 | 16.8912 | 8.1808 | 3.8005 | 1.8407 | 17.1023 | 8.283 | 10.3459 | 5.0107
12-13 | 59.0571 | 28.6027 | 99.4842 | 48.1824 | 34.0929 | 16.5119 | 28.8765 | 13.9855 | 119.9772 | 58.1076 | 46.7613 | 22.6475 | 106.9362 | 51.7916 | 105.8184 | 51.2502 | 18.63 | 9.0229 | 81.972 | 39.7009 | 50.301 | 24.3619 | 243 | 229.5 | 252 | 149.9715 | 72.6345 | 175.5 | 207 | 189 | 118.3005 | 57.2955 | 95.9445 | 46.468 | 57.753 | 27.9711 | 83.835 | 40.6031 | 117.369 | 56.8444 | 68.1858 | 33.0239 | 113.643 | 55.0398 | 100.7883 | 48.814 | 111.78 | 54.1375 | 27.945 | 13.5344 | 25.7094 | 12.4516 | 0.7452 | 0.36092 | 6.5205 | 3.158 | 150.903 | 73.0857 | 44.712 | 21.655 | 57.5667 | 27.8808 | 14.904 | 7.2183 | 3.3534 | 1.6241 | 15.0903 | 7.3086 | 9.1287 | 4.4212
13-14 | 65.619 | 31.7807 | 110.538 | 53.536 | 37.881 | 18.3466 | 32.085 | 15.5395 | 133.308 | 64.564 | 51.957 | 25.1639 | 118.818 | 57.5462 | 117.576 | 56.9447 | 20.7 | 10.0255 | 91.08 | 44.1121 | 55.89 | 27.0688 | 270 | 255 | 280 | 166.635 | 80.705 | 195 | 230 | 210 | 131.445 | 63.6617 | 106.605 | 51.6312 | 64.17 | 31.0789 | 93.15 | 45.1146 | 130.41 | 63.1604 | 75.762 | 36.6932 | 126.27 | 61.1554 | 111.987 | 54.2378 | 124.2 | 60.1528 | 31.05 | 15.0382 | 28.566 | 13.8351 | 0.828 | 0.40102 | 7.245 | 3.5089 | 167.67 | 81.2063 | 49.68 | 24.0611 | 63.963 | 30.9787 | 16.56 | 8.0204 | 3.726 | 1.8046 | 16.767 | 8.1206 | 10.143 | 4.9125
14-15 | 72.1809 | 34.9588 | 121.5918 | 58.8896 | 41.6691 | 20.1813 | 35.2935 | 17.0934 | 146.6388 | 71.0204 | 57.1527 | 27.6803 | 130.6998 | 63.3008 | 129.3336 | 62.6391 | 22.77 | 11.028 | 100.188 | 48.5233 | 61.479 | 29.7756 | 297 | 280.5 | 308 | 183.2985 | 88.7755 | 214.5 | 253 | 231 | 144.5895 | 70.0279 | 117.2655 | 56.7943 | 70.587 | 34.1868 | 102.465 | 49.6261 | 143.451 | 69.4765 | 83.3382 | 40.3625 | 138.897 | 67.2709 | 123.1857 | 59.6616 | 136.62 | 66.1681 | 34.155 | 16.542 | 31.4226 | 15.2187 | 0.9108 | 0.44112 | 7.9695 | 3.8598 | 184.437 | 89.3269 | 54.648 | 26.4672 | 70.3593 | 34.0766 | 18.216 | 8.8224 | 4.0986 | 1.985 | 18.4437 | 8.9327 | 11.1573 | 5.4037
15-16 | 72.8371 | 35.2766 | 122.6972 | 59.425 | 42.0479 | 20.3647 | 35.6144 | 17.2488 | 147.9719 | 71.6661 | 57.6723 | 27.932 | 131.888 | 63.8763 | 130.5094 | 63.2086 | 22.977 | 11.1283 | 101.0988 | 48.9644 | 62.0379 | 30.0463 | 299.7 | 283.05 | 310.8 | 184.9649 | 89.5826 | 216.45 | 255.3 | 233.1 | 145.904 | 70.6645 | 118.3315 | 57.3106 | 71.2287 | 34.4976 | 103.3965 | 50.0772 | 144.7551 | 70.1081 | 84.0958 | 40.7295 | 140.1597 | 67.8824 | 124.3056 | 60.2039 | 137.862 | 66.7696 | 34.4655 | 16.6924 | 31.7083 | 15.357 | 0.91908 | 0.44513 | 8.0419 | 3.8949 | 186.1137 | 90.139 | 55.1448 | 26.7078 | 70.9989 | 34.3864 | 18.3816 | 8.9026 | 4.1359 | 2.0031 | 18.6114 | 9.0139 | 11.2587 | 5.4529
16-17 | 64.9628 | 31.4629 | 109.4326 | 53.0006 | 37.5022 | 18.1631 | 31.7642 | 15.3841 | 131.9749 | 63.9184 | 51.4374 | 24.9123 | 117.6298 | 56.9707 | 116.4002 | 56.3752 | 20.493 | 9.9252 | 90.1692 | 43.6709 | 55.3311 | 26.7981 | 267.3 | 252.45 | 277.2 | 164.9686 | 79.898 | 193.05 | 227.7 | 207.9 | 130.1305 | 63.0251 | 105.5389 | 51.1148 | 63.5283 | 30.7682 | 92.2185 | 44.6635 | 129.1059 | 62.5288 | 75.0044 | 36.3263 | 125.0073 | 60.5438 | 110.8671 | 53.6954 | 122.958 | 59.5513 | 30.7395 | 14.8878 | 28.2803 | 13.6968 | 0.81972 | 0.39701 | 7.1726 | 3.4738 | 165.9933 | 80.3942 | 49.1832 | 23.8205 | 63.3234 | 30.6689 | 16.3944 | 7.9402 | 3.6887 | 1.7865 | 16.5993 | 8.0394 | 10.0416 | 4.8634
17-18 | 59.0571 | 28.6027 | 99.4842 | 48.1824 | 34.0929 | 16.5119 | 28.8765 | 13.9855 | 119.9772 | 58.1076 | 46.7613 | 22.6475 | 106.9362 | 51.7916 | 105.8184 | 51.2502 | 18.63 | 9.0229 | 81.972 | 39.7009 | 50.301 | 24.3619 | 243 | 229.5 | 252 | 149.9715 | 72.6345 | 175.5 | 207 | 189 | 118.3005 | 57.2955 | 95.9445 | 46.468 | 57.753 | 27.9711 | 83.835 | 40.6031 | 117.369 | 56.8444 | 68.1858 | 33.0239 | 113.643 | 55.0398 | 100.7883 | 48.814 | 111.78 | 54.1375 | 27.945 | 13.5344 | 25.7094 | 12.4516 | 0.7452 | 0.36092 | 6.5205 | 3.158 | 150.903 | 73.0857 | 44.712 | 21.655 | 57.5667 | 27.8808 | 14.904 | 7.2183 | 3.3534 | 1.6241 | 15.0903 | 7.3086 | 9.1287 | 4.4212
18-19 | 66.2752 | 32.0985 | 111.6434 | 54.0714 | 38.2598 | 18.5301 | 32.4059 | 15.6949 | 134.6411 | 65.2097 | 52.4766 | 25.4156 | 120.0062 | 58.1216 | 118.7518 | 57.5141 | 20.907 | 10.1257 | 91.9908 | 44.5532 | 56.4489 | 27.3395 | 272.7 | 257.55 | 282.8 | 168.3014 | 81.5121 | 196.95 | 232.3 | 212.1 | 132.7594 | 64.2983 | 107.671 | 52.1475 | 64.8117 | 31.3897 | 94.0815 | 45.5658 | 131.7141 | 63.7921 | 76.5196 | 37.0601 | 127.5327 | 61.7669 | 113.1069 | 54.7802 | 125.442 | 60.7543 | 31.3605 | 15.1886 | 28.8517 | 13.9735 | 0.83628 | 0.40503 | 7.3175 | 3.544 | 169.3467 | 82.0184 | 50.1768 | 24.3017 | 64.6026 | 31.2885 | 16.7256 | 8.1006 | 3.7633 | 1.8226 | 16.9347 | 8.2018 | 10.2444 | 4.9616
19-20 | 79.281 | 38.3975 | 122.958 | 59.5513 | 41.193 | 19.9507 | 43.47 | 21.0535 | 179.055 | 86.7203 | 121.095 | 58.649 | 52.785 | 25.5649 | 131.445 | 63.6617 | 22.149 | 10.7273 | 124.2 | 60.1528 | 79.695 | 38.5981 | 110 | 95 | 115 | 66.24 | 32.0815 | 110 | 95 | 70 | 56.925 | 27.57 | 151.317 | 73.2862 | 86.94 | 42.107 | 140.967 | 68.2734 | 169.74 | 82.2088 | 90.045 | 43.6108 | 162.702 | 78.8002 | 134.55 | 65.1655 | 115.092 | 55.7416 | 39.537 | 19.1486 | 42.435 | 20.5522 | 3.519 | 1.7043 | 20.7 | 10.0255 | 152.559 | 73.8877 | 72.864 | 35.2896 | 79.074 | 38.2973 | 21.942 | 10.627 | 7.452 | 3.6092 | 17.181 | 8.3211 | 13.041 | 6.316
20-21 | 79.281 | 38.3975 | 122.958 | 59.5513 | 41.193 | 19.9507 | 43.47 | 21.0535 | 179.055 | 86.7203 | 121.095 | 58.649 | 52.785 | 25.5649 | 131.445 | 63.6617 | 22.149 | 10.7273 | 124.2 | 60.1528 | 79.695 | 38.5981 | 110 | 95 | 115 | 66.24 | 32.0815 | 110 | 95 | 70 | 56.925 | 27.57 | 151.317 | 73.2862 | 86.94 | 42.107 | 140.967 | 68.2734 | 169.74 | 82.2088 | 90.045 | 43.6108 | 162.702 | 78.8002 | 134.55 | 65.1655 | 115.092 | 55.7416 | 39.537 | 19.1486 | 42.435 | 20.5522 | 3.519 | 1.7043 | 20.7 | 10.0255 | 152.559 | 73.8877 | 72.864 | 35.2896 | 79.074 | 38.2973 | 21.942 | 10.627 | 7.452 | 3.6092 | 17.181 | 8.3211 | 13.041 | 6.316
21-22 | 71.3529 | 34.5578 | 110.6622 | 53.5961 | 37.0737 | 17.9556 | 39.123 | 18.9481 | 161.1495 | 78.0483 | 108.9855 | 52.7841 | 47.5065 | 23.0084 | 118.3005 | 57.2955 | 19.9341 | 9.6545 | 111.78 | 54.1375 | 71.7255 | 34.7382 | 99 | 85.5 | 103.5 | 59.616 | 28.8733 | 99 | 85.5 | 63 | 51.2325 | 24.813 | 136.1853 | 65.9576 | 78.246 | 37.8963 | 126.8703 | 61.4461 | 152.766 | 73.988 | 81.0405 | 39.2497 | 146.4318 | 70.9202 | 121.095 | 58.649 | 103.5828 | 50.1674 | 35.5833 | 17.2338 | 38.1915 | 18.497 | 3.1671 | 1.5339 | 18.63 | 9.0229 | 137.3031 | 66.4989 | 65.5776 | 31.7607 | 71.1666 | 34.4676 | 19.7478 | 9.5643 | 6.7068 | 3.2483 | 15.4629 | 7.489 | 11.7369 | 5.6844
22-23 | 63.4248 | 30.718 | 98.3664 | 47.641 | 32.9544 | 15.9605 | 34.776 | 16.8428 | 143.244 | 69.3762 | 96.876 | 46.9192 | 42.228 | 20.452 | 105.156 | 50.9294 | 17.7192 | 8.5818 | 99.36 | 48.1222 | 63.756 | 30.8784 | 88 | 76 | 92 | 52.992 | 25.6652 | 88 | 76 | 56 | 45.54 | 22.056 | 121.0536 | 58.6289 | 69.552 | 33.6856 | 112.7736 | 54.6187 | 135.792 | 65.7671 | 72.036 | 34.8886 | 130.1616 | 63.0401 | 107.64 | 52.1324 | 92.0736 | 44.5933 | 31.6296 | 15.3189 | 33.948 | 16.4418 | 2.8152 | 1.3635 | 16.56 | 8.0204 | 122.0472 | 59.1102 | 58.2912 | 28.2317 | 63.2592 | 30.6378 | 17.5536 | 8.5016 | 5.9616 | 2.8873 | 13.7448 | 6.6569 | 10.4328 | 5.0528
23-24 | 55.4967 | 26.8783 | 86.0706 | 41.6859 | 28.8351 | 13.9655 | 30.429 | 14.7374 | 125.3385 | 60.7042 | 84.7665 | 41.0543 | 36.9495 | 17.8955 | 92.0115 | 44.5632 | 15.5043 | 7.5091 | 86.94 | 42.107 | 55.7865 | 27.0186 | 77 | 66.5 | 80.5 | 46.368 | 22.457 | 77 | 66.5 | 49 | 39.8475 | 19.299 | 105.9219 | 51.3003 | 60.858 | 29.4749 | 98.6769 | 47.7914 | 118.818 | 57.5462 | 63.0315 | 30.5275 | 113.8914 | 55.1601 | 94.185 | 45.6159 | 80.5644 | 39.0191 | 27.6759 | 13.4041 | 29.7045 | 14.3865 | 2.4633 | 1.193 | 14.49 | 7.0178 | 106.7913 | 51.7214 | 51.0048 | 24.7028 | 55.3518 | 26.8081 | 15.3594 | 7.4389 | 5.2164 | 2.5264 | 12.0267 | 5.8248 | 9.1287 | 4.4212
Всего | 1386.3535 | 671.4417 | 2338.3879 | 1132.533 | 840.9064 | 407.2696 | 695.6318 | 336.9098 | 3139.8298 | 1520.689 | 1439.9872 | 697.4176 | 2041.5748 | 988.7798 | 2563.1796 | 1241.4045 | 403.0373 | 195.1999 | 2494.4639 | 1208.124 | 1535.8986 | 743.8696 |  |  |  | 2982.7769 | 1444.6248 |  |  |  | 1611.9193 | 780.6882 | 2844.7099 | 1377.7559 | 1564.0195 | 757.4892 | 2412.4297 | 1168.3931 | 3285.5661 | 1591.2723 | 1787.0579 | 865.5116 | 3122.9842 | 1512.5303 | 2597.9183 | 1258.2293 | 2430.6354 | 1177.2105 | 705.6257 | 341.7501 | 723.8666 | 350.5846 | 40.4105 | 19.5717 | 282.1431 | 136.6481 | 3631.933 | 1759.0254 | 1153.1142 | 558.4787 | 1606.0654 | 777.853 | 410.1125 | 198.6266 | 124.0199 | 60.0656 | 375.3283 | 181.7798 | 239.7122 | 116.0979
Заместитель главного инженера ООО "НПЭК" Чирков Е.В.