## табл1
Формы бланков
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 16.12.2015г.
Наименование (потребитель/ТСО): ОАО "Верхне-волжская энергетическая компания" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2"
№ договора( Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг): 12-ЮР
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потреби-тели , МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Всего за сутки
Электро потребление за месяц
Главный инженер ОАО "ВВЭК" ____ ________ Вакасин В.Н. тел. (495)980-88-34
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [12 empty] | Дата: 16.12.2015г.
Наименование (потребитель/ТСО): ОАО "Верхне-волжская энергетическая компания" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2". РП-221
№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): 12-ЮР
Часы | Субабоненты , МВт |  | Cторонние потребители, МВт
| Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого субабоненты, МВт | ГП НО НПЭК | ПЧ-60 | ЗАО "РООМ" | ООО "Теле 2" | ОАО "МТС" | ОАО "Вымпелком" | ОАО "Мегафон" | ООО "ИКЕА-МОС" | ООО "Мега строй" | ООО "Фирст-НН" | Технологический расход ОАО "ВВЭК" | Итого сторонние, МВт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
0-1 |  |  | 45 | 13 | 18 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2209 | 307 | 34 | 202 | 2838
1-2 |  |  | 54 | 10 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2265 | 290 | 35 | 194 | 2874
2-3 |  |  | 33 | 15 | 18 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2257 | 280 | 36 | 209 | 2858
3-4 |  |  | 30 | 16 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2255 | 280 | 33 | 206 | 2846
4-5 |  |  | 41 | 12 | 15 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2228 | 280 | 36 | 196 | 2818
5-6 |  |  | 43 | 4 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2209 | 301 | 38 | 214 | 2835
6-7 |  |  | 46 | 11 | 15 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2317 | 322 | 40 | 194 | 2955
7-8 |  |  | 57 | 12 | 15 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2965 | 317 | 38 | 186 | 3600
8-9 |  |  | 106 | 8 | 23 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3406 | 302 | 47 | 153 | 4055
9-10 |  |  | 106 | 8 | 113 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4192 | 302 | 55 | 66 | 4852
10-11 |  |  | 73 | 8 | 126 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4575 | 312 | 64 | 81 | 5249
11-12 |  |  | 90 | 9 | 113 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4630 | 312 | 70 | 84 | 5318
12-13 |  |  | 73 | 12 | 105 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4635 | 304 | 70 | 96 | 5305
13-14 |  |  | 65 | 8 | 90 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4674 | 314 | 71 | 123 | 5355
14-15 |  |  | 74 | 6 | 78 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4706 | 310 | 87 | 129 | 5400
15-16 |  |  | 78 | 8 | 69 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4733 | 323 | 73 | 134 | 5428
16-17 |  |  | 64 | 10 | 63 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4828 | 352 | 71 | 150 | 5548
17-18 |  |  | 46 | 8 | 45 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4817 | 371 | 79 | 173 | 5549
18-19 |  |  | 42 | 9 | 25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4757 | 386 | 51 | 179 | 5459
19-20 |  |  | 53 | 11 | 18 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4784 | 398 | 47 | 164 | 5485
20-21 |  |  | 50 | 9 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4728 | 402 | 45 | 161 | 5421
21-22 |  |  | 65 | 11 | 17 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4649 | 384 | 43 | 155 | 5334
22-23 |  |  | 52 | 10 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3368 | 363 | 36 | 195 | 4050
23-24 |  |  | 53 | 9 | 18 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2676 | 330 | 34 | 192 | 3322
Всего за сутки |  |  | 1439 | 237 | 1064 | 36 | 48 | 72 | 84 | 88863 | 7842 | 1233 | 3836 | 104754
Электропотребление за месяц |  |  | 43170 | 7110 | 31920 | 1080 | 1440 | 2160 | 2520 | 2665890 | 235260 | 36990 | 115080 | 3142620
Начальник службы подстанций ____ ________ Кульмяев С.В тел. 4-66-94-03
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## Ведомость учета 1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)
Дата:16.12.2015г. |  | Наименование (потребитель/ТСО):ОАО "Верхне-волжская энергетическая компания" | [12 empty] | № договора(Сбыт-договор энергоснабжения/ ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР | [6 empty] | 12-юр
ПС 110/10кВ "ГАСТ-2" ПС 110/6кВ "ГАСТ" РП-221
Время, час. | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | [11 empty] | итого |  | итого |  |  |  | Итого с учетом сторонних |  | сторонние |  | Всего по договору без сторонних потребителей
| ПС "ГАСТ-2", кВт |  |  |  | ПС "ГАСТ" |  |  |  | РП 221
| ВЛ "№140" |  | ВЛ "ГАСТ" |  | ВЛ "№140" |  | ВЛ "ГАСТ" |  | ПС "Нагорная"ф.1001 |  | ПС "Нагорная"ф.1008 |  | по напряжению ВН |  | по напряжению СНI |  | по напряжению СНII
| ВН | [7 empty] | СНII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
АЭ\РЭ | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар | Р, кВт | Q, кВар
00-01 | 1337.6 | 132 | 1416.8 | 259.6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 2798.4 | 391.6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2838.4 | 394.6 | 0 | 0 | 2838.4 | 394.6
01-02 | 1421.2 | 132 | 1368.4 | 255.2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2833.6 | 387.2 | 0 | 0 | 41 | 4 | 2874.6 | 391.2 | 0 | 0 | 2874.6 | 391.2
02-03 | 1430 | 145.2 | 1342 | 255.2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 2816 | 400.4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 2858 | 404.4 | 0 | 0 | 2858 | 404.4
03-04 | 1438.8 | 140.8 | 1324.4 | 250.8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2807.2 | 391.6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 2846.2 | 394.6 | 0 | 0 | 2846.2 | 394.6
04-05 | 1416.8 | 136.4 | 1315.6 | 224.4 | 22 | 0 | 22 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 2776.4 | 360.8 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2818.4 | 363.8 | 0 | 0 | 2818.4 | 363.8
05-06 | 1403.6 | 136.4 | 1342 | 237.6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 2789.6 | 374 | 0 | 0 | 45 | 3 | 2834.6 | 377 | 0 | 0 | 2834.6 | 377
06-07 | 1474 | 132 | 1390.4 | 228.8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 2908.4 | 360.8 | 0 | 0 | 47 | 4 | 2955.4 | 364.8 | 0 | 0 | 2955.4 | 364.8
07-08 | 1914 | 294.8 | 1597.2 | 237.6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3555.2 | 532.4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 3600.2 | 536.4 | 0 | 0 | 3600.2 | 536.4
08-09 | 2094.4 | 343.2 | 1861.2 | 224.4 | 22 | 0 | 22 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3999.6 | 567.6 | 0 | 0 | 55 | 4 | 4054.6 | 571.6 | 0 | 0 | 4054.6 | 571.6
09-10 | 2310 | 233.2 | 2433.2 | 290.4 | 22 | 0 | 22 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 4787.2 | 523.6 | 0 | 0 | 65 | 5 | 4852.2 | 528.6 | 0 | 0 | 4852.2 | 528.6
10-11 | 2424.4 | 220 | 2706 | 294.8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | 5174.4 | 514.8 | 0 | 0 | 75 | 6 | 5249.4 | 520.8 | 0 | 0 | 5249.4 | 520.8
11-12 | 2442 | 242 | 2750 | 312.4 | 22 | 0 | 22 | 0 | 82 | 7 | 0 | 0 | 5236 | 554.4 | 0 | 0 | 82 | 7 | 5318 | 561.4 | 0 | 0 | 5318 | 561.4
12-13 | 2424.4 | 228.8 | 2754.4 | 321.2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 82 | 6 | 0 | 0 | 5222.8 | 550 | 0 | 0 | 82 | 6 | 5304.8 | 556 | 0 | 0 | 5304.8 | 556
13-14 | 2424.4 | 237.6 | 2802.8 | 330 | 22 | 0 | 22 | 0 | 84 | 5 | 0 | 0 | 5271.2 | 567.6 | 0 | 0 | 84 | 5 | 5355.2 | 572.6 | 0 | 0 | 5355.2 | 572.6
14-15 | 2477.2 | 264 | 2776.4 | 330 | 22 | 0 | 22 | 0 | 102.4 | 8 | 0 | 0 | 5297.6 | 594 | 0 | 0 | 102.4 | 8 | 5400 | 602 | 0 | 0 | 5400 | 602
15-16 | 2508 | 264 | 2789.6 | 325.6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 86.4 | 8 | 0 | 0 | 5341.6 | 589.6 | 0 | 0 | 86.4 | 8 | 5428 | 597.6 | 0 | 0 | 5428 | 597.6
16-17 | 2596 | 259.6 | 2824.8 | 286 | 22 | 0 | 22 | 0 | 83.2 | 8 | 0 | 0 | 5464.8 | 545.6 | 0 | 0 | 83.2 | 8 | 5548 | 553.6 | 0 | 0 | 5548 | 553.6
17-18 | 2574 | 233.2 | 2838 | 303.6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 92.8 | 8 | 0 | 0 | 5456 | 536.8 | 0 | 0 | 92.8 | 8 | 5548.8 | 544.8 | 0 | 0 | 5548.8 | 544.8
18-19 | 2516.8 | 202.4 | 2838 | 294.8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 5398.8 | 497.2 | 0 | 0 | 60 | 7 | 5458.8 | 504.2 | 0 | 0 | 5458.8 | 504.2
19-20 | 2525.6 | 211.2 | 2860 | 299.2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 5429.6 | 510.4 | 0 | 0 | 55 | 4 | 5484.6 | 514.4 | 0 | 0 | 5484.6 | 514.4
20-21 | 2499.2 | 206.8 | 2824.8 | 290.4 | 22 | 0 | 22 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 5368 | 497.2 | 0 | 0 | 53 | 4 | 5421 | 501.2 | 0 | 0 | 5421 | 501.2
21-22 | 2464 | 193.6 | 2776.4 | 299.2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 5284.4 | 492.8 | 0 | 0 | 50 | 4 | 5334.4 | 496.8 | 0 | 0 | 5334.4 | 496.8
22-23 | 1944.8 | 162.8 | 2019.6 | 224.4 | 22 | 0 | 22 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 4008.4 | 387.2 | 0 | 0 | 42 | 3 | 4050.4 | 390.2 | 0 | 0 | 4050.4 | 390.2
23-24 | 1575.2 | 114.4 | 1663.2 | 250.8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3282.4 | 365.2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3322.4 | 368.2 | 0 | 0 | 3322.4 | 368.2
итого | 49636.4 | 4866.4 | 52615.2 | 6626.4 | 528 | 0 | 528 | 0 | 1448.8 | 118 | 0 | 0 | 103307.6 | 11492.8 | 0 | 0 | 1448.8 | 118 | 104756.4 | 11610.8 | 0 | 0 | 104756.4 | 11610.8
Начальник службы подстанций ____ ________ Кульмяев С.В тел. 4-66-94-03
1575.2
49636.4

## нагрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110, 35 КВ за замерный день 16.12.2015г.
Наименование (потребитель/ТСО): ОАО "ВВЭК" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2". ПС 110/6кВ "ГАСТ" | [7 empty] | № договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг) : 12-ЮР
Наименование, класс напряжения ПС | Наименование, класс напряжения трансформатора 35-220 кВ, линии 35-220 кВ | Номинальная мощность тр-а, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Наименование присоед. тр-ра или ЛЭП 35-220 кВ | 4 часа | [5 empty] | 10 часов | [5 empty] | 21 час
[5 empty] | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПС 110/10кВ | Т-1 ТРДН-25000/110/10 У1 | 25 | 1312 | Т-1 от ВЛ "№140" 1СШ 10кВ. | 10 | 1.1561 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 10 | 2.6975 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 10 | 1.9268 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
|  |  |  | Т-1 1 от ВЛ "№140" 3СШ 10кВ. | 10 | 90.1734 | 1.404 | 0.18 | 1.4155 | 0.12821 | 10 | 147.9769 | 2.304 | 0.192 | 2.312 | 0.083333 | 10 | 157.2254 | 2.448 | 0.216 | 2.4575 | 0.088235
| Т-2 ТРДН-25000/110/10 У1 | 25 | 1312 | Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 2СШ 10кВ. | 10 | 64.3545 | 1.002 | 0.222 | 1.0263 | 0.22156 | 10 | 141.4258 | 2.202 | 0.246 | 2.2157 | 0.11172 | 10 | 152.2158 | 2.37 | 0.228 | 2.3809 | 0.096203
|  |  |  | Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 4СШ 10кВ. | 10 | 19.6532 | 0.306 | 0.012 | 0.30624 | 0 | 10 | 21.58 | 0.336 | 0.018 | 0.33648 | 0 | 10 | 28.5164 | 0.444 | 0.018 | 0.44436 | 0
ПС 110/6кВ | Т-1 ТДН-16000 | 16 | 1400 | Т-1 от ВЛ "ГАСТ" 1СШ 6кВ. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-1 1 от ВЛ "ГАСТ" 3СШ 6кВ. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 ТДН-16000 | 16 | 1400 | Т-2 от ВЛ "140" 2СШ 6кВ. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 от ВЛ "140" 4СШ 6кВ. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник службы подстанций ____ ________ Кульмяев С.В тел. 4-66-94-03

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
Наименование (потребитель/ТСО): ОАО "ВВЭК" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2" | [18 empty] | № договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2015/2016г.г. | [18 empty] | Дата: 16.12.2015 г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2013/2014г.г. | [5 empty] | Нагрузка линий , МВт
Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии |  | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Потребитель ГП НО НПЭК
ТП №1 |  | ф.5,7,17,21 |  | 5 | 60 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.17 | 0.105 | 0.131 | 0.146 | 0.133 | 0.149 | 0.149 | 0.147 | 0.163 | 0.155 | 0.139 | 0.134 | 0.115 | 0.118 | 0.113 | 0.122 | 0.114
ТП №2 |  | ф.3,6,7,15,16,18,19,20. |  | 5 | 60 | 0.0348 | 0.03828 | 0.05046 | 0.05046 | 0.05046 | 0.0348 | 0.0435 | 0.0609 | 0.0783 | 0.10092 | 0.09918 | 0.09048 | 0.09396 | 0.09222 | 0.09396 | 0.10266 | 0.09048 | 0.06264 | 0.04176 | 0.03654 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0435
ТП №3 |  | ф.3 |  | 5 | 60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 0.02 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.01
Потребитель ООО "ИКЕА-МОС"
ТП ИКЕА 1СШ |  | 1СШ ЩОО, 2 СШ ЩСР |  | 5 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ТП МЕГА - 1 |  | 2 СШ BB -2,4,6 |  | 5 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.3 | 0.38 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.35 | 0.3
ТП МЕГА-2 |  | 1 СШ | ВВ-12 | 5 | 60 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.068 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.06 | 0.015
ТП МЕГА -3 |  | 1СШ | ВВ-11.2, ВВ-11.3, ВВ-10 | 5 | 60 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.062
ТП МЕГА -4 |  | 2СШ | РЩО-7 | 5 | 60 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.0002
ТП АШАН |  | 1СШ Q1.4, 1.7;1,10 |  | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0
ТП ОБИ |  | 1СШ ЩСО-1 |  | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0
ТП ОБИ |  | 2СШ ЩС-2, 2СШ ЩС-3 |  | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2015/2016г.г.
Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
частота, Гц | время, сек. |  |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4 ч.; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 10 ч.; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 21 ч.
Начальник службы подстанций ____ ________ Кульмяев С.В тел. 4-66-94-03