## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности) Сосновский район
Дата: 16.12.2015 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Обслуживающая организация: ООО "Нижегородский производственно-энергетический комплекс"
Часы
| ТП-4346 А |  | ТП-4162 А |  | ТП-4144А |  | ТП-1445 А |  | ТП-4095 А |  | ТП-4526 А |  | ТП-4150А |  | ТП-4138 А |  | ТП-4334 А |  | ТП-4335А |  | ТП-4336А |  | ТП-4108А
| P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
0-1 | 14.9206 | 7.2264 | 117.8161 | 57.061 | 73.6879 | 35.6887 | 25.6183 | 12.4075 | 52.3627 | 25.3604 | 9.7124 | 4.7039 | 25.6183 | 12.4075 | 12.3869 | 5.9992 | 37.0199 | 17.9295 | 67.2833 | 32.5868 | 55.1779 | 26.7239 | 63.905 | 30.9506
1-2 | 15.14 | 7.3326 | 119.5487 | 57.9001 | 74.7715 | 36.2135 | 25.9951 | 12.59 | 53.1328 | 25.7334 | 9.8553 | 4.7731 | 25.9951 | 12.59 | 12.569 | 6.0875 | 37.5643 | 18.1932 | 68.2727 | 33.066 | 55.9894 | 27.1169 | 64.8448 | 31.4058
2-3 | 15.3594 | 7.4389 | 121.2813 | 58.7392 | 75.8551 | 36.7383 | 26.3718 | 12.7724 | 53.9028 | 26.1063 | 9.9981 | 4.8423 | 26.3718 | 12.7724 | 12.7512 | 6.1757 | 38.1087 | 18.4569 | 69.2622 | 33.5452 | 56.8008 | 27.5099 | 65.7846 | 31.8609
3-4 | 15.5788 | 7.5452 | 123.0139 | 59.5783 | 76.9388 | 37.2632 | 26.7485 | 12.9549 | 54.6728 | 26.4793 | 10.1409 | 4.9115 | 26.7485 | 12.9549 | 12.9334 | 6.2639 | 38.6531 | 18.7206 | 70.2517 | 34.0244 | 57.6122 | 27.9029 | 66.7244 | 32.3161
4-5 | 17.5536 | 8.5016 | 138.6072 | 67.1305 | 86.6916 | 41.9867 | 30.1392 | 14.5971 | 61.6032 | 29.8358 | 11.4264 | 5.5341 | 30.1392 | 14.5971 | 14.5728 | 7.0579 | 43.5528 | 21.0936 | 79.1568 | 38.3374 | 64.9152 | 31.4399 | 75.1824 | 36.4125
5-6 | 19.7478 | 9.5643 | 155.9331 | 75.5218 | 97.528 | 47.235 | 33.9066 | 16.4217 | 69.3036 | 33.5653 | 12.8547 | 6.2258 | 33.9066 | 16.4217 | 16.3944 | 7.9402 | 48.9969 | 23.7303 | 89.0514 | 43.1296 | 73.0296 | 35.3698 | 84.5802 | 40.9641
6-7 | 21.942 | 10.627 | 173.259 | 83.9132 | 108.3645 | 52.4833 | 37.674 | 18.2464 | 77.004 | 37.2947 | 14.283 | 6.9176 | 37.674 | 18.2464 | 18.216 | 8.8224 | 54.441 | 26.367 | 98.946 | 47.9217 | 81.144 | 39.2998 | 93.978 | 45.5156
7-8 | 22.2235 | 10.7633 | 135.7092 | 65.727 | 91.08 | 44.1121 | 50.8226 | 24.6145 | 87.619 | 42.4358 | 11.8586 | 5.7434 | 17.5784 | 8.5136 | 17.6695 | 8.5577 | 53.9194 | 26.1143 | 89.4406 | 43.318 | 80.3326 | 38.9068 | 72.3175 | 35.025
8-9 | 22.7286 | 11.008 | 138.7935 | 67.2208 | 93.15 | 45.1146 | 51.9777 | 25.1739 | 89.6103 | 43.4002 | 12.1281 | 5.8739 | 17.9779 | 8.7071 | 18.0711 | 8.7522 | 55.1448 | 26.7078 | 91.4733 | 44.3025 | 82.1583 | 39.7911 | 73.9611 | 35.821
9-10 | 23.9913 | 11.6195 | 146.5043 | 70.9552 | 98.325 | 47.621 | 54.8653 | 26.5725 | 94.5887 | 45.8114 | 12.8019 | 6.2003 | 18.9767 | 9.1908 | 19.0751 | 9.2385 | 58.2084 | 28.1916 | 96.5551 | 46.7638 | 86.7227 | 42.0017 | 78.07 | 37.8111
10-11 | 25.254 | 12.2311 | 154.215 | 74.6897 | 103.5 | 50.1273 | 57.753 | 27.9711 | 99.567 | 48.2225 | 13.4757 | 6.5266 | 19.9755 | 9.6746 | 20.079 | 9.7247 | 61.272 | 29.6754 | 101.637 | 49.225 | 91.287 | 44.2123 | 82.179 | 39.8011
11-12 | 25.5065 | 12.3534 | 155.7571 | 75.4366 | 104.535 | 50.6286 | 58.3305 | 28.2508 | 100.5627 | 48.7047 | 13.6105 | 6.5918 | 20.1753 | 9.7713 | 20.2798 | 9.822 | 61.8847 | 29.9721 | 102.6534 | 49.7173 | 92.1999 | 44.6544 | 83.0008 | 40.1991
12-13 | 22.7286 | 11.008 | 138.7935 | 67.2208 | 93.15 | 45.1146 | 51.9777 | 25.1739 | 89.6103 | 43.4002 | 12.1281 | 5.8739 | 17.9779 | 8.7071 | 18.0711 | 8.7522 | 55.1448 | 26.7078 | 91.4733 | 44.3025 | 82.1583 | 39.7911 | 73.9611 | 35.821
13-14 | 25.254 | 12.2311 | 154.215 | 74.6897 | 103.5 | 50.1273 | 57.753 | 27.9711 | 99.567 | 48.2225 | 13.4757 | 6.5266 | 19.9755 | 9.6746 | 20.079 | 9.7247 | 61.272 | 29.6754 | 101.637 | 49.225 | 91.287 | 44.2123 | 82.179 | 39.8011
14-15 | 26.0116 | 12.598 | 158.8415 | 76.9304 | 106.605 | 51.6312 | 59.4856 | 28.8102 | 102.554 | 49.6692 | 13.88 | 6.7224 | 20.5748 | 9.9648 | 20.6814 | 10.0164 | 63.1102 | 30.5656 | 104.6861 | 50.7018 | 94.0256 | 45.5387 | 84.6444 | 40.9951
15-16 | 26.2642 | 12.7203 | 160.3836 | 77.6773 | 107.64 | 52.1324 | 60.0631 | 29.0899 | 103.5497 | 50.1514 | 14.0147 | 6.7876 | 20.7745 | 10.0616 | 20.8822 | 10.1137 | 63.7229 | 30.8624 | 105.7025 | 51.194 | 94.9385 | 45.9808 | 85.4662 | 41.3932
16-17 | 25.7591 | 12.4757 | 157.2993 | 76.1835 | 105.57 | 51.1299 | 58.9081 | 28.5305 | 101.5583 | 49.1869 | 13.7452 | 6.6571 | 20.375 | 9.8681 | 20.4806 | 9.9192 | 62.4974 | 30.2689 | 103.6697 | 50.2095 | 93.1127 | 45.0966 | 83.8226 | 40.5971
17-18 | 25.254 | 12.2311 | 154.215 | 74.6897 | 103.5 | 50.1273 | 57.753 | 27.9711 | 99.567 | 48.2225 | 13.4757 | 6.5266 | 19.9755 | 9.6746 | 20.079 | 9.7247 | 61.272 | 29.6754 | 101.637 | 49.225 | 91.287 | 44.2123 | 82.179 | 39.8011
18-19 | 27.7794 | 13.4542 | 169.6365 | 82.1587 | 113.85 | 55.1401 | 63.5283 | 30.7682 | 109.5237 | 53.0447 | 14.8233 | 7.1792 | 21.9731 | 10.642 | 22.0869 | 10.6972 | 67.3992 | 32.6429 | 111.8007 | 54.1476 | 100.4157 | 48.6335 | 90.3969 | 43.7812
19-20 | 32.913 | 15.9405 | 174.708 | 84.6149 | 128.754 | 62.3584 | 71.415 | 34.5879 | 116.127 | 56.2429 | 16.353 | 7.9201 | 48.438 | 23.4596 | 29.808 | 14.4367 | 79.488 | 38.4978 | 126.477 | 61.2556 | 133.308 | 64.564 | 112.608 | 54.5385
20-21 | 32.5839 | 15.7811 | 172.9609 | 83.7688 | 127.4665 | 61.7348 | 70.7009 | 34.242 | 114.9657 | 55.6804 | 16.1895 | 7.8409 | 47.9536 | 23.225 | 29.5099 | 14.2923 | 78.6931 | 38.1128 | 125.2122 | 60.6431 | 131.9749 | 63.9184 | 111.4819 | 53.9932
21-22 | 32.2547 | 15.6217 | 171.2138 | 82.9226 | 126.1789 | 61.1112 | 69.9867 | 33.8961 | 113.8045 | 55.118 | 16.0259 | 7.7617 | 47.4692 | 22.9904 | 29.2118 | 14.1479 | 77.8982 | 37.7278 | 123.9475 | 60.0305 | 130.6418 | 63.2727 | 110.3558 | 53.4478
22-23 | 29.6217 | 14.3464 | 157.2372 | 76.1535 | 115.8786 | 56.1226 | 64.2735 | 31.1291 | 104.5143 | 50.6186 | 14.7177 | 7.1281 | 43.5942 | 21.1136 | 26.8272 | 12.993 | 71.5392 | 34.648 | 113.8293 | 55.13 | 119.9772 | 58.1076 | 101.3472 | 49.0847
23-24 | 25.0139 | 12.1148 | 132.7781 | 64.3074 | 97.853 | 47.3924 | 54.2754 | 26.2868 | 88.2565 | 42.7446 | 12.4283 | 6.0193 | 36.8129 | 17.8293 | 22.6541 | 10.9719 | 60.4109 | 29.2583 | 96.1225 | 46.5543 | 101.3141 | 49.0686 | 85.5821 | 41.4493
Всего | 571.3842 | 276.734 | 3582.7208 | 1735.1909 | 2414.3735 | 1169.3344 | 1220.323 | 591.0294 | 2137.5275 | 1035.2518 | 313.4028 | 151.7879 | 667.0316 | 323.0582 | 475.3693 | 230.2319 | 1391.2139 | 673.7956 | 2330.1783 | 1128.5569 | 2141.8104 | 1037.3261 | 2008.5521 | 972.7862
Заместитель главного инженера Е.В.Чирков