## Лист1
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности) Вачский район
дата: 16.12.2015 г. |  |  | ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Обслуживающая организация: ООО "Нижегородский производственно-энергетический комплекс"
Часы
| ТП-3215А |  | ТП-3214 А |  | ТП-3229А |  | ТП-3228А |  | ТП-3227 А |  | ТП-3209 А |  | ТП-3213 А |  | ТП-3623 А |  | ТП-3408 А |  | ТП-3416А |  | ТП-3415 А |  | ТП-3420А |  | ТП-3421А |  | ТП-3414А |  | ТП-3221А |  | ТП-3223А |  | ТП-3225А |  | ТП-3216 А |  | ТП-3217А |  | ТП-3218А |  | ТП-3220А |  | ТП-3610А |  | ТП-3611А |  | ТП-3612 А |  | ТП-3617А |  | ТП-3618А |  | ТП-3605
| P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
0-1 | 9.3696 | 4.5379 | 4.7848 | 2.3174 | 33.0794 | 16.0211 | 1.9282 | 0.93387 | 6.0389 | 2.9247 | 3.128 | 1.5149 | 12.9975 | 6.295 | 5.5989 | 2.7117 | 10.9122 | 5.285 | 42.8204 | 20.7389 | 10.0409 | 4.8631 | 29.7658 | 14.4162 | 19.8391 | 9.6085 | 17.4824 | 8.4671 | 3.6564 | 1.7709 | 11.9263 | 5.7762 | 1.9282 | 0.93387 | 6.1417 | 2.9746 | 5.0562 | 2.4488 | 4.8848 | 2.3658 | 1.6711 | 0.80936 | 21.2103 | 10.2726 | 6.5987 | 3.1959 | 15.5828 | 7.5471 | 9.5982 | 4.6486 | 40.4495 | 19.5906 | 1.4569 | 0.70559
1-2 | 9.5054 | 4.6037 | 4.8541 | 2.351 | 33.5588 | 16.2533 | 1.9562 | 0.94741 | 6.1264 | 2.9671 | 3.1733 | 1.5369 | 13.1859 | 6.3862 | 5.6801 | 2.751 | 11.0704 | 5.3616 | 43.441 | 21.0394 | 10.1865 | 4.9335 | 30.1972 | 14.6252 | 20.1266 | 9.7478 | 17.7358 | 8.5898 | 3.7094 | 1.7966 | 12.0991 | 5.8599 | 1.9562 | 0.94741 | 6.2307 | 3.0177 | 5.1295 | 2.4843 | 4.9556 | 2.4001 | 1.6953 | 0.82109 | 21.5176 | 10.4215 | 6.6944 | 3.2422 | 15.8086 | 7.6564 | 9.7373 | 4.716 | 41.0357 | 19.8745 | 1.478 | 0.71582
2-3 | 9.5448 | 4.6227 | 4.8541 | 2.351 | 33.5588 | 16.2533 | 1.9562 | 0.94741 | 6.1264 | 2.9671 | 3.1733 | 1.5369 | 13.1859 | 6.3862 | 5.6801 | 2.751 | 11.0704 | 5.3616 | 43.441 | 21.0394 | 10.1865 | 4.9335 | 30.1972 | 14.6252 | 20.1266 | 9.7478 | 17.7358 | 8.5898 | 3.7094 | 1.7966 | 12.0991 | 5.8599 | 1.9562 | 0.94741 | 6.2307 | 3.0177 | 5.1295 | 2.4843 | 4.9556 | 2.4001 | 1.6953 | 0.82109 | 21.5176 | 10.4215 | 6.6944 | 3.2422 | 15.8086 | 7.6564 | 9.7373 | 4.716 | 41.0357 | 19.8745 | 1.478 | 0.71582
3-4 | 9.6412 | 4.6695 | 4.9235 | 2.3846 | 34.0383 | 16.4855 | 1.9841 | 0.96094 | 6.2139 | 3.0095 | 3.2186 | 1.5589 | 13.3743 | 6.4775 | 5.7612 | 2.7903 | 11.2285 | 5.4382 | 44.0616 | 21.34 | 10.332 | 5.004 | 30.6285 | 14.8341 | 20.4141 | 9.887 | 17.9891 | 8.7125 | 3.7624 | 1.8222 | 12.272 | 5.9436 | 1.9841 | 0.96094 | 6.3197 | 3.0608 | 5.2027 | 2.5198 | 5.0264 | 2.4344 | 1.7195 | 0.83282 | 21.825 | 10.5704 | 6.79 | 3.2886 | 16.0344 | 7.7658 | 9.8764 | 4.7834 | 41.6219 | 20.1584 | 1.4991 | 0.72604
4-5 | 10.8634 | 5.2614 | 5.5476 | 2.6868 | 38.353 | 18.5752 | 2.2356 | 1.0828 | 7.0016 | 3.391 | 3.6266 | 1.7565 | 15.0696 | 7.2985 | 6.4915 | 3.144 | 12.6518 | 6.1276 | 49.6469 | 24.0451 | 11.6417 | 5.6383 | 34.511 | 16.7145 | 23.0018 | 11.1403 | 20.2694 | 9.8169 | 4.2394 | 2.0532 | 13.8276 | 6.697 | 2.2356 | 1.0828 | 7.1208 | 3.4488 | 5.8622 | 2.8392 | 5.6635 | 2.743 | 1.9375 | 0.93838 | 24.5916 | 11.9103 | 7.6507 | 3.7054 | 18.067 | 8.7502 | 11.1283 | 5.3897 | 46.8979 | 22.7137 | 1.6891 | 0.81808
5-6 | 13.3076 | 6.4452 | 6.7958 | 3.2914 | 46.9824 | 22.7546 | 2.7386 | 1.3264 | 8.5769 | 4.154 | 4.4426 | 2.1517 | 18.4603 | 8.9407 | 7.9521 | 3.8514 | 15.4985 | 7.5063 | 60.8174 | 29.4552 | 14.2611 | 6.9069 | 42.276 | 20.4752 | 28.1773 | 13.6469 | 24.8301 | 12.0257 | 5.1932 | 2.5152 | 16.9388 | 8.2038 | 2.7386 | 1.3264 | 8.723 | 4.2247 | 7.1812 | 3.478 | 6.9378 | 3.3601 | 2.3735 | 1.1495 | 30.1247 | 14.5901 | 9.3721 | 4.5391 | 22.132 | 10.719 | 13.6322 | 6.6024 | 57.45 | 27.8243 | 2.0692 | 1.0021
6-7 | 13.5792 | 6.5767 | 6.9345 | 3.3585 | 47.9412 | 23.219 | 2.7945 | 1.3534 | 8.752 | 4.2388 | 4.5333 | 2.1956 | 18.837 | 9.1232 | 8.1144 | 3.93 | 15.8148 | 7.6595 | 62.0586 | 30.0564 | 14.5521 | 7.0479 | 43.1388 | 20.8931 | 28.7523 | 13.9254 | 25.3368 | 12.2712 | 5.2992 | 2.5665 | 17.2845 | 8.3713 | 2.7945 | 1.3534 | 8.901 | 4.311 | 7.3278 | 3.549 | 7.0794 | 3.4287 | 2.4219 | 1.173 | 30.7395 | 14.8878 | 9.5634 | 4.6318 | 22.5837 | 10.9378 | 13.9104 | 6.7371 | 58.6224 | 28.3921 | 2.1114 | 1.0226
7-8 | 14.9371 | 7.2344 | 7.628 | 3.6944 | 52.7353 | 25.5409 | 3.0739 | 1.4888 | 9.6272 | 4.6626 | 4.9866 | 2.4151 | 20.7207 | 10.0355 | 8.9258 | 4.323 | 17.3963 | 8.4254 | 68.2645 | 33.062 | 16.0073 | 7.7527 | 47.4527 | 22.9824 | 31.6275 | 15.3179 | 27.8705 | 13.4983 | 5.8291 | 2.8232 | 19.013 | 9.2084 | 3.0739 | 1.4888 | 9.7911 | 4.742 | 8.0606 | 3.9039 | 7.7873 | 3.7716 | 2.6641 | 1.2903 | 33.8135 | 16.3766 | 10.5197 | 5.0949 | 24.8421 | 12.0316 | 15.3014 | 7.4108 | 64.4846 | 31.2313 | 2.3225 | 1.1249
8-9 | 14.9371 | 7.2344 | 7.628 | 3.6944 | 52.7353 | 25.5409 | 3.0739 | 1.4888 | 9.6272 | 4.6626 | 4.9866 | 2.4151 | 20.7207 | 10.0355 | 8.9258 | 4.323 | 17.3963 | 8.4254 | 68.2645 | 33.062 | 16.0073 | 7.7527 | 47.4527 | 22.9824 | 31.6275 | 15.3179 | 27.8705 | 13.4983 | 5.8291 | 2.8232 | 19.013 | 9.2084 | 3.0739 | 1.4888 | 9.7911 | 4.742 | 8.0606 | 3.9039 | 7.7873 | 3.7716 | 2.6641 | 1.2903 | 33.8135 | 16.3766 | 10.5197 | 5.0949 | 24.8421 | 12.0316 | 15.3014 | 7.4108 | 64.4846 | 31.2313 | 2.3225 | 1.1249
9-10 | 16.295 | 7.892 | 8.3214 | 4.0302 | 57.5294 | 27.8628 | 3.3534 | 1.6241 | 10.5024 | 5.0865 | 5.44 | 2.6347 | 22.6044 | 10.9478 | 9.7373 | 4.716 | 18.9778 | 9.1913 | 74.4703 | 36.0676 | 17.4625 | 8.4575 | 51.7666 | 25.0717 | 34.5028 | 16.7104 | 30.4042 | 14.7254 | 6.359 | 3.0798 | 20.7414 | 10.0455 | 3.3534 | 1.6241 | 10.6812 | 5.1731 | 8.7934 | 4.2588 | 8.4953 | 4.1145 | 2.9063 | 1.4076 | 36.8874 | 17.8654 | 11.4761 | 5.5581 | 27.1004 | 13.1253 | 16.6925 | 8.0845 | 70.3469 | 34.0705 | 2.5337 | 1.2271
10-11 | 26.703 | 12.9329 | 15.0903 | 7.3086 | 58.2705 | 28.2217 | 24.5295 | 11.8802 | 23.2047 | 11.2385 | 7.6797 | 3.7194 | 19.6236 | 9.5041 | 20.5137 | 9.9352 | 12.1095 | 5.8649 | 83.4831 | 40.4327 | 30.5532 | 14.7976 | 56.5317 | 27.3796 | 42.642 | 20.6525 | 28.2348 | 13.6747 | 11.4885 | 5.5641 | 25.5438 | 12.3714 | 2.7324 | 1.3234 | 29.8701 | 14.4667 | 8.3835 | 4.0603 | 8.2386 | 3.9901 | 2.691 | 1.3033 | 58.374 | 28.2718 | 8.6733 | 4.2007 | 37.9638 | 18.3867 | 20.907 | 10.1257 | 68.5377 | 33.1943 | 3.1671 | 1.5339
11-12 | 32.0436 | 15.5194 | 18.1084 | 8.7703 | 69.9246 | 33.866 | 29.4354 | 14.2562 | 27.8456 | 13.4863 | 9.2156 | 4.4633 | 23.5483 | 11.405 | 24.6164 | 11.9223 | 14.5314 | 7.0379 | 100.1797 | 48.5193 | 36.6638 | 17.7571 | 67.838 | 32.8555 | 51.1704 | 24.783 | 33.8818 | 16.4097 | 13.7862 | 6.677 | 30.6526 | 14.8457 | 3.2789 | 1.588 | 35.8441 | 17.3601 | 10.0602 | 4.8724 | 9.8863 | 4.7882 | 3.2292 | 1.564 | 70.0488 | 33.9262 | 10.408 | 5.0408 | 45.5566 | 22.064 | 25.0884 | 12.1509 | 82.2452 | 39.8332 | 3.8005 | 1.8407
12-13 | 24.0327 | 11.6396 | 13.5813 | 6.5777 | 52.4434 | 25.3995 | 22.0766 | 10.6922 | 20.8842 | 10.1147 | 6.9117 | 3.3475 | 17.6612 | 8.5537 | 18.4623 | 8.9417 | 10.8986 | 5.2784 | 75.1348 | 36.3894 | 27.4979 | 13.3178 | 50.8785 | 24.6416 | 38.3778 | 18.5872 | 25.4113 | 12.3073 | 10.3397 | 5.0077 | 22.9894 | 11.1343 | 2.4592 | 1.191 | 26.8831 | 13.0201 | 7.5451 | 3.6543 | 7.4147 | 3.5911 | 2.4219 | 1.173 | 52.5366 | 25.4446 | 7.806 | 3.7806 | 34.1674 | 16.548 | 18.8163 | 9.1132 | 61.6839 | 29.8749 | 2.8504 | 1.3805
13-14 | 26.703 | 12.9329 | 15.0903 | 7.3086 | 58.2705 | 28.2217 | 24.5295 | 11.8802 | 23.2047 | 11.2385 | 7.6797 | 3.7194 | 19.6236 | 9.5041 | 20.5137 | 9.9352 | 12.1095 | 5.8649 | 83.4831 | 40.4327 | 30.5532 | 14.7976 | 56.5317 | 27.3796 | 42.642 | 20.6525 | 28.2348 | 13.6747 | 11.4885 | 5.5641 | 25.5438 | 12.3714 | 2.7324 | 1.3234 | 29.8701 | 14.4667 | 8.3835 | 4.0603 | 8.2386 | 3.9901 | 2.691 | 1.3033 | 58.374 | 28.2718 | 8.6733 | 4.2007 | 37.9638 | 18.3867 | 20.907 | 10.1257 | 68.5377 | 33.1943 | 3.1671 | 1.5339
14-15 | 32.0436 | 15.5194 | 18.1084 | 8.7703 | 69.9246 | 33.866 | 29.4354 | 14.2562 | 27.8456 | 13.4863 | 9.2156 | 4.4633 | 23.5483 | 11.405 | 24.6164 | 11.9223 | 14.5314 | 7.0379 | 100.1797 | 48.5193 | 36.6638 | 17.7571 | 67.838 | 32.8555 | 51.1704 | 24.783 | 33.8818 | 16.4097 | 13.7862 | 6.677 | 30.6526 | 14.8457 | 3.2789 | 1.588 | 35.8441 | 17.3601 | 10.0602 | 4.8724 | 9.8863 | 4.7882 | 3.2292 | 1.564 | 70.0488 | 33.9262 | 10.408 | 5.0408 | 45.5566 | 22.064 | 25.0884 | 12.1509 | 82.2452 | 39.8332 | 3.8005 | 1.8407
15-16 | 32.0436 | 15.5194 | 18.1084 | 8.7703 | 69.9246 | 33.866 | 29.4354 | 14.2562 | 27.8456 | 13.4863 | 9.2156 | 4.4633 | 23.5483 | 11.405 | 24.6164 | 11.9223 | 14.5314 | 7.0379 | 100.1797 | 48.5193 | 36.6638 | 17.7571 | 67.838 | 32.8555 | 51.1704 | 24.783 | 33.8818 | 16.4097 | 13.7862 | 6.677 | 30.6526 | 14.8457 | 3.2789 | 1.588 | 35.8441 | 17.3601 | 10.0602 | 4.8724 | 9.8863 | 4.7882 | 3.2292 | 1.564 | 70.0488 | 33.9262 | 10.408 | 5.0408 | 45.5566 | 22.064 | 25.0884 | 12.1509 | 82.2452 | 39.8332 | 3.8005 | 1.8407
16-17 | 26.703 | 12.9329 | 15.0903 | 7.3086 | 58.2705 | 28.2217 | 24.5295 | 11.8802 | 23.2047 | 11.2385 | 7.6797 | 3.7194 | 19.6236 | 9.5041 | 20.5137 | 9.9352 | 12.1095 | 5.8649 | 83.4831 | 40.4327 | 30.5532 | 14.7976 | 56.5317 | 27.3796 | 42.642 | 20.6525 | 28.2348 | 13.6747 | 11.4885 | 5.5641 | 25.5438 | 12.3714 | 2.7324 | 1.3234 | 29.8701 | 14.4667 | 8.3835 | 4.0603 | 8.2386 | 3.9901 | 2.691 | 1.3033 | 58.374 | 28.2718 | 8.6733 | 4.2007 | 37.9638 | 18.3867 | 20.907 | 10.1257 | 68.5377 | 33.1943 | 3.1671 | 1.5339
17-18 | 22.6975 | 10.9929 | 12.8268 | 6.2123 | 49.5299 | 23.9884 | 20.8501 | 10.0982 | 19.724 | 9.5528 | 6.5277 | 3.1615 | 16.6801 | 8.0785 | 17.4366 | 8.445 | 10.2931 | 4.9852 | 70.9606 | 34.3678 | 25.9702 | 12.578 | 48.0519 | 23.2726 | 36.2457 | 17.5546 | 23.9996 | 11.6235 | 9.7652 | 4.7295 | 21.7122 | 10.5157 | 2.3225 | 1.1249 | 25.3896 | 12.2967 | 7.126 | 3.4513 | 7.0028 | 3.3916 | 2.2873 | 1.1078 | 49.6179 | 24.031 | 7.3723 | 3.5706 | 32.2692 | 15.6287 | 17.7709 | 8.6069 | 58.257 | 28.2152 | 2.692 | 1.3038
18-19 | 40.0545 | 19.3993 | 22.6354 | 10.9628 | 87.4057 | 42.3325 | 36.7942 | 17.8203 | 34.807 | 16.8578 | 11.5196 | 5.5792 | 29.4354 | 14.2562 | 30.7706 | 14.9029 | 18.1642 | 8.7973 | 125.2246 | 60.6491 | 45.8298 | 22.1964 | 84.7976 | 41.0693 | 63.963 | 30.9787 | 42.3522 | 20.5121 | 17.2327 | 8.3462 | 38.3157 | 18.5571 | 4.0986 | 1.985 | 44.8051 | 21.7001 | 12.5753 | 6.0905 | 12.3579 | 5.9852 | 4.0365 | 1.955 | 87.561 | 42.4077 | 13.0099 | 6.301 | 56.9457 | 27.5801 | 31.3605 | 15.1886 | 102.8066 | 49.7915 | 4.7507 | 2.3008
19-20 | 45.9333 | 22.2465 | 27.0963 | 13.1233 | 84.9528 | 41.1445 | 13.8897 | 6.7271 | 14.6556 | 7.098 | 11.2815 | 5.4639 | 48.645 | 23.5598 | 18.8163 | 9.1132 | 13.3308 | 6.4564 | 53.9442 | 26.1264 | 22.0248 | 10.6671 | 74.1681 | 35.9213 | 57.5667 | 27.8808 | 25.461 | 12.3313 | 16.767 | 8.1206 | 30.5325 | 14.7876 | 2.8566 | 1.3835 | 37.8603 | 18.3366 | 13.0824 | 6.3361 | 9.8739 | 4.7821 | 3.0843 | 1.4938 | 33.2856 | 16.121 | 15.5871 | 7.5492 | 42.8697 | 20.7627 | 39.4956 | 19.1286 | 58.8087 | 28.4824 | 6.7689 | 3.2783
20-21 | 45.474 | 22.024 | 26.8253 | 12.9921 | 84.1033 | 40.7331 | 13.7508 | 6.6598 | 14.509 | 7.0271 | 11.1687 | 5.4092 | 48.1585 | 23.3243 | 18.6281 | 9.022 | 13.1975 | 6.3918 | 53.4048 | 25.8651 | 21.8046 | 10.5604 | 73.4264 | 35.562 | 56.991 | 27.602 | 25.2064 | 12.208 | 16.5993 | 8.0394 | 30.2272 | 14.6397 | 2.828 | 1.3697 | 37.4817 | 18.1532 | 12.9516 | 6.2727 | 9.7752 | 4.7343 | 3.0535 | 1.4789 | 32.9527 | 15.9597 | 15.4312 | 7.4737 | 42.441 | 20.5551 | 39.1006 | 18.9373 | 58.2206 | 28.1975 | 6.7012 | 3.2455
21-22 | 41.34 | 20.0219 | 24.3867 | 11.811 | 76.4575 | 37.0301 | 12.5007 | 6.0544 | 13.19 | 6.3882 | 10.1533 | 4.9175 | 43.7805 | 21.2039 | 16.9347 | 8.2018 | 11.9977 | 5.8108 | 48.5498 | 23.5137 | 19.8223 | 9.6004 | 66.7513 | 32.3291 | 51.81 | 25.0927 | 22.9149 | 11.0982 | 15.0903 | 7.3086 | 27.4793 | 13.3088 | 2.5709 | 1.2452 | 34.0743 | 16.5029 | 11.7742 | 5.7025 | 8.8865 | 4.3039 | 2.7759 | 1.3444 | 29.957 | 14.5089 | 14.0284 | 6.7943 | 38.5827 | 18.6865 | 35.546 | 17.2157 | 52.9278 | 25.6341 | 6.092 | 2.9505
22-23 | 36.7466 | 17.7972 | 21.677 | 10.4987 | 67.9622 | 32.9156 | 11.1118 | 5.3817 | 11.7245 | 5.6784 | 9.0252 | 4.3711 | 38.916 | 18.8479 | 15.053 | 7.2905 | 10.6646 | 5.1651 | 43.1554 | 20.9011 | 17.6198 | 8.5337 | 59.3345 | 28.737 | 46.0534 | 22.3047 | 20.3688 | 9.8651 | 13.4136 | 6.4965 | 24.426 | 11.8301 | 2.2853 | 1.1068 | 30.2882 | 14.6693 | 10.4659 | 5.0689 | 7.8991 | 3.8257 | 2.4674 | 1.195 | 26.6285 | 12.8968 | 12.4697 | 6.0393 | 34.2958 | 16.6102 | 31.5965 | 15.3029 | 47.047 | 22.7859 | 5.4151 | 2.6227
23-24 | 32.1533 | 15.5726 | 18.9674 | 9.1863 | 59.467 | 28.8012 | 9.7228 | 4.709 | 10.2589 | 4.9686 | 7.8971 | 3.8247 | 34.0515 | 16.4919 | 13.1714 | 6.3792 | 9.3316 | 4.5195 | 37.7609 | 18.2885 | 15.4174 | 7.467 | 51.9177 | 25.1449 | 40.2967 | 19.5166 | 17.8227 | 8.6319 | 11.7369 | 5.6844 | 21.3727 | 10.3513 | 1.9996 | 0.96846 | 26.5022 | 12.8356 | 9.1577 | 4.4353 | 6.9117 | 3.3475 | 2.159 | 1.0457 | 23.2999 | 11.2847 | 10.911 | 5.2844 | 30.0088 | 14.5339 | 27.6469 | 13.39 | 41.1661 | 19.9376 | 4.7382 | 2.2948
Всего | 586.6523 | 284.1287 | 329.864 | 159.7604 | 1377.4192 | 667.1146 | 327.686 | 158.7056 | 371.497 | 179.9242 | 165.8799 | 80.3393 | 576.0003 | 278.9697 | 357.5308 | 173.1601 | 319.8177 | 154.8948 | 1616.4098 | 782.863 | 528.3157 | 255.875 | 1269.8216 | 615.0027 | 930.9372 | 450.8734 | 617.411 | 299.0258 | 234.3557 | 113.5036 | 540.8589 | 261.9499 | 64.5492 | 31.2626 | 540.3582 | 261.7074 | 205.8129 | 99.6797 | 188.0696 | 91.0863 | 61.7951 | 29.9287 | 997.1484 | 482.941 | 239.7387 | 116.1108 | 764.943 | 370.4788 | 504.235 | 244.2122 | 1459.6957 | 706.9629 | 79.8718 | 38.6837
Заместитель главного инженера Е.В.Чирков