## ведомость
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии (мощности) г.Кстово
Дата: 17.12.2015 г. ТСО: ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
Обслуживающая организация: ООО "Нижегородский производственно-энергетический комплекс"
часы | ПС Западная фид. № 608 |  | ПС Западная фид. № 610 |  | ПС Западная фид. № 612 |  | ПС Западная фид. № 614 |  | ПС Западная фид. № 615 |  | ПС Западная фид. № 616 |  | ПС Западная фид. № 618 |  | ПС Западная фид. № 623 |  | ПС Западная фид. № 625 |  | ПС Западная фид. № 626 |  | ПС Западная фид. № 627 |  | ПС Западная фид. № 628 |  | ПС Рубин фид. № 604 |  | ПС Рубин фид. № 607 |  | ПС Рубин фид. № 605 |  | ПС Рубин фид. № 606 |  | ПС Рубин РП-26 (дома) |  | ПС Восточная фид. № 603 |  | ПС Восточная фид. № 604 |  | ПС Восточная фид. № 605 |  | ПС Восточная фид. № 606 |  | ПС Восточная фид. № 608 |  | ПС Восточная фид. № 609 (ТП-1168) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1163) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1164) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 602 (ТП-1170) |  | ПС ДОЗ-2 фид. № 603 |  | ПС Кстовская фид. № 602 (ТП-1177) |  | ПС Кстовская фид. № 605 (ТП-1177) |  | ПС Кстовская фид. № 1 |  | ПС Кстовская фид. № 2 |  | РП-47 фид. №612 ПС Кстовская |  | РП-47 фид. №601 ПС Рубин |  | ПС Кстовская фид. № 601 (ТП-1161) |  | итого |  |  |  | итого |  | Итого с учетом сторонних |  | Сторонние |  | Всего по договору без сторонних потребителей
[69 empty] | по напряжению ВН |  | по напряжению СН-1 |  | по напряжению СН-2
| СН-1 | [13 empty] | СН-1 | [9 empty] | СН-2 |  |  |  | СН-2 | [5 empty] | СН-1 | [9 empty] | СН-2 | [7 empty] | СН-1 | [5 empty] | СН-1 |  |  |  | СН-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
АЭ\РЭ | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар
00-01 | 886.5 | 376.56 | 232.8 | 66.72 | 185.04 | 36.18 | 299.52 | 88.32 | 859.2 | 371.04 | 133.74 | 27.72 | 321.12 | 103.68 | 323.52 | 105.6 | 472.8 | 162.96 | 215.52 | 166.56 | 218.16 | 54.96 | 634.08 | 258.24 | 387.84 | 199.68 | 479.88 | 226.44 | 145.44 | 55.44 | 0 | 0 | 195.16 | 58.185 | 465.12 | 227.76 | 490.68 | 226.44 | 382.08 | 167.28 | 168.48 | 63.12 | 462.96 | 163.08 | 13.1 | 4.01 | 38.16 | 10.26 | 41.91 | 25.53 | 48.21 | 18.51 | 83.92 | 67.17 | 52.725 | 19.725 | 115.35 | 33.675 | 0.321 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.716 | 2529.06 | 1349.7 | 579.545 | 8269.416 | 3108.605 | 0 | 0 | 8269.416 | 3108.605
01-02 | 803.16 | 365.04 | 216.96 | 67.68 | 162.36 | 34.2 | 291.84 | 88.32 | 792 | 368.16 | 126.72 | 27.72 | 284.16 | 98.88 | 285.6 | 98.4 | 424.56 | 157.92 | 201.6 | 160.8 | 196.8 | 52.8 | 570.72 | 250.56 | 357.6 | 201.36 | 425.52 | 225 | 119.64 | 50.4 | 0 | 0 | 165.55 | 52.645 | 413.76 | 221.28 | 443.52 | 224.64 | 342.96 | 160.08 | 151.92 | 61.2 | 409.68 | 163.44 | 13.2 | 4.25 | 29.82 | 8.82 | 38.82 | 25.5 | 46.2 | 18.3 | 83.81 | 70.08 | 45.6 | 18.825 | 102.15 | 33 | 0.325 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.395 | 2472.965 | 1196.35 | 567.975 | 7462.745 | 3040.94 | 0 | 0 | 7462.745 | 3040.94
02-03 | 753.48 | 360.54 | 209.76 | 65.76 | 150.48 | 33.84 | 286.56 | 88.8 | 759.36 | 359.52 | 118.26 | 25.74 | 274.56 | 97.44 | 276.48 | 97.92 | 403.92 | 155.04 | 206.88 | 163.68 | 185.28 | 53.04 | 543.84 | 246.24 | 334.32 | 201.12 | 380.16 | 217.08 | 110.16 | 52.68 | 0 | 0 | 155.395 | 50.965 | 398.4 | 220.56 | 416.88 | 222.48 | 328.32 | 159.12 | 144.72 | 59.76 | 384.12 | 158.76 | 13.25 | 4.01 | 26.94 | 8.52 | 37.44 | 25.77 | 45.63 | 16.62 | 86.36 | 72.36 | 44.1 | 18.825 | 95.775 | 32.1 | 0.322 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981.497 | 2445.785 | 1103.295 | 560.145 | 7084.792 | 3005.93 | 0 | 0 | 7084.792 | 3005.93
03-04 | 741.6 | 363.24 | 207.84 | 66.24 | 146.88 | 35.46 | 283.68 | 88.32 | 772.8 | 368.64 | 113.76 | 24.48 | 264 | 97.92 | 270.72 | 97.92 | 398.88 | 155.04 | 219.84 | 162.72 | 184.08 | 51.12 | 532.8 | 240 | 316.8 | 197.76 | 370.08 | 211.68 | 105.12 | 51.12 | 0 | 0 | 144.97 | 48.09 | 402.24 | 222 | 426.24 | 223.92 | 321.6 | 161.28 | 141.36 | 60.96 | 369.72 | 156.96 | 12.52 | 3.98 | 25.56 | 7.68 | 36.81 | 25.8 | 44.04 | 19.05 | 90.2 | 76.32 | 41.7 | 19.05 | 93.15 | 32.775 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933.22 | 2464.865 | 1055.9 | 546.11 | 6989.12 | 3010.975 | 0 | 0 | 6989.12 | 3010.975
04-05 | 756.18 | 363.78 | 206.4 | 65.76 | 144.72 | 33.12 | 283.2 | 85.92 | 787.68 | 361.92 | 111.6 | 24.3 | 264 | 96.96 | 269.76 | 97.44 | 412.08 | 154.08 | 217.44 | 161.28 | 183.36 | 48.96 | 530.4 | 235.2 | 311.76 | 195.12 | 370.8 | 218.52 | 104.52 | 50.88 | 0 | 0 | 143.16 | 50.12 | 399.6 | 217.68 | 460.08 | 218.16 | 333.84 | 156.48 | 141.36 | 60 | 373.32 | 157.68 | 12.16 | 4.35 | 25.8 | 8.28 | 35.91 | 25.08 | 44.46 | 18.63 | 90.96 | 75.36 | 41.4 | 18.225 | 91.05 | 31.95 | 0.34 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6007.81 | 2429.545 | 1048.57 | 552.35 | 7056.38 | 2981.895 | 0 | 0 | 7056.38 | 2981.895
05-06 | 906.66 | 364.86 | 219.36 | 65.76 | 171.9 | 34.2 | 298.56 | 85.92 | 851.52 | 364.8 | 105.12 | 25.74 | 301.44 | 103.2 | 315.36 | 100.32 | 486.48 | 152.64 | 283.2 | 166.56 | 199.68 | 52.08 | 581.76 | 237.12 | 307.68 | 195.36 | 352.08 | 191.52 | 113.04 | 53.52 | 0 | 0 | 154.24 | 49.955 | 445.92 | 215.76 | 503.28 | 222.48 | 398.16 | 161.28 | 165.84 | 60.96 | 442.08 | 156.24 | 12.63 | 4.33 | 48.3 | 8.7 | 38.16 | 25.83 | 44.49 | 17.94 | 89.3 | 69.32 | 43.8 | 18.75 | 92.4 | 32.025 | 0.336 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812.856 | 2453.365 | 1070.62 | 529.215 | 7883.476 | 2982.58 | 0 | 0 | 7883.476 | 2982.58
06-07 | 1218.42 | 376.56 | 270.72 | 73.44 | 228.96 | 41.58 | 329.28 | 85.92 | 1035.36 | 379.2 | 122.76 | 25.02 | 398.4 | 117.6 | 410.88 | 109.92 | 582.72 | 155.04 | 364.32 | 181.92 | 272.16 | 54.48 | 728.64 | 241.44 | 341.04 | 200.16 | 383.04 | 182.52 | 148.8 | 53.76 | 0 | 0 | 195.92 | 54.81 | 571.68 | 215.52 | 658.8 | 232.56 | 536.88 | 162.24 | 203.04 | 61.68 | 576.36 | 156.96 | 20.3 | 3.04 | 63.48 | 10.62 | 42.9 | 25.47 | 53.88 | 17.94 | 106.1 | 69.2 | 50.1 | 19.35 | 111.825 | 32.4 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8671.625 | 2551.07 | 1249.36 | 530.38 | 9920.985 | 3081.45 | 0 | 0 | 9920.985 | 3081.45
07-08 | 1446.66 | 410.58 | 323.52 | 89.76 | 245.7 | 49.5 | 355.68 | 84.96 | 1197.12 | 392.16 | 146.16 | 29.52 | 422.88 | 137.76 | 432.96 | 126.72 | 707.52 | 163.68 | 471.36 | 209.28 | 310.08 | 66.24 | 804.96 | 262.08 | 419.28 | 209.28 | 468 | 190.08 | 170.4 | 56.16 | 0 | 0 | 232.06 | 64.995 | 629.04 | 212.4 | 699.48 | 250.2 | 625.68 | 173.28 | 281.76 | 66 | 683.28 | 162.36 | 19.21 | 3.68 | 76.44 | 21.24 | 46.5 | 24.63 | 59.73 | 19.86 | 166.2 | 83.22 | 56.4 | 17.925 | 123.525 | 31.275 | 0.272 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9964.037 | 2757.29 | 1491.62 | 570.065 | 11455.657 | 3327.355 | 0 | 0 | 11455.657 | 3327.355
08-09 | 1595.16 | 509.22 | 346.56 | 112.32 | 214.38 | 42.48 | 325.44 | 78.24 | 1311.36 | 413.76 | 172.26 | 41.4 | 390.72 | 123.36 | 406.56 | 117.6 | 788.88 | 192.24 | 619.2 | 252 | 318.72 | 70.56 | 915.84 | 308.64 | 480.72 | 220.8 | 549.72 | 237.96 | 170.4 | 53.4 | 0 | 0 | 202.92 | 62.41 | 575.04 | 192.24 | 711.36 | 245.88 | 650.16 | 193.92 | 287.52 | 81.36 | 667.08 | 165.6 | 23.925 | 3.53 | 71.7 | 22.02 | 43.92 | 22.89 | 60.09 | 21.21 | 215.36 | 119.13 | 58.35 | 18.975 | 131.7 | 30.3 | 0.272 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10486.562 | 3000.969 | 1603.395 | 623.01 | 12089.957 | 3623.979 | 0 | 0 | 12089.957 | 3623.979
09-10 | 1705.32 | 501.66 | 339.84 | 118.56 | 217.98 | 45 | 342.24 | 76.8 | 1429.92 | 433.92 | 166.5 | 43.02 | 390.24 | 122.88 | 396.96 | 121.44 | 865.92 | 202.32 | 626.88 | 254.88 | 311.04 | 71.28 | 965.76 | 322.56 | 549.84 | 223.44 | 614.16 | 266.04 | 184.44 | 51.12 | 0 | 0 | 188.965 | 59.93 | 544.8 | 197.28 | 722.88 | 250.2 | 629.04 | 192.24 | 283.68 | 73.68 | 636.48 | 165.96 | 32.775 | 5.1 | 83.16 | 18.84 | 25.77 | 6.33 | 60.15 | 21.03 | 228.1 | 137.42 | 59.175 | 27.075 | 127.65 | 30.3 | 0.32 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10762.625 | 3066.443 | 1739.26 | 630.8 | 12501.885 | 3697.243 | 0 | 0 | 12501.885 | 3697.243
10-11 | 1697.58 | 506.7 | 353.76 | 119.52 | 220.32 | 43.38 | 362.4 | 84.96 | 1462.56 | 440.16 | 181.98 | 49.68 | 405.6 | 121.44 | 404.16 | 123.84 | 882 | 198.72 | 649.44 | 252.48 | 314.64 | 72.72 | 990.24 | 322.56 | 576 | 213.6 | 614.52 | 271.44 | 180.48 | 50.76 | 0 | 0 | 200.285 | 63.495 | 540.96 | 203.52 | 714.96 | 227.16 | 618.24 | 191.76 | 281.28 | 68.64 | 645.84 | 176.4 | 29.7 | 7.21 | 81.3 | 16.62 | 21.84 | 6.36 | 61.32 | 21.3 | 221.31 | 138.77 | 61.875 | 25.875 | 127.65 | 30.3 | 0.45 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10915.935 | 3076.505 | 1765.445 | 629.485 | 12681.38 | 3705.99 | 0 | 0 | 12681.38 | 3705.99
11-12 | 1670.94 | 503.82 | 359.52 | 125.76 | 226.62 | 51.84 | 365.28 | 90.72 | 1475.04 | 465.6 | 190.62 | 51.48 | 413.76 | 134.88 | 412.8 | 133.44 | 892.32 | 208.32 | 598.08 | 252.96 | 318.72 | 75.84 | 989.76 | 335.04 | 602.16 | 221.28 | 607.68 | 268.56 | 172.56 | 46.92 | 0 | 0 | 195.95 | 64.56 | 529.2 | 207.36 | 694.08 | 230.4 | 597.36 | 189.84 | 276.72 | 71.04 | 628.2 | 176.04 | 33.99 | 7.45 | 71.58 | 13.68 | 21.93 | 6.3 | 57.15 | 20.25 | 226.1 | 133.1 | 66.9 | 27.9 | 123.3 | 30.15 | 0.4 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10829.62 | 3161.098 | 1763 | 628.75 | 12592.62 | 3789.848 | 0 | 0 | 12592.62 | 3789.848
12-13 | 1706.04 | 527.4 | 358.56 | 133.92 | 228.24 | 54.36 | 360.96 | 92.64 | 1441.44 | 479.52 | 197.82 | 59.04 | 429.12 | 143.52 | 440.16 | 148.8 | 928.56 | 215.04 | 547.2 | 254.4 | 306.48 | 65.52 | 965.28 | 331.2 | 600 | 221.76 | 583.56 | 256.32 | 173.52 | 51.48 | 0 | 0 | 192.895 | 68.335 | 526.8 | 204.72 | 695.52 | 227.88 | 588.24 | 192.24 | 277.68 | 67.92 | 627.48 | 175.68 | 37.1 | 5.96 | 76.92 | 14.04 | 23.58 | 6.75 | 57.24 | 20.58 | 184.2 | 85.86 | 63.075 | 26.925 | 125.175 | 32.175 | 0.4 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10814.23 | 3187.912 | 1744.815 | 624.645 | 12559.045 | 3812.557 | 0 | 0 | 12559.045 | 3812.557
13-14 | 1618.56 | 511.56 | 363.36 | 127.68 | 228.96 | 51.12 | 362.88 | 93.12 | 1404.48 | 476.16 | 192.6 | 55.62 | 427.2 | 145.44 | 422.4 | 144 | 891.6 | 212.4 | 482.88 | 242.4 | 302.16 | 76.08 | 966.24 | 338.88 | 592.8 | 230.64 | 596.88 | 251.64 | 186.6 | 53.4 | 0 | 0 | 194.815 | 68.625 | 518.16 | 199.2 | 686.52 | 230.04 | 577.68 | 189.12 | 270.24 | 65.28 | 611.28 | 173.88 | 32.5 | 6.99 | 72.24 | 12.96 | 23.67 | 6.72 | 55.38 | 22.11 | 213.71 | 112.61 | 60.9 | 25.425 | 127.425 | 31.875 | 0.512 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516.037 | 3163.426 | 1754.885 | 630.975 | 12270.922 | 3794.401 | 0 | 0 | 12270.922 | 3794.401
14-15 | 1569.78 | 498.42 | 366.24 | 118.56 | 229.86 | 53.28 | 350.4 | 94.08 | 1436.64 | 485.76 | 180 | 50.58 | 422.88 | 144 | 401.76 | 128.16 | 848.88 | 211.44 | 416.16 | 236.16 | 301.68 | 75.12 | 956.16 | 346.08 | 607.68 | 221.52 | 597.24 | 254.88 | 179.16 | 47.88 | 0 | 0 | 196.285 | 67.63 | 526.8 | 202.08 | 668.52 | 229.68 | 583.44 | 183.12 | 239.28 | 62.4 | 617.4 | 172.8 | 32.8 | 7.9 | 63.48 | 11.46 | 24.87 | 6.51 | 51.39 | 21.15 | 214.48 | 110.2 | 63.15 | 24.675 | 117 | 32.4 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296.8 | 3113.205 | 1752.905 | 617.78 | 12049.705 | 3730.985 | 0 | 0 | 12049.705 | 3730.985
15-16 | 1676.52 | 500.94 | 390.72 | 121.44 | 253.98 | 51.48 | 369.6 | 97.44 | 1565.76 | 478.56 | 201.24 | 55.08 | 451.2 | 147.36 | 453.6 | 138.24 | 931.68 | 226.8 | 386.88 | 222.72 | 319.68 | 71.76 | 1013.28 | 333.12 | 589.92 | 216 | 614.88 | 257.76 | 184.56 | 48.72 | 0 | 0 | 218.49 | 67.885 | 617.76 | 213.12 | 761.4 | 241.2 | 604.08 | 179.04 | 234.48 | 69.12 | 683.28 | 180.36 | 36.06 | 9.8 | 63.18 | 16.62 | 26.85 | 6.87 | 53.79 | 17.97 | 221.31 | 109.1 | 66.75 | 25.125 | 118.425 | 32.175 | 0.304 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100.619 | 3161.41 | 1787.73 | 623.655 | 12888.349 | 3785.065 | 0 | 0 | 12888.349 | 3785.065
16-17 | 1767.6 | 527.22 | 444.48 | 130.56 | 269.1 | 50.04 | 447.84 | 112.8 | 1703.04 | 518.88 | 204.66 | 54.9 | 518.88 | 150.24 | 503.52 | 134.4 | 1019.28 | 220.56 | 376.32 | 229.44 | 357.6 | 84.24 | 1135.2 | 356.16 | 604.32 | 209.28 | 668.88 | 271.08 | 229.68 | 52.8 | 0 | 0 | 268.29 | 73.685 | 754.08 | 228.96 | 877.32 | 263.52 | 662.64 | 196.08 | 250.8 | 72.72 | 788.4 | 196.2 | 34.08 | 9.125 | 82.38 | 19.68 | 44.61 | 18.15 | 58.68 | 18.33 | 228.76 | 118.3 | 70.2 | 22.425 | 123.675 | 30.45 | 0.336 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12274.971 | 3342.325 | 1990.92 | 653.8 | 14265.891 | 3996.125 | 0 | 0 | 14265.891 | 3996.125
17-18 | 1801.26 | 513.54 | 426.72 | 133.92 | 308.34 | 57.06 | 453.6 | 107.04 | 1712.16 | 525.12 | 187.56 | 46.26 | 564 | 163.2 | 563.52 | 144.48 | 1043.28 | 221.52 | 326.4 | 221.76 | 380.16 | 85.2 | 1184.16 | 345.6 | 636.72 | 224.88 | 708.84 | 274.68 | 252.84 | 59.28 | 0 | 0 | 300.825 | 82.08 | 801.36 | 234.48 | 918.36 | 263.16 | 682.32 | 188.64 | 253.2 | 67.68 | 799.56 | 183.96 | 27.01 | 7.525 | 80.7 | 20.52 | 53.19 | 24.51 | 67.83 | 18.87 | 233.91 | 133.72 | 75.75 | 21.525 | 138.075 | 33.825 | 0.288 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12620.073 | 3346.53 | 2127.955 | 693.475 | 14748.028 | 4040.005 | 0 | 0 | 14748.028 | 4040.005
18-19 | 1771.02 | 490.68 | 429.6 | 127.2 | 348.84 | 63 | 444 | 100.8 | 1757.76 | 535.68 | 178.56 | 47.16 | 608.64 | 168 | 612.48 | 148.32 | 1036.56 | 217.44 | 298.56 | 211.68 | 410.88 | 90.96 | 1228.8 | 356.64 | 629.28 | 234.24 | 713.88 | 254.88 | 242.76 | 59.76 | 0 | 0 | 335.99 | 87.19 | 827.76 | 236.88 | 939.96 | 261.72 | 690.24 | 195.12 | 270 | 63.6 | 839.52 | 175.68 | 22.63 | 6.575 | 75.96 | 18.06 | 55.44 | 23.94 | 67.26 | 18.42 | 22.48 | 119.81 | 73.275 | 21 | 138.225 | 33 | 0.256 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904.936 | 3308.15 | 2143.2 | 684.645 | 15048.136 | 3992.795 | 0 | 0 | 15048.136 | 3992.795
19-20 | 1690.74 | 470.34 | 418.08 | 115.68 | 373.14 | 61.2 | 419.04 | 107.04 | 1721.76 | 525.6 | 166.86 | 39.78 | 632.16 | 165.6 | 636.48 | 142.56 | 999.84 | 216 | 291.36 | 204 | 400.08 | 82.56 | 1232.16 | 360.48 | 606.48 | 232.08 | 704.16 | 237.24 | 235.32 | 62.52 | 0 | 0 | 345.13 | 90.575 | 825.12 | 237.6 | 956.16 | 263.88 | 672.48 | 194.88 | 273.6 | 68.4 | 857.88 | 179.28 | 49.1 | 4.99 | 73.44 | 15.36 | 57.51 | 24.39 | 66.57 | 19.77 | 171.3 | 106.53 | 72.6 | 19.725 | 140.175 | 34.8 | 0.39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.105 | 3235.965 | 2137.71 | 667.155 | 14917.815 | 3903.12 | 0 | 0 | 14917.815 | 3903.12
20-21 | 1569.42 | 451.08 | 406.08 | 97.92 | 382.68 | 61.2 | 414.24 | 105.6 | 1654.08 | 503.52 | 165.06 | 37.26 | 620.16 | 153.12 | 633.6 | 132 | 903.6 | 209.04 | 274.56 | 198.72 | 393.84 | 79.92 | 1196.64 | 339.84 | 581.28 | 223.92 | 703.44 | 245.88 | 234.48 | 59.52 | 0 | 0 | 356.68 | 90.63 | 821.52 | 237.12 | 933.48 | 257.04 | 660.24 | 188.16 | 272.4 | 67.2 | 841.68 | 174.6 | 55.6 | 4.46 | 71.04 | 15.48 | 58.29 | 24.33 | 64.68 | 19.17 | 122.2 | 81.81 | 76.95 | 20.325 | 140.625 | 33.675 | 0.304 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12361.159 | 3089.694 | 2125.49 | 664.22 | 14486.649 | 3753.914 | 0 | 0 | 14486.649 | 3753.914
21-22 | 1425.96 | 411.84 | 363.84 | 83.04 | 363.42 | 55.62 | 394.56 | 98.88 | 1470.24 | 453.12 | 139.32 | 31.14 | 592.8 | 140.64 | 586.56 | 118.08 | 802.08 | 194.88 | 252 | 181.92 | 372.72 | 73.92 | 1120.32 | 326.4 | 551.28 | 216.72 | 691.2 | 239.76 | 232.8 | 56.04 | 0 | 0 | 341.7 | 82.695 | 763.68 | 232.8 | 855.36 | 253.44 | 591.6 | 175.44 | 261.84 | 66.96 | 780.12 | 167.4 | 54.2 | 4.11 | 69.6 | 14.76 | 57.15 | 25.35 | 66.33 | 18.81 | 121.2 | 103.21 | 73.575 | 19.5 | 141.75 | 35.55 | 0.336 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11352.081 | 2897.796 | 2064.26 | 639.435 | 13416.341 | 3537.231 | 0 | 0 | 13416.341 | 3537.231
22-23 | 1186.92 | 395.64 | 311.52 | 77.76 | 290.7 | 47.52 | 364.32 | 95.04 | 1196.16 | 407.04 | 131.76 | 30.78 | 503.04 | 131.04 | 489.12 | 109.92 | 682.56 | 184.8 | 230.4 | 173.76 | 324.96 | 69.84 | 932.64 | 296.16 | 504.24 | 210.48 | 643.68 | 231.12 | 202.44 | 57.12 | 0 | 0 | 291.06 | 76.13 | 652.32 | 233.28 | 713.52 | 241.92 | 501.84 | 167.52 | 224.64 | 63.84 | 643.68 | 169.56 | 50.3 | 4.19 | 60.54 | 12.78 | 50.64 | 24.9 | 58.59 | 18.42 | 118.3 | 107.31 | 65.25 | 19.125 | 137.925 | 36.3 | 0.208 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583.483 | 2762.379 | 1861.49 | 616.72 | 11444.973 | 3379.099 | 0 | 0 | 11444.973 | 3379.099
23-24 | 998.82 | 389.34 | 266.4 | 72.96 | 224.64 | 43.74 | 330.24 | 93.6 | 1006.56 | 392.16 | 126.54 | 28.98 | 411.84 | 115.2 | 402.72 | 108 | 559.92 | 174.96 | 209.76 | 166.08 | 258.96 | 62.16 | 768 | 283.2 | 431.28 | 207.84 | 551.52 | 232.56 | 159.24 | 54.48 | 0 | 0 | 231.57 | 67.365 | 542.64 | 229.92 | 589.32 | 238.32 | 435.36 | 167.04 | 199.92 | 62.4 | 527.4 | 167.76 | 46.1 | 4.01 | 49.56 | 11.16 | 44.13 | 24.42 | 48.81 | 18.84 | 117.1 | 110.63 | 56.25 | 19.425 | 122.625 | 34.65 | 0.224 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038.139 | 2677.741 | 1562.21 | 601.835 | 9600.349 | 3279.576 | 0 | 0 | 9600.349 | 3279.576
Всего | 32964.3 | 10690.56 | 7832.64 | 2377.92 | 5817.24 | 1130.4 | 8535.36 | 2225.28 | 30804 | 10500 | 3761.46 | 932.4 | 10312.8 | 3123.36 | 10351.68 | 2927.52 | 17965.92 | 4562.88 | 8766.24 | 4928.16 | 7141.92 | 1641.36 | 21487.68 | 7273.44 | 11920.32 | 5128.32 | 13393.8 | 5714.64 | 4238.4 | 1289.16 | 0 | 0 | 5448.305 | 1602.985 | 14093.76 | 5243.52 | 16537.68 | 5746.32 | 13014.48 | 4285.2 | 5555.76 | 1585.92 | 14896.8 | 4076.64 | 714.24 | 130.575 | 1481.28 | 338.16 | 951.84 | 462.33 | 1341.9 | 463.08 | 3656.67 | 2410.54 | 1439.85 | 515.7 | 2906.625 | 781.125 | 8.336 | 10.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234194.531 | 69695.493 | 39490.085 | 14666.17 | 273684.616 | 84361.663 | 0 | 0 | 273684.616 | 84361.663
Заместитель главного инженера ООО "НПЭК" Чирков Е.В.
[55 empty] | 0.052725 | 0.063525 | 0.11535 | 0.076575 | 0.000321 | 0.000128
[55 empty] | 0.0456 | 0.0549 | 0.10215 | 0.070875 | 0.000325 | 0.000112
[55 empty] | 0.0441 | 0.050925 | 0.095775 | 0.067875 | 0.000322 | 0.000128
[55 empty] | 0.0417 | 0.049725 | 0.09315 | 0.06675 | 0.00033 | 0.000128
[55 empty] | 0.0414 | 0.05025 | 0.09105 | 0.068175 | 0.00034 | 0.000112
[55 empty] | 0.0438 | 0.0648 | 0.0924 | 0.07065 | 0.000336 | 0.000128
[55 empty] | 0.0501 | 0.083475 | 0.11182 | 0.088125 | 0.00032 | 0.000112
[55 empty] | 0.0564 | 0.084525 | 0.12352 | 0.0909 | 0.000272 | 0.000144
[55 empty] | 0.05835 | 0.088725 | 0.1317 | 0.08355 | 0.000272 | 0.000128
[55 empty] | 0.059175 | 0.1035 | 0.12765 | 0.062325 | 0.00032 | 0.000112
[55 empty] | 0.061875 | 0.10275 | 0.12765 | 0.06705 | 0.00045 | 0.000128
[55 empty] | 0.0669 | 0.09945 | 0.1233 | 0.0657 | 0.0004 | 9.6e-05
[55 empty] | 0.063075 | 0.0975 | 0.12518 | 0.06465 | 0.0004 | 0.000128
[55 empty] | 0.0609 | 0.09135 | 0.12743 | 0.06915 | 0.000512 | 0.000128
[55 empty] | 0.06315 | 0.0933 | 0.117 | 0.068925 | 0.00077 | 9.6e-05
[55 empty] | 0.06675 | 0.10147 | 0.11843 | 0.075825 | 0.000304 | 0.000128
[55 empty] | 0.0702 | 0.10733 | 0.12367 | 0.08565 | 0.000336 | 9.6e-05
[55 empty] | 0.07575 | 0.11565 | 0.13808 | 0.0921 | 0.000288 | 0.000128
[55 empty] | 0.073275 | 0.12293 | 0.13822 | 0.10005 | 0.000256 | 0.000128
[55 empty] | 0.0726 | 0.12427 | 0.14017 | 0.09495 | 0.00039 | 0.000128
[55 empty] | 0.07695 | 0.12915 | 0.14062 | 0.0939 | 0.000304 | 0.000128
[55 empty] | 0.073575 | 0.13282 | 0.14175 | 0.090975 | 0.000336 | 0.000112
[55 empty] | 0.06525 | 0.1149 | 0.13792 | 0.078 | 0.000208 | 0.000144
[55 empty] | 0.05625 | 0.10568 | 0.12262 | 0.068325 | 0.000224 | 0.000144
[55 empty] | 1.4399 |  | 2.9066 |  | 0.008336