## 2016
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ОАО "ВВЭК" напряжением 35 кВ и выше по состоянию на 31.03.2016 года.
п.п. | Наименование подстанций 35кВ и выше | Месторасположение подстанции (адрес) | К-во и мощность трансформаторов (кВА) | Текущий объем свободной мощности | Объем свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП | Планируемый объем свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвест.программы | Примечание
|  |  |  | МВА | МВА | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110/6кВ "ГАСТ" | Кстовский район район, южнее с.Федяково, Промплощадка ГП НО НПЭК | 2х16000 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 110/10кВ "ГАСТ-2" | Кстовский район район, южнее с.Федяково, Промплощадка ГП НО НПЭК | 2х25000 | 0 | 0 | 0
Главный инженер ОАО "ВВЭК" Юнусов Д.Э.