## Лист1
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.
Приложение №15
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" | [12 empty] | № договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2020/2021г.г. | [12 empty] | Дата: 16.06.2021 г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020гг | [7 empty] | Нагрузка линий , МВт
N п/п | Потребитель | Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии |  | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
1 | АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) ИКЕЯ МОС | ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная-ГАСТ, 140 |  | ГПП-ГАСТ2, ф.1017, ф.1014 |  | 5 | 5 | 1.9584 | 1.9368 | 1.854 | 1.7364 | 1.6716 | 1.6644 | 1.7748 | 1.9368 | 2.2392 | 2.6196 | 2.9196 | 3.018 | 3.0888 | 3.0912 | 3.0312 | 3.024 | 2.9616 | 2.9208 | 2.8728 | 2.8836 | 2.8176 | 2.9028 | 2.3904 | 2.052
2 | ЖК "Времена года" | ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140 |  | ГПП-ГАСТ2, ф.1003, ф.1016 |  | 6 | 5 | 0.9104 | 0.8304 | 0.8656 | 0.8512 | 0.8432 | 0.8464 | 0.8944 | 1.0016 | 1.016 | 0.9952 | 1.0096 | 1.0272 | 1.0256 | 0.8096 | 1.032 | 1.024 | 1.048 | 1.072 | 1.1056 | 1.096 | 1.1136 | 1.1088 | 1.0432 | 0.96
3 | ТП-1, ТП-2 | ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140 |  | ГПП-ГАСТ2, ф.1002, ф.1015, ф.1005, ф. 1018 |  | 6 | 5 | 0.0868 | 0.0948 | 0.07 | 0.0876 | 0.0712 | 0.0652 | 0.0928 | 0.1236 | 0.1172 | 0.156 | 0.1572 | 0.1384 | 0.1212 | 0.1544 | 0.154 | 0.1456 | 0.1392 | 0.1224 | 0.102 | 0.0716 | 0.0448 | 0.0668 | 0.0872 | 0.0428
4 | Жил фонд п. Окский, п. Доскино | ПС Буревестник |  | РП-15 ф.1504 |  | 7 | 20 | 1.0581 | 1.0014 | 1.0113 | 0.9138 | 0.9255 | 1.0821 | 1.2195 | 1.452 | 1.6692 | 1.8237 | 1.8465 | 1.8168 | 1.7985 | 1.7778 | 1.6725 | 1.8063 | 1.7655 | 1.7538 | 1.6734 | 1.6203 | 1.6371 | 1.6335 | 1.4451 | 1.2135
5 | МКД УК жил. Фонд г. Кстово | ПС Западная |  | фидер 623, 610, РП-47 |  | 8 | 20 | 0.4608 | 0.4365 | 0.4128 | 0.38946 | 0.38649 | 0.39348 | 0.51363 | 0.54669 | 0.54804 | 0.56079 | 0.56886 | 0.5751 | 0.59088 | 0.57993 | 0.57456 | 0.57906 | 0.58521 | 0.61545 | 0.65409 | 0.67149 | 0.66978 | 0.69558 | 0.63378 | 0.52779
6 | МКД УК жил. Фонд г. Кстово | ПС Восточная |  | фидер 603, 605, 606, 608 РП-47 |  | 9 | 20 | 1.4412 | 1.3342 | 1.2914 | 1.1946 | 1.154 | 1.3814 | 1.6344 | 1.8091 | 1.9434 | 2.0365 | 2.0904 | 2.0515 | 2.0604 | 2.0662 | 1.996 | 1.9876 | 1.9565 | 1.9442 | 1.9244 | 1.9624 | 2.0299 | 2.1076 | 1.9084 | 1.6236
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2019/2020г.г.
N п/п | Уставка срабатывания АЧР-1 |  | Уставка срабатывания АЧР-2 |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий , МВт 6 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 12 ч.: Нагрузка линий, МВт
| частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 12 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий , МВт 14 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: 18 ч.
1 | 47.3 | 0.3 | 48.8 | 40 | ПС 110кВ ГАСТ-2 |  |  | Нагрузка линий , МВт 6 ч.: ф. 1003(ф. 105), ф. 1016(ф. 405)(ЖК "Времена года"); Нагрузка линий , МВт 12 ч.: 0.87; Нагрузка линий , МВт 14 ч.: 1.02; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: 1.07
2 | 47.3 | 0.3 | 48.8 | 40 | ПС 110кВ ГАСТ-2 |  |  | Нагрузка линий , МВт 6 ч.: ф. 1004(ф. 204), ф. 1017(ф. 304) (ООО "ИКЕА-МОС); Нагрузка линий , МВт 12 ч.: 1.85; Нагрузка линий , МВт 14 ч.: 2.24; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: 2.92
Главный инженер О.В. Петров тел. 2-65-31-82
Образец