## Лист1
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" | [12 empty] | № договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2018/2019г.г. | [12 empty] | Дата: 19.06.2019 г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2018/2019гг | [7 empty] | Нагрузка линий , МВт
N п/п | Потребитель | Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии |  | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
1 | АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) ИКЕЯ МОС | ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная-ГАСТ, 140 |  | ГПП-ГАСТ2 |  | 4 | 5 | 2.0184 | 2.0916 | 2.0136 | 1.9248 | 1.8696 | 1.9488 | 2.0892 | 2.358 | 3.4452 | 4.4676 | 5.0316 | 5.028 | 5.3592 | 5.3856 | 5.448 | 5.4384 | 5.3724 | 5.3148 | 5.298 | 4.8528 | 4.5792 | 4.6524 | 3.576 | 2.8572
2 | МКД УК г.Кстово | ПС Западная |  | фидер 623 РП 47 Iсш фид. 473, 477 |  | 3 | 5 | 0.25584 | 0.23904 | 0.22656 | 0.21216 | 0.2088 | 0.2304 | 0.33408 | 0.32832 | 0.33456 | 0.34416 | 0.3576 | 0.35664 | 0.34368 | 0.33024 | 0.33696 | 0.33072 | 0.33168 | 0.33984 | 0.36912 | 0.38064 | 0.40416 | 0.41904 | 0.38208 | 0.31632
3 | МКД УК г.Кстово | ПС Западная |  | фидер 618 РП 52 фид.: 525, 523, 529, 521; фидер 628 РП 52 фид. 52-10, 526; фидер 610 РП 47 Iiсш фид. 474, 478. |  | 4-7 | 20 | 1.1251 | 0.98448 | 0.88848 | 0.83184 | 0.80016 | 0.85056 | 0.96576 | 1.091 | 1.1803 | 1.307 | 1.3906 | 1.3805 | 1.4654 | 1.4486 | 1.4952 | 1.4549 | 1.4626 | 1.4722 | 1.5144 | 1.5845 | 1.5768 | 1.632 | 1.5557 | 1.3603
4 | МКД УК г.Кстово | ПС ДОЗ-2 |  | фидер 603 ТП 1171 I ЛР |  | 8 | 20 | 0.15432 | 0.1596 | 0.1584 | 0.13896 | 0.13632 | 0.13296 | 0.13704 | 0.16584 | 0.22488 | 0.25368 | 0.23472 | 0.24504 | 0.20712 | 0.23496 | 0.22968 | 0.22344 | 0.19344 | 0.16512 | 0.15792 | 0.15312 | 0.15648 | 0.1488 | 0.14784 | 0.1428
5 | МКД УК г.Кстово | ПС Кстовская |  | фидер 605 ТП 1177 I ВН |  | 9 | 20 | 0.02355 | 0.022575 | 0.020925 | 0.022425 | 0.02205 | 0.0246 | 0.030375 | 0.033975 | 0.041175 | 0.041775 | 0.0462 | 0.04335 | 0.042675 | 0.042825 | 0.041175 | 0.04425 | 0.045075 | 0.042375 | 0.038025 | 0.037575 | 0.04065 | 0.04485 | 0.037275 | 0.030525
6 | МКД УК г.Кстово | ПС Восточная |  | фидер 605 ТП 1140 ВН |  | 10 | 20 | 0.30504 | 0.28872 | 0.27144 | 0.25032 | 0.25776 | 0.32352 | 0.33672 | 0.34128 | 0.37776 | 0.40152 | 0.39048 | 0.39936 | 0.384 | 0.38832 | 0.39504 | 0.39576 | 0.37464 | 0.38376 | 0.39144 | 0.39888 | 0.42048 | 0.45456 | 0.41112 | 0.3468
7 | МКД УК Семёновского муниципального района | ПС "Семёновская" |  | РП-2 фидер 1033 ТП-130 |  | 10 | 20 | 0.011427 | 0.013451 | 0.013343 | 0.013494 | 0.013408 | 0.013862 | 0.014555 | 0.014934 | 0.014133 | 0.014079 | 0.014025 | 0.013787 | 0.014555 | 0.014728 | 0.014717 | 0.014923 | 0.016373 | 0.016427 | 0.016752 | 0.016178 | 0.016676 | 0.017022 | 0.016708 | 0.015377
8 | МКД УК Сосновского Муниципального района | ПС "Сосновская" |  | фидер 601 ТП-4104А |  | 10 | 20 | 0.03144 | 0.02876 | 0.02692 | 0.0248 | 0.02464 | 0.02392 | 0.0268 | 0.02936 | 0.03628 | 0.05024 | 0.04828 | 0.04776 | 0.0506 | 0.04984 | 0.05016 | 0.049 | 0.04728 | 0.051 | 0.05364 | 0.05108 | 0.04552 | 0.04648 | 0.04988 | 0.04468
9 | МКД УК Богородского Муниципального района | ПС "Кожевенная" |  | фидер 609 РП-14А |  | 9 | 20 | 0.055391 | 0.047918 | 0.044782 | 0.044675 | 0.046915 | 0.051126 | 0.063419 | 0.067738 | 0.070802 | 0.075443 | 0.072415 | 0.071214 | 0.072218 | 0.076483 | 0.07745 | 0.088758 | 0.094241 | 0.10132 | 0.10743 | 0.10965 | 0.10851 | 0.099402 | 0.082701 | 0.064189
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2018/2019г.г.
N п/п | Уставка срабатывания АЧР-1 |  | Уставка срабатывания АЧР-2 |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий , МВт 6 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 12 ч.: Нагрузка линий, МВт
| частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 12 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий , МВт 14 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: 18 ч.
1 | 47.3 | 0.3 | 48.8 | 35 | ПС 110кВ ГАСТ-2 |  |  | Нагрузка линий , МВт 6 ч.: ф. 1003(ф. 105), ф. 1016(ф. 405)(ООО "Мега стой"); Нагрузка линий , МВт 12 ч.: 0.6; Нагрузка линий , МВт 14 ч.: 1; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: 0.9
2 | 47.3 | 0.3 | 48.8 | 35 | ПС 110кВ ГАСТ-2 |  |  | Нагрузка линий , МВт 6 ч.: ф. 1004(ф. 204), ф. 1017(ф. 304) (ООО "ИКЕА-МОС); Нагрузка линий , МВт 12 ч.: 2.0136; Нагрузка линий , МВт 14 ч.: 3.4452; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: 5.3148
Главный инженер _______________ О.В. Петров тел. 2-65-31-82
Образец