## нагрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110, 35 КВ за замерный день 16.06.2021 г. | [19 empty] | Приложение №14
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2". ПС 110/6кВ "ГАСТ"; ПС 110/6 "Щербинки" | [7 empty] | № договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг) : 12-ЮР
Наименование, класс напряжения ПС | Наименование, класс напряжения трансформатора 35-220 кВ, линии 35-220 кВ | Номинальная мощность тр-а, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Наименование присоед. тр-ра или ЛЭП 35-220 кВ | 4 часа | [5 empty] | 10 часов | [5 empty] | 21 час
[5 empty] | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПС ГАСТ 2 110/10кВ | Т-1 ТРДН-25000/110/10 У1 | 25 | 1312 | Т-1 от ВЛ "№140" 1СШ 10кВ. | 10 | 92.9114 | 0.873 | 0.318 | 0.92911 | 0.36426 | 10 | 109.0107 | 1.038 | 0.333 | 1.0901 | 0.32081 | 10 | 119.0607 | 1.149 | 0.312 | 1.1906 | 0.27154
|  |  |  | Т-1 1 от ВЛ "№140" 3СШ 10кВ. | 10 | 177.0643 | 1.749 | 0.276 | 1.7706 | 0.1578 | 10 | 263.5949 | 2.625 | 0.24 | 2.6359 | 0.091429 | 10 | 0 | 2.826 | 0.393 | 2.8532 | 0.13907
| Т-2 ТРДН-25000/110/10 У1 | 25 | 1312 | Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 2СШ 10кВ. | 10 | 46.1308 | 0.447 | 0.114 | 0.46131 | 0.25503 | 10 | 43.0759 | 0.417 | 0.108 | 0.43076 | 0.25899 | 10 | 2.064 | 0.981 | 0.123 | 0.98868 | 0.12538
|  |  |  | Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 4СШ 10кВ. | 10 | 3 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 10 | 21 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 10 | 0.168 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0
ПС ГАСТ 110/6кВ | Т-1 ТДН-16000 | 16 | 1400 | Т-1 от ВЛ "ГАСТ" 1СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-1 1 от ВЛ "ГАСТ" 3СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 ТДН-16000 | 16 | 1400 | Т-2 от ВЛ "140" 2СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 от ВЛ "140" 4СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Щербинки 110/6кВ | ТДН-15000/110 | 15 | 390 | Т-1 от ВЛ "ГАСТ" 1СШ 6кВ. | 6 | 130.4894 | 0.667 | 0.41 | 0.78294 | 0.61469 | 6 | 122.0248 | 0.619 | 0.391 | 0.73215 | 0.63166 | 6 | 266.2552 | 1.492 | 0.571 | 1.5975 | 0.38271
| ТДН-15000/110 | 15 | 390 | Т-1 1 от ВЛ "ГАСТ" 3СШ 6кВ. | 6 | 239.2424 | 1.317 | 0.571 | 1.4355 | 0.43356 | 6 | 623.4069 | 3.415 | 1.526 | 3.7404 | 0.44685 | 6 | 413.3014 | 2.335 | 0.835 | 2.4798 | 0.3576
Главный инженер АО "ВВЭК" О.В. Петров тел. 4-65-31-82