## нагрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110, 35 КВ за замерный день 19.06.2019 г.
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2". ПС 110/6кВ "ГАСТ" | [7 empty] | № договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг) : 12-ЮР
Наименование, класс напряжения ПС | Наименование, класс напряжения трансформатора 35-220 кВ, линии 35-220 кВ | Номинальная мощность тр-а, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Наименование присоед. тр-ра или ЛЭП 35-220 кВ | 3 часа | [5 empty] | 9 часов | [5 empty] | 18 час
[5 empty] | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ | U , кВ | I, А | P, МВт | Q, Мвар | S , МBA | tgφ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПС ГАСТ 2 110/10кВ | Т-1 ТРДН-25000/110/10 У1 | 25 | 1312 | Т-1 от ВЛ "№140" 1СШ 10кВ. | 10 | 22.5 | 0.216 | 0.063 | 0.225 | 0.29167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-1 1 от ВЛ "№140" 3СШ 10кВ. | 10 | 135.9448 | 1.35 | 0.16 | 1.3594 | 0.11852 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 ТРДН-25000/110/10 У1 | 25 | 1312 | Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 2СШ 10кВ. | 10 | 98.1298 | 0.975 | 0.111 | 0.9813 | 0.11385 | 10 | 514.6187 | 5.144 | 0.15 | 5.1462 | 0.02916 | 10 | 600.216 | 6 | 0.161 | 6.0022 | 0.026833
|  |  |  | Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 4СШ 10кВ. | 10 | 12.2376 | 0.12 | 0.024 | 0.12238 | 0.2 | 10 | 25.1794 | 0.25 | 0.03 | 0.25179 | 0.12 | 10 | 30.5943 | 0.305 | 0.024 | 0.30594 | 0.078689
ПС ГАСТ 110/6кВ | Т-1 ТДН-16000 | 16 | 1400 | Т-1 от ВЛ "ГАСТ" 1СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-1 1 от ВЛ "ГАСТ" 3СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 ТДН-16000 | 16 | 1400 | Т-2 от ВЛ "140" 2СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 от ВЛ "140" 4СШ 6кВ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Щербинки 110/6кВ | ТДН-15000/110 | 15 | 390 | ПС "Щербинки" 110/6 кВ, ГПП "Щербинки" Т-1 Ввод 6 кВ | 6 | 293.7325 | 1.756 | 0.15 | 1.7624 | 0.085421 | 6 | 750.5924 | 4.48 | 0.46 | 4.5036 | 0.10268 | 6 | 472.7792 | 2.815 | 0.35 | 2.8367 | 0.12433
| ТДН-15000/110 | 15 | 390 | ПС "Щербинки" 110/6 кВ, ГПП "Щербинки" Т-2 Ввод 6 кВ | 6 | 202.1584 | 1.207 | 0.12 | 1.213 | 0.09942 | 6 | 481.5117 | 2.815 | 0.65 | 2.8891 | 0.23091 | 6 | 404.489 | 2.397 | 0.38 | 2.4269 | 0.15853
Главный инженер ______________ О.В. Петров тел. 2-65-31-82