**Сводная информация**

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК» г.Кстово и Кстовского района

За декабрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **г.Кстово** | | | | |
| **АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ** | | | | |
| 1 | ТП-1195 РУ-6 кВ,  ТП-1204 РУ-6 кВ | 04.12.15  06:15 | 04.12.15  06:47 | Аварийное отключение  ячейки № 6 РУ-6 кВ РП-26. |
| 2 | ТП-1138 РУ-6 кВ (I)  ТП-1154 РУ-6 кВ (I),  ТП-1207 РУ-6 кВ (I),  ТП-1194 РУ-6 кВ (I),  ТП-1193 РУ-6 кВ (I),  ТП-1155 РУ-6 кВ (I),  ТП-1156 РУ-6 кВ (I),  ТП-1230 РУ-6 кВ (I), | 06.12.15  21:22 | 06.12.15  23:00 | Аварийное отключение фидера 618 ПС «Западная»:  Короткое замыкание на I СШ РУ-6 кВ ТП-1194. Течь кровли в РУ-6 кВ. |
| 3 | ТП-1115 РУ-0,4 кВ | 09.12.15  16:00 | 09.12.15  16:20 | Аварийный ремонт вводных рубильников в ВРУ-0,4 кВ  МБОУ СОШ № 5. |
| **ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ** | | | | |
| 1 | ТП-1194 РУ-0,4 кВ | 17.12.15  10:05 | 17.12.15  10:12 | Производство оперативных переключений. |
| 2 | ТП-1193 РУ-6 кВ | 17.12.15  11:00 | 17.12.15  11:07 | Производство оперативных переключений. |
| 3 | РП-52 РУ-0,4 кВ | 17.12.15  13:00 | 17.12.15  13:10 | Производство оперативных переключений. |
| 4 | ТП-1110 РУ-0,4 кВ | 25.12.15  12:05 | 25.12.15  13:20 | Ремонтные работы в ВРУ-0,4 кВ дома 19 по улице Театральная. |
| 5 | ТП-1122 РУ-0,4 кВ | 30.12.15  11:20 | 30.12.15  12:20 | Перевод питания ВРУ-0,4 кВ дома 8 по ул. Сутырина и дома 7 по ул. Чванова на новые КЛ-0,4 кВ. |
|  | **Кстовский район** | | | |
| **АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ** | | | | |
| 1 | КЛ-10кВ с ПС «ГАСТ-2» ф.1016 на ТП-2 (2СШ) | 01.11.2015  9.00 | 10.12.15  15.00 | Аварийный ремонт кабеля |

И.о. главного инженера Юнусов Д.Э.