**Сводная информация**

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК» г.Кстово и Кстовского района

 За декабрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **г.Кстово** |
| **АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ** |
| 1 | ТП-1195 РУ-6 кВ,ТП-1204 РУ-6 кВ | 04.12.1506:15 | 04.12.1506:47 | Аварийное отключениеячейки № 6 РУ-6 кВ РП-26. |
| 2 | ТП-1138 РУ-6 кВ (I)ТП-1154 РУ-6 кВ (I),ТП-1207 РУ-6 кВ (I),ТП-1194 РУ-6 кВ (I),ТП-1193 РУ-6 кВ (I),ТП-1155 РУ-6 кВ (I),ТП-1156 РУ-6 кВ (I),ТП-1230 РУ-6 кВ (I),  | 06.12.1521:22 | 06.12.1523:00 | Аварийное отключение фидера 618 ПС «Западная»:Короткое замыкание на I СШ РУ-6 кВ ТП-1194. Течь кровли в РУ-6 кВ. |
| 3 | ТП-1115 РУ-0,4 кВ | 09.12.1516:00 | 09.12.1516:20 | Аварийный ремонт вводных рубильников в ВРУ-0,4 кВМБОУ СОШ № 5. |
| **ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ** |
| 1 | ТП-1194 РУ-0,4 кВ | 17.12.1510:05 | 17.12.1510:12 | Производство оперативных переключений. |
| 2 | ТП-1193 РУ-6 кВ | 17.12.1511:00 | 17.12.1511:07 | Производство оперативных переключений. |
| 3 | РП-52 РУ-0,4 кВ | 17.12.1513:00 | 17.12.1513:10 | Производство оперативных переключений. |
| 4 | ТП-1110 РУ-0,4 кВ | 25.12.1512:05 | 25.12.1513:20 | Ремонтные работы в ВРУ-0,4 кВ дома 19 по улице Театральная.  |
| 5 | ТП-1122 РУ-0,4 кВ | 30.12.1511:20 | 30.12.1512:20 | Перевод питания ВРУ-0,4 кВ дома 8 по ул. Сутырина и дома 7 по ул. Чванова на новые КЛ-0,4 кВ.  |
|  | **Кстовский район** |
| **АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ** |
| 1 | КЛ-10кВ с ПС «ГАСТ-2» ф.1016 на ТП-2 (2СШ) | 01.11.20159.00 | 10.12.1515.00 | Аварийный ремонт кабеля |

И.о. главного инженера Юнусов Д.Э.