Сводная информация

за декабрь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК».

За декабрь месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП 1128 II СШ 0,4 кВ. | 01.12.2017 | 01.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09-20 | 15-20 |  |  |  |
| 2 | ТП 1168 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ. | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 09-00 | 13-00 |  |  |  |
| 3 | ТП 1191 Т-1, I СШ 0,4 кВ. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 10-50 | 13-50 |  |  |  |
| 4 | ТП 1200 I СШ 6 кВ. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 09-30 | 12-30 |  |  |  |
| 5 | ТП 1200 II СШ 0,4 кВ. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 13-10 | 15-10 |  |  |  |
| 6 | ТП 1152 I СШ 0,4 кВ. | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 10-00 | 12-00 |  |  |  |
| 7 | ТП 1208 Т-1, I СШ 0,4 кВ. | 08.12.2017 | 08.12.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 10-30 | 14-30 |  |  |  |
| 8 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1180 группа 7. | 10.12.2017 | 10.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 12-00 | 18-00 |  |  |  |
| 9 | ТП 1146 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ. | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
|  |  | 09-00 | 17-00 |  |  |  |
| 10 | ТП 1208 Т-2, II СШ 0,4 кВ. | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 10-30 | 13-30 |  |  |  |
| 11 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1120 группа ул. Космонавтов, 3. | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 08-30 | 15-30 |  |  |  |
| 12 | ТП 1128 Т-1, I СШ 0,4 кВ. | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09-00 | 16-00 |  |  |  |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1191 группа ул. Мира, 13 «А». | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы бригадой ОВБ. | 5,0 |
|  |  | 15-30 | 20-30 |  |  |  |
| 14 | КВЛЭП 6 кВ: фидер 614 ПС «Западная». | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 13-00 | 17-00 |  |  |  |
| 15 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1191 группа ул. Мира, 13 «А». | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы бригадами КПУ и ОВБ. | 4,0 |
|  |  | 12-00 | 16-00 |  |  |  |
| 16 | ВЛЭП 6 кВ: отпайка фидера 601 ПС «Кстовская» к ТП 1161. | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  | КВЛЭП 6 кВ: отпайка фидера 601 ПС «Кстовская» к РП 47. | 14-00 | 18-00 |  |  |  |
| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | ТП 1191 Т-2, II СШ 0,4 кВ. | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы бригадами КПУ и ОВБ. | 1,0 |
|  |  | 14-30 | 15-30 |  |  |  |
| 18 | ТП 1146 СШ 0,4 кВ. | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
|  |  | 09-40 | 17-40 |  |  |  |
| 18 | ВЛЭП 6 кВ: отпайка фидера 602 ПС «ДОЗ-2» к ТП 1170. | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 14-40 | 16-40 |  |  |  |
| 19 | ТП 1200 Т-2, II СШ 0,4 кВ. | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 10-00 | 11-00 |  |  |  |
| 20 | ТП 1200 Т-1, I СШ 0,4 кВ. | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 13-00 | 14-00 |  |  |  |
| 21 | ТП 1149 Т-1, СШ 0,4 кВ. | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 11-30 | 12-30 |  |  |  |
| 22 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1105 группа 4. | 25.12.2017 | 25.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1105 группа 6. |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1105 группа 7. | 09-00 | 12-00 |  |  |  |
| 23 | ТП 1145 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ. | 28.12.2017 | 28.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 10-00 | 11-00 |  |  |  |

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЭП 10 кВ: отпайка фидера 151 РП 15 «А» к ТП 1880 «А» | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы бригадой БПУ и ОВБ. | 6,0 |
|  |  | 12-00 | 18-00 |  |  |  |
| 2 | ТП 1482 Т-2, I и II СШ 0,4 кВ. | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 13-40 | 14-40 |  |  |  |
| 3 | ЛЭП 10 кВ: фидер 151 РП 15 «А». | 17.12.2017 | 17.12.2017 | Внеплановый | Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП 15 «А», линия включена в работу. | 1,0 |
|  |  | 00-10 | 01-10 |  |  |  |
| 4 | ЛЭП 10 кВ: ТП 1609 – ТП 1641 «А». | 25.12.2017 | 25.12.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы на ГБП Богородского РЭС. | 4,0 |
|  |  | 14-30 | 18-30 |  |  |  |
| 5 | ЛЭП 6 кВ: фидер 1405 РП 14 «А». | 26.12.2017 | 26.12.2017 | Внеплановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 04-00 | 07-00 |  |  |  |

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок (Сосновский район)

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4336 «А» группа 3. | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 11-00 | 16-00 |  |  |  |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4336 «А» группа 3. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 10-30 | 16-30 |  |  |  |
| 3 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4336 «А» группа 3. | 08.12.2017 | 08.12.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09-00 | 16-00 |  |  |  |
| 4 | ТП 4336 «А» Т-1, СШ 0,4 кВ. | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 12-00 | 14-00 |  |  |  |
| 5 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4334 «А» группа 2. | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10-00 | 16-00 |  |  |  |
| 6 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4334 «А» группа 2. | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10-00 | 16-00 |  |  |  |
| 7 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4334 «А» группа 3. | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10-00 | 16-00 |  |  |  |
| 8 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4334 «А» группа 2. | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10-00 | 16-00 |  |  |  |
| 9 | ТП 4161 «А» СШ 0,4 кВ. | 29.12.2017 | 29.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 11-00 | 12-00 |  |  |  |

ООО «НПЭК», Семёновский производственный участок

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП 84 Т-1, Т-2, I СШ 0,4 кВ, II СШ 0,4 кВ. | 01.12.2017 | 01.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 09-30 | 12-30 |  |  |  |
| 2 | ТП 221 Т-1, СШ 0,4 кВ. | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 12-40 | 14-40 |  |  |  |
| 3 | ТП 98 Т-1, Т-2, I СШ 0,4 кВ, II СШ 0,4 кВ. | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 09-30 | 12-30 |  |  |  |
| 4 | ТП 1201 Т-1, I СШ 0,4 кВ II | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 10-30 | 13-30 |  |  |  |
| 5 | ТП 1061 Т-1, СШ 0,4 кВ. | 05.12.2017 | 05.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 14-00 | 16-00 |  |  |  |
| 6 | ТП 1058 Т-1, Т-2, I СШ 0,4 кВ, II СШ 0,4 кВ. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 10-30 | 14-30 |  |  |  |
| 7 | ТП 796 Т-1, Т-2, I СШ 0,4 кВ, II СШ 0,4 кВ. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09-15 | 16-15 |  |  |  |
| 8 | ТП 1059 Т-1, СШ 0,4 кВ. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 11-30 | 16-30 |  |  |  |
| 9 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 133 группа 1. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 10-00 | 13-00 |  |  |  |
| 10 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 137 группа 2. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 13-00 | 16-00 |  |  |  |
| 11 | ТП 402 Т-1, Т-2, I СШ 0,4 кВ, II СШ 0,4 кВ. | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09-00 | 15-00 |  |  |  |
| 12 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 841 группа 2. | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Плановый | ------- | 1,5 |
|  |  | 14-00 | 15-30 |  |  |  |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 801 группа 2. | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 10-30 | 12-30 |  |  |  |
| 14 | ТП 1203 Т-1, СШ 0,4 кВ. | 08.12.2017 | 08.12.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 10-00 | 14-00 |  |  |  |
| 15 | ТП 1069 Т-1, СШ 0,4 кВ. | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 10-20 | 12-20 |  |  |  |
| 16 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 130 группа 3. | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 130 группа 4. | 09-00 | 12-00 |  |  |  |
| 17 | ТП 926 Т-1, Т-2, I СШ 0,4 кВ, II СШ 0,4 кВ. | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Плановый | ------- | 2,5 |
|  |  | 09-30 | 12-00 |  |  |  |
| 18 | ТП 956 Т-1, I СШ 0,4 кВ. | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 13-30 | 15-30 |  |  |  |
| 19 | ТП 1203 Т-1, I СШ 0,4 кВ. | 27.12.2017 | 27.12.2017 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 11-00 | 12-00 |  |  |  |

Главный инженер АО «ВВЭК»  _______________   Д. Э. Юнусов