Сводная информация

за март месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК».

За март месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1116 группа 1. | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительный работы ВРУ-0,4 кВ МБДОУ детский сад № 21. | 6,0 |
| 08:35 | 14:35 |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1322 группа 5. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительный работы на ВЛЭП 0,4 кВ. | 2,0 |
| 13:55 | 15:55 |
| 3 | КВЛЭП 0,4 кВ: ТП 1307 группа 3. | 05.03.2017 | 05.03.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительный работы на КВЛЭП 0,4 кВ. | 9,0 |
| 13:10 | 22:10 |
| 4 | ТП 1129 Т-1, РУ-0,4 кВ 1 СШ. | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 08:30 | 15:30 |
| 5 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1221 (аб.) группа 1. | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Внеплановый | Питание ВРУ 0,4 кВ переулок Садовый, 2 переведено на резервный источник питания. | 5,0 |
| 11:30 | 16:30 |
| 6 | ТП 1130 Т-1, РУ-0,4 кВ 1 СШ. | 10.03.2017 | 10.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 09:00 | 14:00 |
| 7 | ТП 1167 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 13.03.2017 | 13.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 10:10 | 17:10 |
| 8 | ТП 1128 Т-1, РУ-0,4 кВ 1 СШ. | 13.03.2017 | 13.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:00 | 16:00 |
| 9 | ТП 1167 РУ-6 кВ, Т-2, РУ-0,4 кВ. | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:00 | 16:00 |
| 10 | Отпайка ЛЭП 602 ПС ДОЗ-2 к ТП 1170. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Внеплановый | Повреждение ЛЭП 602 ПС ДОЗ-2 на участке балансовой принадлежности Кстовского РЭС. | 2,0 |
| Отпайка ЛЭП 602 ПС ДОЗ-2 к ТП 1164. | 15:00 | 17:00 |
| 11 | ТП 1166 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 11:00 | 17:00 |
| 12 | ТП 1208 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 10:00 | 13:00 |
| 13 | ТП 1208 РУ-6 кВ, Т-2, РУ-0,4 кВ. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 2,5 |
| 13:00 | 15:30 |
| 14 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1322 группа ул. Чванова, 7. | 18.03.2017 | 18.03.2017 | Внеплановый | Бригадой ОВБ: питание ВРУ 0,4 кВ МКД ул. Чванова, 7 переведено на резервный источник питания. | 3,0 |
| 08:20 | 11:20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 15 | ТП 1170 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 20.03.2017 | 20.03.2017 | Плановый | ------- | 6,5 |
| 09:00 | 15:30 |
| 16 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1106 I СШ группа ул. Нижегородская, 1. | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 10:30 | 14:30 |
| 17 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1106 II СШ группа ул. Нижегородская, 1. | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 10:30 | 14:30 |
| 18 | ТП 1174 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 22.03.2017 | 22.03.2017 | Плановый | ------- | 5,5 |
| 10:30 | 16:00 |
| 19 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1307 группа 3. | 22.03.2017 | 22.03.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительный работы на ВЛЭП 0,4 кВ. | 0,5 |
| 15:00 | 15:30 |
| 20 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1131 I СШ группа III микрорайон, 16. | 24.03.2017 | 24.03.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
| 09:00 | 11:00 |
| 21 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1139 группа 9. | 24.03.2017 | 24.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 10:00 | 13:00 |
| 22 | ТП 1181 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 24.03.2017 | 24.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:00 | 16:00 |
| 23 | ТП 1181 РУ-6 кВ, Т-2, РУ-0,4 кВ. | 27.03.2017 | 27.03.2017 | Плановый | ------- | 6,5 |
| 11:00 | 17:30 |
| 24 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1150 II СШ группа II микрорайон, 17. | 27.03.2017 | 27.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 13:00 | 16:30 |
| 25 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1150 II СШ группа II микрорайон, 16. | 27.03.2017 | 27.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 13:00 | 16:30 |
| 26 | ЛЭП 606 ПС «Восточная» | 29.03.2017 | 29.03.2017 | Внеплановый | Бригадой ОВБ: нагрузка ЛЭП 606 ПС Восточная переведена на резервные источники питания. | 2,0 |
| 00:35 | 02:35 |
| 27 | ЛЭП 6 кВ: ТП 1192 (2) – ТП 1199. | 29.03.2017 | 29.03.2017 | Внеплановый | Бригадой ОВБ: нагрузка ТП 1199 переведена на резервный источник питания. | 2,0 |
| 00:35 | 02:35 |
| 28 | ТП 1166 РУ-6 кВ, Т-2, РУ-0,4 кВ. | 29.03.2017 | 29.03.2017 | Плановый | ------- | 6,5 |
| 10:30 | 17:00 |
| 29 | ТП 1166 РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 09:20 | 15:20 |
| 30 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1129 группа ул. Жуковского, 8. | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
| 10:30 | 12:30 |
| 31 | Отпайка ЛЭП 609 ПС «Восточная» к ТП 1168. | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | Работы на ЛЭП 609 ПС «Восточная», в границах балансовой принадлежности Кстовского РЭС. | 2,0 |
| 10:00 | 12:00 |
| 32 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1129 группа ул. Жуковского, 10. | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
| 10:20 | 12:20 |

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Отпайка ЛЭП 1504 РП 15 «А» к ТП 1855 «А» | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:30 | 16:30 |
| 2 | ТП 1484 «А» Т-1, РУ-0,4 кВ. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы на СШ 0,4 кВ, бригадой ОВБ. | 4,5 |
| 11:00 | 15:30 |
| 3 | ЛЭП 10 кВ: ТП 1609 – ТП 1641 «А». | 13.03.2017 | 13.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 10:20 | 14:20 |
| 4 | Отпайка ЛЭП 1504 РП 15 «А» к ТП 1855 «А». | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 12:25 | 17:25 |
| 5 | ЛЭП 10 кВ: ТП 1609 – ТП 1641 «А». | 20.03.2017 | 20.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 12:00 | 16:00 |
| 6 | ЛЭП 10 кВ: ТП 1609 – ТП 1641 «А». | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 10:30 | 15:30 |
| 7 | Отпайка ЛЭП 1504 РП 15 «А» к ТП 1875 «А» | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 13:30 | 17:00 |
| 8 | ЛЭП 10 кВ: ТП 1609 – ТП 1641 «А». | 24.03.2017 | 24.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 09:30 | 16:30 |
| 9 | ТП 1897 «А» РУ-10 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ. | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Плановый | ------- | 2,5 |
| 13:30 | 16:00 |

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок (Сосновский район)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4145 «А» группа 1. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 09:00 | 12:00 |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 2. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 09:00 | 12:30 |
| 3 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 13:30 | 17:00 |
| 4 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 14:00 | 17:00 |
| 5 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 3. | 03.03.2017 | 03.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 08:30 | 11:30 |
| 6 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4145 «А» группа 1. | 03.03.2017 | 03.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 09:00 | 12:00 |
| 7 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 03.03.2017 | 03.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 13:00 | 17:00 |
| 8 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 03.03.2017 | 03.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 13:30 | 16:30 |
| 9 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 04.03.2017 | 04.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 08:30 | 16:30 |
| 10 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 1. | 04.03.2017 | 04.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 08:30 | 11:30 |
| 11 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4145 «А» группа 1. | 04.03.2017 | 04.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 09:00 | 12:00 |
| 12 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 3. | 04.03.2017 | 04.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 13:00 | 16:30 |
| 13 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 04.03.2017 | 04.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 13:00 | 17:00 |
| 14 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 1. | 05.03.2017 | 05.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 08:30 | 12:00 |
| 15 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 3. | 05.03.2017 | 05.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 09:00 | 16:00 |
| 16 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4145 «А» группа 1. | 05.03.2017 | 05.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 09:00 | 12:00 |
| 17 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 3. | 05.03.2017 | 05.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 13:00 | 16:00 |
| 18 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 05.03.2017 | 05.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 13:30 | 16:30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 19 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 06.03.2017 | 06.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 08:30 | 16:30 |
| 20 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4145 «А» группа 1. | 06.03.2017 | 06.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 09:00 | 13:00 |
| 21 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 06.03.2017 | 06.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 13:25 | 16:25 |
| 22 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 08:30 | 16:30 |
| 23 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 3. | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 09:00 | 13:00 |
| 24 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 15.03.2017 | 15.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 09:00 | 16:00 |
| 25 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4144 «А» группа 2. | 15.03.2017 | 15.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 09:30 | 16:30 |
| 26 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 1. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 08:30 | 12:00 |
| 27 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 2. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 13:00 | 17:00 |
| 28 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 10:00 | 17:00 |
| 29 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 3. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
| 14:30 | 16:30 |
| 30 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4108 «А» группа 2. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 12:00 | 17:00 |
| 31 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 17.03.2017 | 17.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 09:00 | 17:00 |
| 32 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4144 «А» группа 2. | 17.03.2017 | 17.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 09:30 | 16:30 |
| 33 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 1. | 17.03.2017 | 17.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 09:00 | 13:00 |
| 34 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 3. | 17.03.2017 | 17.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 13:00 | 16:30 |
| 35 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 18.03.2017 | 18.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 09:30 | 17:30 |
| 36 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 3. | 18.03.2017 | 18.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 08:30 | 11:30 |
| 37 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 2. | 18.03.2017 | 18.03.2017 | Плановый | ------- | 3,0 |
| 13:30 | 16:30 |
| 38 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 3. | 18.03.2017 | 18.03.2017 | Плановый | ------- | 6,5 |
| 09:00 | 15:30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 39 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 19.03.2017 | 19.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 08:00 | 16:00 |
| 40 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 1. | 19.03.2017 | 19.03.2017 | Плановый | ------- | 6,5 |
| 09:00 | 15:30 |
| 41 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4144 «А» группа 2. | 19.03.2017 | 19.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 09:40 | 15:40 |
| 42 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4161 «А» группа 1. | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 08:30 | 15:30 |
| 43 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 2 «А» группа 1. | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | ------- | 7,5 |
| 09:00 | 16:30 |
| 44 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 1. | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | ------- | 8,5 |
| 08:00 | 16:30 |
| 45 | Отпайка ЛЭП 606 «А» ПС «Елизаровская» к ТП 4095 «А». | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Плановый | ------- | 6,5 |
| 09:30 | 16:00 |
| 46 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4144 «А» группа 2. | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 09:30 | 13:30 |