Сводная информация

за октябрь 2016 года месяц об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК».

За октябрь 2016 года происходили аварийные отключения, а  также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок.

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1120 РУ-0,4 кВ фидер 1. | 06.10.2016 | 06.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 09:00 | 10:00 |  |  |  |
| 2 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1322 РУ-0,4 кВ фидер 2. | 07.10.2016 | 07.10.2016 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 09:00 | 12:00 |  |  |  |
| 3 | ТП 1136 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2. | 07.10.2016 | 07.10.2016 | Плановый | ------- | 3,5 |
|  |  | 10:00 | 13:30 |  |  |  |
| 4 | ТП 1150 РУ-6/0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2. | 07.10.2016 | 07.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 5 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1319 РУ-0,4 кВ фидер 9. | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 09:00 | 13:00 |  |  |  |
| 6 | ТП 1105 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1. | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 7 | ТП 1139 РУ-6/0,4 кВ, Т-1. | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Плановый | ------- | 2,5 |
|  |  | 14:00 | 16:30 |  |  |  |
| 8 | ТП 1182 РУ-6/0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2. | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 10:00 | 17:00 |  |  |  |
| 9 | ТП 1121 РУ-0,4 кВ, Т-1. | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 12:30 | 17:30 |  |  |  |
| 10 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1120 РУ-0,4 кВ фидер 2. | 11.10.2016 | 11.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 11 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1322 РУ-0,4 кВ фидер 5. | 12.10.2016 | 12.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 12 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1118 РУ-0,4 кВ фидер 6. | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 13 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1319 РУ-0,4 кВ фидер 1. | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 14:00 | 16:00 |  |  |  |
| 14 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1118 РУ-0,4 кВ фидер 2. | 14.10.2016 | 14.10.2016 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 09:00 | 14:00 |  |  |  |
| 15 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1139 РУ-0,4 кВ фидер 5. | 17.10.2016 | 17.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 16 | ТП 1180 РУ-0,4 кВ 1 СШ. | 18.10.2016 | 18.10.2016 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 11:00 | 16:00 |  |  |  |
| 17 | ТП 1158 РУ-0,4 кВ 2 СШ. | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 10:00 | 15:00 |  |  |  |

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1140 РУ-0,4 кВ фидер 4. | 21.10.2016 | 21.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 09:00 | 11:00 |  |  |  |
| 19 | ТП 1151 РУ-6/0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2. | 21.10.2016 | 21.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 13:00 | 17:00 |  |  |  |
| 20 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1139 РУ-0,4 кВ фидер 5. | 24.10.2016 | 24.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 21 | ТП 1180 РУ-0,4 кВ 1 СШ. | 25.10.2016 | 25.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 22 | ТП 1115 РУ-0,4 кВ 1 СШ. | 25.10.2016 | 25.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 15:00 | 17:00 |  |  |  |
| 23 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1139 РУ-0,4 кВ фидер 7. | 26.10.2016 | 26.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 24 | ТП-1180 РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2. | 26.10.2016 | 26.10.2016 | Плановый | ------- | 11,0 |
|  |  | 11:00 | 22:00 |  |  |  |
| 25 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1177 РУ-0,4 кВ. | 27.10.2016 | 27.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 26 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1140 РУ-0,4 кВ фидер 5. | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 09:00 | 11:00 |  |  |  |
| 27 | ТП 1110 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ. | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 13:00 | 17:00 |  |  |  |

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЭП-10 кВ от СП-136 (Богородский РЭС) до ТП- | 08.10.2016 | 08.10.2016 | Внеплановый | Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП-15 «А» РУ-10 кВ, замечаний не выявлено. РП-15 «А» ЛЭП 1504 включена в работу. | 0,5 |
|  |  | 12:00 | 12:30 |  |  |  |
| 2 | ЛЭП 1504 РП-15 «А». | 07.10.2016 | 07.10.2016 | Внеплановый | Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП-15 «А» РУ-10 кВ, замечаний не выявлено. РП-15 «А» ЛЭП 1504 включена в работу. | 1,0 |
|  |  | 22:30 | 23:30 |  |  |  |
| 3 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП встроенного в РП-14 «А» РУ-0,4 кВ ф. 2. | 12.10.2016 | 12.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 09:00 | 13:00 |  |  |  |
| 4 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП встроенного в РП-14 «А» РУ-0,4 кВ ф. 3. | 12.10.2016 | 12.10.2016 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 13:00 | 16:00 |  |  |  |
| 5 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1442 «А» РУ-0,4 кВ фидер 1. | 14.10.2016 | 14.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 09:00 | 11:00 |  |  |  |
| 6 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1442 «А» РУ-0,4 кВ фидер 2. | 14.10.2016 | 14.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 12:00 | 16:00 |  |  |  |
| 7 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1445 «А» РУ-0,4 кВ фидер 5. | 14.10.2016 | 14.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 09:00 | 11:00 |  |  |  |

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1486 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 18.10.2016 | 18.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 10:00 | 11:00 |  |  |  |
| 9 | ТП 1486 «А» РУ-6/0,4 кВ, Т-1. | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 10:00 | 14:00 |  |  |  |
| 10 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1709 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Плановый | ------- | 3,0 |
|  |  | 13:00 | 16:00 |  |  |  |
| 11 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1880 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 14:00 | 15:00 |  |  |  |
| 12 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1480 РУ-0,4 кВ фидер 7. | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 15:00 | 16:00 |  |  |  |
| 13 | ТП 1485 «А» РУ-6/0,4 кВ, Т-1. | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 15:00 | 17:00 |  |  |  |
| 14 | ТП 1485 «А» РУ-6/0,4 кВ, Т-1. | 21.10.2016 | 21.10.2016 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 15:00 | 17:00 |  |  |  |
| 15 | ТП 1487 «А» РУ-6/0,4 кВ, Т-1. | 26.10.2016 | 26.10.2016 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 13:00 | 17:00 |  |  |  |

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 03.10.2016 | 03.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 2 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 4334 РУ-0,4 кВ фидер 1. | 03.10.2016 | 03.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 3 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 2. | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 4 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 2. | 06.10.2016 | 06.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 5 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 05.10.2016 | 05.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 6 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 7 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 12.10.2016 | 12.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 8 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3215 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 11:00 | 12:00 |  |  |  |
| 9 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3214 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  |
| 10 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3209 «А» РУ-0,4 кВ фидер 1. | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Плановый | ------- | 1,0 |
|  |  | 14:00 | 15:00 |  |  |  |
| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3421 РУ-0,4 кВ фидер 3. | 14.10.2016 | 14.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 10:00 | 17:00 |  |  |  |
| 12 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3416 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 17.10.2016 | 17.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 13 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3618 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 21.10.2016 | 21.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 14 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3618 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 24.10.2016 | 24.10.2016 | Плановый | ------- | 6,0 |
|  |  | 09:00 | 15:00 |  |  |  |
| 15 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3416 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 24.10.2016 | 24.10.2016 | Плановый | ------- | 5,0 |
|  |  | 10:00 | 15:00 |  |  |  |
| 16 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3618 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 26.10.2016 | 26.10.2016 | Плановый | ------- | 8,0 |
|  |  | 08:00 | 16:00 |  |  |  |
| 17 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3618 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |
| 18 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3420 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 10:00 | 17:00 |  |  |  |
| 19 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП 3618 «А» РУ-0,4 кВ фидер 4. | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Плановый | ------- | 7,0 |
|  |  | 09:00 | 16:00 |  |  |  |