Сводная информация

За      Март         месяц 2019 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Дата и время проведения работ | Дата и время окончания работ | Причина ремонта | Диспетчерское наименование сетевого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нижегородская область, Кстовский район, п. Ждановский | 01.03.19 14:30 | 01.03.19 17:00 | Подключение потребителя по распоряжению | ТП-650 ф. ул. Школьная 20 |
| 2 | Нижегородская область, г. Кстово: ул. Полевая, д. 6,8; ул. Магистральная, д.22, 22Б; ул. Нижегородская, д.2А; Сбербанк России (ул. Магистральная, д.22). | 05.03.19 10:00 | 05.03.19 15:00 | Замена ТТ-0,4кВ на руб. Ф.17. | РП-50, РУ-0,4кВ, 2СШ-0,4кВ. |
| 3 | Нижегородский область , Вачский район, с. Филинское: Детский лагерь « Дружба». | 06.03.19 09:00 | 06.03.19 17:00 | Замена ШР Т-1 в РУ-6кВ на ВН Т-1 | ТП-3408А |
| 4 | Нижегородский область , Вачский район, с. Арефино: МБОУ Арефинская СОШ. | 11.03.19 09:00 | 11.03.19 17:00 | Замена ШР силового трансформатора на ВН в РУ-6кВ ТП | ТП-3610А |
| 5 | Нижегородский область , Вачский район, с. Филинское: ул. Больничная д. 1 -22 (частн. сектор) ул. Больничная д. 46 (4 кв), 47 (2 кв). ул. Больничная д. 48 (6 кв). ул. Больничная д. 50, 51 д. 51: - Семейный Д/С ж.д. Рощина Ю.С. ж.д. Рыжова О.Н.. Филинская участковая больница (главный корпус). Уг. Котельная, хоз. склад. НСС. | 12.03.19 09:00 | 12.03.19 17:00 | Замена ШР Т-1 в РУ-6кВ на ВН Т-1 | ТП-3414А |
| 6 | Нижегородский область , Вачский район, с. Арефино: МБОУ Арефинская СОШ. | 13.03.19 13:00 | 13.03.19 18:00 | Монтаж ВН в резервную ячейку 6кВ в РУ-6кВ ТП | ТП-3610А |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Сводная информация

За    Март     месяц 2019 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Дата и время проведения работ | Дата и время окончания работ | Причина ремонта | Диспетчерское наименование сетевого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сеченовский район с. Сеченово ул. Филатова, пер. Филатова пер. Аникина Общежитие Сеченовского ЛПУМГ кафе ООО «Фаворит», МБДОУ детский сад «Алый парус» | 05.03.19 12:00 | 05.02.19 16:00 | Опора № 11 установка комплекта учета электроэнергии на опоре | ВЛ-1006 пс « Се-ченово» |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |