## до 15 кВт
Реестр потребителей по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" до 15 кВт в 2011-13 г.
наличие документов | Примечания | № п/п | Заявка |  | Наименование потребителя | Наименование объекта присоединения | Адрес объекта | Источник питания (ТП, РП) | Центр питания | Принадлежность центра питания | Заявленная мощность, кВт | Имеющаяся в настоящее время мощность, кВт | Максимальная мощность после технологического присоединения | № и дата договора на технологическ. присоединение | № и дата технических условий (прил. №1) | Выполнение мероприятий по тех.присоед. |  | № и дата актов разгр. баланс.принад. и экспл. отв. сторон | № и дата акта тех.присоед. | № и дата акта выполнения ТУ | Дата выдачи акта выпоненных работ (по оплате) | Обязательства сетевой организации по ТУ | Сумма договора на выполнение подрядных работ с НДС, руб. | Примечания
|  |  | Вх. № заявки | Дата поступления | [11 empty] | сетевой организацией, да/нет | заявителем, да/нет | [7 empty] | заявка в МРСК
комплект есть |  | 132 | 1-В/13 | 2013-01-09 | Шилков Эдуард Александрович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", домик № 47 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А02 | 1/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
нет акта вып работ и акта техн присоед | Объект не присоединен, ТУ не выполнены | 133 | 2-В/13 | 2013-01-10 | Семерикова Ирина Николаевна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.Магистральная, д.18, помещение № II | ТП-1103 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 9 | 3 | 12 | ЭК-06/10-А05 | 2/13 | [6 empty] | 1.1. Проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя до ВРУ нежилых помещений дома № 18 ул. Магистральная включительно., Монтаж в подвале д.18 ул. Магистральная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1103 до ВРУ нежилых помещений д.18 ул. Магистральная ВРУ в соответствии с проектом., Выполнение монтажных работ согласовать с домоуправляющей компанией ООО УК «Гранд-НН».
нет акта вып работ и акта техн присоед | Объект не присоединен, ТУ не выполнены | 134 | 3-В/13 | 2013-01-10 | Семериков Денис Михайлович | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.Магистральная, д.18, помещение литер А1 | ТП-1103 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 7 | 5 | 12 | ЭК-06/10-А04 | 3/13 | [6 empty] | 1.1. Проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя до ВРУ нежилых помещений дома № 18 ул. Магистральная включительно., Монтаж в подвале д.18 ул. Магистральная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1103 до ВРУ нежилых помещений д.18 ул. Магистральная ВРУ в соответствии с проектом., Выполнение монтажных работ согласовать с домоуправляющей компанией ООО УК «Гранд-НН».
комплект есть |  | 136 | 5-В/13 | 2013-01-16 | Комков Геннадий Дмитриевич | Подвал (нежилой) | г.Кстово, ул.Магистральная, д.4, пом. 2 | ТП-1101 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А03 | 5/13 | [6 empty] | Проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя до ВРУ нежилых помещений дома № 4 ул. Магистральная включительно., Монтаж в эл.щитовой д.4 ул. Магистральная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 4 ул. Магистральная до ВРУ нежилых помещений в соответствии с проектом., Выполнение монтажных работ согласовать с домоуправляющей компанией ООО УК «Гранд-НН».
комплект полностью |  | 137 | 6-В/13 | 2013-01-18 | Рябов Александр Николаевич | Нежилое помещение под магазин непродовольственных товаров | г.Кстово, ул.Магистральная, д.2, пом. 1 | ТП-1101 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 4.7 | 0 | 4.7 | ЭК-06/10-А06 | 6/13 |  |  | 6/13 от 20/02/14 | ЭК-06/10-А06 от 20/02/14 |  |  | Проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя до ВРУ нежилых помещений дома № 2 ул. Магистральная включительно., Монтаж в эл.щитовой д.2 ул. Магистральная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Монтаж кабельной линии 0,4 кв от ВРУ жилого дома до ВРУ нежилых помещений в соответствии с проектом., Выполнение монтажных работ согласовать с домоуправляющей компанией ООО «Управляющая Компания «Гранд-НН».
комплект есть |  | 138 | 7-В/13 | 2013-01-22 | Новикова Марина Анатольевна | Тонар | г.Кстово, ул.Нижегородская, напротив ОАО "Кстовский хлеб" | ТП-1106 | ф.607 ПС "Рубин" | Энергосистемы | 3 | 0 | 3 | ЭК-06/10-А11 | 7/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж воздушной линии электропередач 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1106 до границ участка Заявителя, с использованием существующих опор линии уличного освещения вдоль дома № 3 ул.Нижегородская.
комплект есть |  | 139 | 9-В/13 | 2013-01-23 | Гришина Лидия Дмитриевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 2 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А10 | 9/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 140 | 10-В/13 | 2013-01-23 | Ручкина Елена Вячеславовна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч. № 105 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А08 | 10/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
копия заявки и плана, остальное оригиналв | Правоустанавливающие документы на ООО "Лаванда" приложены к Заявке на постоянное эл.снабжение на 128 кВт. (отправлены в ОАО "ВВЭК" 14.10.2013г.) | 141 | 11-В/13 | 2013-01-24 | ООО "Лаванда" | Полуподземный гараж с блоком обслуживания | г.Кстово, ул. Кстовская, в р-не д.№7 | ТП-1135 | ПС "Западная" ф.615 | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А09 | 11/13 от 01.03.13 | да | да | 11/13 от 22.03.13 | ЭК-06/10-А09 от 22.03.13 | 11/13 от 22.03.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
комплект есть |  | 142 | 12-В/13 | 2013-01-24 | Норенков Леонтий Михайлович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч. № 38 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А07 | 12/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
| заявка аннулировна | 143 | 14-В/13 | 2013-01-30 | Мамедов Интигам Сейфи оглы | Тонар | г.Кстово, ул.Школьная, у д.16 | ТП-1113 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 3 | 0 | 3 | ЭК-06/10-А12 | 14/13 | [6 empty] | Проектирование внешнего электроснабжения тонара ИП Мамедова И.С. от источника питания до границы участка Заявителя., Монтаж в подвале дома № 16 ул. Школьная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 16 ул. Школьная до ВРУ нежилых помещений в соответствии с проектом.
копия комплекта |  | 144 | 15-В/13 | 2013-02-05 | ИП Агаев Фарман Микаил оглы | Тонар | г.Кстово, ул.Парковая, в районе маг-на "Пикник" | ТП-1203 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 0 | 3 | 3 | ЭК-06/10-А13 | 15/13 | да | да | 15/13 от 15.03.13 | ЭК-06/10-А13 от 15.03.13 | 15/13 от 15.03.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
комплект есть |  | 145 | 16-В/13 | 2013-02-07 | Мирзоев Шамеддин Гамет оглы | подвал | г.Кстово, 3-й м-н, д.1, пом.4 | ТП-1134 | ф.615 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А14 | 16/13 | да | да | 16/13 от 16.07.13 | ЭК-06/10-А14 от 16.07.13 | 16/13 от 16.07.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
комплект есть |  | 146 | 17-В/13 | 2013-02-08 | Фомичев Юрий Михайлович | гараж | г.Кстово, пл. Мира, в р-не школы №7 | ТП-1123 | ф.605 ПС «Восточная» | МРСК | 4 | 0 | 4 | ЭК-06/10-А16 | 17/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж линии электропередач 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1123 до точки присоединения (не далее 25м от границы участка Заявителя), с использованием существующих опор уличного освещения.
| работы не выполнялись, заявка есть, ни ТУ ни договора не заключено, в подвешенном состоянии | 147 | 18-В/13 | 2013-02-11 | Березин Александр Николаевич | гараж | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 |  | 18/13
комплект есть |  | 148 | 19-В/13 | 2013-02-19 | Хачатрян Тамара Сергеевна | Жилое помещение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч. № 7 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 4 | 0 | 4 | ЭК-06/10-А15 | 19/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
копия комплекта |  | 149 | 20-В/13 | 2013-02-25 | ОАО "Кстовский хлеб" | минимаркет | г.Кстово, ул. Парковая около д.№7 | ТП-1203 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 0 | 5 | 5 | ЭК-06/10-А17 | 20/13 | да | да | 20/13 от 29.03.13 | ЭК-06/10-А17 от 29.03.13 | 20/13 от 29.03.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
комплект есть |  | 150 | 21-В/13 | 2013-02-27 | ИП Самедова Назакет Гарахан кызы | торговый павильон | г. Кстово, ул. Зеленая, в районе ЦРБ | ТП-1112 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 7 | 0 | 7 | ЭК-06/10-А18 | 21/13 | да | да | 21/13 от 28.06.13 | ЭК-06/10-А18 от 28.06.13 | 21/13 от 28.06.13 | есть | Проектирование внешнего электроснабжения торгового павильона ИП Самедовой Н.Г. от РУ-0,4 кВ ТП-1112 до границы участка Заявителя. Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ с установкой опор в соответствии с проектом. |  | закрыт
комплект есть |  | 151 | 22-В/13 | 2013-03-01 | Кулашвили Миниса Зияфатовна, Кулашвили Наполеон Михайлович | здание конторы управления с пристроем (база УПТК) | г. Кстово, ул. Магистральная | новая ТП | новая ТП | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А20 | 22/13 | [6 empty] | Проектирование внешнего электроснабжения здания конторы управления с пристроем от РУ-0,4 кВ новой ТП до границы участка Заявителя., Строительство новой ТП в соответствии с проектом, Строительство линии электропередачи 0,4 кВ в соответствии с проектом.
комплект есть |  | 152 | 23-В/13 | 2013-03-05 | Кузин Михаил Петрович | дом | г.Кстово, СНТ Приволжье-1, д.137 | 1160 | ф.614 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А23 | 23/13 | да | да | 23/13 от 07.06.13 | ЭК-06/10-А23 от 07.06.13 | 23/13 от 07.06.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
нет оригинала договора |  | 153 | 24-В/13 | 2013-03-05 | ИП Мкртчян Ашот Альбертович | киоск | г.Кстово, пр-т Победы, в р-не дома №13 | ТП-1203 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А19 | 24/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
нет оригиналов актов разгр баланс принадл и экспл отв, акта вып работ |  | 154 | 25-В/13 | 2013-03-05 | ИП Алексанян Маврик Багратович | тонар | г.Кстово, ул. Парковая у д.№7а | ТП-1203 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 3 | 0 | 3 | ЭК-06/10-А21 | 25/13 | да | да | 25/13 от 14.05.13 | ЭК-06/10-А21 от 14.05.13 | 25/13 от 14.05.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
комплект есть |  | 155 | 26-В/13 | 2013-03-13 | Ибаев Исмаил Микаил оглы | торговый павильон | г. Кстово, ул. Магистральная, в р-не д. №4 | ТП-1101 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 7 | 3 | 10 | ЭК-06/10-А24 | 26/13 | [6 empty] | Проектирование внешнего электроснабжения торгового павильона ИП Ибаева И.М. от источника питания до границы участка Заявителя., Проектирование и монтаж в эл.щитовой дома № 4 ул.Магистральная вводного распределительного устройства (ВРУ) на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой., Проектирование и монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 4 ул.Магистральная до ВРУ нежилых помещений.
| нет разрешения на перевод в нежилое помещение | 156 | 27-В/13 | 2013-03-13 | Королева Анжела Николаевна, Королева Мария Ивановна | реконструируемое жилое помещение | г. Кстово, ул. Магистральная, д.№6, кв.18 | ТП-1101 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 10 | 0 | 10 |  | 27/13
| нет разрешения на перевод в нежилое помещение | 157 | 28-В/13 | 2013-03-13 | Румянцева Нина Михайловна | реконструируемое жилое помещение | г. Кстово, ул. Мира, д.№25, кв.20 | ТП-1115 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 |  | 28/13
нет оригинала ТУ и оригинала договора |  | 158 | 29-В/13 | 2013-03-14 | Королева Мария Ивановна | реконструируемое жилое помещение под офис | г. Кстово, ул. 40 лет Октября д.№3, кв.40 | ТП-1105 | ф.625 ПС "Западная" | МРСК | 13 | 0 | 13 |  | 29/13 | [6 empty] | Проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя до ВРУ нежилых помещений дома № 6 ул. Магистральная включительно., Монтаж в эл.щитовой д.6 ул. Магистральная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 6 ул. Магистральная до ВРУ нежилых помещений в соответствии с проектом., Выполнение монтажных работ согласовать с домоуправляющей компанией ООО УК «Гранд-НН».
комплект есть | работы выполнены | 159 | 30-В/13 | 2013-03-18 | Ибаев Али Исмаил оглы | тонар | г. Кстово, пл. Мира у магазина "Спутник" | ТП-1117 | ф.625 ПС "Западная" | МРСК | 4 | 0 | 4 | ЭК-06/10-А27 | 30/13 | да | да |  | ЭК-06/10-А27 от 30.07.13 |  | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
| заявитель планирует переписать заявку на 90 кВт (вместо 6-ти заявок по 15 кВт) | 160 | 31-В/13 | 2013-03-19 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | нежилое отдельностоящее здание склад №8 | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А32 | 31/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения нежилого помещения Мирзоева Н.Г. от источника питания до границы земельного участка Заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от источника питания до границы земельного участка Мирзоева Н.Г. в соответствии с проектом., реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1169.
|  | 161 | 32-В/13 | 2013-03-19 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | помещение склада №7, пом.1 | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А35 | 32/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения нежилого помещения Мирзоева Н.Г. от источника питания до границы земельного участка Заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от источника питания до границы земельного участка Мирзоева Н.Г. в соответствии с проектом., реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1169.
|  | 162 | 33-В/13 | 2013-03-19 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | нежилое помещение Б14 | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А34 | 33/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения нежилого помещения Мирзоева Н.Г. от источника питания до границы земельного участка Заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от источника питания до границы земельного участка Мирзоева Н.Г. в соответствии с проектом., реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1169.
|  | 163 | 34-В/13 | 2013-03-19 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | Помещение (складское) склад №9 | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А36 | 34/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения нежилого помещения Мирзоева Н.Г. от источника питания до границы земельного участка Заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от источника питания до границы земельного участка Мирзоева Н.Г. в соответствии с проектом., реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1169.
|  | 164 | 35-В/13 | 2013-03-19 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | нежилое отдельностоящее здание склад №10 | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 12 | 3 | 15 | ЭК-06/10-А33 | 35/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения нежилого помещения Мирзоева Н.Г. от источника питания до границы земельного участка Заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от источника питания до границы земельного участка Мирзоева Н.Г. в соответствии с проектом., реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1169.
|  | 165 | 36-В/13 | 2013-03-19 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | здание-склад шлакоблочный, лит.В | г. Кстово, ул. Магистральная | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А31 | 36/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения нежилого помещения Мирзоева Н.Г. от источника питания до границы земельного участка Заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от источника питания до границы земельного участка Мирзоева Н.Г. в соответствии с проектом., реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1169.
комплект есть |  | 166 | 37-В/13 | 2013-03-27 | Мельников Роман Алексеевич | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч. № 6 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 3 | 0 | 3 | ЭК-06/10-А25 | 37/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 167 | 38-В/13 | 2013-03-29 | Джалалян Грант Ишханович | жилой дом | г.Кстово, ул. Павлика Морозова, д.35 | ТП-1140 | ф.605 ПС «Восточная» | МРСК | 10 | 5 | 15 | ЭК-06/10-А26 | 38/13 от 25.04.13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект полностью |  | 168 | 39-В/13 | 2013-04-04 | ООО "Сфера" | отдельностоящее здание - приемный пункт стеклопосуды | г. Кстово, ул. Чванова | ТП-1122 | ПС "Рубин" | III | 10 | 5 | 15 | ЭК-06/10-А29 | 39/13 |  |  | 39/13 от 04/06/14 | ЭК-06/10-А29 от 04/06/14 | 39/13 от 04/06/14 |  | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект есть |  | 169 | 41-В/13 | 2013-04-08 | Котова Марина Николаевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч. № 79 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 4 | 0 | 4 | ЭК-06/10-А28 | 41/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект без актов |  | 170 | 42-В/13 | 2013-04-09 | Гладкова Екатерина Ивановна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.4 | ТП-1182 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 12 | 3 | 15 | ЭК-06/10-А40 от 20/12/13 | 42/13 от 20/12/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения объекта Заявителя от источника питания до РЩ нежилых помещений включительно; строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП1182 РУ-0,4 кВ до РЩ нежилых помещений; монтаж РЩ на нежилые помещения с автоматическими выключателями.
комплект без актов |  | 171 | 43-В/13 | 2013-04-09 | ИП Елисеева Ирина Вячеславовна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.8 | ТП-1110 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 12 | 3 | 15 | ЭК-06/10-А37 от 20/12/13 | 43/13 от 20/12/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения встроенного нежилого помещения Заявителя от источника питания до РЩ на нежилые помещения включительно; строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1110 РУ-0,4 кВ до РЩ на нежилые помещения; монтаж РЩ на нежилые помещения с автоматическими выключателями.
комплект есть |  | 172 | 45-В/13 | 2013-04-11 | Тесанов Сергей Александрович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч. № 74 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А30 | 45/13 от 24.04.13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 173 | 47-В/13 | 2013-04-19 | ИП Пирожкова Анастасия Игоревна | Стройплощадка для административного здания | г.Кстово, микрорайон № 6, севернее дома № 2 | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А39 | 47/13 | [6 empty] | проектирование и строительство новой ТП. Тип ТП, мощность трансформатора и место установки ТП определяются проектом; проектирование и строительство линии электропередачи 6 кВ от источника питания до новой ТП; проектирование и строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ земельного участка Заявителя.
комплект есть |  | 174 | 48-В/13 | 2013-04-22 | Хвалин Евгений Александрович | Жилой дом | г.Кстово, ул.Мичурина, д.5 уч.1 | ТП-1107 | ПС "Рубин" | III | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А38 | 48/13 | да | да | 48/13 от 01.07.13 | ЭК-06/10-А38 от 01.07.13 | 48/13 от 01.07.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
| заявка аннулирована (по заявлению Ратушной Г.В.) | 175 | 49-В/13 | 2013-04-23 | Ратушная Галина Витальевна | нежилое помещение | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.14 пом.VIII | ТП-1114 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 7 | 3 | 10 | ЭК-06/10-А44 | 49/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект есть |  | 176 | 51-В/13 | 2013-05-07 | Модератова Анна Борисовна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 4 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А42 | 51/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 177 | 52-В/13 | 2013-05-07 | Токарева Марина Александровна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 35 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А41 | 52/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
| заявка аннулирована (не подписан договор со стороны заявителя) | 178 | 53-В/13 | 2013-05-13 | ИП Осетрова Ирина Дмитриевна | Тонар | г.Кстово, 2 мик-он, у д.16А | ТП-50 | ф.604 ПС "Восточная" | МРСК | 6 | 0 | 6 | ЭК-06/10-А43 | 53/13 | [6 empty] | Проектирование внешнего электроснабжения тонара ИП Осетровой И.Д. от источника питания до границы участка Заявителя., Строительство линии электропередачи 0,4кВ от ВРУ МУ «Театр кукол» до ВРУ тонара ИП Осетровой И.Д.
комплект есть |  | 179 | 54-В/13 | 2013-05-14 | Орлова Евгения Федоровна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 128 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А50 | 54/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 180 | 55-В/13 | 2013-05-14 | Несина Мария Михайловна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 76 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А49 | 55/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 181 | 56-В/13 | 2013-05-14 | Ванюшина Наталья Викторовна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 97 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А46 | 56/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект без актов | Договор на подписи у Заявителя | 182 | 57-В/13 | 2013-05-14 | Вязенкин Сергей Александрович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 119 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А47 | 57/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 183 | 58-В/13 | 2013-05-14 | Пустынина Татьяна Тимофеевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 91 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А51 | 58/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 184 | 59-В/13 | 2013-05-16 | Гундорин Валерий Николаевич | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 75 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А53 | 59/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 185 | 60-В/13 | 2013-05-16 | Костеева Татьяна Георгиевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 99 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А54 | 60/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 186 | 61-В/13 | 2013-05-16 | Майоров Юрий Александрович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 103 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А52 | 61/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 187 | 62-В/13 | 2013-05-16 | Лудина Нинель Александровна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 81 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А48 | 62/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 188 | 63-В/13 | 2013-05-16 | Балашов Владимир Павлович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 124 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А45 | 63/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 189 | 64-В/13 | 2013-05-27 | Величко Надежда Федоровна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 92 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А68 | 64/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 190 | 66-В/13 | 2013-05-27 | Журавлева Татьяна Валентиновна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 122 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А73 | 66/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 191 | 67-В/13 | 2013-05-27 | Карпова Татьяна Александровна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 12 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А69 | 67/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 192 | 68-В/13 | 2013-05-27 | Артемьева Татьяна Борисовна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 56 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А74 | 68/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 193 | 69-В/13 | 2013-05-27 | Горнухина Наталья Валерьевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 47 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А67 | 69/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 194 | 70-В/13 | 2013-05-27 | Габдрахманов Альберт Мазитович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 77 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А66 | 70/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект без актов |  | 195 | 71-В/13 | 2013-05-27 | Филиппова Валентина Николаевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 58 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А65 от 20/12/13 | 71/13 от 20/12/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 196 | 72-В/13 | 2013-05-27 | Круглова Тамара Алексеевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 13 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А64 | 72/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 197 | 73-В/13 | 2013-05-28 | Дюдина Римма Васильевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 69 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А58 | 73/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 198 | 74-В/13 | 2013-05-28 | Денисов Николай Александрович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 21 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А59 | 74/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 199 | 75-В/13 | 2013-05-28 | Суркова Нина Вячеславовна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 102 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А60 | 75/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
| ближайшая ТП 1208 не передана администрацией на обслуживание в ВВЭК | 200 | 76-В/13 | 2013-05-28 | ООО "БизнесСтрой" | Стройплощадка торгового центра | г.Кстово, пересечение пер.Щитковый и ул.Магистральная | ТП-1208 | определить на стадии проектных работ | III | 15 | 0 | 15 |  | 76/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект есть |  | 201 | 81-В/13 | 2013-05-29 | Белоброва Евгения Николаевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 166 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А61 | 81/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
заявка, план и правоуст док-ты | Хардиным не решен вопрос с подключением, новая ТП | 202 | 82-В/13 | 2013-05-29 | Пикина Светлана Викторовна | Здание информационно-диспетчерской службы | г.Кстово, ул.Талалалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А62 | 82/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж линии электропередач ВЛ-0,4кВ до границ участка Заявителя.
комплект есть |  | 203 | 84-В/13 | 2013-05-30 | Россиев Валентин Яковлевич | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Приволжье-1", уч.№ 26 | 1160 | ф.614 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А63 | 84/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика от источника питания до границы земельного участка Заявителя., строительство линии электропередачи от опоры №93 ВЛ-0,4 кВ по ул. Народная до границы земельного участка Россиева В.Я. в соответствии с проектом.
комплект есть |  | 204 | 85-В/13 | 2013-06-03 | Богданович Людмила Александровна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 121 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А72 | 85/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 205 | 86-В/13 | 2013-06-03 | Сергеев Владимир Александрович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 11 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А76 | 86/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 206 | 87-В/13 | 2013-06-05 | Кузнецова Ольга Константиновна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 29 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А75 | 87/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 209 | 90-В/13 | 2013-06-10 | Усачева Ираида Васильевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 23 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А78 | 90/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | заявка переписана, № 65/14 от 17/07/14 | 210 | 91-В/13 | 2013-06-17 | Ванцева Лидия Дмитриевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 126 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А83 | 91/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 211 | 92-В/13 | 2013-06-17 | ИП Гурбанов Атахан Гарахан оглы | Реконструируемое жилое помещение | г.Кстово, ул.Театральная, д.18 кв.1 | ТП-1118 | ф.606 ПС "Восточная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А85 | 92/13 | да | да | 92/13 от 24.07.13 | ЭК-06/10-А85 от 24.07.13 | 92/13 от 24.07.13 | есть | Проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя от источника питания до ВРУ нежилых помещений дома № 18 ул.Театральная. Монтаж в электрощитовой дома № 18 ул.Театральная ВРУ на нежилые помещения с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом. Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ дома № 18 ул.Театральная до ВРУ нежилых помещений в соответствии с проектом. |  | закрыт
| заявка аннулировна (не подписан договор со стороны заявителя) | 212 | 93-В/13 | 2013-06-20 | ООО "ПродуктРегион" | Нежилое встроенное помещение с подвалом | г.Кстово, ул.Жуковского, д.12 А | ТП-1129 | ф.604 ПС "Восточная" | МРСК | 8 | 7 | 15 | ЭК-06/10-А90 | 93/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
|  | 213 | 94-В/13 | 2013-06-20 | ООО "ПродуктРегион" | Нежилое встроенное помещение | г.Кстово, 3 мик-он, д.17 пом. ПI | ТП-1131 | ф.608 ПС "Восточная" | МРСК | 12 | 3 | 15 | ЭК-06/10-А86 | 94/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ жилого дома до распределительного щита на нежилые помещения., Монтаж распределительного щита с автоматическими выключателями на нежилые помещения.
заявка, план и правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 214 | 96-В/13 | 2013-06-25 | Чернова Надежда Васильевна | Жилое строение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 125 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А89 23.08.2013 | 96/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект полностью | акты н Самарину | 215 | 100-В/13 | 2013-06-28 | Иванова Ирина Георгиевна | Строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Октябрьская, д.4 уч.2 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А103 23.08.2013 | 100/13 |  |  | 100/13 от 26/05/14 | ЭК-06/10-А103 от 26/05/14 | 100/13 от 26/05/14 |  | проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-1177 до границы участка Заявителя (не далее 25 м от границы участка).
комплект полностью | акты на Ярухина | 216 | 101-В/13 | 2013-06-28 | Иванова Ирина Георгиевна | Строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Октябрьская, д.4 уч.3 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А111 23.08.2013 | 101/13 |  |  | 101/13 от 26/05/14 | ЭК-06/10-А111 от 26/05/14 | 101/13 от 26/05/14 |  | проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-1177 до границы участка Заявителя (не далее 25 м от границы участка).
комплект полностью | акты на Кульбиду | 217 | 102-В/13 | 2013-06-28 | Иванова Ирина Георгиевна | Строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Октябрьская, д.4 уч.4 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А112 23.08.2013 | 102/13 |  |  | 102/13 от 10/06/14 | ЭК-06/10-А112 от 10/06/14 | 102/13 от 10/06/14 |  | проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-1177 до границы участка Заявителя (не далее 25 м от границы участка).
комплект полностью | акты на Беспечалову | 218 | 103-В/13 | 2013-06-28 | Иванова Ирина Георгиевна | Строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Октябрьская, д.4 уч.5 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А118 23.08.2013 | 103/13 |  |  | 103/13 от 09/06/14 | ЭК-06/10-А118 от 09/06/14 | 103/13 от 09/06/14 |  | проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-1177 до границы участка Заявителя (не далее 25 м от границы участка).
комплект полностью | акты на Швецова | 219 | 104-В/13 | 2013-06-28 | Иванова Ирина Георгиевна | Строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Октябрьская, д.4 уч.6 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А119 23.08.2013 | 104/13 |  |  | 104/13 от 26/05/14 | ЭК-06/10-А119 от 26/05/14 | 104/13 от 26/05/14 |  | проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-1177 до границы участка Заявителя (не далее 25 м от границы участка).
комплект полностью | акты на Конова | 220 | 105-В/13 | 2013-06-28 | Иванова Ирина Георгиевна | Строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Октябрьская, д.4 уч.7 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А120 23.08.2013 | 105/13 |  |  | 105/13 от 11/06/14 | ЭК-06/10-А120 от 11/06/14 | 105/13 от 11/06/14 |  | проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-1177 до границы участка Заявителя (не далее 25 м от границы участка).
комплект есть |  | 221 | 106-В/13 | 2013-07-01 | Пузырева Галина Николаевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 62 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А88 | 106/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
нет оригинала ТУ |  | 222 | 107-В/13 (временное ТП) | 2013-07-02 | ООО "Строительная компания "Реконструкция" | строительная площадка жилого дома №1 | г.Кстово, ул.Котовского | ТП-1164 | ПС "ДОЗ-2" ф.602 | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А87 | 107/13 (временное ТП) | да | да | 107/13 от 12.07.13 | ЭК-06/10-А87 от 12.07.13 | 107/13 от 12.07.13 | есть | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  | закрыт
комплект есть |  | 223 | 110-В/13 | 2013-07-04 | Елина Ольга Валерьевна | нежилое складское одноэтажное здание | г.Кстово, ул.Талалушкина, 4б | ТП-1101 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А93 | 110/13 | [6 empty] | проектирование и строительство кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1101 до ВРУ нежилого складского одноэтажного здания Заявителя.
комплект есть |  | 224 | 111-В/13 | 2013-07-04 | Лялякина Ольга Анатольевна | Жилое помещение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 101 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 10 | 0 | 10 | ЭК-06/10-А91 | 111/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 225 | 112-В/13 | 2013-07-04 | Косарева Валентина Владимировна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 37 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А99 | 112/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 226 | 113-В/13 | 2013-07-05 | Бобкова Любовь владимировна | Жилое строение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 32 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А98 | 113/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 227 | 114-В/13 | 2013-07-08 | Буденков Дмитрий Владимирович | Нежилое помещение под магазин непродовольственных товаров | г.Кстово, ул.Сутырина, д.8, пом.8 | ТП-1122 | ф.606, ПС «Восточная» | МРСК | 10 | 0 | 10 | ЭК-06/10-А95 | 114/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения объекта Заявителя от источника питания до распределительного щита на нежилые помещения, включительно; усиление существующей электрической сети (модернизация кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1122 РУ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома №8 по ул. Сутырина), установка распределительного щита с автоматическими выключателями на нежилые помещения; монтаж кабельной линии от ВРУ жилого дома до распределительного щита на нежилые помещения
комплект есть |  | 228 | 115-В/13 | 2013-07-08 | Буденков Дмитрий Владимирович, Цулин Александр Викторович | помещение под магазин непродовольственных товаров | г.Кстово, ул.Сутырина, д.8 | ТП-1122 | ф.606, ПС «Восточная» | МРСК | 10 | 0 | 10 | ЭК-06/10-А92 | 115/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения объекта Заявителя от источника питания до распределительного щита на нежилые помещения, включительно; усиление существующей электрической сети (модернизация кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1122 РУ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома №8 по ул. Сутырина), установка распределительного щита с автоматическими выключателями на нежилые помещения; монтаж кабельной линии от ВРУ жилого дома до распределительного щита на нежилые помещения
комплект есть |  | 229 | 116-В/13 | 2013-07-08 | Верещавин Александр Васильевич | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 28 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 3 | 0 | 3 | ЭК-06/10-А96 | 116/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 230 | 117-В/13 | 2013-07-11 | Бруев Александр Михайлович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 83 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А97 | 117/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 231 | 118-В/13 | 2013-07-11 | Шкилева Анастасия Александровна | Хозяйственное строение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 53 | ТП-1203 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А100 | 118/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 232 | 119-В/13 | 2013-07-15 | Палавина Татьяна Владимировна | Реконструируемое жилое помещение под расширение существующего магазина продовольственных товаров | г.Кстово, ул. Мира, д.9а, кв.61 | ТП-1191 | ф.626 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А102 | 119/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1191 до распределительного щита (РЩ) на нежилые помещения в жилом доме № 9 «А» ул. Мира.
комплект есть |  | 233 | 120-В/13 | 2013-07-16 | Баландин Николай Николаевич | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 62 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А101 | 120/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 234 | 121-В/13 | 2013-07-18 | Бартеньев Александр Дмитриевич | Дом нежилой | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 52 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А104 | 121/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 235 | 124-В/13 | 2013-07-23 | Горшкова Татьяна Николаевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 20 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 7 | 0 | 7 | ЭК-06/10-А108 | 124/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть | ??? | 236 | 125-В/13 (временное ТП) | 2013-07-24 | ООО "Строительная компания "Реконструкция" | строительная площадка жилого дома | г.Кстово, ул.Сутырина, д.№18 | ТП-1107 | ф.606 ПС "Восточная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А105 | 125/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя от основного источника питания до границ участка Заявителя; усиление существующей воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-1107 в соответствии с проектом.
комплект есть |  | 237 | 126-В/13 | 2013-07-24 | Милашина Наталья Васильевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 56 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А107 | 126/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор на подписи у Заявителя | 238 | 127-В/13 | 2013-07-24 | Разумовский Александр Викторович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 34 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А106 | 127/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект полностью |  | 239 | 129-В/13 | 2013-07-29 | ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" | пост контроля загазованности | г.Кстово, ул. Советская, д.31, на территории районной больницы №1 | ТП-1170 | ф.602 ПС "ДОЗ-2" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А110 | 129/13 |  |  | 129/13 от 21/0/14 | ЭК-06/10-А110 от 21/04/14 |  |  | Проектирование и строительство линии электропередач от РУ-0,4 кВ ТП-1170 до ВРУ поста контроля загазованности.
комплект без актов |  | 240 | 130-В/13 | 2013-07-29 | Савельева Тамара Степановна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 57 | новая ТП | ф.610 ПС "Восточная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А109 | 130/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 242 | 132-В/13 | 2013-07-29 | Кузнецов Владимир Викторович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 136 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А121 | 132/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 243 | 133-В/13 | 2013-07-29 | Кузнецов Владимир Викторович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 137 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А122 | 133/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 244 | 134-В/13 | 2013-07-29 | Кузнецов Владимир Викторович | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 138 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А123 | 134/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект полностью |  | 245 | 135-В/13 | 2013-07-29 | Козюкова Галина Евгеньевна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.29, пом.№ 2 | ТП-1130 | ф.604 ПС "Восточная" | МРСК | 10 | 5 | 15 | ЭК-06/10-А115 | 135/13 |  |  | 135/13 от 30/06/14 | ЭК-06/10-А115 от 30/06/14 | 135/13 от 30/06/14 |  | Усиление электрической сети (проектирование и монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1130 до ВРУ жилого дома № 29 ул. 40 лет Октября).
комплект полностью |  | 246 | 136-В/13 | 2013-07-29 | Козюкова Галина Евгеньевна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.Магистральная, д.22, пом.АIII | РП-50 | ф.4,7 ПС "Рубин" | III | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А114 | 136/13 |  |  | 1396/13 от 24/04/14 | ЭК-06/10-А114 от 24/04/14 |  |  | Установку распределительного щита (РЩ) с автоматическими выключателями на нежилые помещения в электрощитовой жилого дома ул. Магистральная, д.22, Монтаж кабельной линии 0,4 кВ с наконечников кабельной линии 0,4 кВ от РП-50 до РЩ на нежилые помещения.
комплект есть |  | 247 | 137-В/13 | 2013-07-29 | Мосягин Виктор Николаевич, Миханкова Наталья Николаевна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.3, пом.№ VI | ТП-1105 | ф.625 ПС "Западная" | Энергосистемы | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А113 | 137/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1105 до ВРУ нежилых помещений дома № 3 ул.40 лет Октября., Монтаж в электрощитовой дома № 3 ул.40 лет Октября РЩ нежилых помещений с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с проектом., Согласование земляных и монтажных работ с ТСЖ «Октябрь».
комплект без актов |  | 250 | 140-В/13 | 2013-08-01 | Колпакова Анна Николаевна | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 87 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А116 | 140/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
комплект есть |  | 251 | 141-В/13 | 2013-08-01 | Лобанов Александр Николаевич | Дача | г.Кстово, СНТ "Дружба", уч.№ 28 | новая ТП | ПС "Восточная" ф.610 | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А117 | 141/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж новой ТП. Тип и место установки ТП, мощность трансформатора определяются проектом, проектирование и монтаж линии электропередачи 6 кВ от основного источника питания до РУ-6кВ новой ТП, проектирование и монтаж новой ВЛ-0,4кВ с установкой опор от РУ-0,4 кВ новой ТП до границ участка Заявителя
копия комплекта |  | 252 | 142-В/13 | 2013-08-05 | Невзорова Елена Олеговна | Реконструируемая часть жилого помещения под гинекологический кабинет | г.Кстово, ул.Школьная, д.7 кв.10 | ТП-1110 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 2 | 0 | 2 | ЭК-06/10-А124 | 142/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж в электрощитовой дома № 7 ул.Школьная распределительного щита с автоматическими выключателями на нежилые помещения., Проектирование и монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ дома № 7 ул.Школьная до РЩ нежилых помещений.
комплект есть |  | 253 | 144-В/13 | 2013-08-08 | Местная религиозная организация "Православный Приход церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери" | Часовня в честь Благоверногокнязя Александра Невского | г.Кстово, ул.Чванова, у д.8 |  |  | III | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А125 | 144/13 | [6 empty] | Проектирование и монтаж кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1184 до ВРУ объекта Заявителя.
комплект есть |  | 254 | 145-В/13 | 2013-08-14 | ООО "Рубин" | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.Чванова, д.24 пом АIII | ТП-1118 | ф.606 ПС "Восточная" | МРСК | 9 | 3 | 12 |  | 145/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
копия ТУ, заявка, план, документы на собств | Договор на подписи у Заявителя | 255 | 147-В/13 | 2013-08-15 | Чувилев Евгений Иванович | бокс гаражный № 6 | г. Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1220 | ф.604 ПС «Восточная» | III | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А127 | 147/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения гаража Заявителя от источника питания до общего распределительного щита включительно; строительство линии электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144 до общего распределительного щита; установку общего распределительного щита с автоматическими выключателями (по количеству заявителей с возможностью увеличения числа автоматических выключателей до 24 шт.). Место установки общего распределительного щита определить проектом и согласовать с собственниками гаражей, на фасаде которых будет устанавливаться РЩ.
комплект без актов | Договор и ТУ на подписи в ОАО "ВВЭК" | 256 | 148-В/13 | 2013-08-15 | Рябинин Сергей Вячеславович | гараж № 13 | г. Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1220 | ф.604 ПС «Восточная» | III | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А128 | 148/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения гаража Заявителя от источника питания до общего распределительного щита включительно; строительство линии электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144 до общего распределительного щита; установку общего распределительного щита с автоматическими выключателями (по количеству заявителей с возможностью увеличения числа автоматических выключателей до 24 шт.). Место установки общего распределительного щита определить проектом и согласовать с собственниками гаражей, на фасаде которых будет устанавливаться РЩ.
комплект есть |  | 256.1 | 149-В/13 | 2013-08-16 | Ерахтин Сергей Викторович | Хозяйственное строение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 29 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | III | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А132 | 149/13 от 05.11.2013 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
| Заявка аннулирована по просьбе Заявителя | 257 | 150-В/13 | 2013-08-20 | ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" | пост контроля загазованности | г.Кстово, ул. Советская, д.31, на территории районной больницы №1 | ТП-1170 | ф.602 ПС "ДОЗ-2" | МРСК | 10 | 0 | 10 | ЭК-06/10-А132 | 150/13 | [6 empty] | проектирование и строительство линии электропередач от РУ-0,4 кВ ТП-1170 до ВРУ поста контроля загазованности.
комплект есть |  | 258 | 152-В/13 | 2013-08-23 | Синицын Александр Николаевич | Садовый домик | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 80 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А131 | 152/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект есть |  | 259 | 153-В/13 | 2013-08-26 | Беляков Юрий Иванович | гараж № 16 | г. Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1144 | ф.604 ПС «Восточная» | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А133 | 153/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения гаража Заявителя от источника питания до общего распределительного щита включительно; строительство линии электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144 до общего распределительного щита; установку общего распределительного щита с автоматическими выключателями (по количеству заявителей с возможностью увеличения числа автоматических выключателей до 24 шт.). Место установки общего распределительного щита определить проектом и согласовать с собственниками гаражей, на фасаде которых будет устанавливаться РЩ.
комплект без актов |  | 260 | 154-В/13 | 2013-08-26 | Сахаров Андрей Михайлович | Гараж № 8 | г. Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1144 | ф.604 ПС «Восточная» | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А134 | 154/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения гаража Заявителя от источника питания до общего распределительного щита включительно; строительство линии электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144 до общего распределительного щита; установку общего распределительного щита с автоматическими выключателями (по количеству заявителей с возможностью увеличения числа автоматических выключателей до 24 шт.). Место установки общего распределительного щита определить проектом и согласовать с собственниками гаражей, на фасаде которых будет устанавливаться РЩ.
комплект на врем присоед есть | Документы на подписи у Заявителя | 261 | 155-В/13 временное ТП | 2013-08-29 | ООО "Инвеко" | стройплощадка жилого дома | г.Кстово, ул. Школьная, между д.8 и д.10 | ГРЩ-1 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А137 | 155/13 | да | да | 155/13 от 13.09.13 | ЭК-06/10-А137 от 13.09.13 | 155/13 от 13.09.13 | есть | Усиление существующей электрической сети: а) проектирование и монтаж линии электропередач 0,4 кВ от ТП-1102 до ГРЩ-1; б) проектирование и реконструкция ГРЩ-1 с заменой аппаратов защиты; |  |  | 1028 от 22/05/14
комплект полностью |  | 262 | 157-В/13 | 2013-09-11 | Сунгатуллин Альберт Вакилович | Гараж | г.Кстово, ул.Розы Люксембург, в районе д.13 | ТП-1140 | ф.605 ПС "Восточная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А145 | 157/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект без актов (за искл бал пр и экспл отв) |  | 263 | 159-В/13 | 2013-09-17 | ИП Макулова Ирина Юрьевна | Нежилое помещение | г.Кстово, ул.Береговая, д.12 | ТП-1177 | ф.602 ПС "Кстовская" | МРСК | 9 | 6 | 15 | ЭК-06/10-А144 | 159/13 | [6 empty] | усиление существующей воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-1177 (проектирование и монтаж линии электропередач от ТП-1177).
| заявка есть, договор не заключен | 264 | 161-В/13 | 2013-09-19 | Пименова Евдокия Егоровна | Гараж | г.Кстово, ул.Розы Люксембург, в районе д.16 | ТП-1140 | ф.605 ПС "Восточная" | МРСК | 3 | 0 | 3 | ЭК-06/10-А141 | 161/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект без актов | Договор в стадии разработки | 265 | 162-В/13 | 2013-09-26 | ООО "Мед-НН" | нежилое помещение | г.Кстово, ул.Театральная, д.15, пом.6 | ТП-1110 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А147 | 162/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  |  | 1028 от 22/05/14
комплект есть |  | 266 | 166-В/13 | 2013-10-03 | Бондаренко Юрий Алексеевич | Гараж | г.Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1144 | ф.604 ПС "Восточная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А151 | 166/13 | [6 empty] | проектирование и монтаж ВЛ-0,4 кВ от существующих объектов электрохозяйства сетевой организации до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя
заявка, план, правоуст док-ты | Договор и ТУ на подписи в ОАО "ВВЭК" | 267 | 167-В/13 | 2013-10-03 | Ратушная Галина Витальевна | нежилое помещение | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.14 пом.VIII | ТП-1114 | ф.608 ПС "Западная" | МРСК | 2 | 3 | 5 | ЭК-06/10-А148 | 167/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  |  | 1028 от 22/05/14
комплект полностью |  | 268 | 168-В/13 | 2013-10-08 | Петухова Елена Викторовна | нежилое помещение | г.Кстово, ул.Магистральная, д.8,кв.24,пом.8 | ТП-1102 | ф.608 ПС «Западная». | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А149 | 168/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют |  |  | 1028 от 22/05/14
комплект без актов |  | 269 | 169-В/13 | 2013-09-19 | Еремина Марина Вячеславовна | бокс гаражный № 22 | г. Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1144 | ф.604 ПС "Восточная" | МРСК | 10 | 0 | 10 | ЭК-06/10-А154 | 169/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения гаража Заявителя от источника питания до общего распределительного щита включительно; строительство линии электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144 до общего распределительного щита; установку общего распределительного щита с автоматическими выключателями (по количеству заявителей с возможностью увеличения числа автоматических выключателей до 24 шт.). Место установки общего распределительного щита определить проектом и согласовать с собственниками гаражей, на фасаде которых будет устанавливаться РЩ.
комплект без актов |  | 270 | 170-В/13 | 2013-09-19 | Савина Галина Васильевна | гараж № 21 | г. Кстово, территория МУП "Водоканал" | ТП-1144 | ф.604 ПС "Восточная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А152 | 170/13 | [6 empty] | проектирование электроснабжения гаража Заявителя от источника питания до общего распределительного щита включительно; строительство линии электропередачи 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144 до общего распределительного щита; установку общего распределительного щита с автоматическими выключателями (по количеству заявителей с возможностью увеличения числа автоматических выключателей до 24 шт.). Место установки общего распределительного щита определить проектом и согласовать с собственниками гаражей, на фасаде которых будет устанавливаться РЩ.
комплект без актов |  | 271 | 171-В/13 | 2013-10-17 | Баранова Людмила Анатольевна | Хозяйственное строение | г.Кстово, СНТ "Строитель", уч.№ 29 | ТП-1202 | ф.623 ПС "Западная" | МРСК | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А153 | 171/13 | [6 empty] | проектирование внешнего электроснабжения садового домика Заявителя до границ участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4кВ до границ земельного участка Заявителя
комплект без актов (искл бал пр и эксп отв) |  | 272 | 175-В/13 | 2013-11-06 | Ануфриева Людмила Ивановна | торговый павильон | г.Кстово, ул. Чванова, д.3 | ТП-1121 | ф.606 ПС "Восточная" | МРСК | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А156 | 175/13 | [6 empty] | Обязательства сетевой организации по ТУ отсутствуют
комплект без актов |  | 273 | 181-В/13 | 2013-11-22 | Мирзоев Намизад Гамет оглы | нежилое отдельностоящее здание склад №10 | г.Кстово, ул.Талалушкина | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | III | 12 | 3 | 15 |  | 181/13
заявка, план и правоуст док-ты | Договор в стадии разработки, заявка переписана см. 290 | 274 | 182-В/13 | 2013-11-22 | Федотов Евгений Глебович | гараж | г.Кстово, гаражный кооператив "Кардан", гараж № 39 | ТП-1169 | ф.616 ПС "Западная" | III | 14 | 1 | 15 |  | 182/13
комплект полностью |  | 275 | 188-В/13 | 2013-12-11 | Логановский Роман Сергеевич | гараж | г.Кстово, ул.Парковая, 9-83 |  |  | I | 5 | 0 | 5 | ЭК-06/10-А163 от 24/01/14 | 188/13
комплект есть |  | 276 | 131-В/13 | 2013-07-29 | Администрация Кстовского района | освещение автодорог к территории ФОК | г. Кстово, 9 мкрн |  |  | III | 15 | 0 | 15 | ЭК-06/10-А129 | 131/13

## от 15 до 150
Реестр потребителей по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" от 15 до 100 кВт в 2011-13 г.
документы |  | № п/п | Заявка |  | Наименование потребителя | Наименование объекта присоединения | Адрес объекта | Источник питания (ТП, РП) | Центр питания | Категория | Заявленная мощность, кВт | Имеющаяся в настоящее время мощность, кВт | Максимальная мощность после технологического присоединения | № и дата договора на технологическ. присоединение между ВВЭК и потребителем | № и дата технических условий (прил. №1) от ВВЭК | № и дата договора на тех. прис. между ВВЭК и вышестоящ.сетевой орг-ей | № и дата технических условий (прил. №1) от вышестоящ.сетевой организации | Выполнение мероприятий по тех.присоед. |  | № и дата актов разгр. баланс.принад. и экспл. отв. сторон | № и дата акта тех.присоед. | № и дата акта выполнения ТУ | Дата акта выпоненных работ (по оплате) | № и дата договора на выполнение подрядных работ | Примечание
|  |  | Вх. № заявки | Дата поступления | [13 empty] | сетевой организацией, да/нет | заявителем, да/нет
копия ТУ, копия согл, копия заявки | это пока все (ВВЭКом не определен подрядчик на проектные и монтажные работы) | 1 | 8-В/13 | 2013-01-23 | Администрация Кстовского района | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение на 240 мест | г.Кстово, ул. Парковая | ТП-1203 | ПС "Западная" | II | 125 | 0 | 125 |  | 8/13
комплект без актов |  | 2 | 13-В/13 | 2013-01-29 | ООО "Альфа" | Здание "Комплекс бытового обслуживания" | г. Кстово, ул. Магистральная, зем. уч. кад. № 52:25:0010320:64 | новая ТП | ПС "Западная" | III | 70 | 0 | 70 | ЭК-17/13-А32 от 11/06/14 | 13/13 от 11/06/14
Комплект есть |  | 3 | 40-В/13 | 2013-04-08 | ООО "Лаванда" | Полуподземный гараж с блоком обслуживания | г.Кстово, ул. Кстовская, в р-не д.№7 | ТП-1135 | ПС "Западная" ф.615 | II, III | 65 63 | 0 | 128 |  | 40/13
Комплект есть |  | 4 | 44/В/13 | 2013-04-11 | ИП Тумкова Татьяна Григорьевна | Часть площадки для стоянки автомобилей с охранными помещениями | г.Кстово, ул.Зеленая | ТП-1137 | ф.615 ПС "Западная" | III | 40 | 0 | 40 | ЭК-06/10-А130 | 44/13 |  |  | да | да | 44/13 от 28.10.13 | ЭК-06/10-А130 от 28.10.13 | 44/13 от 28.10.13 | есть
Комплект полностью |  | 5 | 46/В/13 | 2013-04-12 | ООО "Вектор" | Строительная площадка для группы многоэтажных жилых домов (д.№1, №4) со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | г. Кстово, между д. №11 по ул. Кстовская и д.№16 по ул. Зеленая | ТП-1167 | ф.615 ПС "Западная" | III | 100 | 0 | 100 |  | 46/13
комплект без актов | не решен вопрос по ТП-1208 о передаче на обслуживание в ВВЭК | 6 | 50-В/13 | 2013-04-30 | Гусев Илья Анатольевич | Гостиничный комплекс | г.Кстово, ул. Магистральная | ТП-1208 | определить на стадии проектных работ | II | 180 | 0 | 180 | ЭК-06/10-А146 от 11/04/13 | 50/13
Комплект есть |  | 7 | 65-В/13 | 2013-05-24 | ООО "Инвеко" | 3-х -этажный строящийся жилой дом | г.Кстово, ул. Школьная, между д.8 и д.10 | новая ТП | ф.608 ПС "Западная" | III | 54.2 | 0 | 54.2 |  | 65/13
Комплект есть |  | 8 | 78-В/13 | 2013-05-29 | ООО "Резерв НН" | Торговый центр "Кстовский" | г.Кстово, 2 мик-он, у д.13"А" | ТП-1147, ТП-1148 | ф.603 ПС "Восточная", ф.604 ПС "Восточная" | II | 20 | 28 | 48 | ЭК-06/10-А56 | 78/13 |  |  | да | да | 78/13 от 14.08.13 | ЭК-06/10-А56 от 14.08.13 | 78/13 от 14.08.13 | есть
Комплект есть |  | 9 | 79-В/13 | 2013-05-29 | Осина Антонина Федоровна | Нежилое пристроенное здание | г.Кстово, пр.Победы, д.3 | ТП-1155 | ф.618 ПС "Западная" | III | 15 | 15 | 30 | ЭК-06/10-А55 | 79/13
Комплект есть |  | 10 | 80-В/13 | 2013-05-29 | ООО "ЕвроСтрой-НН" | Магазин "Авоська" | г.Кстово, ул.Зеленая, д.10"А" | ТП-1135 | ф.615 ПС "Западная" | III | 40 | 50 | 90 | ЭК-06/10-А57 | 80/13 |  |  | да | да | 80/13 от 10.07.13 | ЭК-06/10-А57 от 10.07.13 | 80/13 от 10.07.13 | есть
Комплект есть | только недавно договор подписан заявителем, готовим комплект к отправке в ВВЭК | 11 | 83-В/13 | 2013-05-30 | ООО фирма "Галеон" | Нежилое встроенное помещение | г.Кстово, 2 мик-он, д.20 | ТП-1150 | ф.604 ПС "Восточная" | III | 30 | 10 | 40 | ЭК-06/10-А136 | 83/13
Комплект есть |  | 12 | 95-В/13 | 2013-06-21 | ООО "Новое время" | Нежилое встроенное помещение | г.Кстово, ул.Мира, д.7А | ТП-1191 | ф.626 ПС "Западная" | III | 25 | 15 | 40 | ЭК-06/10-А94 | 95/13 |  |  | да | да | 95/13 от 12.08.13 | ЭК-06/10-А94 от 12.08.13 | 95/13 от 12.08.13 | есть
нет оригинала заявки |  | 13 | 97-В/13 | 2013-06-28 | ООО "Строительная компания "Реконструкция" | строящийся жилой дом №1, № 2, ; 3 | г.Кстово, ул.Котовского | ТП-1164 | ПС "ДОЗ-2" ф.602 | III | 94 | 0 | 94 |  | 97/13
комплект есть |  | 14 | 108-В/13 | 2013-07-03 | ЗАО фирма "Гранула" | нежилое отделдьностоящее здание-аптека | пр-т Рачкова, 10,б | ТП-1201 | ф.623 ПС «Западная» | III | 17 | 107 | 124 | ЭК-06/10-А81 | 108/13
комплект без актов |  | 15 | 109-В/13 | 2013-07-03 | Ковшов Николай Викторович | нежилое здание | ул.Талалушкина, д.2А |  |  | III | 60 | 0 | 60 | ЭК-17/13-А33 от 23/07/14 | 109/13 | [10 empty] | 1028 от 22/05/14
комплект есть |  | 16 | 122-В/13 | 2013-07-19 | ООО "Строительная компания "Реконструкция" | строящийся жилой дом | г.Кстово, ул.Сутырина около дома №20 | ТП-1107 | ф.606 ПС "Восточная" | III | 48 | 0 | 48 |  | 122/13
Комплект полностью |  | 17 | 123-В/13 | 2013-07-22 | ЖСК "На Талалушкина" | 8-ми этажный жилой дом с продовольственным магазином в подвальном помещении | г.Кстово, ул.Талалушкина |  |  | II | 94 | 0 | 94 | ЭК-17/13-А28 от 10/04/13 | 123/13 | [10 empty] | 1028 от 22/05/14
| заявка аннулирована | 18 | 128-В/13 | 2013-07-24 | ЗАО "Поиск-К" | группа многоквартирных жилых домов | г.Кстово, в р-не пересечениия ул.Полевая и ул. Сутырина |  |  | III | 150 | 0 | 150 |  | 128/13
| заявка аннулирована | 19 | 143-В/13 | 2013-08-07 | ООО "А.М.К" | Здание автомойки с комплексом дополнительных услуг | г.Кстово, ул.Талалушкина |  |  | III | 25 | 100 | 125 |  | 143/13
| Заявка + ПУД (правоустанавливающие док-ты), договор, ТУ,направлены в ВВЭК (исх №1182 от 07.10.13) | 20 | 146-В/13 | 2013-08-15 | ИП Саитов Халиль Аглямович | Магазин и кафе | к.Кстово, ул.Магистральная, д.2В | ТП-1180 | ф.626 ПС "Западная" | III | 20 | 20 | 40 |  | 146/13
заявка и правоуст документы, соглашение | Это все. ВВЭКом не решен вопрос с местом строительства новой ТП) | 21 | 165-В/13 | 2013-09-30 | ИП Пирожкова А.И. | фирменное кафе-клуб | Нижегородская обл., г. Кстово, микрор-н №6, севернее дома №2 | новая ТП | ПС "Западная" | II | 80 | 0 | 80 | соглашение от 30/12/13 | 165/13
| заявка аннулирована | 22 | 174-В/13 | 2013-10-28 | ООО "Континент" | строительная площадка 1-й очереди микрорайона №6 (ВРУ строительной площадки) | Нижегородская обл. г. Кстово, зем. уч. с кадастровым; 52:25:0010316:75 |  |  | III | 150 | 0 | 150 |  | 174/13
комплект без актов |  | 23 | 178-В/13 | 2013-11-13 | ООО "Плюс Девелопмент" | магазин товаров первой необходимости (торговый комплекс "Плюс") | Нижегородская обл. г. Кстово, ул. Магистральная, зем. уч. с кадастровым № 52:25:0010320:63, 52:25:0010320:474 | новая ТП | ПС "Западная" | II | 124.5 | 0 | 124.5 | ЭК-17/13-А34 от 10/06/14 | 178/13 от 10/06/14
заявка, план, правоуст докты | Это все. ВВЭКом не решен вопрос с местом строительства новой ТП) | 24 | 179-В/13 | 2013-11-13 | ООО "А.М.К" | строящееся здание автосервиса | Нижегородская обл. г. Кстово, ул. Магистральная, зем. уч. с кадастровым № 52:25:0010320:462 | новая ТП | ПС "Западная" | III | 25 | 0 | 25 |  | 179/13
заявка, план, правоуст докты | Это все. ВВЭКом не решен вопрос с местом строительства новой ТП) | 25 | 180-В/13 | 2013-11-13 | ООО "Плюс Девелопмент" | строительная площадка магазина товаров первой необходимости | Нижегородская обл. г. Кстово, ул. Магистральная, зем. уч. с кадастровым № 52:25:0010320:63, 52:25:0010320:474 |  | ПС "Западная" | III | 50 | 0 | 50 |  | 180/13
заявка, план, правоуст докты, соглашение | договор на стадии разработки | 27 | 183-В/13 | 2013-11-25 | Администрация Кстовского района | детский сад-ясли до 100 мест (сущ. здание МОУ начальная школа) | Нижегородская обл. г. Кстово, ул. Герцена-Гражданская |  |  | II | 68.1 | 30 | 98.1 | соглашение от 25/02/14 | 183/13 от 31/03/14
комплект без актов |  | 26 | 186-В/13 | 2013-11-27 | ООО "Континент" | строительная площадка 1-й очереди микрорайона №6 (ВРУ стрительной площадки) | Нижегородская обл. г. Кстово, зем. уч. с кадастровым; 52:25:0010316:75 |  |  |  | 150 |  | 150
заявка, план, правоуст докты | заявка переписана см. п. 33 | 28 | 187-В/13 | 2013-12-06 | ООО "Торговый дом "Магнат-НН" | встроенное нежилое помещение №7, | Нижегородская обл. ул. Театральная, д15, г. Кстово |  |  | III | 36.5 | 3.5 | 40
копия заявки, правоуст док | заявка переписана см. п. 32 | 29 | 189-В/13 | 2013-12-19 | ООО "БизнесСтрой" | стройплощадь ТЦ | Нижегородская обл., г. Кстово, на пересечении ул. Магистральной и пер. Щитковой |  |  |  | 25 | - | 25
Note on F29: Олег Морозов: индивидуальный проект.

## свыше 150
Реестр потребителей по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" свыше 100 кВт в 2011-2013 г.
Документы |  | № п/п | Заявка |  | Наименование потребителя | Наименование объекта присоединения | Адрес объекта | Центр питания, источник | Центр питания | Категория | Заявленная мощность, кВт | Имеющаяся в настоящее время мощность, кВт | Максимальная мощность после технологического присоединения | № и дата Соглашения с заявителем для платы за технол. присоед.по индивидуальному проекту | Дата подачи документов на установление тарифа в РСТ | Дата утверждения тарифа на технологическое присоединение | № и дата договора на технол. присоед. между ВВЭК и потребителем | № и дата технических условий (прил. №1) от ВВЭК | № и дата договора на тех. прис. между ВВЭК и вышестоящ.сетевой орг-ей | № и дата технических условий (прил. №1) от вышестоящ.сетевой организации | выполнение мероприятий по технологическому присоединению |  | № и дата выдачи актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | № и дата выдачи акта тех.присоед. | № и дата акта выполнения ТУ | Дата акта выпоненных работ (по оплате) | № и дата договора на выполнение подрядных работ | Сумма договора на выполнение подрядных работ с НДС, руб. | Примечание | заявка в МРСК
|  |  | Вх. № заявки | Дата поступления | [16 empty] | сетевой организацией, да/нет | заявителем, да/нет
| Объект закрыт. Все документы были отправлены в ВВЭК (исх. № 595 от 19.06.2012) | 2 |  | 2011-08-01 | Администрация Кстовского р-на | Детский сад | Жилая группа № 1 | ПС "Западная" ф.618,628 ТП-1193 | МРСК |  | 146.9 | 0 |  |  |  |  | ЭК-06/10-А17 от 22.08.11 | 66/11 от 22.08.11 |  |  |  |  | 66/11 от 12.10.11 | ЭК-06/10-А17 от 12.10.11 | 66/11 от 12.10.11 |  | № 15/09 от 15.09.11 | 1349864.54 | Монтажные работы выполнены. Отсутствует договор с вышестоящей сетевой организацией (МРСК)
нет акта вып раб, оригиналов заявки, ТУ, договора, доктов на собствов и плана |  | 3 | 251 | 2011-03-16 | ООО ПП "Этап" | Жилые дома | ул.Полевая | ПС "Рубин" РП-50 | Энергосистемы |  | 280 | 0 |  | перераспределение |  |  |  | 74/11 от 07.09.2011 |  |  | да по 1 этапу | да по 1 этапу | 74/11 от 28.10.11 | от 28.10.11 | 74/11 от 28.10.11 |  | № 16/09 от 15.09.11 | 1208735.36
| заявитель сменился - сейчас это Росбелмаркет (подана новая заявка) - см. строка №17 | 4 |  |  | ООО СМУ № 3 "Нефтезаводстрой" | Жилой дом | ул.Свободы | новая ТП | ПС "Западная" ПС "Рубин" |  | 202 | 0 | 202 |  |  |  |  | 6/12
| по этому заявителю не ясно - нужна ли ему мощность? Заявка подана, но он ей не интересуется с 2011 г. | 5 |  | 2011-12-09 | ИП Шалин И.Л. | Нежилое здание | пр.Рачкова, д.18 | ТП-1202 | ПС "Западная" |  | 120 | 30 | 150 |  |  |  |  | 29/12
| заявка аннулирована по письму заявителя | 6 |  |  | Администрация г.Кстово | Баня | ул.Магистральная | новая ТП | ПС "Западная" |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  | 32/12
| строительство объекта "заморожено" | 7 |  |  | Администрация г.Кстово | Детский сад | г.Кстово, мик-он № 10 |  |  |  | 112.3 | 0 | 112.3 |  |  |  |  | 54/12
комплект полностью |  | 8 |  | 2012-05-31 | ООО "РосБелмаркет" | Жилой дом с | бульвар Нефтепереработчиков | новая ТП | ПС "Западная" |  | 240 | 0 | 240 |  |  |  |  | 64/12 от | [5 empty] | ЭК-06/10-А70 от 10/02/14
копия ТУ, копия соглашения, заявка | это пока все (ВВЭКом не определен подрядчик на проектные и монтажные работы) | 9 |  | 2012-10-02 | Администрация Кстовского муниципального района | Общеобразовательная школа | г.Кстово, 3-й м-н | 1132 | ПС "Западная" ф.615 ПС "Восточная" ф.608 |  | 466 | 0 | 466 |  |  |  |  | 124/12
заявка и правоуст документы и копия ТУ | ВВЭКом не решен вопрос с местом строительства новой ТП) | 10 |  | 2012-11-01 | ООО "Лифтсервис" | Административно-бытовой комплекс | г.Кстово, ул. Талалушкина | новая ТП | ПС "Кстовская" ф.610 |  | 149 | 0 | 149 |  |  |  |  | 145/12
комплект есть |  | 12 | 77-В/13 | 2013-05-28 | ООО "КМД-Групп" | Нежилое помещение № 10 (подвал № 1), нежилое помещение № 11 (1 этаж) | г.Кстово, 2 мик-он, д.13 | ТП-1148 | ф.604 ПС "Восточная" |  | 93 | 67 | 160 |  |  |  | ЭК-06/10-А80 | 77/13
заявка и правоуст документы | не решен вопрос по ТП-1208 о передаче на обслуживание в ВВЭК | 11 | 50-В/13 | 2013-04-30 | Гусев Илья Анатольевич | Гостиничный комплекс | г.Кстово, ул. Магистральная | ТП-1208 | определить на стадии проектных работ |  | 180 | 0 | 180 | [5 empty] | 50/13
| 14.10.13 Миле (по e-mail) отправлена заявка, договор и ТУ на подпись. В СЭМ ничего не вернулось// отправлено Горской 14/10/13 Иванову по e-mail | 16 | 156-В/13 |  | ООО "Стройэнергомонтаж" | кабельная линия 6 кВ, отходящая в сторону КТП "Земляничная поляна" | г.Кстово, ул. Магистральная | ТП-1208 | РП-50, ПС "Рубин" |  | 150 | 200 | 350 |  |  |  |  | ЭК-06/10-А150 | 156/13
комплект без актов | не решен вопрос по ТП-1208 о передаче на обслуживание в ВВЭК | 12/1 | 158-В/13 | 2013-09-13 | ООО "БизнесСтрой" | Торговый центр с офисными помещениями | г.Кстово, пересечение пер.Щитковый и ул.Магистральная | ТП-1208 | определить на стадии проектных работ |  | 250 | 0 | 250 |  |  |  | ЭК-17/13-А29 от 22/04/14 | 158/13 от 22/04/14 | 158/13
заявка и правоуст документы, соглашение на ТП, проект индивидульных ТУ | это пока все (ВВЭКом не определен подрядчик на проектные и монтажные работы) | 13 | 160-В/13 | 2013-09-13 | ООО "РосБелмаркет" | Жилой дом 1 и 2 очередь | г.Кстово, ул.Свободы | новая ТП | ПС "Восточная", ПС "Рубин" |  | 202 | 0 | 202 | [5 empty] | р
заявка и правоуст документы | это пока все (ВВЭКом не определен подрядчик на проектные и монтажные работы) | 14 | 164-В/13 | 2013-09-27 | ООО "Межстройкомплекс" | группа многоэтажных жилых домов | г.Кстово, бул. Мира (бул. Нефтеперработчиков) | новая ТП | ф.612, ф.627 ПС «Западная» |  | 763.5 | 0 | 763.5 | [5 empty] | 165/13
заявка и правоуст документы, соглашение на ТП, ТУ | это пока все (ВВЭКом не определен подрядчик на проектные и монтажные работы) | 15 | 177-В/13 | 2013-11-11 | ООО "Вектор" | Группа многоэтажных жилых домов (д.№1, №4) со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | г. Кстово, между д. №11 по ул. Кстовская и д.№16 по ул. Зеленая | новая ТП № !, новая ТП № 2 | ф.612, ф.627 ПС «Западная» |  | 1525 | 0 | 1525 | [5 empty] | 177/13 от 28/03/14 | [10 empty] | 1028 от 22/05/14
комплект без актов |  | 16 | 01/14 | 2014-02-20 | ЗАО "Строительное управление №155" | многоквартирный жилой дом | Нижегородская обл., г. Кстово, Ленинский пр., д. 81, |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | ЭК-17/13-А27 от 25/06/14 |  | 27/14 от 25/06/14
заявка, правоустанавливающие документы |  | 17 | 25/14 | 2014-02-14 | ЗАО "ДСК-НН" | жилая застройка (новое строительство) | г. Кстово, Промзона, пригородная зона |  |  |  | 17698 | 0 | 17698
заявка, правоустанавливающие документы | аннулирована по письму №23 от 14/05/14 | 18 | 30/14 | 2014-03-03 | ООО "КМ Анкудиновка" | жилой комплекс | Кстовский р-н, жилой комплекс вблизи дер Анкудиновка |  |  | II | 21500 | 0
заявка, пуд, соглашение, проект ТУ |  | 19 | 34/14 | 2014-03-17 | ООО "Импакс" | группа жилых домов | г.Кстово, ул. Сутырина, уч. 1 |  |  | I | 240 | - | 1915 | 2014-03-17
[10 empty] | II | 1675 | -
заявка, план, ПУД |  | 20 | 39/14 | 2014-04-23 | ООО "Мать и дитя" | семейный медицинский центр | Нижний Новгород, Советский р-н, в р-не деревни Кузнечиха, уч. №4 |  |  | II | 2000 | 0 | 2000
копия заявки |  | 21 | 42/14 | 2014-04-29 | ООО "Лечебный диагностический центр международного института биологических систем - ядерная медицина - Нижний Новгород" | Лечебный диагностический центр международного института биологических систем - ядерная медицина - Нижний Новгород | Нижний Новгород, Советский р-н, в р-не деревни Кузнечиха, рядом с уч. №9 и №4 |  |  | 55/14 | 2014-06-02 | ООО "Жильё-Недвижимость-2000" | новое строительство (дом) | г. Кстово, ул. Талалушкина (на зем.участке кад.номер 5225:0010320:420)
[10 empty] | II | 930 | 0 | 980
копия заявки | аннулирована по письму от 22/05/14 | 22 | 45/14 | 2014-05-07 | ООО "Алаком" | многоквартирный жилой дом | г. Кстово, мкрн 6 |  |  | I | 65 |  | 435
[10 empty] | II | 370 |  | 435
комплект без актов | план и ПУД см заявка 45/14 | 23 | 51/14 | 2014-05-23 | ООО "Алаком" | ЛЭП 6кВт для многокварт жилого дома | г. Кстово, 6 мкр-н |  |  | I | 65 |  | 293 |  |  |  | ЭК-17/13-А50 от 03/07/14 | 50/14 от 03/07/14
[10 empty] | II | 228 |  | 293
комплект без актов |  | 24 | 55/14 | 2014-06-02 | ООО "Жильё-Недвижимость-2000" | новое строительство (дом) | г. Кстово, ул. Талалушкина (на зем.участке кад.номер 5225:0010320:420) |  |  | II | 593 | 0 | 593 |  |  |  | ЭК-17/13-А51 от 14/07/14 | 51/14 от 14/07/14
заявка, ТУ, договор не подписан |  | 25 | 57/14 | 2014-06-18 | ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)" | РП 6кВ | Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Федяково, СТЦ МЕГА |  |  | II | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | №ЭК-02/НН-14 от 23/07/14 | №02/НН-14 от 23/06/14
заявка |  | 26 | 59/14 | 2014-07-04 | ЗАО "Строительное управление №155" | времянка, новое строительство (ЛЭ 0,4 кВ от ВРУ строительной площадки жилого дома | г. Кстово, пер. Щитковый, мкр-н 10 |  |  | III | 250 | 0 | 250
заявка, план, ПУД |  | 27 | 68/14 | 2014-07-22 | ООО "КМ Анкудиновка" | времянка (стройплощадка вблизи д. Анкудиновка) | Кстовский р-н, жилой комплекс вблизи дер Анкудиновка, в 0,3км от деревни по направлению на северо-восток |  |  | III | 1000 | 0 | 1000
заявка, план, ПУД |  | 28 | 82/14 | 2014-08-19 | ООО "Жилищный ответ" | группа коттеджных поселков | Кстовский р-н, севернее д. Черемисское |  |  | II | 10000 | 0 | 10000