## Салют
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), кВт
Дата: 19.06.2019г |  | Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" (ПС 110/6кВ Щербинки)
| ГПП "Щербинки" Т-1 Ввод 6 кВ | ГПП "Щербинки" ТСН-1, ТСН-2 | ГПП "Щербинки" Т-2 Ввод 6 кВ | итого | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
номер счетчикк | 11050230 | 11051106 | 11050066 | по напряжению ВН
Ку | 24000 | 40 | 24000
| ВН | ВН | ВН
часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0-1 | 1948.8 | 2.016 | 1512 | 3462.816 | 0 | 3462.816
1-2 | 1910.4 | 2.016 | 1353.6 | 3266.016 | 0 | 3266.016
2-3 | 1797.6 | 2.016 | 1334.4 | 3134.016 | 0 | 3134.016
3-4 | 1756.8 | 2.032 | 1207.2 | 2966.032 | 0 | 2966.032
4-5 | 1898.4 | 2.032 | 1149.6 | 3050.032 | 0 | 3050.032
5-6 | 2011.2 | 2.016 | 1332 | 3345.216 | 0 | 3345.216
6-7 | 2486.4 | 2.016 | 1653.6 | 4142.016 | 0 | 4142.016
7-8 | 3487.2 | 1.936 | 1948.8 | 5437.936 | 0 | 5437.936
8-9 | 4262.4 | 1.888 | 2443.2 | 6707.488 | 0 | 6707.488
9-10 | 4480.8 | 1.904 | 2815.2 | 7297.904 | 0 | 7297.904
10-11 | 4324.8 | 1.856 | 3045.6 | 7372.256 | 0 | 7372.256
11-12 | 4380 | 1.856 | 3124.8 | 7506.656 | 0 | 7506.656
12-13 | 4425.6 | 1.872 | 3062.4 | 7489.872 | 0 | 7489.872
13-14 | 4473.6 | 1.84 | 3108 | 7583.44 | 0 | 7583.44
14-15 | 4296 | 1.84 | 2980.8 | 7278.64 | 0 | 7278.64
15-16 | 3674.4 | 1.856 | 2882.4 | 6558.656 | 0 | 6558.656
16-17 | 3218.4 | 1.888 | 2589.6 | 5809.888 | 0 | 5809.888
17-18 | 2980.8 | 1.904 | 2457.6 | 5440.304 | 0 | 5440.304
18-19 | 2815.2 | 1.92 | 2397.6 | 5214.72 | 0 | 5214.72
19-20 | 2716.8 | 1.936 | 2383.2 | 5101.936 | 0 | 5101.936
20-21 | 2539.2 | 1.952 | 2174.4 | 4715.552 | 0 | 4715.552
21-22 | 2551.2 | 1.952 | 2181.6 | 4734.752 | 0 | 4734.752
22-23 | 2457.6 | 1.968 | 2066.4 | 4525.968 | 0 | 4525.968
23-24 | 2234.4 | 2 | 1840.8 | 4077.2 | 0 | 4077.2
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, .кВт ч | 73128 | 46.512 | 53044.8 | 126219.312 | 0 | 126219.312
Главный инженер __________________________О.В. Петров тел. 2-65-31-82

## ГАСТ-2
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), кВт
Дата: 19.06.2019г |  | -2
| ПС 110/10 Кв "ГАСТ-2" ВЛ №140 | ПС 110/10 Кв "ГАСТ-2" ВЛ ГАСТ | от ПС "Нагорная" ф.1001 1СШ 10кВ РП-221 | от ПС "Нагорная" ф.1008 2СШ 10кВ РП-221 | ТП-534 Ода В1 | ТП-534 Ода В2 | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
номер счетчика | 812102151 | 812101560 | 807130099 | 807130140 | 35976191 | 35975823
Ку | 44000 | 44000 | 6000 | 6000 | 200 | 200 | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 812102151 | 812101560 | 0807130099 | 0807130140 | 00364247 | 00322233
| ВН | ВН | СН2 | СН2 | СН2 | СН2
часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
0-1 | 1821.6 | 1139.6 | 66 | 0 | 27.2 | 26.2 | 2961.2 | 0 | 119.4 | 3080.6 | 0 | 3080.6
1-2 | 1834.8 | 1144 | 66 | 0 | 21.4 | 25 | 2978.8 | 0 | 112.4 | 3091.2 | 0 | 3091.2
2-3 | 1738 | 1122 | 64.2 | 0 | 19.9 | 23.8 | 2860 | 0 | 107.9 | 2967.9 | 0 | 2967.9
3-4 | 1566.4 | 1095.6 | 64.8 | 0 | 18.7 | 23.9 | 2662 | 0 | 107.4 | 2769.4 | 0 | 2769.4
4-5 | 1636.8 | 1069.2 | 64.8 | 0 | 20.2 | 24.3 | 2706 | 0 | 109.3 | 2815.3 | 0 | 2815.3
5-6 | 360.8 | 2411.2 | 64.2 | 0 | 21.6 | 25.8 | 2772 | 0 | 111.6 | 2883.6 | 0 | 2883.6
6-7 | 0 | 2983.2 | 66 | 0 | 22.6 | 29.4 | 2983.2 | 0 | 118 | 3101.2 | 0 | 3101.2
7-8 | 0 | 3300 | 102 | 0 | 22.7 | 32.8 | 3300 | 0 | 157.5 | 3457.5 | 0 | 3457.5
8-9 | 0 | 4391.2 | 115.2 | 0 | 23.4 | 42.2 | 4391.2 | 0 | 180.8 | 4572 | 0 | 4572
9-10 | 0 | 5394.4 | 137.4 | 0 | 27.8 | 49.2 | 5394.4 | 0 | 214.4 | 5608.8 | 0 | 5608.8
10-11 | 0 | 5962 | 144 | 0 | 31.5 | 49.6 | 5962 | 0 | 225.1 | 6187.1 | 0 | 6187.1
11-12 | 0 | 5860.8 | 147 | 0 | 32.9 | 50.9 | 5860.8 | 0 | 230.8 | 6091.6 | 0 | 6091.6
12-13 | 0 | 6344.8 | 130.2 | 0 | 38.3 | 54 | 6344.8 | 0 | 222.5 | 6567.3 | 0 | 6567.3
13-14 | 0 | 6410.8 | 140.4 | 0 | 34.3 | 53.6 | 6410.8 | 0 | 228.3 | 6639.1 | 0 | 6639.1
14-15 | 0 | 6459.2 | 129.6 | 0 | 36.3 | 55.3 | 6459.2 | 0 | 221.2 | 6680.4 | 0 | 6680.4
15-16 | 0 | 6441.6 | 118.2 | 0 | 34.7 | 57.2 | 6441.6 | 0 | 210.1 | 6651.7 | 0 | 6651.7
16-17 | 0 | 6380 | 104.4 | 0 | 35.8 | 55.9 | 6380 | 0 | 196.1 | 6576.1 | 0 | 6576.1
17-18 | 0 | 6336 | 90 | 0 | 37.4 | 55.7 | 6336 | 0 | 183.1 | 6519.1 | 0 | 6519.1
18-19 | 0 | 6305.2 | 80.4 | 0 | 37.3 | 46.6 | 6305.2 | 0 | 164.3 | 6469.5 | 0 | 6469.5
19-20 | 0 | 5733.2 | 75.6 | 0 | 34.5 | 37 | 5733.2 | 0 | 147.1 | 5880.3 | 0 | 5880.3
20-21 | 0 | 5640.8 | 74.4 | 0 | 32.1 | 32.5 | 5640.8 | 0 | 139 | 5779.8 | 0 | 5779.8
21-22 | 0 | 5715.6 | 68.4 | 0 | 29.7 | 31.4 | 5715.6 | 0 | 129.5 | 5845.1 | 0 | 5845.1
22-23 | 0 | 4505.6 | 66 | 0 | 30.8 | 32 | 4505.6 | 0 | 128.8 | 4634.4 | 0 | 4634.4
23-24 | 0 | 3357.2 | 64.2 | 0 | 26.8 | 31.4 | 3357.2 | 0 | 122.4 | 3479.6 | 0 | 3479.6
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, .кВт ч | 8958.4 | 105503.2 | 2243.4 | 0 | 697.9 | 945.7 | 114461.6 | 0 | 3887 | 118348.6 | 0 | 118348.6
Главный инженер __________________________О.В. Петров тел. 2-65-31-82